Załącznik nr 1 SIWZ

Załącznik nr 1 Umowy

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: ZP-1331-2017

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

|  | Pełna nazwa: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adres, ulica: |  |
|  | Kod, miejscowość: |  |
|  | Województwo: |  |
|  | Numer telefonu: |  |
|  | Numer faksu: |  |
|  | Adres e-mail: |  |
|  | NIP: |  |
|  | REGON: |  |

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w SIWZ na: Dostawę wraz z dzierżawą odczynników laboratoryjnych do wykrywania DNA prątków gruźlicy.

ZADANIE NR 1 –

Typ, nazwa aparatury:………………………………………………………

Rok produkcji:………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia:……………………………………………………………

Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów granicznych aparatury:

| L.p. | Wymagane parametry graniczne | Parametr wymagany | Parametr Oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System zapewniający zintegrowaną izolację DNA, amplifikację i detekcję w jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki | TAK |  |
| 2. | System dający możliwość bezpośredniego badania próbki klinicznej bez wstępnej ekstrakcji DNA | TAK |  |
| 3. | System dający możliwość bezpośredniego monitorowania przebiegu reakcji | TAK |  |
| 4. | Aparat Real Time PCR w pełni zautomatyzowany z możliwością wykonania pojedynczej próbki | TAK |  |
| 5. | System niewymagający posiadania i spełniania kryteriów dla pracowni molekularnej | TAK |  |
| 6. | Zintegrowany system gwarantujący minimalizację ryzyka zakażenia pracowników laboratorium | TAK |  |
| 7. | Kompletny system zawierający aparat, komputer z oprogramowaniem, czytnik kodów kreskowych, UPS | TAK |  |
| 8. | Zapewnienie merytorycznej konsultacji telefonicznej w przypadku trudności technicznych | TAK |  |
| 9. | Wynik gotowy do interpretacji | TAK |  |
| 10. | Genetyczne testy diagnostyczne do diagnostyki w kierunku Mycobacterium tuberculosis complex z jednoczesnym wykrywaniem genu oporności na rifampicynę, testy kompatybilne z aparatem | TAK |  |
| 11. | Czas trwania badania do 3 godzin | TAK |  |
| 12. | Minimalny rok produkcji aparatu 2015 r. | TAK |  |

| Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Test do wykrywania DNA Mycobacterium Tuberculosis complex w materiale wraz z zestawem odczynników dodatkowych i sprzętu niezbędnego do wykonania badania. a’ 10 testów | op. | 35 |  |  |  |  |  |  |
| Dzierżawa aparatu | miesiąc | 18 |  |  |  |  |  | x |
| Razem | x | x |  |  | x |  |  | x |

- Wartość netto zadania: ………………..……………………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………………...….…zł

- VAT..........%, tj:………………………………………………………………..………………zł

- VAT słownie:…………………………………………………………..……………….……...zł

- Wartość brutto zadania:…………………………………………………………….….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….………..… zł

- Termin zapłaty faktury wynosi … dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

III.  Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że wybór oferty BĘDZIE / NIE BĘDZIE* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. *(niepotrzebne skreślić)

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta na które zostanie zwrócone wadium:………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: TAK / NIE* - wskazać którą część   ………………………………………….…………*(niepotrzebne skreślić). 
Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia następującym podwykonawcom (należy podać firmy podwykonawców): …………………………………………………………...…

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Osoba Wykonawcy do realizacji umowy: Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail): ……………………………………………………………………………………………………

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy na które będzie przekazywana płatność:

……………………………………………………………………………………….…

- Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

  - Formularz ofertowy

  - Dowód wpłaty wadium

  - Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu

Inne:

  - ……………………………………………………………………….

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejsce                                                                                           …….. …………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)