{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["ORTOPEDIA 2017"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ORTOPEDIA 2017","index":0,"n_rows":168,"n_cols":10,"rows_kept":168,"merged":[[0,0,0,7],[14,0,17,0],[15,2,17,2],[15,3,17,3],[15,4,17,4],[15,5,17,5],[15,6,17,6],[15,7,17,7],[15,8,17,8],[15,9,17,9],[27,0,33,0],[29,2,33,2],[29,3,33,3],[29,4,33,4],[29,5,33,5],[29,6,33,6],[29,7,33,7],[29,8,33,8],[29,9,33,9],[34,0,43,0],[36,2,43,2],[36,3,43,3],[36,4,43,4],[36,5,43,5],[36,6,43,6],[36,7,43,7],[36,8,43,8],[36,9,43,9],[52,0,52,1],[53,0,57,0],[58,0,66,0],[67,0,69,0],[76,0,76,1],[159,0,162,0]]}
["ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ CENOWY"]
[]
[null,"ZADANIE NR 1"]
["Lp.","Opis asortymentu ","j.m.","Ilość","Numer katalogowy","Cena jedn. netto","Wartość netto","VAT %","Kwota VAT","Wartość brutto"]
[1,"Kotwica niciowa, do zaopatrywania stożka rotatorów i niestabilności, wykonana z polyestru, średnica 2,3 mm, na sterylnym podajniku kodowanym kolorem czarnym, zaopatrzona w dwie różnokolorowe nici typu #2 Force Fiber, stosowana przy użyciu celowników prostych lub katowych z końcówką typu FISH MOUTH zabezpieczajacą przed niekontrolowanym przesunięciem się celownika, kodowanych kolorem czarnym. Szerokość kotwicy po implantacji w kanale, minimum 4,0 mm. Głębokość kanału uzyskiwana za pomocą wiertła kodowanego kolorem czarnym lub startera z ogranicznikiem głebokości, głębokość kanału na poziomie 21 mm +/- 0,5 mm.","szt.",50]
[null,"Warunki dodatkowe: Zestaw instrumentarium zapewnione przez Wykonawcę - wiertło wielorazowe, celowniki proste i kątowe, obturator oraz starter do przygotowania kanału."]
[2,"Wiertło jednorazowe, giętkie, do celowników prostych i kątowych, kodowane kolorem czarnym, dedykowane do kotwic 2,3 mm, średnica wiertła 2,3 mm. ","szt.",10]
[null,"Razem:"]
[null,"Warunki dodatkowe:"]
[null,"W ramach realizacji umowy wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego zamawiającego dotyczących zaoferowanego asortymentu"]
[]
[null,"ZADANIE NR 2"]
["L.p.","Opis asortymentu ","j.m.","Ilość","Numer katalogowy","Cena jedn. netto","Wartość netto","VAT %","Kwota VAT","Wartość brutto"]
[null,"Endoproteza stawu skokowego typu mobile bearing hipoalergiczna"]
[1,"Element piszczelowy wykonany ze stopu CoCr w co najmniej  4 rozmiarach mocowany bezcementowo posiadający dwa odpowiednie skrzydełka mocujące, pokryte okładzina ceramiczną TiN. Element skokowy wykonany ze stopu CoCr w co najmniej 3 rozmiarach mocowany bezcementowo posiadajcy dwa odpowiednie skrzydełka mocujące, pokryte okładzina ceramiczną TiN. Wkład polietylenowy w grubościach od 5 do 8 mm dla każdego rozmiaru. 1 komplet składa się z: (poniżej należy podać cenę netto za każdą część wchodzącą w skład kompletu):","kpl",2]
[null,"element skokowy (1 szt) - cena netto za 1 szt wynosi:"]
[null,"element piszczelowy (1 szt) - cena netto za 1 szt wynosi:"]
[null,"wkład  (1 szt) - cena netto za 1 szt wynosi:"]
[null,"Razem:"]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[null,"1. Instrumentarium i implanty wypożyczane bezpłatnie na czas trwania umowy."]
[null,"2. Oferent dostarczy implanty i instrumenty do zabiegu w ciągu 48 godzin od zamówienia "]
[null,"3. W ramach realizacji umowy wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego zamawiajacego dotyczących zaoferowanego asortymentu"]
[]
[null,"ZADANIE NR 3"]
["L.p.","Opis asortymentu ","j.m.","Ilość","Numer katalogowy","Cena jedn. netto","Wartość netto","VAT %","Kwota VAT","Wartość brutto"]
[null,"Endoprotezy barku hipoalergiczne"]
[1,"Endoproteza stawu barkowego"]
[null,"Endoproteza stawu barkowego, cementowana, modularna, składająca się z: trzpienia w długościach 90 i 120 mm, o grubościach 6, 8, 10, 12 mm; części przynasadowej, oraz elementu przedłużającego w długościach 5; 7,5; 10 mm umożliwiającego właściwe dopasowanie długości oraz właściwe ustawienie rotacji co 5 stopni. Element głowy wykonany ze stopu tytanowego pokryty okładziną ceramiczną o średnicy 44, 47, 50 i 53 mm w grubościach 14, 17 i 20 mm, ekscentryczny umożliwiający ustawienie co 10 stopni w różnych pozycjach.           1 komplet składa się z (poniżej należy podać cenę netto za każdą część wchodzącą w skład kompletu):","kpl",2]
[null,"trzpień (1 szt) - cena netto za 1 szt wynosi:"]
[null,"element przedłużający/dystanser (1 szt) - cena netto za 1 szt wynosi:"]
[null,"część przynasadowa/element posredni (1 szt) - cena netto za 1 szt wynosi:"]
[null,"element głowy (1 szt) - cena netto za 1 szt wynosi:"]
[null,"śruby (1 szt.) - cena netto za 1 szt wynosi:"]
[2,"Endoproteza stawu barkowego  odwrócona "]
[null,"Endoproteza stawu barkowego, cementowana, modularna, składająca się z trzpienia w długościach 90 i 120 mm, o grubościach 6, 8, 10, 12 mm; części przynasadowej, oraz elementu przedłużającego w długościach 5; 7,5; 10 mm umożliwiającego właściwe dopasowanie długości oraz właściwe ustawienie rotacji co 5 stopni. Element odwróconej głowy  wykonany z elementu pierścienia  ze stopu tytanowego do przykręcenia do panewki stawu barkowego oraz kulistej głowy polietylenowej mocowanej zatrzaskowo do pierścienia. Odwrócona panewka wykonana ze stopu tytanowego i pokryta okładziną  ceramiczną mocowana do trzpienia. 1 komplet składa się z (poniżej należy podać cenę netto za każdą część wchodzącą w skład kompletu):","kpl",2]
[null,"trzpień (1 szt) - cena netto za 1 szt wynosi"]
[null,"część przynasadowa/element posredni (1 szt) - cena netto za 1 szt wynosi"]
[null,"element przedłużający/dystanser (1 szt) - cena netto za 1 szt wynosi"]
[null,"glenoid/element odwróconej głowy (1 szt) - cena netto za 1 szt wynosi"]
[null,"głowa PE (glenoid głowa) (1 szt) - cena netto za 1 szt wynosi"]
[null,"śruby do glenoidu (4 szt) - cena netto za 1 szt wynosi"]
[null,"panewka odwrócona/kapa odwrócona (1 szt) - cena netto za 1 szt wynosi"]
[null,"śruby (1 szt) - cena netto za 1 szt wynosi"]
[null,"Razem:"]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[null,"1. Instrumentarium i implanty wypożyczane bezpłatnie na czas trwania umowy."]
[null,"2. Oferent dostarczy implanty i instrumenty do zabiegu w ciągu 48 godzin od zamówienia "]
[null,"3. W ramach realizacji umowy wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego zamawiajacego dotyczących zaoferowanego asortymentu"]
[]
[null,"ZADANIE NR 4"]
["L.p.","Opis asortymentu ","j.m.","Ilość","Numer katalogowy","Cena jedn. netto","Wartość netto","VAT %","Kwota VAT","Wartość brutto"]
["Materiały kościo-zastępcze"]
[1,"Syntetyczny materiał kościo-zastępczy w granulkach składający się z czystego bezpiecznego, resorbowalnego   B-trójfosforanu  wapnia. Parametry techniczne: porowatość 60 do 80 % połączonych ze sobą porów o rozmiarach 200-500 um, średnica granulek 2-3 mm"]
[null,"Granulki 2-3 mm - 5cm³","szt",5]
[null,"Granulki 2-3 mm - 10cm³","szt",5]
[null,"Granulki 2-3 mm - 15cm³","szt",5]
[null,"Granulki 2-3 mm - 20cm³","szt",5]
[2,"Syntetyczny materiał kościo-zastępczy w bloczkach składający się z czystego, bezpiecznego i resorbowalnego  B- trójfosforanu wapnia. Parametry techniczne: porowatość 60-80 % połączonych ze sobą porów o rozmiarach 200-500 um"]
[null,"Pałeczki 5x5x20 mm (5 sztuk)","szt",3]
[null,"Bloczek 15x15x20 mm","szt",3]
[null,"Bloczek 15x20x30 mm","szt",3]
[null,"Klin 20x15x6 mm – 6 mm","szt",3]
[null,"Klin 20x15x8 mm – 8 mm","szt",3]
[null,"Klin 20x15x10 mm – 10 mm","szt",3]
[null,"Klin 20x15x12 mm – 12 mm","szt",3]
[null,"Klin 20x15x14 mm – 14 mm","szt",3]
[3,"Syntetyczny materiał kościo - zastępczy do wstrzykiwania w postaci proszku (we fiolkach ) i płynu                    (w ampułkach). Do opakowania muszą  być dołączone wszystkie narzędzia potrzebne do zmieszania i wstrzyknięcia preparatu (miska, szpatułka, strzykawka o pojemności 10 ml, kaniula). Po zmieszaniu ostateczny produkt składa się z: 55% z dwuwodnego dwufosforanu wapnia, oraz 45% trójfosforanu wapnia. Parametry techniczne: wytrzymałość na ściskanie ok. 35 MPa, porowatość 40% (zamknięte), średni rozmiar porów <5 um, czas twardnienia (w temp. 230C), 9-11 min, temperatura reakcji 45 st. C."]
[null,"rozmiar 5 cm³","szt",2]
[null,"rozmiar 10 cm³","szt",2]
[null,"Razem:"]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[null,"W ramach realizacji umowy wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego zamawiajacego dotyczących zaoferowanego asortymentu"]
[]
[null,"ZADANIE NR 5"]
["L.p.","Opis asortymentu ","j.m.","Ilość","Numer katalogowy","Cena jedn. netto","Wartość netto","VAT %","Kwota VAT","Wartość brutto"]
["Implanty do rekonstrukcji więzadeł stawów i rekonstrukcji i regeneracji nerwów"]
[1,"Syntetyczne więzadła stawu kolanowego złożone z części tkanej (umieszczanej w tunelu kostnym) i części z wolnymi włóknami (umieszczanej wewnątrz stawu). Dostępne implanty przystosowane do stosowania łącznie z przeszczepami i bez przeszczepów. Możliwość rekonstrukcji ACL, PCL oraz innych więzadeł w stawie kolanowym. Implanty do ACL w wersji do prawego i do lewego kolana oraz do rekonstrukcji więzadeł innych stawów. Rózne średnice implantów umożliwiające dostosowanie do anatomii pacjenta. ","szt",15]
[2,"Tytanowe śruby interferencyjne o tępym gwincie dostosowane do mocowania syntetycznych więzadeł","szt",30]
[3,"Tytanowe skoble przystosowane do mocowania syntetycznych więzadeł","szt ",10]
[4,"Tuba kolagenowa Ø 2mm, dł 30mm","szt ",2]
[5,"Tuba kolagenowa Ø 4mm, dł 30mm ","szt ",2]
[6,"Tuba kolagenowa Ø 6mm, dł 30mm ","szt ",2]
[null,"Razem:"]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[null,"W ramach realizacji umowy wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego zamawiajacego dotyczących zaoferowanego asortymentu"]
[]
[null,"ZADANIE NR 6"]
["L.p.","Opis produktu","j.m.","Ilość","Numer katalogowy","Cena jedn. netto","Wartość netto","VAT %","Kwota VAT","Wartość brutto"]
["Substytut kości"]
[null,"Substytut kości - naturalna, nieorganiczna, bezkolagenowa i bezbiałkowa mineralna macierz kostna pochodzenia wołowego, w postaci komórkowego granulatu 1-2 mm lub 2-4 mm w dawkach 3g, 5g i 7g lub bloczków 1x1x2cm i 2x2x1,3cm oraz macierz kostna w postaci bloczka 1x1x0,8cm 2,5x2,5x0,8cm i 5x2,5x0,8 cm, zawierająca włókna kolagenowe, dające po nawilżeniu możliwość dowolnego kształtowania. Pakowana sterylnie, gotowa do bezpośredniego użycia."]
[1,"Gran. 2-4 mm 7 g","szt",5]
[2,"Gran. 1-2 mm 5 g","szt",5]
[3,"Block 2x 2x 1,3 cm","szt",5]
[4,"Block 1x 1x 2 cm","szt",5]
[5,"Block 1x 1x 0,8 cm","szt",5]
[6,"Block 2,5x2,5x0,8 cm","szt",5]
[7,"Block 5x2,5x0,8 cm","szt",5]
[null,"Razem:"]
[]
[]
[null,"ZADANIE NR 7"]
["L.p.","Opis asortymentu ","j.m.","Ilość","Numer katalogowy","Cena jedn. netto","Wartość netto","VAT %","Kwota VAT","Wartość brutto"]
[null,"Spektrum z osprzętem"]
[1,"Wielorazowa rękojeść uniwersalnego narzędzia do artroskopowego przeszywania tkanek miękkich, zaopatrzona w wymienne kółka do wysuwania nici","szt.",1]
[2,"Wielorazowa wymienna igła do rękojeści, wygięta pod kątem 45 stopni, lewa","szt.",1]
[3,"Wielorazowa wymienna igła do rękojeści, wygięta pod kątem 45 stopni, prawa","szt.",1]
[4,"Wielorazowa wymienna igła do rękojeści, wygięta, prosta","szt.",1]
[5,"Wielorazowa wymienna igła do rękojeści, wygięta, duża","szt.",1]
[6,"Kaseta","szt.",1]
[7,"Narzędzie artroskopowe do wysnuwania nici ze stawu","szt.",1]
[8,"Narzędzie artroskopowe do obcinania supermocnych nici, uniwersalne do nici i taśm","szt.",1]
[9,"Spychacz do artroskopowego dociągania węzłów","szt.",1]
[10,"Polimerowa nić z trzema oczkami służąca do przeciągania szwów przez tkanki w trakcie zabiegów artroskopowych, sterylna, opakowanie zawierające 8 szt.","op.",1]
[null,"Razem:"]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[null,"W ramach realizacji umowy wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego zamawiajacego dotyczących zaoferowanego asortymentu"]
[]
[null,"ZADANIE NR 8"]
["L.p.","Opis asortymentu ","j.m.","Ilość","Numer katalogowy","Cena jedn. netto","Wartość netto","VAT %","Kwota VAT","Wartość brutto"]
[null,"Zestaw bs do naprawy chrzastki stawowej"]
[1,"Chondrektom przedni 90 stopni","szt.",1]
[2,"Chondrektom przedni 60 stopni","szt.",1]
[3,"Chondretom przedni 30 stopni","szt.",1]
[4,"Chondrektom wsteczny 90 stopni","szt.",1]
[5,"Chondrektom wsteczny 60 stopni","szt.",1]
[6,"Chondrektom boczny lewy","szt.",1]
[7,"Chondrektom boczny prawy","szt.",1]
[8,"Chondrektom boczny lewy mały","szt.",1]
[9,"Chondrektom boczny prawy mały","szt.",1]
[10,"Retraktor płytkowy 38mm","szt.",1]
[11,"Retraktor płytkowy 40mm","szt.",1]
[12,"Retraktor płytkowy 42mm","szt.",1]
[13,"Retraktor płytkowy 45mm","szt.",1]
[14,"Haczyk ø 2,5x3,5/60 stopni","szt.",1]
[15,"Prowadnik rynnowy I","szt.",1]
[16,"Prowadnik rynnowy II","szt.",1]
[17,"Inserter duży","szt.",1]
[18,"Inserter mały 3mm","szt.",1]
[19,"Inserter mały 4mm","szt.",1]
[20,"Prowadnik cewnika Foley'a","szt.",1]
[21,"Paleta I","szt.",1]
[22,"Paleta II","szt.",1]
[23,"Kontener sterylizacyjny","kpl",1]
[null,"Razem:"]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[null,"W ramach realizacji umowy wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego zamawiajacego dotyczących zaoferowanego asortymentu"]
[]
[null,"ZADANIE NR 9"]
["L.p.","Opis asortymentu ","j.m.","Ilość","Numer katalogowy","Cena jedn. netto","Wartość netto","VAT %","Kwota VAT","Wartość brutto"]
[null,"Kotwica bezwęzłowa do zabiegów artroskopowych"]
[1,"Kotwica ze szwem bezwęzełkowym typu ReelX STT, wykonana z PEEK i stali nierdzewnej, długość 17,4 mm, średnica zewnętrzna 4,5 mm (5,5 mm po implantacji), wbijana, wyposażona w linkę stabilizującą oraz nawlekacz ułatwiający przeciąganie szwu przez kotwicę, zamontowana na elemencie wsuwającym zbudowanym z trzonu wykonanego ze stali nierdzewnej i uchwytu wykonanego z akrylonitryl-butadien-styrenu (ABS), umożliwiająca stopniową regulację naprężania szwów dzięki obrotom proksymalnej częsci uchwytu (koloru czarnego), szew przesuwa się o około 1,5 mm co każde 60° obrotu.","szt.",15]
[null,"Razem:"]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[null,"W ramach realizacji umowy wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego zamawiajacego dotyczących zaoferowanego asortymentu"]
[]
[null,"ZADANIE NR 10"]
["L.p.","Opis asortymentu ","j.m.","Ilość","Numer katalogowy","Cena jedn. netto","Wartość netto","VAT %","Kwota VAT","Wartość brutto"]
[null,"Rekonstrukcja stawu AC"]
[1,"Zestaw do rekonstrukcji stawu AC, oparty na dwóch płytkach tytanowych, dwóch taśmach niewchłanialnych z możliwością implantacji przez otwór wielkości 2,4 mm. W zestawie pętla nitinolowa do przeciągnięcia szwów."]
[null,"Płytka tytanowa, sterylna, dedykowana do rekonstrukcji stawu AC, w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami. Po dwóch stronach wcięcia z otworem umożliwiającym załadowanie taśm specjalistycznych niewchłanialnych o szerokości 2 mm. Implant wygięty anatomicznie do powierzchni obojczyka i wyrostka kruczego z laserową linią oznaczającą osiowe ustawienie implantu względem kości.","szt.",20]
[null,"Pętla nitinolowa służąca do przeciągania szwów w środowisku wodnym bez utraty swojej funkcji.","szt.",10]
[null,"Taśma niewchłaniala o grubości 2 mm biało-czarna lub biało-niebieska wykonana z bardzo mocnego splotu zakończona z obydwu stron mocnym szwem chirurgicznym z nawoskowanymi końcówkami. Długość robocza taśmy 18 cmm+/- 0,5cm","szt.",20]
[null,"Razem:"]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[null,"1. Instrumentarium i implanty wypożyczane bezpłatnie na czas trwania umowy."]
[null,"2. Oferent dostarczy implanty i instrumenty do zabiegu w ciągu 48 godzin od zamówienia "]
[null,"3. W ramach realizacji umowy wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego zamawiajacego dotyczących zaoferowanego asortymentu"]