Chęciny, dnia 2008-09-29

Znak sprawy:

# DZ-278-2008-3

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy 
i Chorób Płuc ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 4, 5 Prawo Zamówień Publicznych( Dz. U. z 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177r 113 poz.2002 r. Nr 72 poz. 77)

### Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Informuje, że:

Formularz oferty po modyfikacji:

(pieczęć firmy)

Znak sprawy:

DZ-278-2008

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

I. Dane wykonawcy:

Pełna nazwa:	...........................................................................................

Adres:			...........................................................................................

Kod, miejscowość:	.......................................

Województwo	.......................................

Powiat		.......................................

Tel.			.......................................

Faks:			.......................................

REGON:		.......................................

NIP:			.......................................

Internet http://	.......................................

e-mail:		......................................

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono

w SIWZ na: Dostawa zestawu do elektroresekcji bipolarnej.

Potwierdzenie spełniania parametrów granicznych

1. Diatermia - 1 szt.

| Lp. | Parametr | Spełnianie warunku |
| --- | --- | --- |
| 1 | System bipolarny | Tak |
| 2 | System monopolarny | Tak |
| 3 | Przełącznik nożny | Tak |
| 4 | Przewody konieczne pracy w obu systemach o długości 3,0 - 3,5 mb. do podłączenia oferowanego resektoskopu | Tak |
| 5 | Elektroda neutralna | Tak |
| 6 | Przewód elektrody neutralnej | Tak |
| 7 | Możliwość koagulacji argonowej | Tak |
| 8 | Rozpoznawanie podłączonego resektoskopu i dobieranie parametrów pracy | Tak |

2. Resektoskop - 3 kpl

| Lp. | Wymagane Elementy składowe | Potwierdzenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płaszcz resektoskopu - 3 sztuki | Tak |
| 2 | Obturator - 3 sztuki | Tak |
| 3 | Bipolarny element roboczy - 3 sztuki | Tak |
| 4 | Optyka - kierunek patrzenia 300 - 3 sztuki | Tak |
| 5 | Pętla tnąca bipolarna - 15 sztuk, do oferowanego resektoskopu | Tak |
| 6 | Pojemnik do sterylizacji zestawu - 3 sztuki | Tak |

    - Wartość netto:..........................................................................................................zł

    - Wartość netto słownie:.............................................................................................zł

    - VAT..........%, tj:.........................................zł

    - VAT słownie:............................................................................................................zł

    - Wartość brutto:.........................................................................................................zł

    - Wartość brutto słownie:…………………………………………………………………..zł

    - Okres gwarancji - 24 miesiace.

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Numer konta Wykonawcy, na które Zamawiający zwróci wadium, jeżeli wniesiono je w postaci gotówkowej: ........................................................................................................................................

- Załącznikami do oferty są:

- Formularz oferty

- Dowód wpłaty wadium

- Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków w związku z art.22 Ustawy Prawo zamówień publicznych

- Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków w związku z art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Wypełniony wzór umowy, pierwsza strona.

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:......... ponumerowanych i parafowanych stron.

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Przewodniczący komisji przetargowej

Stefan Syzdół