Chęciny, dnia 2017-11-28

Znak sprawy: ZP-1410-2017-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

informuje, że:

Pytanie nr 1 – zadanie nr 13 - Na podstawie art. 7 ust. l w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego spełniającego wszystkie zapisy SIWZ na bazie chlorku benzalkonium i konserwantu spożywczego E231 o lepszych parametrach dezynfekcyjnych wykazującego działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, pełne grzybobójcze (candida, Aspergillus) oraz BVDV, HBC, HIV, HCV, Vaccinia w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5% z możliwością poszerzenia o wirusy Adeno i Polio. Badania wykonane w warunkach brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885. Jedynie preparaty przebadane w takich warunkach gwarantują skuteczne działanie w warunkach praktycznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 – zadanie nr 25 - Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu na bazie amin i QAV spełniają zapisy SIWZ wykazującego znacznie szersze spektrum działania wobec B(MRSA, Legionella, Salmonella),Tbc (M.Avium M.Terrae),F,V(HIV,HBV,HCV,Rota) w czasie 15 minut przy stężeniu 0,25% z możliwością poszerzenia o wirusy Polio i Adeno. Posiadających oświadczenie producenta o bezpiecznym stosowaniu na oddziałach dziecięcych i neonatologicznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 – zadanie nr 30 - Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny profesjonalnej hipoalergicznej  emulsji do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk na bazie kwasu kokosowego i gliceryny o neutralnym dla skóry pH 5.0-5.5. Bez zawartości mydła. Emulsja może być stosowania przez osoby u których stwierdzono kontaktowe zapalenie skóry (test hypoalergii) oraz w pielęgnacji pacjentów obłożnie chorych i profilaktyce odleżyn.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 – zadanie nr 32 - Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny profesjonalnej emulsji o działaniu pielęgnującym i regenerującym z zawartością szeregu substancji odżywczych gliceryny,lanoliny, allantoiny i kompleksu witamin A, E, B5, konfekcjonowanego w opakowaniach po 500ml z pompką dozującą.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 – zadanie nr 14, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści preparat nie zawierający w swoim składzie krzemianów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6 – zadanie nr 1, poz. 1  - Czy Zamawiający dopuści alkoholowy barwiony preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk, o przedłużonym działania, zawierający w składzie 2-propanol, 1-propanol oraz 2-difenylol oraz nadtlenek wodoru, nie zawierający jodu, produkt o bardzo dobrych właściwościach odtłuszczających, szybko wysycha i nie wpływa negatywnie na gojenie się ran. Spektrum: B (gronkowce, MRSA, paciorkowce), Tbc, grzybobójczo w tym na drożdżaki i dermatofity, V (HIV, HBV, HSV Rota, Adeno, Herpes Simplex, A H1N1) w czasie do 1 minuty. Opakowanie a 1 L. Produkt leczniczy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7 – zadanie nr 2, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści alkoholowy bezbarwny preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk, o przedłużonym działania, zawierający w składzie 2-propanol, 1-propanol oraz 2-difenylol oraz nadtlenek wodoru, nie zawierający jodu, produkt o bardzo dobrych właściwościach odtłuszczających, szybko wysycha i nie wpływa negatywnie na gojenie się ran. Spektrum: B (gronkowce, MRSA, paciorkowce), Tbc, grzybobójczo w tym na drożdżaki i dermatofity, V (HIV, HBV, HSV Rota, Adeno, Herpes Simplex, A H1N1) w czasie do 1 minuty. Opakowanie a 250 ml. Produkt leczniczy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8 – zadanie nr 2, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści alkoholowy bezbarwny preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk, o przedłużonym działania, zawierający w składzie 2-propanol, 1-propanol oraz 2-difenylol oraz nadtlenek wodoru, nie zawierający jodu, produkt o bardzo dobrych właściwościach odtłuszczających, szybko wysycha i nie wpływa negatywnie na gojenie się ran. Spektrum: B (gronkowce, MRSA, paciorkowce), Tbc, grzybobójczo w tym na drożdżaki i dermatofity, V (HIV, HBV, HSV Rota, Adeno, Herpes Simplex, A H1N1) w czasie do 1 minuty. Opakowanie a 1 L. Produkt leczniczy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9 – zadanie nr 7, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści płynny koncentrat do manualnego mycia oraz dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz oprzyrządowania anestezjologicznego, preparat na bazie czwartorzędowych związków amoniowych i amin, nie zawierającego aldehydów, przeznaczony do dezynfekcji narzędzi ze stali nierdzewnej, twardego żelaza, metali kolorowych, szkła, porcelany i plastiku,. Spektrum działania: B, F, Tbc, HIV, HBV, HCV. Stężenie 1% w 15 minut. Produkt posiadający tolerancję materiałową oraz pozytywną opinię producenta endoskopów Karla Storza, Preparat w płynie, opakowanie a 5 kg.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że wyżej wymieniony preparat spełnia pozostałe zapisy w SIWZ dotyczące osiągnięcia pełnego spektrum działania w wymaganym czasie i stężęniu roztworu roboczego. W przypadku zaoferowania opakowania a’ 5kg należy do kalkulacji ceny przyjąć 36 sztuk.

Pytanie nr 10 – zadanie nr 14, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści produkt łagodnie zasadowy, wysoko wydajny środek czyszczący na bazie enzymów i związków powierzchniowo czynnych i enzymów, przeznaczony do maszynowego mycia narzędzi i utensyliów medycznych tj. narzędzi chirurgicznych i mikrochirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego, narzędzi stosownych w okulistyce, giętkich i sztywnych endoskopów. Może być stosowany w automatycznych myjniach-dezynfektorach oraz w myjniach tunelowych. Skutecznie usuwający zanieczyszczenia organiczne takie jak krew, białka, pozostałości tkanek oraz śluz i zabrudzenia zawierające tłuszcze. W zależności od stopnia zabrudzenia można stosować 0,3-0,8% ( 3-8 ml/l). Preparat może być stosowany w zakresie temperatur 30-65 0C i czasie działania 5-10 min. pH ok. 11. Wyrób medyczny. Opakowanie a 5 L.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że zaoferowany preparat spełni wymagania dodatkowe czyli preparaty w pozycji 1, 2 i 3, w zadaniu 14, będą ze sobą kompatybilne. Ponadto zamawiający wymaga aby zaoferowane opakowania były kompatybilne w zakresie umieszczenia i podłączenia  do stosowanych u Zamawiającego myjni dezynfektorów - Myjnia Dezynfektor Getinge Typ 46-5 oraz Ultradźwiękowa Branson 8510.

Pytanie nr 11 – zadanie nr 14, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści neutralny preparat do płukania po maszynowej dezynfekcji chemiczno-termicznej, zawierający niejonowe środki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji, zapobiegający tworzeniu się plam podczas suszenia umytego sprzętu, nie pieniącego się? Produkt posiada ocenę toksykologiczną. Opakowanie a 5L.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że zaoferowany preparat spełni wymagania dodatkowe czyli preparaty w pozycji 1, 2 i 3, w zadaniu 14, będą ze sobą kompatybilne. Ponadto zamawiający wymaga aby zaoferowane opakowania były kompatybilne w zakresie umieszczenia i podłączenia  do stosowanych u Zamawiającego myjni dezynfektorów - Myjnia Dezynfektor Getinge Typ 46-5 oraz Ultradźwiękowa Branson 8510.

Pytanie nr 12 – zadanie nr 17, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści preparat bezaldehydowy, oparty o aktywny tlen, zawierający nadwęglan sodu, TEAD, tenzydy, enzymy, inhibitory korozji, preparatu w proszku przeznaczonego do jednoczesnego mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu medycznego, inkubatorów, powierzchni i endoskopów, inkubatorów, materiałów stosowanych w medycynie (stal nierdzewna, szkło, tworzywa sztuczne, gumy, porcelana, ceramika i pleksi). Posiada paski testowe, sprawdzające aktywność roztworu roboczego. Przygotowanie roztworu w wodzie o temp. pokojowej. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych. Spektrum działania: B, F, Tbc, V (Polio, Adeno, Noro, Rota, HIV, HBV, HCV), S (EN-13704) w stężeniu 2% i czasie działania do 10 minut. Opakowanie 6 kg.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej wymieniony preparat pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych zapisów w SIWZ dotyczących osiągnięcia pełnego spektrum działania w wymaganym czasie, a także dostarczenia do każdego opakowania preparatu pasków testowych w ilości wystarczającej (paki testowe kompatybilne z preparatem - ten sam producent - sprawdzające skuteczność roztworu roboczego).

Pytanie nr 13 – zadanie nr 17, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści preparat bezaldehydowy, oparty o aktywny tlen, zawierający nadwęglan sodu, TEAD, tenzydy, enzymy, inhibitory korozji, preparatu w proszku przeznaczonego do jednoczesnego mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu medycznego, inkubatorów, powierzchni i endoskopów, inkubatorów, materiałów stosowanych w medycynie (stal nierdzewna, szkło, tworzywa sztuczne, gumy, porcelana, ceramika i pleksi). Posiada paski testowe, sprawdzające aktywność roztworu roboczego. Przygotowanie roztworu w wodzie o temp. pokojowej. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych. Spektrum działania: B, F, Tbc, V (Polio, Adeno, Noro, Rota, HIV, HBV, HCV), S (EN-13704) w stężeniu 2% i czasie działania do 10 minut. Opakowanie 1,5 kg.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej wymieniony preparat pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych zapisów w SIWZ dotyczących osiągnięcia pełnego spektrum działania w wymaganym czasie, a także dostarczenia do każdego opakowania preparatu pasków testowych w ilości wystarczającej (paki testowe kompatybilne z preparatem - ten sam producent - sprawdzające skuteczność roztworu roboczego).

Zamawiający informuje, że:

- przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2017-12-05, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2017-12-05, godz. 10:30,

- modyfikuje zapis w  Formularzu cenowym poprzez dodanie zadania nr 33 oraz zmianę zapisów w zadaniu nr 2, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 20, 21, 22 i 23. Zmodyfikowany Formularz cenowy  został  zamieszczony w osobnym pliku nr ZP-1410-2017-2 Formularz Cenowy,

- modyfikuje zapis w części II SIWZ „Postanowienia ogólne – liczba części zamówienia” który otrzymuje następujące brzmienie:

„Liczba części zamówienia - 33”

- modyfikuje zapis w części XA SIWZ „Wymagania dotyczące wadium” ust 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości jak niżej

| Numer zadania | Wysokość wadium |
| --- | --- |
| Zadanie nr 1 | 100,00 |
| Zadanie nr 2 | 200,00 |
| Zadanie nr 3 | 1,00 |
| Zadanie nr 4 | 30,00 |
| Zadanie nr 5 | 500,00 |
| Zadanie nr 6 | 20,00 |
| Zadanie nr 7 | 100,00 |
| Zadanie nr 8 | 400,00 |
| Zadanie nr 9 | 1,00 |
| Zadanie nr 10 | 8,00 |
| Zadanie nr 11 | 1,00 |
| Zadanie nr 12 | 4,00 |
| Zadanie nr 13 | 10,00 |
| Zadanie nr 14 | 100,00 |
| Zadanie nr 15 | 600,00 |
| Zadanie nr 16 | 10,00 |
| Zadanie nr 17 | 100,00 |
| Zadanie nr 18 | 40,00 |
| Zadanie nr 19 | 50,00 |
| Zadanie nr 20 | 40,00 |
| Zadanie nr 21 | 7,00 |
| Zadanie nr 22 | 10,00 |
| Zadanie nr 23 | 600,00 |
| Zadanie nr 24 | 100,00 |
| Zadanie nr 25 | 300,00 |
| Zadanie nr 26 | 100,00 |
| Zadanie nr 27 | 100,00 |
| Zadanie nr 28 | 40,00 |
| Zadanie nr 29 | 20,00 |
| Zadanie nr 30 | 40,00 |
| Zadanie nr 31 | 30,00 |
| Zadanie nr 32 | 20,00 |
| Zadanie nr 33 | 50,00 |

- zmienia zapis w części XII SIWZ „Miejsce i termin składania ofert”, który otrzymuje następujące brzmienie:

| Miejsce składania ofert | Sekretariat Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny |
| --- | --- |
| Termin składania ofert | 2017-12-05 godzina 10:00 |
| Termin otwarcia ofert | 2017-12-05 godzina 10:30 |

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł