ZAW – Unieważnienie

Chęciny, dn. 07-02-2018 r.

Znak sprawy: ZP-1734-2017

BIP

# Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne jak niżej:

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego: Roboty budowlane w segmencie E wg opracowanej dokumentacji projektowej

zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych z następujących przyczyn:

Art. 93 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp. Zamawiający unieważnia postępowanie, z uwagi na fakt, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, złożone oferty podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6), jako że zawierają błędy w obliczeniu ceny, tj.: Oferta Wykonawcy: Usługi Remontowo- Budowlane Piotr Maciejec, 26-001 Masłów; Wola Kopcowa, ul. Świętokrzyska 12: Kosztorys ofertowy- branża budowlana: błąd w obmiarze poz. 11, Wykonawcy jest 2,94 m2, a powinno być 4,140 m2; błąd w obmiarze poz. 12, Wykonawcy jest 11,13 m2, a powinno być po korekcie 2,94 m2; Kosztorys ofertowy- branża elektryczna: błąd w jednostkach miary w poz. 3.2 są mb, a winno być w szt.. oferta Wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo- Techniczne SUPON Sp. z o.o., ul. Sandomierska 105; 25-324 Kielce: Kosztorys ofertowy- branża budowlana: błąd w obmiarze poz. 11, u Wykonawcy jest 2,94 m2, a powinno być 4,140 m2; Kosztorys ofertowy- branża elektryczna: błąd w obmiarze poz. 12, u Wykonawcy jest 1 próba, a powinno być 8 prób; wprowadzone nowe pozycje 19, 20, 24, 26, 28, 30, 31, 34 i 35, których brak u Zamawiającego; błąd w opisie poz. 23, u Wykonawcy "Montaż kompaktowej centrali oddymiania", u Zamawiającego "Montaż jednostki centralnej systemu oddymiania"; błąd w opisie poz. 26, u Wykonawcy " Montaż centralki pogodowej CDW-03", u Zamawiającego "Montaż centrali pogodowej MCR P 054 z czujnikiem deszczu i wiatru", brak ceny za centralę pogodową z czujnikiem deszczu i wiatru; błąd w obmiarze poz. 29, u Wykonawcy jest 3 szt., a powinno być 2 szt.; brak poz. 25 wg przedmiaru Zamawiającego; W związku z powyższym, postępowanie w ww. zadaniu zostało unieważnione.