Chęciny, dnia 2018-01-08

Znak sprawy: ZP-1734-2017-3

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 
26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Zamawiający informuje, że:

Pytanie nr 1:

Proszę o sprecyzowanie w jakim kolorze mają być wykonane oraz jakie futryny należy zastosować przy drzwiach wewnętrznych (D1-D5).

Odpowiedź nr 1:

Kolor drzwi biały do sal chorych oraz pomieszczeń biurowych. W zakresie rodzaju futryn  Biuro Projektowe wskazuje ościeżnice opaskowe.

Pytanie nr 2:

Proszę o sprecyzowanie w jakim kolorze mają być wykonane drzwi wewnętrzne (DZ1-DZ5).

Odpowiedź nr 2

Drzwi wewnętrzne DZ1-DZ5  winny mieć kolor PR 0222 wg kategorii REYNAERS ,tak jak inne pożarowe w Szpitalu

Pytanie nr 3

Czy drzwi wydzielające korytarze mają być wyposażone w elektromagnesy

Odpowiedź nr 3

Drzwi wydzielające korytarz  mają być wyposażone  w elektrotrzymacze. Koszt należy uwzględnić  w wyposażeniu drzwi: parter  DZ 2 -2 szt:  I piętro –DZ 4   - 1 szt  i DZ5 –  1  szt,  II piętro –DZ 4   - 1 szt  i DZ5 –  1 szt,

Pytanie nr 4

Czy drzwi profilowe wewnętrzne (DZ1-DZ5) mają być przeszklone czy tak jak w projekcie pełne.

Odpowiedź nr 4

Drzwi DZ5 w projekcie są drzwiami przeszklonymi , pozostałe pełne tak jak jest w projekcie

Pytanie nr 5

Czy zdemontowane okna i drzwi podlegają utylizacji czy przekazaniu Inwestorowi.

Odpowiedź nr 5

Zdemontowane okna i drzwi należy protokólarnie przekazać Zamawiającemu –sukcesywnie

Pytanie nr 6

W jakim zakresie należy wykończyć obróbki tynkarsko malarskie w obrębie montowanych drzwi (uwzględniając istniejące odboje, płytki, marmury itp.)

Odpowiedź nr 6

Obróbki tynkarsko-malarskie należy  wykonać zgodnie z opisem w pkt.6.1. Zamurowania (uwaga).Zamawiający zwraca uwagę, ze na jednej kondygnacji w korytarzu jest marmur i  wszystkie  powstałe ubytki podczas  prac  w podłodze  Wykonawca   musi naprawić.

Zamawiający informuje, że kolor stolarki okiennej  -biały .Okna mają być

Wyposażone w skrzydła okienne otwierane ( minimum jedna kwatera)

Zamawiający informuje, że:

przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2018-01-12, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2018-01-12, godz. 10:30

- zmienia zapis w:

  - części XII SIWZ „SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT” pkt 18, który otrzymuje brzmienie

| Zamawiający: | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny. |
| --- | --- |
| Wykonawca – nazwa i adres |  |
| Tryb postępowania | Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy Pzp |
| Znak postępowania | ZP-1734-2017 |
| Nazwa postępowania | Roboty budowlane w segmencie E wg opracowanej dokumentacji projektowej |
| Nie otwierać przed | 2018-01-12 |

  - części XIII SIWZ „MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT”, który otrzymuje następujące brzmienie:

| Miejsce składania ofert | Sekretariat Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny |
| --- | --- |
| Termin składania ofert | 2018-01-12 godzina 10:00 |
| Termin otwarcia ofert | 2018-01-12 godzina 10:30 |

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Jolanta Jarząb