Załącznik nr 1 SIWZ

Załącznik nr 1 Umowy

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: ZP-1587-2017

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

|  | Pełna nazwa: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adres, ulica: |  |
|  | Kod, miejscowość: |  |
|  | Województwo: |  |
|  | Numer telefonu: |  |
|  | Numer faksu: |  |
|  | Adres e-mail: |  |
|  | NIP: |  |
|  | REGON: |  |

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w SIWZ na: Dostawę odczynników laboratoryjnych do mikrobiologii i alergologii wraz z dzierżawą aparatu.

ZADANIE NR 1 – Identyfikacja i lekowrażliwość drobnoustrojów w metodzie automatycznej wraz z dzierżawą aparatu

Typ, nazwa aparatury:………………………………………………………

Rok produkcji:………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia:……………………………………………………………

Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów granicznych aparatury:

| L.p. | Parametry aparatu | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna automatyzacja wykonywanych badań (napełnianie testów, inkubacja, odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie) | Tak |  |
| 2 | Turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości | Tak |  |
| 3 | Czytnik kodów kreskowych | Tak |  |
| 4 | Specjalne urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej | Tak |  |
| 5 | Wynik wrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii ( S, I, R) | Tak |  |
| 6 | Graficzna wersja oprogramowania | Tak |  |
| 7 | Oddzielny program do kontroli jakości, będący częścią systemu | Tak |  |
| 8 | Zapewnienie protokołów transmisji pozwalających na dwukierunkowe przesyłanie danych z aparatu do zewnętrznego systemu komputerowego | Tak |  |
| 9 | Program kompatybilny z programem InfoMedica dla laboratoriów mikrobiologicznych z możliwością automatycznego przenoszenia danych z analizatora do programu informatycznego laboratorium | Tak |  |
| 10 | Kolorymetryczna metoda identyfikacji | Tak |  |
| 11 | System złożony z modułu inkubacyjno – pomiarowego, komputera z monitorem i drukarką oraz UPS | Tak |  |
| 12 | Interpretacja wyników przez Zaawansowany System Ekspertowy, przedstawiona graficznie | Tak |  |
| 13 | Zaawansowany System Ekspert przygotowany w oparciu o bazę wiedzy zawierającą dane ze światowych publikacji naukowych, inny niż system oparty o proste reguły oporności (dołączyć odpowiedni raport potwierdzający) | Tak |  |
| 14 | Alarmowanie o nietypowych wzorach oporności | Tak |  |
| 15 | Możliwość interpretacji wyników przez system ekspertowy z podaniem wskazówek terapeutycznych | Tak |  |
| 16 | Możliwość manualnego wprowadzania danych demograficznych | Tak |  |
| 17 | Zapewnienie bezpieczeństwa danych poprzez logowanie do systemu | Tak |  |
| 18 | Możliwość przechowywania wyników w systemie | Tak |  |
| 19 | Możliwość archiwizacji danych na CD | Tak |  |
| 20 | Oznaczenia testów identyfikacyjnych i antybiogramowych na oddzielnych testach | Tak |  |
| 21 | Brak konieczności dodawania jakichkolwiek innych odczynników podczas przygotowywania zawiesiny bakterii | Tak |  |
| 22 | Brak konieczności dodawania jakichkolwiek innych odczynników w celu otrzymania wyników końcowych | Tak |  |
| 23 | Automatyczne napełnianie testów w systemie | Tak |  |
| 24 | Identyfikacja następujących drobnoustrojów: | Tak |  |
| 25 | Gram – ujemnych | Tak |  |
| 26 | Gram – dodatnich | Tak |  |
| 27 | Drożdżaków, beztlenowców | Tak |  |
| 28 | Oznaczenie lekowrażliwości: | Tak |  |
| 29 | Gram – ujemnych | Tak |  |
| 30 | Gram – dodatnich | Tak |  |
| 31 | Grzybów | Tak |  |
| 32 | Wykonywania lekowrażliwości na testach automatycznych dla Streptococcus pneumoniae | Tak |  |
| 33 | Identyfikacja mechanizmów oporności jak: MRSA, MRSE, HLAR, ESBL, VRE, GISA, MBL | Tak |  |
| 34 | Testy całkowicie szczelne po napełnieniu | Tak |  |
| 35 | Brak udziału użytkownika przy napełnianiu testów | Tak |  |
| 36 | Testy automatycznie zamykane w systemie, bez udziału użytkownika | Tak |  |
| 37 | Liczba miejsc pomiarowych w systemie: do 30 | Tak |  |

| Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Całkowita wartość odczynników | x | x | x |  |  |  |  |
| Dzierżawa aparatu | miesiąc | 16 |  |  |  |  |  |
| Razem | x | x |  |  | x |  |  |

- Całkowita wartość netto zadania: ………………..………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………………...….…zł

- VAT..........%, tj:………………………………………………………………..………………zł

- VAT słownie:…………………………………………………………..……………….……...zł

- Wartość brutto zadania:…………………………………………………………….….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….………..… zł

- Termin zapłaty faktury wynosi … dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

ZADANIE NR 2 - Szczepy wzorcowe do kontroli jakości oznaczeń  w mikrobiologii klinicznej

- Całkowita wartość netto zadania: ………………..………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………………...….…zł

- VAT..........%, tj:………………………………………………………………..………………zł

- VAT słownie:…………………………………………………………..……………….……...zł

- Wartość brutto zadania:…………………………………………………………….….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….………..… zł

- Termin zapłaty faktury wynosi … dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

ZADANIE NR 3 - Oznaczanie MIC kolistyny metodą mikrorozcieńczeń w bulionie

- Całkowita wartość netto zadania: ………………..………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………………...….…zł

- VAT..........%, tj:………………………………………………………………..………………zł

- VAT słownie:…………………………………………………………..……………….……...zł

- Wartość brutto zadania:…………………………………………………………….….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….………..… zł

- Termin zapłaty faktury wynosi … dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

ZADANIE NR 4 - Testy alergologiczne paskowe

Typ, nazwa aparatury:………………………………………………………

Rok produkcji:………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia:……………………………………………………………

Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów granicznych aparatury:

| L.p. | Parametry aparatu | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw paneli zawiera wszystkie odczynniki oraz ewentualne materiały zużywalne potrzebne do wykonania badania | Tak |  |
| 2. | Wynik każdy alergen oceniony indywidualnie - podana klasa w 6 międzynarodowych klasach od 0 do 6 | Tak |  |
| 3. | Odczynniki z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych | Tak |  |
| 4. | Każdy test paskowy posiada swoją kontrolę dodatnią i ujemną | Tak |  |
| 5. | W standardach ludzkie przeciwciała | Tak |  |
| 6. | Indywidualna kalibracja "real time" z uwzględnieniem "tła" wykonywana do każdego testu na podstawie wybarwionych min. 3 linii standardowych na każdym teście i tła wykonywana każdorazowo z testem w warunkach laboratorium. | Tak |  |
| 7. | Możliwość wykonywania badania w zakresach temperatur od 18-24 ° C bez konieczności przeliczania czasu inkubacji poszczególnych odczynników. | Tak |  |
| 8. | Dostawca zapewni kontrolę zewnętrzną jakości lub umożliwi inną formę kontroli jakości metody przewidzianą przez producenta | Tak |  |
| 9. | Dostawca dostarczy oprogramowanie umożliwiające generowanie i wydruk wyników badań. Program do czytania i interpretowania testów na płycie CD, oraz jego aktualizacje (dostarczony nieodpłatnie ) | Tak |  |
| 10. | Archiwizacja wszystkich wyników i danych pacjenta bez konieczności przechowywania potencjalnie zakaźnych pasków/kasetek po wykonaniu badań | Tak |  |
| 11. | Dostawca zapewni bezpłatne szkolenie pracowników obsługujących sprzęt w siedzibie zamawiającego. | Tak |  |
| 12. | Instrukcja obsługi testu w języku polskim, w dostarczanych zamówieniach | Tak |  |
| 13. | Data ważności testów min. 6 miesięcy od daty dostawy | Tak |  |

| Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Całkowita wartość testów: | x | x | x |  |  |  |  |
| Dzierżawa aparatu | miesiąc | 16 |  |  |  |  |  |
| Razem | x | x |  |  | x |  |  |

- Całkowita wartość netto zadania: ………………..………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………………...….…zł

- VAT..........%, tj:………………………………………………………………..………………zł

- VAT słownie:…………………………………………………………..……………….……...zł

- Wartość brutto zadania:…………………………………………………………….….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….………..… zł

- Termin zapłaty faktury wynosi … dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

III.  Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że wybór oferty BĘDZIE / NIE BĘDZIE* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. *(niepotrzebne skreślić)

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta na które zostanie zwrócone wadium:………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: TAK / NIE* - wskazać którą część   ………………………………………….…………*(niepotrzebne skreślić). 
Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia następującym podwykonawcom (należy podać firmy podwykonawców): …………………………………………………………...…

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Osoba Wykonawcy do realizacji umowy: Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail): ……………………………………………………………………………………………………

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy na które będzie przekazywana płatność:

……………………………………………………………………………………….…

- Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

  - Formularz cenowy

  - Dowód wpłaty wadium

  - Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu

Inne:

  - ……………………………………………………………………….

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejsce                                                                                           …….. …………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)