Znak sprawy:                                                                                                    Chęciny, dnia 2008-10-02

DZ-299-2008-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy 
i Chorób Płuc ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177r 113 poz.2002 r. Nr 72 poz. 77).

### Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - Czy dostarczona ilości oleju opałowego fakturowana będą w temperaturze rzeczywistej czy referencyjnej 150C, zgodnie z dowodem wydania z bazy paliw? Zgodnie z Ustawą z dnia 23 stycznia 2004r o podatku akcyzowym Dz. U. Nr 29 z 2004r, poz. 257 producenci paliw stosują objętościowy system sprzedaży paliw oparty na m3 w temperaturze referencyjnej 150C.

Odp. Dostarczony olej opałowy winien być fakturowany w temperaturze referencyjnej 150 C.

Pytanie nr 2 - Jaka ilość oleju opałowego  będzie jednorazowo zamawiana (dostawa cząstkowa)?

Odp. Zgodnie z pkt. II Przedmiot zamówienia ppkt. B7 SIWZ „Wielkość każdorazowej partii dostawy wynikać będzie z bieżących potrzeb i niezbędnego zapasu zabezpieczającego przedmiot zamówienia.

Pytanie nr 3 - Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 (Dz.U. nr 4 z 2007 poz.30) od dnia 1 stycznia 2008r zawartość siarki w oleju opałowym lekkim ma wynosić max  0,10% (m/m) a nie max 0,20%, w związku z czym wnioskujemy o modyfikacje siwz.

Odp. Zawartość siarki w oleju opałowym ma wynosić max 0,10% (m/m), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007r.

Pytanie nr 4 - Dystrybutorzy oleju opałowego lekkiego mają ustalane warunki jego zakupu na dany dzień na postawie cen publikowanych w tym dniu przez PKN ORLEN S.A. na www.orlen.pl lub przez Grupę LOTOS na www.lotos.pl, w oparciu o następującą formułę: cena zakupu = cena producenta publikowana na stronie internetowej w dniu zakupu - opust. Czy z racji tego, że dostawcy maja różne warunki handlowe zakupu oleju opałowego u jego producentów oraz ponoszą różne koszty realizacji przedmiotowego zamówienia oferenci mogą zaproponować marże lub opust od oficjalnej ceny producenta publikowanej na jego stronie internetowej (np. www.orlen.pl, www.lotos.pl)? Jeśli tak to jak należy przedstawić w ofercie, wzór formularza ofertowego oraz zapisy siwz zakładają jedynie zaoferowanie marży, która odnosi się wyłącznie do wartości dodatnich?

Odp. Należy rozumieć, że „cena zaoferowana w ofercie przez Wykonawcę  jest nie większa niż cena hurtowa producenta krajowego za 1 litr oleju, wg stawek opublikowanych w internecie, ewentualnie powiększona o marżę handlową Wykonawcy” Przy wyborze dostawcy oleju opałowego Zamawiający będzie się sugerował najniższą zaoferowana cenę, a nie warunkami handlowymi pomiędzy dostawcą a producentem.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół