Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do wzoru umowy

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: ZP-112-2018

## FORMULARZ OFERTOWY

### Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

|  | Pełna nazwa: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adres, ulica: |  |
|  | Kod, miejscowość: |  |
|  | Województwo: |  |
|  | Numer telefonu: |  |
|  | Numer faksu: |  |
|  | Adres e-mail: |  |
|  | REGON, NIP: |  |

  - Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w SIWZ na: Dostawę koncentratorów w ilości 300 sztuk.

- Producent: ……………………………………………………………….

- Kraj pochodzenia:………………………………………………………..

- Urządzenie typ/model: ..............................................................................

- Data produkcji koncentratora (rok i miesiąc): ……………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Parametry techniczne/dane wymagane przez Zamawiającego | Wartość wymagana graniczna | Parametry techniczne i wyposażenie oferowane przez Wykonawcę (należy podać dokładny opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Koncentrator fabrycznie nowy, nieużywany, wyklucza się urządzenia rekondycjonowane oraz ich odpowiedniki. Data produkcji koncentratora - nie starsza niż listopad 2017 roku | TAK (podać) |  |
|  | Przepływ tlenu w zakresie min. od 1 do 5 l/min | TAK (podać) |  |
|  | Stężenie tlenu od 0,5 do 5 l/min musi wynosić minimum 87% po uwzględnieniu tolerancji | TAK (podać) |  |
|  | Ciśnienie wyjściowe w zakresie 34kPa – 59kPa (4,93psi – 8,56psi) | TAK (podać) |  |
|  | Wskaźnik poziomu stężenia tlenu | TAK |  |
|  | Poziom hałasu nie przekraczający 43 dB | TAK (podać) |  |
|  | Zasilanie sieciowe | TAK |  |
|  | Średni pobór mocy do 315W | TAK (podać) |  |
|  | Przystosowany do pracy 24 h/dobę | TAK |  |
|  | Waga max 17 kg | TAK (podać) |  |
|  | Alarm informujące minimum o: - niskim poziomie tlenu , - braku zasilania, - spadku ciśnienia w układzie pneumatycznym | TAK (podać) |  |
|  | Posiada uchwyt i kółka umożliwiające łatwy transport oraz trwałą obudowę | TAK |  |
|  | Wymienny filtr powietrza i przeciwbakteryjny (HEPA) | TAK |  |
|  | Licznik pracy koncentratora | TAK |  |
|  | Certyfikat CE, deklaracja zgodności, wpis lub zgłoszenie do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny | TAK |  |
|  | Zgodność z aktualną normą IEC 60601-1 | TAK |  |
|  | Karta serwisowa, protokół przekazania oraz instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Częstotliwość wykonywania przeglądów okresowych wg zaleceń producenta (należy podać ilość przeglądów) | TAK (podać) |  |
|  | Okres gwarancji – min. 5 lat | TAK (podać) |  |
|  | Wypełniony paszport techniczny dla każdego urządzenia | TAK |  |
|  | Wraz z każdym koncentratorem Wykonawca dostarcza minimum: 1 nawilżacz wykonany z tworzywa odpornego na uderzenia i pęknięcia (pojemnik i pokrywa), pojemność minimum 300 ml, 12 drenów do tlenu (11 sztuk o długości od 200 cm do 300 cm, 1 sztuka o długości minimum 700 cm), wykonane z miękkiego tworzywa komplet oryginalnych filtrów niezbędnych do rozpoczęcia pracy urządzenia, filtr HEPA i filtr powietrza | TAK |  |

|  | Całkowita wartość netto: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wartość netto słownie: |  |
|  | VAT: | % - ….. | kwota - |
|  | VAT słownie: |  |
|  | Całkowita wartość brutto: |  |
|  | Wartość brutto słownie: |  |
|  | Termin zapłaty faktury wynosi …… dni. |

|  | Konieczność okresowej wymiany filtru HEPA w ciągu 5 lat: | TAK/NIE* (*niepotrzebne skreślić) |
| --- | --- | --- |
|  | Częstotliwość wymiany filtrów HEPA w oferowanym urządzeniu zalecana przez producenta, wynosi: | co 12 m-cy | co 24 m-ce | co 36 m-cy | co 48 m-cy | co 60 m-cy |
|  |  | inne okresy- należy podać: |

  - Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta na które zostanie zwrócone wadium:…………………………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: TAK / NIE - wskazać część zamówienia,……………………………………………………….…………
Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia następującym podwykonawcom (należy podać firmy podwykonawców): …………………………………………………………...…

- W przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu                      i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Do nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca

upoważnia:…………………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail)

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy, na które będzie przekazywana płatność: ………………………………………………………………………………………………

- Wykonawca oświadcza, że wybór oferty BĘDZIE / NIE BĘDZIE* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- Oświadczam/y, że:

  - jestem/jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem((

  - nie jestem/ nie jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem((

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

  - Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejscowość i data

…………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić

**Proszę zaznaczyć właściwe pole. W przypadku, gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z wykonawców