Załącznik nr 1 do wzoru umowy

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: ZP-106-2018

## FORMULARZ OFERTOWY

### Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

|  | Pełna nazwa: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adres, ulica: |  |
|  | Kod, miejscowość: |  |
|  | Województwo: |  |
|  | Numer telefonu: |  |
|  | Adres e-mail: |  |
|  | REGON: |  |
|  | NIP: |  |

  - Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono we wzorze umowy na: Dostawa aparatury i wyposażenia medycznego dla nowego Działu Endoskopii.

Zadanie nr 1 – Wózek do transportu endoskopów – 2 szt.

Typ, nazwa wózka : …………………………………………

Rok produkcji: …………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Parametry | Parametry wymagane | Parametr oferowany (należy podać opis i wartość) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek do transportowania | x |  |
| 1 | Wózek do transportowania i krótkoterminowego przechowywania endoskopów giętkich oraz akcesoriów zapewniający bezpieczny, łatwy i wygodny dostęp do endoskopu oraz delikatnych instrumentów medycznych; zapobiegający przypadkowym uszkodzeniom endoskopów oraz skażeniom z powietrza | TAK |  |
| 2 | Wykonany z tworzywa sztucznego | TAK |  |
| 3 | Posiadający 4 obrotowe kółka z możliwością blokady | TAK |  |
| 4 | Wyposażony w 6 szt. tac z tworzywa sztucznego | TAK |  |
| 5 | Wymiar wózka: wys. x szer. x głęb.: 925 x 520 x 570 mm – tolerancja wymiaru +/- 3 cm | TAK |  |
| 6 | Okres gwarancji min 24 m-ce | TAK |  |
| 7 | Dostępność części zamiennych min. 8 lat | TAK |  |
| 8 | Deklaracja zgodności | TAK |  |
|  | Pokrywa tacy | x |  |
| 9 | Pokrywa tacy do bezpiecznego transportu i krótkoterminowego przechowywania endoskopu giętkiego, | TAK |  |
| 10 | Wykonana z tworzywa sztucznego, z możliwością zastosowania w wózku transportowym do endoskopów giętkich | TAK |  |
|  | Jałowy zestaw | x |  |
| 11 | Jałowy zestaw zabezpieczający endoskopy przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w powietrzu, wyścielający tace do transportowania endoskopów wraz z pokrowcami nakrywającymi, pakowany 200 zestawów w (1 zestawie = 3 szt.), spełniający normę EN ISO 11607, zgodny z Dyrektywą w sprawie wyrobów medycznych 93/42/EWG | TAK |  |

| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek do transportowania i przechowywania endoskopów wyposażony w 6 tac | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pokrywa tacy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Pokrowce ochronne jednorazowe a 3 szt. | zest. | 200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM | X |  |  |  |  |

|  | Wartość netto zadania: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wartość netto słownie: |  |
|  | VAT: | % - ….. | kwota - |
|  | VAT słownie: |  |
|  | Wartość brutto zadania: |  |
|  | Wartość brutto słownie: |  |
|  | Okres gwarancji …………….miesiące/ęcy |

Zadanie nr 2

2.1 Łóżko z wyposażeniem – 2 szt.

Typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji: …………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Parametry | Parametry wymagane | Parametr oferowany (należy podać opis i wartość) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dwusekcyjne łóżko do oddziałów szpitalnych . Leże każdego łóżka przystosowane do montażu barierek bocznych oraz protektorów zabezpieczających pacjenta na całej długości leża(na wypadek konieczności doposażenia łóżka). Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK |  |
| 2 | Regulowany segment oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej w zakresie min. 0 - 70˚ ( ±5˚) | TAK |  |
| 3 | Wysokość leża nad podłożem 500 mm +/- 5cm | TAK |  |
| 4 | Regulacja funkcji CPR za pomocą oznakowanej dźwigni umożliwiające ustawienie łóżka w pozycji reanimacyjnej ( CPR.) | TAK |  |
| 5 | Funkcja autoregresji niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną. Funkcja realizowana w zakresie 110 mm +/- 10mm | TAK |  |
| 6 | Wymiary zewnętrzne łóżka: -długość całkowita: 2100 mm – 2200mm -szerokość całkowita: 950 mm – 1000mm | TAK |  |
| 7 | Bezpieczne obciążenie robocze łóżka w każdej pozycji min 200 kg. | TAK |  |
| 8 | Wypełnienie leża łatwo demontowalne, nadające się do dezynfekcji. Leże każdego łóżka przystosowane do montażu barierek bocznych. | TAK |  |
| 9 | Wzmocniony segment oparcia pleców , który zapewnia sztywność wypełnienia w pozycji reanimacyjnej (CPR.) | TAK |  |
| 10 | Segmenty wypełniające leże o całkowitej długości min 1950 mm. | TAK |  |
| 11 | Łóżko wyposażone w uchwyty trzymające materac przy min. dwóch segmentach. | TAK |  |
| 12 | Barierki boczne zabezpieczające 2/3 długości leża , metalowe lakierowane, wykonane z 3 profili okrągłych stalowych, składane wzdłuż ramy leża opuszczane przy pomocy jednej ręki (z każdej strony łóżka) ściśle przylegające do ramy łóżka , składane poniżej poziomu materaca .Posiadające zabezpieczenie przed przypadkowym wyjęciem i wypadnięciem podczas transportu chorego. Łatwo demontowalne. Mechanizm opuszczania barierek bocznych umiejscowiony poniżej ramy leża.1 komplet do każdego łóżka | TAK |  |
| 13 | Szczyty łóżka stalowe malowane proszkowo. Wypełnieniem szczytów łóżka jest płyta HPL. możliwość szybkiego demontażu od strony nóg i głowy. Szczyty wsuwane do tulei zlokalizowanych w narożnikach ramy łóżka, zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem. Nie dopuszcza się szczytów przykręcanych. Kolor szczytów do wyboru przez Zamawiającego. | TAK |  |
| 14 | Cztery koła o średnicy min. 100 mm z indywidualnym blokowaniem, możliwość blokowania jednego koła do jazdy na wprost. | TAK |  |
| 15 | Cztery odbojniki w narożnikach łóżka. | TAK |  |
| 16 | Gniazda na stojaki do kroplówek w narożnikach łóżka, gniazda umożliwiające montaż innych akcesoriów. | TAK |  |
| 17 | Do każdego łóżka materac o grubości min. 120 mm ,wykonany z pianki łatwo dostosowującej się do kształtu ciała Pokrowiec paropszepuszczalny, wodoodporny. Łatwy w utrzymaniu czystości. Posiada zamek dający możliwość zdjęcia pokrowca do prania. Materac w całości przezierny dla promieni RTG oraz odpowiedni do przeprowadzenia reanimacji CPR. Wymiar materaca pasujący do platformy łóżka. | TAK |  |
| 18 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 19 | Deklaracja zgodności , CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny (dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 20 | Szkolenie personelu u Zamawiającego | TAK |  |
| 21 | Okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK |  |
| 22 | Dostępność części zamiennych min 8 lat | TAK |  |

2.2 Szafka przyłóżkowa – 2 szt.

Typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji: …………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Parametry | Parametry wymagane | Parametr oferowany (należy podać opis i wartość) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafka przyłóżkowa z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, gotowa do użytku. | TAK |  |
| 2 | Szafka wyposażona w szufladę, blat oraz drzwiczki z płyty HPL lub innego materiału odpornego na wilgoć. | TAK |  |
| 3 | Pomiędzy szufladą a szafką miejsce –otwarta półka do odkładania podręcznych rzeczy | TAK |  |
| 4 | Konstrukcja szafki lekka, wykonana z blachy lakierowanej proszkowo | TAK |  |
| 5 | Wymiary szafki: wysokość: 880 mm; szerokość: 490 mm głębokość: 450 mm; +/- 50mm | TAK |  |
| 6 | Szafka wyposażona w półkę na obuwie pacjenta, łatwa do utrzymania w czystości | TAK |  |
| 7 | Uchwyty do otwierania drzwiczek i szuflady pokryte antybakteryjną powłoką . | TAK |  |
| 8 | Szafka wyposażona w cztery koła o śr.min. 50 mm , w tym 2 z blokadą | TAK |  |
| 9 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2017 | TAK |  |
| 10 | Deklaracja zgodności (dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 11 | Okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK |  |

2.3. Taborety medyczny z podparciem – 2 szt.

Typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji: …………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Parametry | Parametry wymagane | Parametr oferowany (należy podać opis i wartość) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taboret dla dorosłych przeznaczony do placówek służby zdrowia | TAK |  |
| 2 | Siedzisko oraz podparcie pleców tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na dezynfekcję | TAK |  |
| 3 | Regulowane oparcie pleców o wysokości min. 260 mm | TAK |  |
| 4 | Regulacja wysokości siedziska za pomocą sprężyny gazowej | TAK |  |
| 5 | Podstawa taboretu chromowana pięcioramienna, wyposażona w koła z indywidualną blokadą | TAK |  |
| 6 | Wymiary taboretu: minimalna wysokość 500 mm, min. średnica podstawy 620 mm | TAK |  |
| 7 | Możliwość wyboru koloru tapicerki na etapie realizacji zamówienia spośród min. 20 kolorów | TAK |  |
| 8 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2017 | TAK |  |
| 9 | Deklaracja zgodności (dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 10 | Gwarancja min 24 m-ce | TAK |  |

2.4. Taborety medyczny – 3 szt.

Typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji: …………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Parametry | Parametry wymagane | Parametr oferowany (należy podać opis i wartość) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taboret dla dorosłych przeznaczony do placówek służby zdrowia | TAK |  |
| 2 | Tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na dezynfekcję, kolorystyka do wyboru przez zamawiającego | TAK |  |
| 3 | Cztery nogi malowane proszkowo lub chromowane | TAK |  |
| 4 | Wymiary taboretu: minimalna wysokość 450 mm | TAK |  |
| 5 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2017 | TAK |  |
| 6 | Deklaracja zgodności (dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min 24 m-ce | TAK |  |

2.5. Zestawienie

| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Szafka przyłóżkowa | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Taboret medyczny z podparciem | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Taboret medyczny | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| RAZEM | X |  |  |  |  |

| 1. | Wartość netto zadania: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Wartość netto słownie: |  |
| 3. | VAT: | % - ….. | kwota - |
| 4. | VAT słownie: |  |
| 5. | Wartość brutto zadania: |  |
| 6. | Wartość brutto słownie: |  |
| 7. | Okres gwarancji …………….miesiące/ęcy |

Zadanie nr 3 – Fotel do badań – 2 szt.

Typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji: …………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Parametry | Parametry wymagane | Parametr oferowany (należy podać opis i wartość) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deklaracja zgodności , CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny (dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 2 | Szerokość : 92 cm, długość : 183 cm | TAK |  |
| 3 | Długość segmentu tylnego (oparcie) : 68 cm | TAK |  |
| 4 | Kąt ustawienia segmentu tylnego (oparcie) :0-80 stopni | TAK |  |
| 5 | Regulacja wysokości siedziska regulowana za pomocą "teleskopowego" układu silnika minimum-maksimum : 48-78 cm | TAK |  |
| 6 | Długość siedzenia : 53,7 cm | TAK |  |
| 7 | Długość podnóżka : 22,5 cm | TAK |  |
| 8 | Wspornik skurczowy / podnóżek : 13 cm | TAK |  |
| 9 | Kąt ustawienia podnóżka : 0-90 stopni | TAK |  |
| 10 | Pozycja trendelenburga : 0-24 stopni | TAK |  |
| 11 | Maksymalne obciążenie fotela : 230 kg | TAK |  |
| 12 | Waga netto : 128 kg, | TAK |  |
| 13 | Waga brutto : 158 kg | TAK |  |
| 14 | Wymiary transportowe : 161 x 91 x 88 cm | TAK |  |
| 15 | Fotel składa się z 3 głównych części, części tylnej, części siedzenia i stopy. | TAK |  |
| 16 | W fotelu znajdują się 4 silniki, takie jak części tylne, części stóp, góra i dół oraz ruch podtrzymujący skurcze (z kontrolą ręki). | TAK |  |
| 17 | Fotel posiada nadające się do odwijania kółka. | TAK |  |
| 18 | Część główki fotela i wysokość wspornika korby ustawiana w pozycji pacjenta z możliwością wyjęcia | TAK |  |
| 19 | Ramiona poruszają się z grzbietem równolegle do ziemi, można zdejmować w zależności od wyboru. | TAK |  |
| 20 | Tapicerka łatwa do czyszczenia, wodoodporna i antybakteryjna. | TAK |  |
| 21 | Część główki krzesła i wysokość podparcia korby pieszej z możliwością dostosowania do pozycji pacjenta jak również wyjmowana | TAK |  |
| 22 | Okres gwarancji min 24 m-ce | TAK |  |
| 23 | Dostępność części zamiennych min. 8 lat | TAK |  |

| 1. | Wartość netto zadania: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Wartość netto słownie: |  |
| 3. | VAT: | % - ….. | kwota - |
| 4. | VAT słownie: |  |
| 5. | Wartość brutto zadania: |  |
| 6. | Wartość brutto słownie: |  |
| 7. | Okres gwarancji …………….miesiące/ęcy |

Zadanie nr 4 – Wózek do przewożenia chorych – 1 szt.

Typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji: …………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek przystosowany do intensywnego użytkowania oraz przewożenia pacjentów w ciężkim stanie | TAK |  |
|  | Wykonany z materiałów przystosowanych do mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Minimalne obciążenie robocze 240 kg | TAK podać |  |
|  | Regulacja wysokości leża w zakresie co najmniej 650-850 mm | TAK podać |  |
|  | Odchylane / podnoszone oparcie pleców do minimum 70° | TAK podać |  |
|  | Duże koła – minimum 130 mm | TAK podać |  |
|  | Pozycja trendelenburga (min. 20°) oraz anty-trendelenburga (min. 10°) | TAK |  |
|  | Konstrukcja stalowa pokryta lakierem proszkowym | TAK |  |
|  | Wózek przezierny - przystosowany do wykonywania zdjęć RTG, wyposażony w uchwyt kaset RTG | TAK |  |
|  | Kosz lub miejsce na butlę tlenową | TAK |  |
|  | Minimum 2 mocowania na wieszak z kroplówką – wieszak w zestawie | TAK |  |
|  | Zdejmowany materac wodoodporny, przystosowany do mycia i dezynfekcji | TAK |  |
|  | Uchwyty do prowadzenia wózka | TAK |  |
|  | Krążki odbojowe w narożach | TAK |  |
|  | Hamulec centralny | TAK |  |
|  | Barierki / poręcze boczne składane wzdłuż leża | TAK |  |
|  | Pasy do unieruchamiania pacjenta | TAK |  |

| 1. | Wartość netto zadania: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Wartość netto słownie: |  |
| 3. | VAT: | % - ….. | kwota - |
| 4. | VAT słownie: |  |
| 5. | Wartość brutto zadania: |  |
| 6. | Wartość brutto słownie: |  |
| 7. | Okres gwarancji …………….miesiące/ęcy |

Zadanie nr 5  - Zintegrowany system medyczny

| Lp. | Parametry | Parametry wymagane | Parametr oferowany (należy podać opis i wartość) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Serwer macierzowy |  |  |
| 1 | Serwer dedykowany do systemu ENDOALPHA Documentation | TAK |  |
| 2 | Obudowa 1U do montażu w szafie 'rack' na suwanych szynach | TAK |  |
| 3 | Procesor serii Intel Xeon, | TAK |  |
| 4 | Macierz dyskowa RAID oparta o sprzętowy kontroler | TAK |  |
| 5 | System operacyjny MS Windows Server Standard | TAK |  |
| 6 | Pakiet obsługi serwisowej | TAK |  |
|  | Stacja robocza |  |  |
| 7 | Zestaw komputerowy dedykowany do systemu ENDOALPHA Documentation ¦ ENDOBASE | TAK |  |
| 8 | Elementy zestawu: 1.Stacja robocza (obudowa mini-tower, procesor Intel serii Core i3, RAM 4GB, HDD 500GB, napęd optyczny DVD+/-RW, port 1xCOM RS232 złącze DB9, system operacyjny Windows 7 Professional PL OEM | TAK |  |
| 9 | Monitor LCD 21,5 | TAK |  |
| 10 | Zasilacz awaryjny UPS | TAK |  |
| 11 | Drukarka kolorowa A4 | TAK |  |
| 12 | Klawiatura, mysz | TAK |  |
| 13 | Karta do przechwytywania obrazu w jakości SD | TAK |  |
| 14 | Okablowanie instalacyjne dla procesorów OLYMPUS serii EXERA. | TAK |  |
|  | Pakiet serwisowy |  |  |
| 15 | Pakiet serwisowy na okres 12 miesięcy dla oprogramowania EndoAlpha Documentation ¦ ENDOBASE, który obejmuje: pomoc telefoniczną i zdalną, jednorazowa usługa instalacyjna wraz aktualizacją oprogramowania do najnowszej w ramach wersji IV i niezbędnymi licencjami, backup bazy danych, konfiguracje oraz szkolenie użytkowników. | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
| 16 | Gwarancja na całość min 24 m-ce | TAK |  |

| Lp | Nazwa | J.m. | Ilość sztuk | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw | zest. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Drukarka do zestawu komputerowqego | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Endobase | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM | X |  |  |  |  |

| 1. | Wartość netto zadania: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Wartość netto słownie: |  |
| 3. | VAT: | % - ….. | kwota - |
| 4. | VAT słownie: |  |
| 5. | Wartość brutto zadania: |  |
| 6. | Wartość brutto słownie: |  |
| 7. | Okres gwarancji …………….miesiące/ęcy |

  - Potwierdzenie spełnienia wymagań:

- Wykonawca oświadcza, że uzyskał wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty, zapoznał się ze wzorem umowy wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta na które zostanie zwrócone wadium:…………………………………………………………

- Wykonawca oświadcza, że cena określona w Formularzu ofertowym zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Do nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca

upoważnia: …………………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail)

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy, na które będzie przekazywana płatność: ………………………………………………………………………………………………

- Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

  - Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- Dowód wniesienia wadium.

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie: …...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejscowość i data

…………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)