Znak sprawy: 								       Chęciny, dnia 2018-02-08

ZP-106-2018-1

Uczestnicy zapytania  ofertowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze informuje, że:

Zadanie nr 1

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 3 tygodni od podpisania umowy?

Odp.  Zapis SIWZ bez zmian.

- Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu spełnienia normy EN ISO 11607 dla pozycji

11- Jałowy zestaw, gdyż norma ta dotyczy procesów sterylizacji. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie oferty na Jałowy zestaw zabezpieczający endoskopy przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w powietrzu, wyścielający tace do transportowania endoskopów wraz z pokrowcami nakrywającymi, pakowany 200 zestawów w (1 zestawie = 3 szt.), które są, zgodne z Dyrektywą w sprawie wyrobów medycznych 93/42/EWG

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Zadanie nr 5

- Dotyczy załącznika nr 1 do wzoru umowy (formularz ofertowy), zadanie nr 5, poz. 1-6: Mając na uwadze fakt posiadania przez Zamawiającego serwera do systemu EndoAlpha Documentation, który funkcjonuje obecnie w pracowni endoskopowej i był wymieniany w 2014 roku, zwracamy się z prośbą o rezygnację Zamawiającego z serwera macierzowego opisanego w poz. 1-6?

Odp. Zapis parametrów granicznych bez zmian.

2.   Dotyczy załącznika nr 1 do wzoru umowy (formularz ofertowy), zadanie nr 5, poz. 7-14: Czy Zamawiający oczekuje wraz z dwoma zestawami komputerowymi dedykowanymi do systemu EndoAlpha Documentation dwie dodatkowe licencje sieciowe z możliwością przechwytywania obrazu?

Odp. Tak. Zamawiający wymaga.

- Dotyczy załącznika nr 1 do wzoru umowy (formularz ofertowy), zadanie nr 5, poz. 15 - pakiet serwisowy: Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania pakietu serwisowego rozumianego jako upgrade posiadanego w pracowni endoskopowej systemu  EndoAlpha Documentation ENDOBASE, który obejmuje:

a) pomoc telefoniczną i zdalną, jednorazową usługę instalacyjną wraz aktualizacją oprogramowania do najnowszej w ramach wersji IV i niezbędnymi licencjami, backup bazy danych, konfiguracje oraz szkolenie użytkowników - szt.1

b) pomoc telefoniczną i zdalną, jednorazową usługę instalacyjną z wymianą stacji roboczej na nową wraz aktualizacją oprogramowania do najnowszej w ramach wersji IV i niezbędnymi licencjami, backup bazy danych, konfiguracje oraz szkolenie użytkowników - szt. 2

Odp. Tak. Zamawiający wymaga.

4.  Dotyczy wzoru umowy dla zdania nr 5, paragraf 6, ustęp 1.3: Oferowany sprzęt w zakresie zadania nr 5 nie jest wyrobem medycznym (posiada 23% stawkę podatku VAT), w związku z tym prosimy o dopisanie do ustępu 1.3 następującego zwrotu: „(…) jeżeli dotyczy”?

Odp. Tak.

5.   Dotyczy wzoru umowy dla zdania nr 5, paragraf 6, ustęp 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na usuniecie wad lub wymiany na towaru na wolny od wad do 5 dni roboczych?

Odp. SIWZ bez zmian.

6.   Dotyczy wzoru umowy dla zdania nr 5, paragraf 6, ustęp 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę części zapisu ustępu 5 na następujący: „(…) w ciągu 5 dni roboczych, (…)?

Odp. SIWZ bez

- Dotyczy wzoru umowy dla zdania nr 5, paragraf 7, ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę części zapisu ustępu 3 na następujący: „(…) jednak w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski do 12 dni roboczych (…)”?

Odp. Zamawiający zmienia zapis na „jednak w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski do 10 dni roboczych.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Stefan Syzdół