Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do wzoru umowy

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: ZP-148-2018

## FORMULARZ OFERTOWY

### Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

|  | Pełna nazwa: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adres, ulica: |  |
|  | Kod, miejscowość: |  |
|  | Województwo: |  |
|  | Numer telefonu: |  |
|  | Numer faksu: |  |
|  | Adres e-mail: |  |
|  | REGON: |  |
|  | NIP: |  |

Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w SIWZ na: „Dostawa respiratorów i sprzętu medycznego do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NWM) oraz analizatora tlenku azotu”.

  - Zadanie 1: Respirator przenośny do nieinwazyjnej (awaryjnie do inwazyjnej) wentylacji mechanicznej - 10 szt.

- Producent: …………………………………………………………….….

- Kraj pochodzenia:……………………………………………….…….…..

- Urządzenie typ / model: …………………………………………………..

- Rok produkcji: …………………………………………….………………

| L.p. | Parametry graniczne bezwzględnie wymagane | Parametry wymagane | Parametr oferowany (należy podać opis i wartość) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certyfikat CE , Deklaracja zgodności, wpis do rejestru wyrobów medycznych / zgłoszenie do prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub dokument równoważny dopuszczający do obrotu w UE | TAK |  |
| 2. | Aparat do wspomagania oddechu - nieinwazyjnej (awaryjnie do inwazyjnej) wentylacji płuc. Przystosowany do terapii pacjentów z POChP, z zaburzeniami mechaniki oddechowej np. wskutek skoliozy, chorób nerwowo- mięśniowych lub zespołu hipowentylacji otyłych | TAK |  |
| 3. | Zasilanie sieciowe 230 V/50 Hz oraz bateria wewnętrzna umożliwiająca pracę respiratora przez co najmniej 2 godziny; możliwość podłączenia dodatkowej zewnętrznej baterii | TAK |  |
| 4. | Tryby pracy: CPAP; S; T; ST; PAC (Pressure Assisted Control) | TAK |  |
| 5. | Respirator przystosowany do pracy 24 h / 7 dni | TAK |  |
| 6. | Częstość oddechu w zakresie 5-60 odd / min | TAK |  |
| 7. | Zakres ciśnień: IPAP: 2-40 cm H2O EPAP: 2-25 cm H2O, CPAP: 4-20 cm H2O | TAK |  |
| 8. | Możliwość ustawienia maksymalnego i minimalnego czasu wdechu w zakresie od 0.1 s do 4 s | TAK |  |
| 9. | Kontrola czasu narastania ciśnienia wdechowego od 100 do 900 ms | TAK |  |
| 10. | Kontrola czasu przejścia z wdechu do wydechu od 100 do 400 ms | TAK |  |
| 11. | 5 poziomów regulacji czułości wyzwalania wdechu i wydechu | TAK |  |
| 12. | Funkcja automatyczna Start / Stop | TAK |  |
| 13. | Alarmy: Przecieki, Objętość oddechowa, Wysoki poziom ciśnienia, Niski poziom ciśnienia, Wysoki poziom częstości oddechowej, Niska poziom częstości oddechowej, Bezdech, Niski poziom FiO2, Niski poziom baterii, Rozłączenie układu | TAK |  |
| 14. | Możliwość podłączenia źródła tlenu bezpośrednio do aparatu, maksymalny przepływ do 30 L/min | TAK |  |
| 15. | Możliwość odczytu danych statystycznych z 365 dni terapii na wyświetlaczu respiratora | TAK |  |
| 16. | Monitorowanie parametrów przebiegu terapii w czasie: Vt, MV, RR, przeciek, Va, ciśnienia IPAP i EPAP, synchronizacja, saturacja, stosunek I:E | TAK |  |
| 17. | Waga do 2,5 kg z baterią wewnętrzną | TAK |  |
| 18. | Możliwość podłączenia pulsoksymetru | TAK |  |
| 19. | Możliwość ustawienia 2 programów wentylacji np. noc / dzień, odpoczynek / aktywność | TAK |  |
| 20. | Polskie menu i instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 21. | Możliwość automatycznego obliczenia docelowej wentylacji pęcherzykowej przez algorytm respiratora | TAK |  |
| 22. | Głośność pracy respiratora do 35 dB | TAK |  |
| 23. | Przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta, ostatni przegląd w ostatnim tygodniu obowiązywania gwarancji | TAK |  |
| 24. | Turbina bez limitu godzin pracy | TAK |  |
| 25. | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK |  |
| 26. | Respirator wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 roku | TAK |  |
| 27. | Książki paszportowe z udokumentowanymi danymi respiratora oraz z określeniem daty wymagalnego przeglądu przez serwis, instrukcja obsługi i karta gwarancyjna – dostarczone wraz z respiratorami | TAK |  |
| 28. | W okresie gwarancji Wykonawca zapewni przeprowadzanie bezpłatnych przeglądów w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej, lecz nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Wykonanie przeglądów powinno być zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia oraz przekazaniem raportów serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia | TAK |  |
| 29. | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz do Zamawiającego po wykonaniu naprawy | TAK |  |
| 30. | Dostępność części zamiennych min. 8 lat | TAK |  |
| X | Wyposażenie dodatkowe: | X | X |
| 31. | Torba podróżna | TAK |  |
| 32. | Zestaw do podłączenia baterii zewnętrznej wraz z baterią podtrzymującą zasilanie respiratora co najmniej 4 godz. | TAK |  |
| 33. | Nawilżacz do zaoferowanego respiratora, wymagane karty gwarancyjne przy dostawie. | TAK |  |
| 34. | Komplet masek twarzowych – 3 szt. (rozm. S, M, L) / 1 respirator, - Maska twarzowa wentylowana do nieinwazyjnej wentylacji, - maska silikonowa, do długotrwałej wentylacji bez lateksu, z możliwością czyszczenia łagodnymi środkami i wodą, pakowana pojedynczo z uprzężą, - kompatybilna z układem oddechowym o śr. 22 mm, - dostępna w rozm. S, M, L - kolanko obrotowe w zakresie 360 st. zapewniające dowolność położenia obwodu, - uprzęż regulowana za pomocą zatrzasków, rzepów lub magnesów, pozwalająca na zdjęcie maski bez ponownego dopasowania - odporna na dezynfekcję chemiczną wysokiego poziomu oraz możliwość sterylizacji przez min. 10 cykli. | TAK |  |

| L.p. | Elementy kosztów | Jm. | ILOŚĆ | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT % | VAT słownie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Respirator przenośny do nieinwazyjnej (awaryjnie do inwazyjnej) wentylacji mechanicznej | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 2 -Respirator do nieinwazyjnej wentylacji – 10 szt.

Typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji: …………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Parametry | Parametry wymagane | Parametr oferowany (należy podać opis i wartość) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do wspomagania oddechu podczas nieinwazyjnej wentylacji płuc z przeznaczeniem dla Ośrodka Domowej Wentylacji Mechanicznej do pracy w domu pacjenta | TAK |  |
|  | Tryby Pracy: | TAK |  |
|  | CPAP | TAK |  |
|  | S | TAK |  |
|  | T | TAK |  |
|  | ST z funkcją iBR | TAK |  |
|  | PAC lub równoważny | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji z docelową minutową wentylacją pęcherzykową z funkcją AutoEPAP lub równoważne | TAK |  |
|  | Respirator przystosowany do pracy 24h/ 7 dni | TAK |  |
|  | Częstość oddechu w zakresie min.: 0-50 odd/ min | TAK |  |
|  | Zakres ciśnień: | TAK |  |
|  | IPAP w zakresie min: 4-30 mbar, | TAK |  |
|  | EPAP w zakresie min: 2-25 mbar, | TAK |  |
|  | CPAP w zakresie min: 4-20 mbar | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia maksymalnego i minimalnego czasu wdechu w zakresie min od 0.1s do 4 s; przyrost co 0,1 s | TAK |  |
|  | Kontrola czas narastania ciśnienia wdechowego w zakresie od min 100ms do 900 ms | TAK |  |
|  | Min. 5 poziomów regulacji czułości wyzwalania wdechu i wydechu | TAK |  |
|  | Funkcja narastania ciśnienia EPAP podczas rozpoczęcia terapii | TAK |  |
|  | Funkcja krokowego obniżania ciśnienia na koniec terapii | TAK |  |
|  | Alarmy: | TAK |  |
|  | Alarm dużej nieszczelności | TAK |  |
|  | Alarm niskiej wentylacji minutowej | TAK |  |
|  | Alarm zatkany obwód | TAK |  |
|  | Alarm rozłączenia układu | TAK |  |
|  | Alarm bezdechu | TAK |  |
|  | Alarm awaria zasilania | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia źródła tlenu bezpośrednio do aparatu, maksymalny przepływ do 15L/min | TAK |  |
|  | Możliwość odczytu danych statystycznych z 365 dni terapii | TAK |  |
|  | Monitorowanie parametrów przebiegu terapii w czasie: Vt, MV, RR, przeciek, Va, ciśnienia IPAP i EPAP, stosunek I:E, AHI | TAK |  |
|  | Waga do 1,5 kg | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego obliczenia docelowej wentylacji pęcherzykowej lub równoważnej przez algorytm respiratora. | TAK |  |
|  | Głośność pracy respiratora do 27dB | TAK |  |
|  | Możliwość zdalnej zmiany ustawień respiratora | TAK |  |
|  | Możliwość użytkowania podgrzewanego obwodu pacjenta |  |  |
|  | Możliwość podłączenia nawilżacza |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł SpO2 |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł USB |  |  |
|  | Możliwość transferu danych za pomocą karty SD lub przez internet |  |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Certyfikat CE , Deklaracja zgodności, wpis do rejestru wyrobów medycznych / zgłoszenie do prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub dokument równoważny dopuszczający do obrotu w UE | TAK |  |
|  | W okresie obowiązywania gwarancji bezpłatne zestawy przeglądowe oraz przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta, ostatni przegląd w ostatnim tygodniu obowiązywania gwarancji | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 60 miesięcy | TAK |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych – min. 8 lat | TAK |  |
|  | Termin płatności min. 60 dni | TAK |  |
|  | Dostawa: do 21 dni od podpisania umowy | TAK |  |
|  | Respirator fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż listopad 2017 roku. Wyklucza się urządzenia powystawowe, testowe, rekondycjonowane. | TAK |  |
|  | Paszporty techniczne z udokumentowanymi danymi respiratora oraz z określeniem daty wymagalnego przeglądu przez serwis, instrukcja obsługi i karta gwarancyjna w języku polskim – dostarczone wraz z respiratorami | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: |  |  |
|  | Torba podróżna | TAK |  |
|  | Zestaw do podłączenia baterii zewnętrznej wraz z baterią podtrzymującą zasilanie respiratora co najmniej 4 godziny | TAK |  |
|  | Nawilżacz do zaoferowanego respiratora, wymagane karty gwarancyjne | TAK |  |
|  | Komplet masek twarzowych– 3 szt.(rozmiar S,M,L )/ 1 respirator - do wyboru przez Zamawiającego przed realizacją dostawy. Maska twarzowa wentylowana do nieinwazyjnej wentylacji. Maska silikonowa do długotrwałej wentylacji bez lateksu, z możliwością czyszczenia łagodnymi środkami i wodą, pakowana pojedynczo z uprzężą Kompatybilna z układem oddechowym o średnicy 22 mm Dostępna w rozmiarach: S, M, L Kolanko obrotowe w zakresie 360 stopni zapewniające dowolność położenia obwodu Uprzęż regulowana za pomocą zatrzasków, rzepów lub magnesów, pozwalająca na zdjęcie maski bez ponownego dopasowywania Odporna na dezynfekcję chemiczną wysokiego poziomu oraz możliwość sterylizacji minimum 10 cykli | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu Zamawiającego | TAK |  |
|  | Przyjmowanie zgłoszeń serwisowych przez wykonawcę co najmniej 7/24 godziny w dni robocze od poniedziałku do piątku | TAK |  |

| L.p. | Elementy kosztów | Jm. | ILOŚĆ | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT % | VAT słownie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Respirator do nieinwazyjnej wentylacji | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie 3: Akcesoria do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej dla dorosłych

- Producent: …………………………………………………………….….

- Kraj pochodzenia:……………………………………………….…….…..

- Urządzenie typ / model: …………………………………………………..

- Rok produkcji: …………………………………………….………………

| L.p. | Parametry graniczne bezwzględnie wymagane | Ilość | Parametry wymagane | Parametr oferowany (należy podać opis i wartość) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maska twarzowa, wentylowana do nieinwazyjnej wentylacji z podporą czołową: - kompatybilna z układem oddechowym o średnicy 22 mm - dostępna w 3 rozmiarach: S, M, L - maska silikonowa do długotrwałej wentylacji bez lateksu, z możliwością czyszczenia łagodnymi środkami i wodą, pakowana pojedynczo z uprzężą - kolanko obrotowe w zakresie 360 stopni zapewniające dowolność położenia obwodu, - uprzęż regulowana za pomocą zatrzasków, rzepów lub magnesów, pozwalająca na zdjęcie maski bez ponownego dopasowywania - odporna na dezynfekcję chemiczną wysokiego poziomu oraz możliwość sterylizacji minimum 10 cykli Rozmiary zaoferowanych masek: Rozmiar S – 2 szt. Rozmiar M – 4 szt. Rozmiar L – 4 szt. | 10 szt. | TAK |  |
| 2. | Maska twarzowa, wentylowana do nieinwazyjnej wentylacji bez podpory czołowej: - kompatybilna z układem oddechowym o średnicy 22 mm - dostępna w 3 rozmiarach: XS, M, L - maska silikonowa do długotrwałej wentylacji bez lateksu, z możliwością czyszczenia łagodnymi środkami i wodą, pakowana pojedynczo z uprzężą - kolanko obrotowe w zakresie 360 stopni zapewniające dowolność położenia obwodu, - uprzęż regulowana za pomocą zatrzasków, rzepów lub magnesów, pozwalająca na zdjęcie maski bez ponownego dopasowywania - odporna na dezynfekcję chemiczną wysokiego poziomu oraz możliwość sterylizacji minimum 10 cykli Rozmiary zaoferowanych masek: Rozmiar XS – 3 szt. Rozmiar M – 15 szt. Rozmiar L – 12 szt. | 30 szt. | TAK |  |
| 3. | Maska nosowa wentylowana do nieinwazyjnej wentylacji bez podpory czołowej: - kompatybilna z układem oddechowym o średnicy 22 mm - dostępna w 3 rozmiarach: S, M, - maska silikonowa do długotrwałej wentylacji bez lateksu, z możliwością czyszczenia łagodnymi środkami i wodą, pakowana pojedynczo z uprzężą - obrotowy łącznik do podłączenia obwodu oddechowego - uprzęż regulowana za pomocą zatrzasków, rzepów lub magnesów, pozwalająca na zdjęcie maski bez ponownego dopasowywania - odporna na dezynfekcję chemiczną wysokiego poziomu oraz możliwość sterylizacji minimum 10 cykli Rozmiary zaoferowanych masek: Rozmiar S – 10 szt. Rozmiar M – 15 szt. | 25 szt. | TAK |  |
| 4. | Maska podnoskowa ustno – nosowa do nieinwazyjnej wentylacji: - kompatybilna z układem oddechowym o średnicy 22 mm - dostępna w 3 rozmiarach: S, M, L - maska silikonowa do długotrwałej wentylacji bez lateksu, z możliwością czyszczenia łagodnymi środkami i wodą, pakowana pojedynczo z uprzężą - maska bez kontaktu z grzebieniem nosa - pasek ciemieniowy uprzęży - pasek górny uprzęży - pasek dolny uprzęży - poduszeczka z portami wydechowymi - szkielet maski - łącznik kolankowy z zaworem bezpieczeństwa - zapięcie uprzęży – zatrzaski szybkozłącze - przewód szybkozłączny ze złączem obrotowym - odporna na dezynfekcję chemiczną wysokiego poziomu oraz możliwość sterylizacji Rozmiary zaoferowanych masek: Rozmiar S – 6 szt. Rozmiar M – 12 szt. Rozmiar L – 12 szt. | 30 szt. | TAK |  |
| 5. | Uprzęż do masek twarzowych, nosowych, regulowana za pomocą: zatrzasków, rzepów lub magnesów, pozwalającą na zdjęcie maski bez ponownego dopasowywania, dostępna w rozmiarach: S, M, L, z możliwością czyszczenia łagodnym środkami i wodą | 50 szt. | TAK |  |
|  | INNE | x | x |  |
| 6. | Okres gwarancji min 24 m-ce na wszystkie typy masek |  | TAK |  |
| 7. | Deklaracja zgodności |  | TAK |  |

| L.p. | NAZWA | Jm. | ILOŚĆ | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT % | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maska twarzowa, wentylowana do nieinwazyjnej wentylacji z podporą czołową | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Maska twarzowa, wentylowana do nieinwazyjnej wentylacji bez podpory czołowej | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Maska nosowa wentylowana do nieinwazyjnej wentylacji bez podpory czołowej | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Maska podnoskowa ustno – nosowa do nieinwazyjnej wentylacji | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Uprzęż do masek twarzowych | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 ÷ 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie 4: Worek resuscytacyjny silikonowy z maską nr 5 i rezerwuarem tlenu – 15 szt.

- Producent: …………………………………………………………….….

- Kraj pochodzenia:……………………………………………….…….…..

- Urządzenie typ / model: …………………………………………………..

- Rok produkcji: …………………………………………….………………

| L.p. | Parametry graniczne bezwzględnie wymagane | Parametry wymagane | Parametr oferowany (należy podać opis i wartość) |
| --- | --- | --- | --- |
| X | Zakres stosowania: | x |  |
| 1. | Worek resuscytacyjny silikonowy, wielorazowy z maską nr 5 i rezerwuarem tlenu | TAK |  |
| 2. | Pacjenci o wadze ciała > 30 kg | TAK |  |
| 3. | Częstotliwość wentylacji: dorośli: 12 - 15 razy/min. | TAK |  |
| 4. | Maksymalna ilość oddechów: 45/min. | TAK |  |
| 5. | Objętość martwa: 7 ml dla resuscytatora = 135 ml dla maski nr 5. | TAK |  |
| 6. | Objętość worek resuscytatora/wdech: około 1500/1200ml dla dorosłych. | TAK |  |
| 7. | Objętość worka rezerwuaru tlenu: 2500 ml. | TAK |  |
| 8. | Zawór ograniczający ciśnienie: 60 ± 10 cm H2O. | TAK |  |
| 9. | Średnica zawór pacjenta/łącznik pacjenta: 22/15 mm. | TAK |  |
| 10. | STĘŻENIA TLENU: (przy dostarczaniu tlenu z zewnętrznego źródła) 90 - 95%. | TAK |  |
| 11. | Temperatura pracy: od -18°C do 50°C. | TAK |  |
| 12. | Temperatura przechowywania: od -40°C do 50°C . | TAK |  |
| 13. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
| 14. | Certyfikat CE, Deklaracja Zgodności | TAK |  |
| X | Warunki dodatkowe: | x |  |
| 15. | Resuscytator jest produkowany przy zastosowaniu ścisłych norm spełniających standardy bezpieczeństwa i jakości. | TAK |  |
| 16. | Resuscytator wyposażony w silikonowy worek posiadający wytrzymałość termiczną, która umożliwia sterylizację zestawu przed ponownym użyciem. | TAK |  |
| 17. | Do sterylizacji w autoklawie w 134 0C | TAK |  |
| 18. | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz do Zamawiającego po wykonaniu naprawy |  |  |
| 19. | Dostępność części zamiennych min. 8 lat |  |  |
| X | W skład zestawu wchodzi: | x |  |
| 20. | Worek resuscytacyjny | TAK |  |
| 21. | Maska nr 5 | TAK |  |
| 22. | Rezerwuar tlenu | TAK |  |

| L.p. | NAZWA | Jm. | ILOŚĆ | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT % | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worek resuscytacyjny silikonowy z maską nr 5 i rezerwuarem tlenu | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie 5: Pulsoksymetr przenośny – napalcowy – 15 szt.

- Producent: …………………………………………………………….….

- Kraj pochodzenia:……………………………………………….…….…..

- Urządzenie typ / model: …………………………………………………..

- Rok produkcji: …………………………………………….………………

| L.p. | Parametry graniczne bezwzględnie wymagane | Parametry wymagane | Parametr oferowany (należy podać opis i wartość) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakres pomiaru saturacji (SpO2): 0% ~100% | TAK |  |
| 2. | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70% ~ 100%: +/- 2% | TAK |  |
| 3. | Zakres pomiaru tętna: 30 bmp ~ 250 bmp | TAK |  |
| 4. | Rozdzielczość: saturacja (SpO2): 1%, częstotliwość tętna: 1 uderzeń / min. | TAK |  |
| 5. | Automatyczne wyłączenie przy braku pomiaru ponad 5 sekund | TAK |  |
| 6. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
| 7. | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz do Zamawiającego po wykonaniu naprawy | TAK |  |
| 8. | Dostępność części zamiennych min. 8 lat | TAK |  |
| 9. | Certyfikat CE , Deklaracja zgodności, wpis do rejestru wyrobów medycznych / zgłoszenie do prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub dokument równoważny dopuszczający do obrotu w UE | TAK |  |
| X | Zestaw zawiera: | X |  |
| 9. | - pulsoksymetr - baterie: 2xAAA - etui (zapewniający bezpieczne warunki przechowywania wymagane dla precyzyjnych urządzeń medycznych) - smycz do zawieszenia | TAK |  |

| L.p. | NAZWA | Jm. | ILOŚĆ | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT % | VAT słownie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pulsoksymetr przenośny – napalcowy | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie 6: Analizator tlenku azotu NO wraz ze spirometrem -1 szt.

- Producent: …………………………………………………………….….

- Kraj pochodzenia:……………………………………………….…….…..

- Urządzenie typ / model: …………………………………………………..

- Rok produkcji: …………………………………………….………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| x | Analizator tlenku azotu NO ze spirometrem | x |  |
| x | I Analizator tlenku azotu | x |  |
| 1 | Stacjonarny analizator tlenku azotu | Tak |  |
| 2 | Urządzenie z nieograniczoną ilością wykonywanych badań | Tak |  |
| 3 | Elektrochemiczny typ sensora NO | Tak |  |
| 4 | Żywotność celi NO min. 24 miesiące | Tak |  |
| 5 | Zakres pomiarowy przepływów wydechowych min. 50 , 100, 150, 350 ml/s | Tak (podać) |  |
| 6 | Pomiar ciśnienia przy wydechu w zakresie min 0 do max 20 cm H2O | Tak (podać) |  |
| 7 | Pomiar analizy NO w zakresie dla badania oskrzelowego min. 0 do max 600 ppb | Tak (podać) |  |
| 8 | Mierzone parametry min. NO (ppb), VE (ml/s), VNO (ml/s), Press (cmH2O) | TAK (podać) |  |
| 9 | Czas analizy max 40 sekund | Tak (podać) |  |
| 10 | Dokładność pomiarowa do max.3 ppb | Tak (podać) |  |
| 11 | Pomiar NO środowiskowego (tzw. tła) | Tak |  |
| 12 | Kalkulacja stężenia pęcherzykowego NO (Alveolar NO) na podstawie pomiarów VNO przy min. 3 przepływach wydechowych | Tak |  |
| 13 | Możliwość animacji wizualnej umożliwiający poprawne wykonanie badania | Tak |  |
| 14 | Możliwość rozbudowania o pomiar stężenia NO w jamach nosowych | Tak |  |
| 15 | Zasilanie napięciem 230V/50H | Tak (podać) |  |
| 16 | Waga urządzenia max 12 kg | Tak (podać) |  |
| 17 | Połączenie z komputerem /laptop za pomocą wyjścia USB | Tak |  |
| x | II Spirometr | x |  |
| 18 | Spirometria spokojna: VC, IC, EC, ERV, IRV | Tak |  |
| 19 | Spirometria natężona: FEV1, FVC, PEF, MEF 25-75% | Tak |  |
| 20 | Badanie: MVV | Tak |  |
| 21 | Badanie: V min | Tak |  |
| 22 | Próba odwracalności: Pre/Post | Tak |  |
| 23 | Możliwość przeprowadzenia spirometrii wieloetapowej | Tak |  |
| 24 | Głowica pnemotachografu podgrzewana | Tak |  |
| 25 | Współpraca z filtrami anty bakteryjno- wirusowymi | Tak |  |
| 26 | Spirometr zintegrowany systemem operacyjnym oraz sprzętowo w jeden aparat. | Tak |  |
| 27 | Wspólny raport z badania NO oraz Spirometrii | Tak |  |
|  | III Inne, gwarancja, serwis, szkolenie | Tak |  |
| 28 | Oprogramowanie do obsługi systemu w j .polskim | Tak |  |
| 29 | Instalacja oraz uruchomienie oprogramowania po stronie Wykonawcy na komputerze wskazanym przez Zamawiającego | Tak |  |
| 30 | Wykonawca przekaże Zamawiającemu oprogramowanie na nośniku zewnętrznym( płyta CD/DVD, pendraive) z najbardziej aktualną wersją oraz instrukcją instalacji oraz niezbędnymi hasłami/kluczami dostępu | Tak |  |
| 31 | Instrukcja obsługi w j. angielskim oraz j. polskim | Tak |  |
| 32 | Filtr FeNO w ilości min. 100 szt. | Tak |  |
| 33 | Certyfikat CE , Deklaracja zgodności, wpis do rejestru wyrobów medycznych / zgłoszenie do prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub dokument równoważny dopuszczający do obrotu w UE | Tak |  |
| 34 | Dostępność części zamiennych przez min 8 lat | Tak |  |
| 35 | Gwarancja na dostarczony sprzęt minimum 24 miesiące | Tak (podać) |  |
| 36 | Możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub e-mailową przez 24 h/dobę, 365 dni/rok | Tak |  |
| 37 | W przypadku awarii możliwość przeprowadzenia diagnostyki zdalnej. | Tak |  |
| 38 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii max. do 24 godz. | Tak |  |
| 39 | W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 48 godzin, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia | Tak |  |
| 40 | W okresie trwania gwarancji zobowiązanie do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz zapewnienie transportu powrotnego do Zamawiającego | Tak |  |
| 41 | Po 3 naprawach gwarancyjnych dotyczących tego samego, istotnego elementu, w trakcie trwania gwarancji zobowiązanie do wymiany tego elementu i pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych. | Tak |  |
| 42 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji | Tak |  |
| 43 | W okresie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej zawierające kalibrację wraz z wymianą koniecznych podzespołów, raz na 12 miesięcy zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia oraz przekazaniem raportów serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia. | Tak |  |
| 44 | Szkolenie personelu w miejscu instalacji urządzenia | Tak |  |

| L.p. | NAZWA | Jm. | ILOŚĆ | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT % | VAT słownie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator tlenku azotu NO wraz ze spirometrem | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

  - Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta na które zostanie zwrócone wadium: …………………………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: TAK / NIE - wskazać część zamówienia …………………………………………………………………………….………………….…………
Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia następującym podwykonawcom (należy podać firmy podwykonawców): ……………………………………………………...…………………………….………………...…

- W przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Do nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca upoważnia:

………..………………………….…………………………………………………………………..……

(Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail)

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy, na które będzie przekazywana płatność: ……………………………………………………………………………………………………..………

- Wykonawca oświadcza, że wybór oferty BĘDZIE / NIE BĘDZIE* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- Oświadczam/y, że:

  - jestem / jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem((

  - nie jestem / nie jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem((

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje wymagane są wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami, ani małymi przedsiębiorstwami, i które zatrudniają mniej niż 250 osób, i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

  - Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejscowość i data

…………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić

**Proszę zaznaczyć właściwe pole. W przypadku, gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z wykonawców