Chęciny, dnia 2018-02-26

Znak sprawy: ZP-148-2018-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 
26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

informuje, że:

Zadanie nr 2 - Respirator do nieinwazyjnej wentylacji

1. Dot. pkt. 24: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów z „Możliwość podłączenia źródła tlenu bezpośrednio do aparatu, maksymalny przepływ do 15L/min” na: „Możliwość podłączenia źródła tlenu bezpośrednio do aparatu lub przez złącze portu tlenowego, maksymalny przepływ do 15L/min”

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 3 -Akcesoria do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej dla dorosłych

1. Dot. pkt. 2: Czy Zamawiający dopuści maski dostępne w rozmiarach S, M, L spełniające pozostałe warunki ?

Odp. Tak.

2. Dot. pkt. 4: Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie masek opisanych w pkt. 4 w osobnym pakiecie lub czy dopuści maski:

- maska ustno - podnosowa z wkładkami donosowymi,

- kompatybilna z układem oddechowym o średnicy 22 mm

- dostępna w 3 rozmiarach: S, L (wkładki nosowe w 3 rozmiarach)

- maska silikonowa do długotrwałej wentylacji bez lateksu, z możliwością czyszczenia łagodnymi środkami

i wodą, pakowana pojedynczo z uprzężą

- maska bez kontaktu z grzebieniem nosa

- uprząż maski z klipsami

- szkielet maski/ramka maski

- łącznik kolankowy z zaworem bezpieczeństwa

- zapięcie uprzęży – zatrzaski szybkozłącze

- odporna na dezynfekcję chemiczną wysokiego poziomu oraz możliwość sterylizacji

Odp. Zamawiający wydziela pozycję nr 4 do osobnego zadania o nr 7. Wadium w zadaniu nr 3 wynosi – 700,00 zł a w zadaniu nr 7 – 300,00 zł, oraz zamieszcza  poprawiony formularz ofertowy w osobnym pliku oznaczony ZP-148-2018-2.

- Czy dopuszczalny jest rozmiaru maski S, zamiast XS?  Oba oznaczenia dotyczą masek o bardzo małym rozmiarze. Niezależnie od producenta.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 4

1. Czy Zamawiający dopuści worek resuscytacyjny silikonowy, wielorazowy z maską nr 5 i rezerwuarem tlenu:

- częstotliwość wentylacji: dorośli 12-20 razy/min,

- objętość worka dla dorosłych – 1800 ml,

- objętość rezerwuaru tlenu - 2700 ml,

- stężenie tlenu (przy dostarczaniu tlenu z zewnętrznego źródła):90-97%,

- temperatura przechowywania od -200C do 600C,

spełniający pozostałe wymagania SIWZ? Zamawiający korzysta obecnie z takiego rozwiązania.

Odp. Tak.

2. Dotyczy zadania nr 4

Prosimy o odstąpienie od przeprowadzenia szkolenia personelu, i uruchomienia w w/w zakresie. Dołączenie do przedmiotu Zamówienia szczegółowej instrukcji obsługi oraz eksploatacji, w naszej opinii, jest wystarczające dla wykwalifikowanego personelu medycznego i gwarantuje prawidłowe użytkowanie, uruchomienie oraz obsługę oferowanego przez nas sprzętu w w/w zakresie (resuscytatory). Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi, Zamawiający uzna tym samym za wystarczające dostarczenie przedmiotu Zamówienia za pomocą firmy kurierskiej, biorąc także pod uwagę, że dostarczony przez nas sprzęt jest gotowy do użycia w momencie dostawy, bez konieczności zakupu jakichkolwiek zakupów i inwestycji?

Odp. Tak dla zadania nr 3,4,5,7.. Zamawiający odstępuje od przeprowadzenia szkolenia personelu, i uruchomienia sprzętu i zamieszcza poprawiony wzór umowy dla zadania 3,4,5,7 w osobnym pliku  ZP-148-2018-2 – wzór umowy dla zadania nr 3,4,5,7.

Zadanie nr 5

1. Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr renomowanej amerykańskiej, lidera pomiarów pulsoksymetrycznych, w technologii Masimo SET pomiar pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji, z zakresem pomiaru tętna 25 -240 bmp, przy spełnianiu pozostałych wymaganych przez Zamawiającego parametrów.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ: poniższe punkty otrzymują brzmienie:

Pkt. II Postanowienia ogólne: Liczba części zamówienia 7.

Pkt. IV Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa respiratorów i sprzętu medycznego do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NWM) oraz analizatora tlenku azotu.

Zadanie nr 1 - Respirator przenośny do nieinwazyjnej (awaryjnie do inwazyjnej) wentylacji

mechanicznej 10 szt.

Zadanie nr 2 - Respirator do nieinwazyjnej wentylacji – 10 szt.

Zadanie nr 3 -Akcesoria do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej- 115 szt.

Zadanie nr 4 - Worek resuscytacyjny  z maska o rezerwuarem – 15 szt.

Zadanie nr 5 - Pulsoksymetr przenośny napalcowy – 15 szt.

Zadanie nr 6 - Analizator tlenku azotu NO wraz  ze spirometrem – 1 szt.

Zadanie nr 7 -Akcesoria do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej- 30 szt.

Pkt.VIII C. ppkt.2

  - Deklaracja zgodności – dotyczy wszystkich zadań.

  - Certyfikat CE – dotyczy zadania nr 1,2,4,5,6

  - wpis do rejestru wyrobów medycznych / zgłoszenie do prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub dokument równoważny dopuszczający do obrotu w UE – dotyczy zadania nr 1,2,5,6.

Pkt. X Wymagania dotyczące wadium:

Zadanie nr 1 -   5 000,00zł

Zadanie nr 2 -  3 000,00 zł

Zadanie nr 3 -     700,00 zł

Zadanie nr 4 -     100,00 zł

Zadanie nr 5 -       50 00 zł

Zadanie nr 6 -  1 500,00 zł

Zadanie nr 7 -     300,00 zł

Sekretarz  Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół