{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["ORTOPEDIA 2017"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ORTOPEDIA 2017","index":0,"n_rows":26,"n_cols":10,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,9],[4,0,4,9],[6,0,9,0],[7,2,9,2],[7,3,9,3],[7,4,9,4],[7,5,9,5],[7,6,9,6],[7,7,9,7],[7,8,9,8],[7,9,9,9],[10,0,13,0],[11,2,13,2],[11,3,13,3],[11,4,13,4],[11,5,13,5],[11,6,13,6],[11,7,13,7],[11,8,13,8],[11,9,13,9],[14,0,17,0],[15,2,17,2],[15,3,17,3],[15,4,17,4],[15,5,17,5],[15,6,17,6],[15,7,17,7],[15,8,17,8],[15,9,17,9]]}
["ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ CENOWY"]
[]
[null,"ZADANIE NR 1"]
["Lp.","Opis asortymentu ","j.m.","Ilość","Numer katalogowy","Cena jedn. netto","Wartość netto","VAT %","Kwota VAT","Wartość brutto"]
["Endoproteza stawu kolanowego typu Vanguard"]
[null,"Komponenty udowe i piszczelowe wykonane ze stopu kobaltowo-chromowanego w wersji cementowej oraz bezcemerntowej pokryte tytanową okładziną napylaną próżniowo. Komponenty plietylenowe wykonane ze wzmocnionego polietylenu stabilizowanego przeciwutleniaczem."]
[1,"Endoproteza cementowa CR: 1 komplet składa się z: (poniżej należy podać cenę netto za każdą część wchodzącą w skład kompletu):","kpl.",25]
[null,"komponent udowy anatomiczny w min. 9 rozm. w przedziale od 55 mm do 80 mm  - cena netto za 1 szt wynosi:"]
[null,"taca piszczelowa polerowana dostępna w min. 7 rozm. w przedziale od 63 mm do 87 mm - cena netto za 1 szt wynosi:"]
[null,"3 rodzaje wkładek polietylenowych (różne krzywizny powierzchni artykulacji) w min. 5 grubościach i min. 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego zawleczką - cena netto za 1 szt wynosi: "]
[2,"Endoproteza bezcementowa PS: 1 komplet składa się z: (poniżej należy podać cenę netto za każdą część wchodzącą w skład kompletu):","kpl.",5]
[null,"komponent udowy anatomiczny (lewe, prawe) w min. 9 rozm. z tzw. otwartą klatką Insalla - cena netto za 1 szt wynosi:"]
[null,"taca piszczelowa polerowana dostępna w min. 7 rozm. w przedziale od 63 mm do 87 mm - cena netto za 1 szt wynosi: "]
[null,"3 rodzaje wkładek polietylenowych (różne krzywizny powierzchni artykulacji) w min. 5 grubościach i min. 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego zawleczką - cena netto za 1 szt wynosi: "]
[3,"Endoproteza hipolalergiczna: 1 komplet składa się z: (poniżej należy podać cenę netto za każdą część wchodzącą w skład kompletu):","kpl.",5]
[null,"komponent udowy anatomiczny (lewe, prawe) w min. 9 rozm. z tzw. otwartą klatką Insalla - cena netto za 1 szt wynosi: "]
[null,"taca piszczelowa polerowana dostępna w min. 7 rozm. w przedziale od 63 mm do 87 mm - cena netto za 1 szt wynosi: "]
[null,"3 rodzaje wkładek polietylenowych (różne krzywizny powierzchni artykulacji) w min. 5 grubościach i min. 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego zawleczką - cena netto za 1 szt wynosi: "]
[4,"Zawleczka - spinka blokujaca wkładkę","szt.",35]
[5,"Rzepka","szt.",35]
[6,"Ostrza","szt.",35]
[null,"Razem:"]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[null,"1. Instrumentarium i implanty wypożyczane bezpłatnie na czas trwania umowy."]
[null,"2. Oferent dostarczy implanty i instrumenty do zabiegu w ciągu 48 godzin od zamówienia "]
[null,"3. W ramach realizacji umowy wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego zamawiajacego dotyczących zaoferowanego asortymentu"]