Załącznik nr 1 SIWZ

Załącznik nr 1 Umowy

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: ZP-529-2018

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

|  | Pełna nazwa: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adres, ulica: |  |
|  | Kod, miejscowość: |  |
|  | Województwo: |  |
|  | Numer telefonu: |  |
|  | Numer faksu: |  |
|  | Adres e-mail: |  |
|  | NIP: |  |
|  | REGON: |  |

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w SIWZ na: Dostawę odczynników laboratoryjnych.

ZADANIE NR 1 – Dostawa odczynników i testów do hodowli, identyfikacji i oznaczania wrażliwości na antybiotyki drobnoustrojów.

Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów granicznych aparatury:

| L.p. | Parametry aparatu | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoże chromogenie dla Staphylococcus aureus dedykowane również dla pacjentów z mukowiscydozą | Tak |  |
| 2 | Paski E-test zawierają 30 wartości MIC na skali w celu zwiększenia dokładności oznaczeń | Tak |  |
| 3 | Podłoża chromogenie są kompatybilne z testami do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości do aparatu będącego na wyposażeniu pracowni (Vitek 2 Compact) potwierdzić certyfikatem | Tak |  |
| 4 | Podłoża chromogenie oraz paski gradientowe pochodzą od jednego producenta | Tak |  |
| 5 | Paski gradientowe na nośniku plastikowym | Tak |  |

- Wartość netto zadania: ………………..………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………………...….…zł

- VAT..........%, tj:………………………………………………………………..………………zł

- VAT słownie:…………………………………………………………..……………….……...zł

- Wartość brutto zadania:…………………………………………………………….….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….………..… zł

- Termin zapłaty faktury wynosi … dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

ZADANIE NR 2 – Dostawa odczynników i testów wraz z dzierżawą aparatu do hodowli i oznaczania lekowrażliwości prątka gruźlicy.

Typ, nazwa aparatury:………………………………………………………

Rok produkcji:………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia:……………………………………………………………

Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów granicznych aparatu

| L.p. | Parametry aparatu | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pełna automatyzacja procesu kontroli wzrostu prątków – system nieradiometryczny | Tak |  |
| 2. | Ilość miejsc pomiarowych minimum 960 w jednym aparacie | Tak |  |
| 3. | Możliwość hodowli mykobakterii | Tak |  |
| 4. | Oznaczanie lekowrażliwości na leki przeciwprątkowe ( streptomycynę, izoniazyd, rifampicynę, etambutol i pirazynamid) | Tak |  |
| 5. | Możliwość prowadzenia hodowli i lekowrażliwości w oddzielnych modułach | Tak |  |
| 6. | Metoda detekcji próbek fluorometryczna | Tak |  |
| 7. | W analizie lekowrażliwości możliwość łączenia w pakiety probówek z analizowanymi preparatami (lekami) dla poszczególnych pacjentów | Tak |  |
| 8. | Wizualne i dźwiękowe alarmy przekroczenia ustalonych/prawidłowych parametrów procesu | Tak |  |
| 9. | Zintegrowany czytnik kodów kreskowych, oprogramowanie umożliwiające identyfikację próbek na podstawie kodu | Tak |  |
| 10. | Komunikacja z użytkownikiem za pomocą ciekłokrystalicznego ekranu | Tak |  |
| 11. | Analizator przystosowany do współpracy z siecią informatyczną | Tak |  |
| 12. | Możliwość zapamiętywania wyników analiz | Tak |  |
| 13. | Aparat wyposażony w kółka, umożliwiające łatwy transport w ramach pracowni | Tak |  |
| 14. | W zestawie z aparatem dołączony UPS (zasilacz awaryjny) | Tak |  |
| 15. | Instrukcja w języku polskim dostarczona wraz ze sprzętem | Tak |  |
| 16. | Deklaracja CE | Tak |  |
| 17. | Przeszkolenie personelu laboratorium dotyczące zasad pracy, obsługi i bezpieczeństwa sprzętu oraz interpretacji wyniku | Tak |  |
| 18. | Kontrola jakości pracy aparatu automatyczna | Tak |  |
| 19. | B Bezpłatny serwis techniczny wraz z częściami Z zamiennymi w okresie tr trwania dzierżawy z wyjątkiem materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych oraz bezpłatne przeglądy e gwarancyjne | Tak |  |
| 20. | Dokumenty kontroli jakości podłóż do każdej nowej serii przysyłane wraz z produktem | Tak |  |
|  | Parametry dla butelek |  |  |
| 21. | Analiza procesu wzrostu prątków oparta na zasadzie fluorescencji | Tak |  |
| 22. | Butelki z nietłukącego plastiku | Tak |  |
| 23. | Temperatura przechowywania butelek do hodowli 2 – 25 0 C | Tak |  |
| 24. | Do każdej serii podłóż certyfikat kontroli jakości | Tak |  |

| Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa odczynników | x | x | x |  |  |  |  |
| Dzierżawa aparatu | miesiąc | 12 |  |  |  |  |  |
| Razem | x | x |  |  | x |  |  |

- Całkowita wartość netto zadania: ………………..………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………………...….…zł

- VAT..........%, tj:………………………………………………………………..………………zł

- VAT słownie:…………………………………………………………..……………….……...zł

- Wartość brutto zadania:…………………………………………………………….….……… zł

- Wartość brutto zadania słownie: …………………………………………………………    zł

- Termin zapłaty faktury wynosi … dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

ZADANIE NR 3 – Dostawa odczynników i testów do oznaczania lekowrażliwości prątka                          gruźlicy.

- Całkowita wartość netto zadania: ………………..………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………………...….…zł

- VAT..........%, tj:………………………………………………………………..………………zł

- VAT słownie:…………………………………………………………..……………….……...zł

- Wartość brutto zadania:…………………………………………………………….….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….………..… zł

- Termin zapłaty faktury wynosi … dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

ZADANIE NR 4

- Całkowita wartość netto zadania: ………………..………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………………...….…zł

- VAT..........%, tj:………………………………………………………………..………………zł

- VAT słownie:…………………………………………………………..……………….……...zł

- Wartość brutto zadania:…………………………………………………………….….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….………..… zł

- Termin zapłaty faktury wynosi … dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

III.  Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że wybór oferty BĘDZIE / NIE BĘDZIE* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. *(niepotrzebne skreślić)

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta na które zostanie zwrócone wadium:………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: TAK / NIE* - wskazać którą część   ………………………………………….…………*(niepotrzebne skreślić). 
Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia następującym podwykonawcom (należy podać firmy podwykonawców): …………………………………………………………...…

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Osoba Wykonawcy do realizacji umowy: Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail): ……………………………………………………………………………………………………

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy na które będzie przekazywana płatność:

……………………………………………………………………………………….…

- Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

  - Formularz cenowy

  - Dowód wpłaty wadium

Inne:

  - ……………………………………………………………………….

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejsce                                                                                           …….. …………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)