Chęciny, dnia 2018-04-20

Znak sprawy: ZP-505-2018-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 
26-060 Chęciny r 113 poz.20informuje, że:

r 113 poz.20

Pytanie nr 1 –  Czy jest możliwy dojazd auta ciężarowego o dł. 16 m i dopuszczalnym tonażu do 24 ton?

Odpowiedź: 
Tak. Jest możliwość dojazdu autem ciężarowym o długości 16 m i dopuszczalnym tonażu do 24 ton.

Pytanie nr 2 – Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie certyfikowanych szaf o wymiarach 1800 x 600 x 500 mm, wykonanych z blachy o gr. 0,5 mm?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga certyfikowanych szaf o wymiarach 1800x600x500 mm, wykonanych z blachy o grubości 0,6 mm

Pytanie nr 3 – Jaka jest odległość od miejsca rozładunku do miejsca ustawienia szaf?

Odpowiedź:

Odległość od miejsca rozładunku do ustawienia szafek 10 m.

Pytanie nr 4 – Czy jest dostępna rampa rozładunkowa?

Odpowiedź:

Tak. Jest dostępna rampa rozładunkowa, ale wysokość podjazdu do belki stropowej jest 3,77 m.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Monika Kowalska