Chęciny, dnia 2018-04-26

Znak sprawy: ZP-568-2018

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1: Dotyczy: Zadania nr 10, poz. 3 i 4

Czy Zamawiający ma na myśli klipsy tytanowe pakowane po 4 i 6 sztuk klipsów w magazynku, do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma na myśli pozycję 3 i 4.

Pytanie 2: Dotyczy: Zadania nr 9 i 10

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania klipsów z dołączonymi etykietami z informacją o dacie ważności, nr serii i producencie z możliwością łatwego odklejenia celem umieszczenia na karcie operacyjnej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie 3: Dotyczy: Zadania 9

Czy Zamawiający dopuści do oceny klipsy spełniające wymagania użytkowe, pakowane po 14 magazynków w opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4: Dotyczy: Zadania 9

Czy Zamawiający dopuści użyczenie 2 sztuk klipsownic, zamiast jednej: 1 szt. rozmiar L i 1 szt. rozmiar XL?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5: Dotyczy: Zadania 10

Mając na względzie uwarunkowania formalno - prawne prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga klipsów o potwierdzonej oficjalnie przez producenta kompatybilności z klipsownicami firmy Pilling-Weck?

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga.

Pytanie 6: Dotyczy: Zadania 12, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści również zaoferowanie oprócz asortymentu pierwotnie określonego w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia, równoważny asortyment o następujących parametrach: jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. 9 cm, końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min, końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową umożliwiającą generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika, stosownie do potrzeb, kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji, aktywne zakrzywione ostrze o długości 16 mm, kompatybilna z użyczanym generatorem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7: Dotyczy: Zadania nr 12 i Zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści w ramach bezpłatnego użyczenia na czas obowiązywania umowy jednego generatora kompatybilnego z końcówkami wraz z kompatybilnym wózkiem w ilości 1 szt. Generatora EES kompatybilnego i obsługującego łącznie końcówki z zadania 12 i zadania 4?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert  do dnia 2018-05-04 do godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2018-05-04, godz. 10:30.

1. Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w SIWZ w pkt XII pkt 18 „SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT: Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący:

| Zamawiający: | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny. |
| --- | --- |
| Wykonawca – nazwa i adres |  |
| Tryb postępowania | Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy PZP |
| Znak postępowania | ZP-568-2018 |
| Nazwa postępowania | Dostawa staplerów, ładunków i klipsów |
| Nie otwierać przed | 2018-05-04 godzina 10:30 |

#### 2. Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w SIWZ w pkt XIII „Miejsce i termin składania ofert”, który otrzymuje następujące brzmienie:

| Miejsce składania ofert | Sekretariat Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny |
| --- | --- |
| Termin składania ofert | 2018-05-04 godzina 10:00. |
| Termin otwarcia ofert | 2018-05-04 godzina 10:30. |

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- W przypadku złożenia oferty po upływie wskazanego terminu składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy.

Starszy Referent ds. Zamówień Publicznych

Ewa Stępień