Chęciny, dnia 2018-04-27

Znak sprawy: ZP-447-2018-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 
26-060 Chęciny r 113 poz.20informuje, że:

r 113 poz.20

Nastąpiła omyłka pisarska w formularzu ofertowym i zmienia zapis w :

Zadanie 2: Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch klimatyzatorów naściennych w pomieszczeniu Sekcji Informatyki o kubaturze około 260 m3 o mocy chłodniczej min. 3,5 kW każdy.

| Lp. | Urządzenie lub praca | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakup klimatyzatora o kubaturze ok. 50 m3 o mocy chłodniczej min. 3,5 kW | szt. | 2 |  |  |  |  |  |

Zadanie 3: Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora naściennego w gabinecie lekarskim Oddział I, segment A, kondygnacja II o kubaturze około 122 m 3  o mocy chłodniczej min. 3,5 kW.

| Lp. | Urządzenie lub praca | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakup klimatyzatora o kubaturze k. 50 m3 o mocy chłodniczej min. 3,5 kW | szt. | 1 |  |  |  |  |  |

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Monika Kowalska