Załącznik nr 4

Załącznik nr 2 do umowy

Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistyczny

im. św Rafała w Czerwonej Górze

| L.p. | Komórka organizacyjna | Rodzaj urządzenia | Producent | Typ | Miejsce zainstalowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św Rafała w czerwonej Górze |  |  |  |  |
| 1 | Tomograf | podwieszana | TOSHIBA | MMC - AP0271H | II pięto segment C |
| 2 | Pracownia RTG - Gab. Lekarski | układ wentyl. |  | wentylator kanalowyTDx2-500/160LS nagrzewnica elektryczna DH-200/30 wentylator dachowy WD-16/1400 | III piętro segment C |
| 3 | USG | naścienny | GREE |  | I pietro segment E1 |
| 4 | Pok. 10 Techników | kasetonowy | TOSHIBA | RBC-Uy136PG | II pięto segment C |
| 5 | Pok. 9 Lekarzy | kasetonowy | TOSHIBA | MMU-AP0152SH | II pięto segment C |
| 6 | Pok.3 Sterownia | naścienny | TOSHIBA | MMK-AP0093H | II pięto segment C |
| 7 | Pracownia RTG i TK | centrala wentyl. podwieszana | DOSPEL | DEIMOS 1/X-151C/1-1 | wewnętrzna |
| 8 | Pok. 6 Sterownia | kasetonowy | TOSHIBA | MMU AP0091MH | II pięto segment C |
| 9 | Pok.14 Kier.Działu Diagnostyki Obrazowej | naścienny | TOSHIBA | MMK-APC073H | II pięto segment C |
| 10 | Laboratorium Analityczne | naścienny | Saunier Duval | SDH 31-050 HWO | Parter segment C |
| 11 | Laboratorium Analityczne | naścienny | Saunier Duval | SDH 31-050 HWI | Parter segment C |
| 12 | Laboratorium Analityczne Mikrobiologii | naścienny | Fujitsu | ASYA07LGC | Parter segment C |
| 13 | Laboratorium Analityczne Serologii | naścienny | Fujitsu | ASYA09LGC | Parter segment C |
| 14 | Laboratorium Bakteriologii (social) | naścienny | Fujitsu | AOYR | Parter segment C |
| 15 | Laboratorium Prątka Gruźlicy | centrala klimatyzacyjna | VTS CLIMA | CV-A | wewnętrzna |
| 16 | Laboratorium Prątka Gruźlicy | centrala klimatyzacyjna podwieszana | VTS CLIMA | CV-P/230V | wewnętrzna |
| 17 | Laboratorium Prątka Gruźlicy | kurtyna powietrzna 2 – szt. | S&P Hiszpania | COR | wewnętrzna |
| 18 | Laboratorium Prątka Gruźlicy | naścienny | GREE | GWM 09KF | wewnętrzna |
| 19 | Apteka Receptura | naścienny | Fuji Electric | ROR 12LGc | Parter segment C |
| 20 | Apteka Kierownik | naścienny | Fujitsu | AOYR09LGC | Parter segment C |
| 21 | Apteka Księgowość | naścienny | Fujitsu | AOYR07LGC | Parter segment C |
| 22 | Izba Przyjęć ( social) | centarala | VTS CLIMA | WKV6-0-0 | Parter segment C |
| 23 | Izba Przyjęć | centrala zasilająco-sterująca | UNI-WENT | NEKV-6 | wewnętrzna |
| 24 | Izba Przyjęć Ogólna | naścienny | Fuji Electric | RSG-12 LECA | Parter segment D |
| 25 | Izba Przyjęć Pulmonologiczna | naścienny | Fuji Electric | RSG-12 LECA | Parter segment D |
| 26 | Oddział I Pulmonologii – Gab. Lekar. | naścienny | Fuji Electric | ASYA12 LGC | Parter segment A |
| 27 | Oddz. IV Alert.-Pulm. Gab. Lekar. | naścienny | Fuji Electric | ROR 12 LGc | IV piętro segment A |
| 28 | Oddz. VIII Chir.Klatki Pier. Gab. Lekar. | naścienny | Carier | Allegro plus | III piętro segment A |
| 29 | Oddz. VIII Chir.Klatki Pier. Gab. Ordynatora | naścienny | Carier | Allegro plus | III piętro segment A |
| 30 | Oddz. VIII Chir.Klatki Pier. Dyżurka | naścienny | Fuji Electric |  | III piętro segment A |
| 31 | Oddz. Urologii Gabinet Zabiegowy | naścienny | Fuji Electric | ROR 12 LGc | IV piętro segment A |
| 32 | Oddz.Urologii Gab. Lekarski | naścienny |  |  | Dostęp z tarasu |
| 33 | Oddział IX Ortopedii | centrala nawiewno-wywiewna – 2 szt. |  |  | Parter segment A |
| 34 | Oddział IX Ortopedii gab Lek | naścienny | LG | E09ELNSH | Parter segment A |
| 35 | Pomieszczenia NFZ E | naścienny | Fuji Electric | ROZ 14LBc | III piętro segment E |
| 36 | Poradnie – Układ Nr 1 | centrala wentyl. nawiewna | VITROSERVICE CLIMA | CPV1-P/L-11,1/13,8//FHWV/F2+R/ | - II pietro segment C |
| 37 | Poradnie – Układ Nr 2 | centrala wentyl. nawiewno-wywiewna | VITROSERVICE CLIMA | nawiewna CPV1-P/L-23/4,4//FHWV/F2+R wywiewna CV1P/L(25(-23,4,1//S6.2/S3.3+R | - II pietro segment C |
| 38 | Poradnie – Układ Nr 3 | centrala wentyl. nawiewno-wywiewna | VITROSERVICE CLIMA | nawiewna CPV1-P/L-15/7,6//FHWV/F2 wywiewna CV1P/L(25)- 15/7,6//S3.3+R | - II pietro segment C |
| 39 | Poradnie – Układ Nr 4 | nawiewna | VITROSERVICE CLIMA | nawiewna WKV1-1-1+NEKV1-9/1 | - II pietro segment C |
| 40 | Dział Finansowo-Ksiegowy (płace) | naścienny | Fuji Elecric | RSA 07 LGC | III piętro segment D |
| 41 | Dział Finansowo-Ksiegowy (Roz.) | naścienny | Fuji Elecric | RSG 12 LECA | III piętro segment D |
| 42 | Dział Finansowo-Ksiegowy (inw.) | naścienny | Fuji Elecric | RSG 12 LECA | III piętro segment D |
| 43 | Dział Finansowo-Ksiegowy(kier.) | naścienny | Fuji Elecric | ROR 07LGc | III piętro segment D |
| 44 | Sekcja Informatyczna | naścienny | GREE | GWH09KF-K3DIVA5I/I | II piętro segment D |
| 45 | Sekcja Informatyczna | naścienny | GREE | GWH09KF-K3DIVA5I/I | II piętro segment D |
| 46 | Sekcja Zamówień Publicznych | naścienny | Fuji Elecric | RSG 12 LECA | II piętro segment D |
| 47 | Sekcja Planowania i Organizacji | naścienny | LG | S12 AHP NE 2 | I piętro segment D |
| 48 | Sekcja Do Spraw Osobowych | naścienny | GREE | GWH09KF-K3DIVA5I/I | II piętro segment D |
| 49 | Sekcja Do Spraw Osobowych | naścienny | GREE | GWH09KF-K3DIVA5I/I | II piętro segment D |
| 50 | Szatnie damskie blok operacyjny N20 | Centrala VTS – podwiesz. | VTS | VS-10-R-T-H | II pietro segment E1 |
| 51 | Szatnie męskie blok operacyjny N21 | Centrala VTS – podwiesz. | VTS | VS-10-R-T-H | II pietro segment E1 |
| 52 | Blok sala wybudzeń | Centrala VTS KN7/W7 | VTS | VS-30-R-PCH2/F | II pietro segment E1 |
| 53 | Blok - korytarze | Centrala VTS N19/W19 | VTS | VS-72-L-PCH2/F | II pietro segment E1 |
| 54 | Blok – myjnia narzędzi | Centrala VTS N18/W18 | VTS | VS-21-L-PCH2/F | II pietro segment E1 |
| 55 | UPS E1 | Inverter – 1 szt |  |  | Parter segment E1 |
| 56 | Sterylizatornia część brudna | Układ wentylacyjno- chłodniczy NW7 | VTS | VS-30-L-PCH2/F | I pietro segment E1 |
| 57 | Sterylizatornia pom. eksploatacyjne | Układ wentylacyjno- chłodniczy NW8 | VTS | VS-75-R-PCH2/F | I pietro segment E1 |
| 58 | Sterylizatornia część czysta | Układ wentylacyjno- chłodniczy NW9 | VTS | VS-40-L-PCH2/F | I pietro segment E1 |
| 59 | Pomieszczenie na odpady | Agregat chłodniczy – 1 szt | Tecusem |  | Parter segment E1 |
| 60 | Sortownia bielizny brudnej + Pomieszczenie na odpady | Centrala VTS – 2 szt. (nawiewna, wywiewna) | VTS |  | Parter segment E1 |
| 61 | Pracow. Badań Kardiologicznych | Centrala VTS – podwiesz. nawiewny N 17 | VTS | VS-10-R-T-H | wewnętrzna |
| 62 | Pracow. Badań Kardiologicznych pok. Kierownika + socjalny steryl. | Centrala VTS – podwiesz. nawiewny – N10 | VTS | VS-10-R-T-H | wewnętrzna |
| 63 | Endoskopia | Agregat chłodniczy | CLIVENT | MCAT 121 | dachowa |
| 64 | Prosektorium | Wentylacja |  |  | dachowa |
| 65 | OAiIT | Wentylacja | Kanały wentylacyjne |  | wewnętrzna |
| L.p. | Komórka organizacyjna | Rodzaj urządzenia | Producent | Typ | Miejsce zainstalowania |
|  | Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna w Kielcach, ul. Jagiellońska 72 |  |  |  |  |
| 1 | Archiwum I | naścienny | GALANZ | AUS-09H53R010LG | parter |
| 2 | Archiwum II | naścienny | GALANZ | AUS-09H53R010LG | parter |
| 3 | Punkt pobierania krwi | naścienny | GALANZ | AUS-09H53R010LG | parter |
| 4 | Serwerownia | naścienny | GALANZ | AUS-09H53R010LG | parter |
| 5 | Pok. Opisowy RTG | naścienny | TRANE | MWH512GMORAZ | parter |
| 6 | Pracownia RTG | sufitowy | TRANE |  | parter |
| 7 | Gabinet zabiegowy | naścienny | Saunier Duval |  | parter |