Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do umowy

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: ZP-694-2018

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

Pełna nazwa: ...................................................................................................................

Adres, ulica: .....................................................................................................................

Kod, miejscowość: ...........................................................................................................

Województwo: ..................................................................................................................

Tel.	:.......................................................................

Faks: .....................................................................

REGON: ...............................................................

NIP: ......................................................................

Internet http://........................................................

e-mail: ..................................................................

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono

w SIWZ na:  Dostawa czytnika testów ELISA wraz z płuczką mikropłytek .

1. Producent: ……………………………………………………………………

2. Kraj pochodzenia:………………………………………………………………..

3. Urządzenie typ/model: .....................................................................

W/w punkty dotyczą czytnika i płuczki mikropłytek

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Parametry czytnika testów ELISA | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Format płytek: 96 – dołkowe | Tak |  |
| 2 | Szybkość pomiaru min 7 sek dla płytki 96-dołkowej | Tak |  |
| 3 | Przed rozpoczęciem każdego pomiaru, czytnik absorbancji sprawdza działanie oraz wykonuje auto-kalibrację układów: optycznego i elektronicznego / lub wewnętrzna kalibracja przed każdym pomiarem | Tak |  |
| 4 | Zakres pomiarowy czytnika: minimum 0 – 6 Abs | Tak |  |
| 5 | Liniowość dla płytek 96 dołkowych: minimum 0-3 Abs | Tak |  |
| 6 | Źródło światła - lampa halogenowa min. 10W, czas żywotności, co najmniej 3000 h | Tak |  |
| 7 | Na wyposażeniu przynajmniej 3 filtry optyczne: 405nm, 450 nm, 620nm. | Tak |  |
| 8 | Wyświetlacz LCD | Tak |  |
| 9 | Klawiatura membranowa odporna na zalanie | Tak |  |
| 10 | Masa nie większa niż 9 kg. | Tak |  |
| 11 | Wyposażony w gniazda: USB – do połączenia drukarki (lub wbudowana drukarka); USB – do podłączenia komputera. | Tak |  |
| 12 | Deklaracja zgodności CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych lub dokument równoważny | Tak |  |
| 13 | Wymiary (wys. x szer. x głęb.) nie większe niż 220 x 290 x 400 mm. | Tak |  |
| 14 | Możliwość sterowania za pomocą panelu na urządzeniu oraz dedykowanego oprogramowania | Tak |  |
| 15 | Zestaw startowy odczynników do przeprowadzenia próbnych analiz w kierunku utajonego zakażenia prątkiem gruźlicy wystarczające do wykonania analiz 88 pacjentów oraz 400 probówek z antygenami, kontrolą dodatnia i ujemną | Tak |  |
| 16 | Dostępność części zamiennych min. 8 lat | Tak |  |
| Lp. | Parametry płuczki | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| 1 | Płuczka obsługująca 96 –dołkowy typ płytek | Tak |  |
| 2 | Typy dna dołków: płaskie, U-kształtne, C-kształtne, V-kształtne | Tak |  |
| 3 | Moduł płuczący 1x 8 | Tak |  |
| 4 | Zakres objętości płukania: 50 – 1000ul | Tak |  |
| 5 | Zakres objętości dozowania 50 – 400 ul ( płytki 96 dołkowe) | Tak |  |
| 6 | Objętość martwa poniżej 2 ul | Tak |  |
| 7 | Minimalna pamięć programów: 99 | Tak |  |
| 8 | Butelki oraz głowica autoklawowalne | Tak |  |
| 9 | Butelki: płucząca – 2 litrowa, na odpady - 2 litrowa | Tak |  |
| 10 | Możliwość pracy w systemie bezciśnieniowym pozwalającym używać własne butelki z odczynnikami | Tak |  |
| 11 | Wyświetlacz LCD | Tak |  |
| 12 | Łącze USB | Tak |  |
| 13 | Deklaracja zgodności | Tak |  |
| 14 | Dostępność części zamiennych min.8 lat | Tak |  |
| Lp. | Parametry komputera | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| 1 | Procesor: Intel Core i5 lub równoważny | Tak |  |
| 2 | Pamięć: 8 GB RAM | Tak |  |
| 3 | Dysk HDD 1000GB | Tak |  |
| 4 | System operacyjny w pełni kompatybilny z oprogramowaniem wymienionym w punkcie 5 oraz infrastrukturą Zamawiającego | Tak |  |
| 5 | Wyświetlacz kolorowy LCD w rozmiarze min. 15”, rozdzielczość min. 1360 x 768 | Tak |  |
| 6 | Zainstalowane dedykowane oprogramowanie komputerowe do odczytu testów w kierunku utajonego zakażenia prątkiem gruźlicy dostarczane wraz z czytnikiem z licencją na nieskończone termin, ilość użytkowników i komputerów | Tak |  |
| Lp. | Parametry drukarki | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| 1 | Monochromatyczna drukarka laserowa | Tak |  |
| 2 | Szybkość druku minimum 30 stron/min | Tak |  |
| 3 | Rozdzielczość druku min 1200x1200dpi | Tak |  |
| 4 | Wbudowana funkcja druku dwustronnego | Tak |  |
| 5 | Karta sieciowa | Tak |  |
| 6 | Złącze USB | Tak |  |
| Lp. | Parametry dla całości | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| 1 | Gwarancja na całość min 24 m-ce | Tak |  |
| 2 | Dla wszystkich elementów zestawu wymagana pełna wzajemna kompatybilność | Tak |  |

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czytnik testów ELISA wraz z płuczka mikropłytek |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw komputerowy wraz z drukarką |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..……………………………………………zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………zł

7. Okres gwarancji wynosi …..m-cy.

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta na które zostanie zwrócone wadium:……………………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: TAK / NIE - wskazać część zamówienia,……………………………………………………….…………
Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia następującym podwykonawcom (należy podać firmy podwykonawców): …………………………………………………………...…

- W przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Do nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca   upoważnia:………………………………………………………

(Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail)

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy, na które będzie przekazywana płatność: ………………………………………………………………………………………………

- Wykonawca oświadcza, że wybór oferty BĘDZIE / NIE BĘDZIE* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejscowość i data

…………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić