**Chęciny, dnia 21.05.2018 r.**

AO-ŚM-3-2018

**Dotyczy:** konkursu ofert Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie sporządzania opisów badań rentgenowskich i tomografii komputerowej drogą teleradiologii dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze

***Pytanie 1:*** *Czy Udzielający Zamówienie wyrazi zgodę na wydłużenie czasu opisu badania pilnego z 60 minut do 120 minut?*

**Odpowiedź:** Udzielający zamówienia wyraża zgodę na wydłużenie czasu opisu badania pilnego do 90 minut.

***Pytanie 2:*** *Czy Udzielający Zamówienie, w związku z koniecznością przeprowadzenia integracji, może określić jakiej firmy posiada system HIS i RIS oraz jakiej firmy jest PACS?*

**Odpowiedź:** Zamawiający posiada HIS firmy ASSECO (Infomedica/AMMS), oraz PACS/RIS firmy Alteris.

***Pytanie 3:*** *Czy udzielający zamówienia wyrazi zgodę na wydłużenie czasu opisów badań onkologicznych w trybie planowym do 48h, a w trybie pilnym do 24h?*

**Odpowiedź:** Udzielający zamówienia pozostawia terminy zgodnie z SWKO.

***Pytanie 4:*** *Czy Udzielający Zamówienie wyrazi zgodę na wydłużenie czasu składania ofert do dnia 28.05.2018 ?*

**Odpowiedź:** Udzielający zamówienia nie wyraża zgody.

***Pytanie 5:*** *Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie czasu w punkcie 11. Paragrafu 2 Umowy:*

*11. W przypadku wątpliwości diagnostycznych Udzielający Zamówienia zażąda wyjaśnień co do wykonanego opisu badania. Przyjmujący Zamówienie na każde wezwanie Udzielającego Zamówienia niezwłocznie, nie później nić w ciągu 3 godzin udzieli wyjaśnienia co do wykonanego opisu badania za pośrednictwem Platformy. Na 6 godzin.?*

**Odpowiedź:** Udzielający zamówienia wyraża zgodę na wydłużenie czasu do 5 godzin.

***Pytanie 6:*** *Punkty 7 i 8 punktu B SWKO mówią:*

*7. Udzielający Zamówienie wymaga, aby zlecenie wykonania badania drogą teleradiologii odbywało się z poziomu systemu PACS/RIS Udzielającego Zamówienie.*

*8. Udzielający Zamówienie wymaga aby wynik badania teleradiologicznego pojawiał się automatycznie w systemie PACS/RIS Udzielającego Zamówienie po opisie badania.*

*Jaki system PACS/RIS posiada Zamawiający?*

*Czy Zamawiający zrezygnuje z integracji systemów na rzecz alternatywnego rozwiązania pozwalającego na bezpieczne i poprawne funkcjonowanie teleradiologii na oprogramowaniu Oferenta?*

**Odpowiedź:** Udzielający zamówienia posiada system opisany w odpowiedzi do pytania 2.

Udzielający zamówieniadopuszcza rozwiązanie alternatywne, jedynie wtedy gdy Oferent zapewni niezawodność i bezpieczeństwo przesyłanych danych.