Chęciny, dnia 2018-05-29

Znak sprawy: ZP-665-2018-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 
26-060 Chęciny r 113 poz.20informuje, że:

r 113 poz.20

Pytanie nr 1 –  Czy w ramach instalacji gazów medycznych będą wymieniane panele nadłóżkowe, kolumny lub mosty medyczne?

Odpowiedź: 
W zamówieniu będą do wymiany punkty poboru gazów medycznych tlenu i próżni medycznej typu AGA.

Referent ds. Zamówień Publicznych

Monika Kowalska