Chęciny, dnia 2018-06-18

Znak sprawy: ZP-845-2018-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 
26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

informuje, że:

Zadanie nr 3 – Stół operacyjny – 1szt.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z podstawą o ergonomicznym kształcie, wyprofilowaną na kształt litery „Y”, gwarantującą wysoką stabilność stołu z możliwością wsunięcia stóp operatora pod podstawę i zapewniającą personelowi lepszy dostęp do pacjenta niż podstawa prostokątna

Odp. Tak , dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, który z uwagi na kształt podstawy (litera „Y”) wyposażony jest w 3 podwójne koła o średnicy 125mm gwarantujące wysoką mobilność (2 z tyłu podstawy; 1 z przodu)?

Odp. Tak , dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, którego koła znajdują się pod osłoną podstawy, jednak w najbardziej skrajnych położeniach są widoczne z zewnątrz i umożliwiają ich łatwe wyczyszczenie oraz dezynfekcję? Takie rozwiązanie jest zgodne z wymogiem Zamawiającego opisanym w lp. 6 tzn. podstawa nieposiadająca żadnych wystających elementów. Opisana podstawa z kołami niezabudowanymi w podstawie nie spełni tego warunku, gdyż koła w skrajnych pozycjach zawsze będą wystawać poza obrys podstawy.

Odp. Tak , dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w dwusegmentową płytę plecową z wypiętrzeniem klatki piersiowej o długości całkowitej 650 mm (górna płyta plecowa z możliwością demontażu)? Jest to rozwiązanie korzystniejsze gdyż znacznie zwiększa funkcjonalność stołu.

Odp. Nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o całkowitej długości blatu wynoszącej 2360 mm?

Odp. Tak , dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o szerokości blatu z szynami bocznymi wynoszącej 615 mm (szerokość ta dotyczy wszystkich segmentów)?

Odp. Tak , dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości blatu w zakresie od 650 do 1010 mm (wysokość mierzona do górnej części blatu, bez materacy – blat w pozycji horyzontalnej)?

Odp. Nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z elektrohydraulicznie sterowaną za pomocą pilota płytą plecową w zakresie od -35˚ do +70˚?

Odp. Tak , dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją podgłówka w zakresie od -58˚ do +37˚ z dodatkową możliwością wypiętrzenia go względem płyty plecowej o 135 mm?

Odp. Tak , dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z maksymalną wagą pacjenta umożliwiającą prowadzenie operacji w centralnym położeniu blatu względem kolumny na poziomie 350 kg przy zachowaniu wysokiej maksymalnej wagi pacjenta umożliwiającej wszystkie zakresie ruchów blatu oraz pracę w każdej pozycji na poziomie 280 kg?

Odp. Nie dopuszcza.

Zamawiający informuje, że:

- Przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2018-06-22, godz. 11:00. Termin otwarcia ofert: 2018-06-22, godz. 11:30

- zmienia zapis w części XIII SIWZ „Miejsce i termin składania ofert”, który otrzymuje następujące brzmienie:

| Miejsce składania ofert | Sekretariat Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny |
| --- | --- |
| Termin składania ofert | 2018-06-22 godzina 11:00 |
| Termin otwarcia ofert | 2018-06-22 godzina 11:30 |

Sekretarz  Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół