Chęciny, dnia 2018-06-19

Znak sprawy: ZP-771-2018-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 
26-060 Chęciny r 113 poz.20informuje, że:

r 113 poz.20

Pytanie nr 1 – Zadanie 2, - Poz. 2, 3. Czy Zamawiający dopuszcza baterie równoważne innego producenta niż MAK - PERFEXIM?

Odpowiedź:

Dopuszcza się

Pytanie nr 2 – Zadanie nr 2, - Czy Zamawiający ma na myśli baterię umywalkową stojącą bezdotykową na fotokomórkę na dwie wody z mieszaczem w korpusie baterii umożliwiającym regulację temperatury wody wypływającej  czy o baterię stojącą umywalkową  z uchwytem lekarskim tzw. łokciowe ?

Odpowiedź:

Bateria bezdotykowa z dwoma wodami i mieszaczem

Pytanie nr 3 – Zadanie nr 2, - Poz. 5 Czy bateria umywalkowa ściana ma być na pokrętła czy z mieszaczem ?

Odpowiedź:

Bateria ścienna ma być z pokrętłami

Pytanie nr 4 – Zadanie nr 2, - Poz. 14,15 Czy dopuszcza izolację równoważną innego producenta?

Odpowiedź:

Dopuszcza się

Pytanie nr 5 – Zadanie nr 2, - Poz. 45 Brak średnicy łącznika oraz do jakiego systemu ma być np. klejony?

Odpowiedź:

Średnica ½” łączona przez zgrzewanie typ PP

Zamawiający informuje, że:

Przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2018-06-25, godz. 10.00. 
Termin otwarcia ofert: 2018-06-25, godz. 10:30

Referent ds. Zamówień Publicznych

Monika Kowalska