Chęciny, dnia 2008-11-13

Znak sprawy:

DZ-317-2008-4

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze,         ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianamir 113 poz.2002 r. Nr 72 poz. 77).

### Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Informuje, że:

1.  W zał. nr 3, poz. 46 i zał. nr 6, poz. 27 (przedmiary robót) występują zestawy nadłóżkowe lewy i prawy, prosimy o określenie czy elementy instalacji przyzywowej powinny być montowane w typowe zestawy nadłóżkowe, czy ujmować w materiałach zestawy nadłóżkowe wyposażone np. w oświetlenie, przyłączenie gazów medycznych, gniazda 230V itp.

Odp. Osprzęt modułowy /rodzaj i typ/ zgodny z opisem w załączniku nr 3, poz. 46 i zał. Nr 6, poz.27.

- W zał. nr 3, poz. 34 i zał. nr 6, poz. 24 (przedmiary robót) - Montaż opraw typu AVR 1 .028 IP- 44 jest 10 szt. a w poz. materiał 2 szt. Czy pozostałe oprawy stanowią dostawę Zamawiającego.

Odp. W załączniku nr 3, poz.34 i zał. Nr 6, poz.24 winno być:

- oprawy AVR 1.028 IP - 44 – 2 szt.

- oprawy świetlówkowe 2 x 36 IP-44 – 8 szt.

- W zał. nr 3, poz.17 (przedmiar robót) czy nie powinno być 73 m przewodów (jak to wynika z wyliczenia 43m+30m-73m).

Odp. W zał. Nr 3, poz.17 winno być 73,00 m , zamiast 43,300 m.

- W zał. nr 3, poz. 24 (przedmiar robót) prosimy o określenie typu opraw oświetleniowych - 11 szt.

Odp. W zał. Nr 3, poz. 24 – dotyczy lamp typu AVR 1.028 IP-44.

- Ponieważ centrala przyzywowa składana jest z elementów modułowych i może być
rozbudowywana prosimy o określenie w jaki sposób Zamawiający przewiduje wykonanie w/w centrali (wyposażenie centrali zostało ujęte w poz. 38, zał. nr 3, (przedmiar robót).

Odp. Sposób wykonania centrali przyzywowej opisany jest w zał. Nr 3, poz.35.

- Czy istnieje możliwość załączenia na stronie internetowej Zamawiającego rysunku instalacji elektrycznej?

Odp. Zamawiający nie posiada rysunku instalacji elektrycznej.

- Czy Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, w przypadku wystąpienia robót nie ujętych lub nie uwzględnionych w przedmiarze robót, a zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego?

Odp. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

- Czy Zamawiający przewiduje możliwość wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych?

Odp. Zamawiający nie przewiduje wystawiania faktur częściowych.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół