Chęciny, dnia 2008-11-14

Znak sprawy:

DZ-317-2008-5

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianamir 113 poz.2002 r. Nr 72 poz. 77).

### Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Informuje, że:

1.   Ponieważ Inwestor nie dysponuje projektem instalacji elektrycznych prosimy o jednoczesne określenie czy w zał. nr 3, poz. 46 i zał. nr 6, poz. 27 należy ująć zestawy nadłóżkowe czy tylko elementy sygnalizacji przyzywowej montowane bezpośrednio do ściany. Jeżeli zestawy nadłóżkowe nie powinny być montowane prosimy o wykreślenie ich z przedmiaru.

Odp. W zał. nr 3, poz. 46 i zał. nr 6, poz. 27 należy ująć tylko zestaw do sygnalizacji przyzywowej.

Zestawy nadłóżkowe z wyposażeniem: oświetlenie zasadnicze i nocne, gniazda gazów medycznych, telefoniczne itp. nie są przewidziane do montażu.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół