………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: ZP-861-2018

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

Pełna nazwa: ...................................................................................................................

Adres, ulica: .....................................................................................................................

Kod, miejscowość: ...........................................................................................................

Województwo: ..................................................................................................................

Tel.	:.......................................................................

Faks: .....................................................................

REGON: ...............................................................

NIP: ......................................................................

Internet http://........................................................

e-mail: ..................................................................

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono we wzorze umowy na: Dostawę urządzenia do wysokoprzepływowej wentylacji donosowej– 1 szt.

Urządzenie do wysokoprzepływowej wentylacji donosowej – 1 szt.

Typ, nazwa : ………………………..

Rok produkcji : ……………………..

Kraj pochodzenia :………………….

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane:

| Lp | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I Urządzenie do wysokoprzepływowej wentylacji donosowej |  |  |
| 1 | Nawilżacz z generatorem wysokich przepływów dostarczający ogrzane i nawilżone gazy oddechowe pacjentom samodzielnie oddychającym poprzez różnego rodzaju przyłącza | Tak |  |
| 2 | Wymiary: dł. Min. 290 mm do max 310 mm, szer. min 160 mm do max 175 mm, wys. Min 165 mm do max 180 mm | Tak (podać) |  |
| 3 | Waga maksymalna aparatu 2,5 kg, waga wraz z akcesoriami maksymalna 3,5 kg | Tak (podać) |  |
| 4 | Zasilanie min 50-60Hz | Tak |  |
| 5 | Dostarczanie tlenu od min 21 do max 98% | Tak |  |
| 6 | Minimum 3 zakresy ustawień temperatury: 31, 34, 37 0C | Tak (podać) |  |
| 7 | Zakres przepływu min 2 l/min do maksimum 60 l/min | Tak (podać) |  |
| 8 | Maksymalna temperatura dostarczanego tlenu do 45 0C | Tak |  |
| 9 | Wbudowany sensor tlenu | Tak |  |
| 10 | Wyświetlacz z parametrami np. temperatura, stężenie tlenu, przepływ | Tak |  |
|  | II Wyposażenie |  |  |
| 11 | Kaniule donosowe w 3 rozmiarach S,M,L po min 4 szt z każdego rodzaju | Tak |  |
| 12 | Układ oddechowy (rurka do oddychania, komora i adapter) min szt 4 | Tak |  |
| 13 | Interfejs do tracheotomii min szt 4 | Tak |  |
| 14 | Filtry do urządzenia min szt 4 | Tak |  |
| 15 | Stojak do urządzenia szt 1 | Tak |  |
|  | III Inne, gwarancja, serwis, szkolenie |  |  |
| 16 | Instrukcja obsługi w j.polskim | Tak |  |
| 17 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 18 | Dostępność do części zamiennych przez minimum 8 lat. | Tak |  |
| 19 | Gwarancja na dostarczony sprzęt minimum 24 miesiące | Tak |  |
| 20 | Możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub e-mailową przez 24 h/dobę, 365 dni/rok. | Tak |  |
| 21 | W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż 48 godzin a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia | Tak |  |
| 22 | W okresie trwania gwarancji zobowiązanie do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz do zapewnienia transportu powrotnego | Tak |  |
| 23 | Po 3 naprawach gwarancyjnych dotyczących tego samego, istotnego elementu, w trakcie trwania gwarancji zobowiązanie do wymiany tego elementu i pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych. | Tak |  |
| 24 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | Tak |  |
| 25 | W okresie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy zakończone stosownymi wpisami w paszport techniczny urządzenia oraz przekazaniem raportów serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia. | Tak |  |
| 26 | Szkolenie personelu w miejscu instalacji urządzenia | Tak |  |

Całkowity koszt urządzenia:

Cena netto: ……………….…………………..………………………………….………..…...zł

Cena netto słownie: ….………………………………………………………………….….…zł

VAT......%, tj. ........................................……………………………….………….……....…zł

VAT słownie: ……………………..……………………………………………….…..…….….zł

Cena brutto: .………………………………………………………………….………........….zł

Cena brutto słownie: …………………………………..…………………………….…..……zł

Termin płatności faktury wynosi ….. dni.

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań:

- Wykonawca oświadcza, że uzyskał wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty, zapoznał się ze wzorem umowy wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Wykonawca oświadcza, że cena określona w Formularzu ofertowym zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Załączniku nr 2, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Forma zapłaty – przelew na konto bankowe. Numer konta:

…………………………………………………………...........................................................

- Osoba Wykonawcy do realizacji umowy (imię i nazwisko, tel/fax/e-mail):

…………………………………………………………………………………………….…………

- Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

Oferta z załącznikami zawiera łącznie: …...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................…………. 				……………………………………………………….

Miejsce i data                                                                             (podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)