Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do wzoru umowy

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

## FORMULARZ OFERTOWY

### Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

|  | Pełna nazwa: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adres, ulica: |  |
|  | Kod, miejscowość: |  |
|  | Województwo: |  |
|  | Numer telefonu: |  |
|  | Numer faksu: |  |
|  | Adres e-mail: |  |
|  | REGON, NIP: |  |

  - Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w SIWZ na: Przebudowę i dostosowanie pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na potrzeby Apteki Szpitalnej

| 1 | Wartość ryczałtowa netto: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wartość netto słownie: |  |
| 3 | VAT: | % - ..... | kwota: |
| 4 | VAT słownie: |  |
| 5 | Wartość ryczałtowa brutto: |  |
| 6 | Wartość brutto słownie: |  |
| 7 | Okres gwarancji wynosi ........ miesięcy (min. 60 miesięcy) |

1. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE WYPOSAŻENIA APTEKI

1.1 Witryna chłodnicza przeznaczona do przechowywania leków (1 sztuka)

1. Producent: ..................................................................

2. Kraj pochodzenia: ......................................................

3. Urządzenie typ: ..........................................................

4. Rok produkcji 2018: ...................................................

| Lp. | Wymagania techniczne | Wymagania graniczne | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
|  | Zakres temperatury do regulacji minimum 2-8 stopnia C | TAK podać |  |
|  | Drzwi przeszklone pojedyncze | TAK |  |
|  | Pojemność użytkowa (netto) minimum 350l | TAK podać |  |
|  | Wymuszony obieg powietrza wewnątrz | TAK |  |
|  | Termostat z automatycznym odmrażaniem | TAK |  |
|  | Minimum 9 półek (szuflad, szuflad w organizerze) | TAK podać |  |

1.2 Rejestrator temperatury GSM (1 sztuka)

1. Producent: ..................................................................

2. Kraj pochodzenia: ......................................................

3. Urządzenie typ: ..........................................................

4. Rok produkcji 2018: ..................................................

| Lp. | Wymagania techniczne | Wymagania graniczne | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
|  | Rejestrator temperatury do zastosowania aptecznego w lodówce z lekami z powiadomieniem SMS za pomocą sieci GSM, współpracujący z dowolnym operatorem sieci komórkowych na terenie Polski | TAK |  |
|  | Zintegrowany moduł GSM z powiadamianiem za pomocą SMS o przekroczeniu progów granicznych temperatury oraz braków zasilania | TAK |  |
|  | Powiadamianie SMS o powrocie zasilania oraz temperatury | TAK |  |
|  | Progi graniczne temperatury z pkt 2 programowalne przez użytkownika | TAK |  |
|  | Możliwość uzyskania informacji dotyczących aktualnego statusu temperatury po uprzednim wysłaniu wiadomości SMS do rejestratora | TAK |  |
|  | Możliwość wysłania powiadomienia SMS na minimum 2 numery telefonu | TAK podać |  |
|  | Wbudowany, podświetlany wyświetlacz LCD informujący min. o aktualnej temperaturze i godzinie | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia przez użytkownika cykliczności zapisu danych w zakresie min.: 5 minut do 12 godzin | TAK podać |  |
|  | Pamięć pozwalająca na zapis pomiarów z co najmniej ostatnich 6 miesięcy przy cykliczności 15 minut. | TAK podać |  |
|  | Niezależne ustawianie alarmu dla wysokiej i niskiej temperatury | TAK |  |
|  | Możliwość zgrywania danych z rejestratora za pomocą pamięci przenośnej USB w formacie ogólnodostępnym (np. PDF, XLS) | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator pozwalający na pracę w przypadku zaniku napięcia przez okres minimum 12 godzin. | TAK podać podać |  |
|  | Zakres pomiaru temperatur min.: -35°C - +40°C | TAK podać |  |
|  | Dokładność pomiaru max. 0.5°C | TAK podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe oraz w przypadku zaniku napięcia akumulatorowe | TAK |  |
|  | Gdy wymagane do pełnej obsługi rejestratora – dedykowane oprogramowanie wraz z licencją | TAK |  |
|  | Świadectwo wzorcowania | TAK |  |
|  | Certyfikat CE, deklaracja zgodności | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |

1.3 Rejestrator temperatury i wilgotności (5 sztuk)

1. Producent: ..................................................................

2. Kraj pochodzenia: ......................................................

3. Urządzenie typ: ..........................................................

4. Rok produkcji 2018: ...................................................

| Lp. | Wymagania techniczne | Wymagania graniczne | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
|  | Rejestrator temperatury i wilgotności do zastosowań w aptece | TAK |  |
|  | Wbudowany wyświetlacz informujący min. o aktualnej temperaturze i wilgotności | TAK |  |
|  | Alarm dźwiękowy i optyczny przy przekroczeniu ustawionych wartości granicznych | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy temperatury min.: -20°C - +50°C | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru temperatury max. 0.25°C | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru wilgotności min.: 20% - 95% | TAK podać |  |
|  | Dokładność pomiaru wilgotności max.: 5% | TAK |  |
|  | Możliwość ustawiania przez użytkownika okresów pomiędzy zapisami w zakresie min. 1 minuta do 12 godzin | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru trybu zapisu pomiędzy zapisywaniem w pętli (nadpisywanie najstarszych) a zatrzymaniem przy zapełnieniu pamięci | TAK |  |
|  | Wzorcowanie w 5 punktach w laboratorium z akredytacją PCA | TAK |  |
|  | Gdy wymagane do pełnej obsługi rejestratora – dedykowane oprogramowanie wraz z licencją, zapewniające dostęp do zarejestrowanych danych, tryb\ow pracy itp. | TAK |  |
|  | Świadectwo wzorcowania | TAK |  |
|  | Certyfikat CE, deklaracja zgodności | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK |  |
|  | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |

1.4 Waga apteczna (1 sztuka)

1. Producent: ..................................................................

2. Kraj pochodzenia: ......................................................

3. Urządzenie typ: ..........................................................

4. Rok produkcji 2018: ...................................................

| Lp. | Wymagania techniczne | Wymagania graniczne | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
|  | Waga elektroniczna dwuzakresowa apteczna | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD z podświetleniem podający aktualny wynik | TAK |  |
|  | Wewnętrzna automatyczna kalibracja (adjustcja) uwzględniająca temperaturę | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z komputerem (oprogramowanie bezpłatne lub dołączona licencja) | TAK |  |
|  | Szalka ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Obciążenia maksymalne: - pierwszy zakres – 25mg – 190g lub szerszy - drugi zakres – 25mg – 1800g lub szerszy | TAK podać |  |
|  | Dokładność odczytu większa lub równa: - 1,5mg dla pierwszego zakresu - 10mg dla drugiego zakresu | TAK podać |  |
|  | Maksymalna temperatura pracy min. 40°C | TAK podać |  |
|  | Zakres tary min. -1500g | TAK podać |  |
|  | Świadectwo legalizacji | TAK |  |
|  | Certyfikat CE, deklaracja zgodności | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięce | TAK podać |  |
|  | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |

  - Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta na które zostanie zwrócone wadium:…………………………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: TAK / NIE - wskazać część zamówienia,……………………………………………………….…………
Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia następującym podwykonawcom (należy podać firmy podwykonawców): …………………………………………………………...…

- W przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu                      i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Do nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca

upoważnia:…………………………………………………………………………………

................................................................................................................................................

(Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail)

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy, na które będzie przekazywana płatność: ………………………………………………………………………………………………

- Wykonawca oświadcza, że wybór oferty BĘDZIE / NIE BĘDZIE* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- Oświadczam/y, że:

  - jestem/jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem((

  - nie jestem/ nie jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem((

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

**Proszę zaznaczyć właściwe pole. W przypadku, gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z wykonawców

  - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w  art. 13 lub 14 RODO:

„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***”

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa – przekreśla treść oświadczenia.

  - Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………………............................………….

Miejscowość i data

………………………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).