Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do wzoru umowy

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

## FORMULARZ OFERTOWY

### Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

|  | Pełna nazwa: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adres, ulica: |  |
|  | Kod, miejscowość: |  |
|  | Województwo: |  |
|  | Numer telefonu: |  |
|  | Numer faksu: |  |
|  | Adres e-mail: |  |
|  | REGON, NIP: |  |

  - Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w SIWZ na: Dostosowanie pomieszczeń po dawnej kuchni do potrzeb przychodni przyszpitalnej

II.1. Lampa zabiegowa bezcieniowa jednoogniskowa-  szt. 2

Typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa zabiegowa bezcieniowa jednoogniskowa sufitowa | Tak |  |
| 2 | Średnica oprawy min 200 mm - max 350 mm | Tak |  |
| 3 | Średnica oświetlenia pola min. 14 cm dla 0,5 m | Tak |  |
| 4 | Oświetlenie LED | Tak |  |
| 5 | Regulacja natężenia światła | Tak |  |
| 6 | Minimum 5 diod LED | Tak (podać) |  |
| 7 | Żywotność diod do min 5000h | Tak (podać) |  |
| 8 | Temperatura barwowa min 4500K do max 5000K | Tak (podać) |  |
| 9 | Waga min 10 kg do max 40 kg | Tak (podać) |  |
| 10 | Obniżenie lampy od sufitu min 530 mm do max 1030 mm, długość pierwszego segmentu ruchomego ramienia min 800 mm do max 830 mm, długość drugiego segmentu ruchomego ramienia min 440 mm do max 850 mm | TAK (podać) |  |
| 11 | Optymalna wysokość montażowa max 300 cm |  |  |
| 12 | Zasilanie 230V 50-60Hz | Tak (podać) |  |
| 13 | Rączka do ustawiania położenia lampy | Tak |  |
| 14 | Ruchoma obrotowa czasza lampy | Tak |  |
| 15 | Certyfikat CE , Deklaracja zgodności, wpis do rejestru wyrobów medycznych / zgłoszenie do prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub dokument równoważny dopuszczający do obrotu w UE | Tak |  |
| 16 | Dostępność części zamiennych przez min 8 lat | Tak |  |
| 17 | Gwarancja na dostarczony sprzęt minimum 24 miesiące | Tak (podać) |  |
| 18 | Możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub e-mailową przez 24 h/dobę, 365 dni/rok | Tak (podać) |  |
| 19 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii max. do 24 godz. | Tak |  |
| 20 | W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 48 godzin, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 7 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia | Tak |  |
| 21 | Po 3 naprawach gwarancyjnych dotyczących tego samego, istotnego elementu, w trakcie trwania gwarancji zobowiązanie do wymiany tego elementu i pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych. | Tak |  |
| 22 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji | Tak |  |
| 23 | W okresie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej lecz nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia oraz przekazaniem raportów serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia. | Tak |  |

II.2. Odbiorniki danych

| Nazwa | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| Jednostka centralna szt. 12 |
| Właściwość | Parametry wymagane równoważne lub wyższe |  |
| Procesor | Procesor klasy x86 wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 6442 punktów |  |
| Płyta główna | Na chipsecie rekomendowanym przez producenta procesora. |  |
| Bios | - Możliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB - Możliwość wyłączenia w BIOS-ie portu szeregowego - Hasło zabezpieczające twardy dysk. |  |
| Pamięć | min. 8GB DDR3, możliwość rozbudowy do min. 8GB |  |
| Gniazda pamięci | min. dwa gniazda w tym jedno wolne |  |
| Dysk twardy | min. 256 GB SSD |  |
| Karta graficzna | Komponent graficzny zgodny z DirectX 11.0 |  |
| Karta dźwiękowa | Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio |  |
| Łączność | Wi-Fi 802.11 b/g/n LAN 10/100/1000 Mbps Bluetooth |  |
| Wewnętrzny napęd DVD-RW | DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer |  |
| Porty | USB 2.0 - 4 szt. Wejście/wyjścia audio - 3 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. VGA (D-sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |
| Obudowa | tower czarna, standard ATX, zainstalowany zasilacz o mocy min.400W, 2x usb na przednim panelu, min. 2x kieszenie 3.5, min. 2x kieszenie 5.25, 1x wentylator 120mm. |  |
| Klawiatura, mysz | Klawiatura typu Windows pełnowymiarowa, układ typu QWERTY US, port USB. Mysz optyczna ze skrolem minimum 400dpi, minimum dwa przyciski, port USB |  |
| System operacyjny | Najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy, w celu zapewnienia współpracy ze środowiskiem sieciowym i aplikacyjnym funkcjonującym u zamawiającego |  |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |  |
| Dokumentacja | Do komputera muszą być dołączone instrukcje obsługi i opis zainstalowanego systemu w języku polskim |  |
| Monitory szt. 12 |
| Właściwość | Parametry wymagane równoważne lub wyższe |  |
| Przekątna | min. 23.6 cali |  |
| Rodzaj matrycy | VA, powłoka antyodblaskowa , matowa |  |
| Rozdzielczość | FullHD 1920x1080 |  |
| Złącza | HDMI, D-SUB |  |
| W zestawie | Kabel zasilający, kabel VGA, kabel HDMI |  |
| Czas reakcji | <=5ms |  |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |  |
| UPS szt. 12 |
| Właściwość | Parametry wymagane równoważne lub wyższe |  |
| moc wyjściowa | 350 VA |  |
| moc wyjściowa | 210 W |  |
| napięcie wejściowe | 230 V |  |
| czestotliwość | 50Hz |  |
| filtracja napięcia wyjściowego | filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI, tłumik warystorowy |  |
| zabezpieczenie przeciążeniowe | bezpiecznik topikowy |  |
| zabezpieczenie przeciwzwarciowe akumul. | elektroniczne |  |
| zabezpieczenie przeciążeniowe akumul. | elektroniczne |  |
| czas przełączania na UPS | 5 ms |  |
| ilość gniazd wyjściowych | min. 4szt. IEC 320-C13 |  |
| sygnalizacja | optyczno akustyczna |  |
| akumulator | możliwość wymiany |  |
| Gwarancja | min. 24miesiące |  |
| Drukarki laserowe szt. 12 |
| Właściwość |  |
| Parametry wymagane równoważne lub wyższe |  |
| Standard | A4 |  |
| Technologia | Laserowa monochromatyczna |  |
| Interfejs | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, (opcjonalnie) bezprzewodowa sieć LAN (IEEE802.11a/b/g/n), USB 2.0 (High Speed), Host USB 2.0 (High Speed) |  |
| Rozdzielczość wydruku | 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi Fizyczna wielkość plamki: 1200 dpi |  |
| Szybkość | 30 str./min w formacie A4 w kolorze, 30 str./min w formacie A4 w czerni |  |
| Język drukarki | Emulacja PCL 6 (XL), emulacja PCL 5c, emulacja PostScript 3, emulacja IBM ProPrinter, emulacja Epson FX, emulacja XPS, emulacja PDF v1.7 |  |
| Druk dwustronny (dupleks) | Automatyczny |  |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8, Linux |  |
| Miesięczne obciążenie | min. 6000 str./miesiąc |  |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |  |

| 1 | Wartość ryczałtowa netto: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wartość ryczałtowa netto słownie: |  |
| 3 | VAT: | % - ..... | kwota: |
| 4 | VAT słownie: |  |
| 5 | Wartość ryczałtowa brutto: |  |
| 6 | Wartość ryczałtowa brutto słownie: |  |
| 7 | Okres gwarancji min 60 m-cy | ………… m-cy |

  - Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta na które zostanie zwrócone wadium:…………………………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: TAK / NIE - wskazać część zamówienia,……………………………………………………….…………
Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia następującym podwykonawcom (należy podać firmy podwykonawców): …………………………………………………………...…

- W przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu                      i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Do nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca

upoważnia:…………………………………………………………………………………

................................................................................................................................................

(Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail)

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy, na które będzie przekazywana płatność: ………………………………………………………………………………………………

- Wykonawca oświadcza, że wybór oferty BĘDZIE / NIE BĘDZIE* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- Oświadczam/y, że:

  - jestem/jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem((

  - nie jestem/ nie jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem((

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

**Proszę zaznaczyć właściwe pole. W przypadku, gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z wykonawców

  - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w  art. 13 lub 14 RODO:

„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***”

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa – przekreśla treść oświadczenia.

  - Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………………............................………….

Miejscowość i data

………………………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).