Chęciny, dnia 2018-07-16

Znak sprawy: ZP-939-2018-3

Uczestnicy postępowania przetargowego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

informuje, że:

ROBOTY BUDOWLANE

- Prosimy o przedstawienie przekroju pionowego przez budynek dla rozwiązań projektowych.

Odp. Przekrój oznaczony jest jako I3 jest załączony do dokumentacji projektowej.

- W zamieszczonej dokumentacji technicznej brak aktualnego przedmiaru branży budowlanej zgodnie z wyjaśnieniem Zamawiającego z dnia 06.07.2018 r. pkt B „zamieszcza zmodyfikowane i obowiązujące Przedmiary dotyczący branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, gazy medyczne- załącznik nr 58 do SIWZ, pełnej adaptacji – załącznik nr 59 do SIWZ  z dopiskiem – Aktualny. Poprzednio zamieszczone przedmiary są nieaktualne” . Prosimy o uzupełnienie w/w przedmiaru.

Odp. Zamieszczono w wyjaśnieniach ZP-939-2018-2 w dniu 12.07.2018 r

- Obecna forma przedmiaru robót części budowlanej nie obejmuję dużej część prac określonych w dokumentacji projektowej, tj. BRAK w przedmiarze robót budowlanych:

- pkt 2.2.a)

1. skucie glazury w korytarzu na poziomie P0

2. wyczyszczenie wewnętrznej klatki schodowej

3. demontaż istniejących barierek przy schodach wewnętrznych

4. rozbiórka schodów zewnętrznych wraz z barierkami

5. dokonać demontażu stolarki istn. drzwi wewnętrznych i zewnętrznych-wg inwentaryzacji

8. dokonać skucia tej części tynków wewnętrznych, które utraciły przyczepność lub też uległy częściowemu zniszczeniu.

9. wyczyszczenie istniejących zniszczonych warstw posadzkowych

10. wykonać otwór drzwiowy w szybie windowym dla windy osobowo-towarowej

12. zdemontować ściany gipsowo-kartonowe i odsłonić istniejące zamurowane okna w miejscu zaznaczonym na inwentaryzacji.

Odp. - pkt 2.2.a)

1. Zgodnie z przedmiarem robót poz. nr 1.1

2. Zgodnie z załączonym przedmiarem – 9,56 m2

3. Zgodnie z załączonym przedmiarem – 11,0 m

4. Zgodnie z załączonym przedmiarem – 3,5 m2

5. Zgodnie z załączonym przedmiarem – 6 szt.

8. Zgodnie z załączonym przedmiarem – 80 m2

9. Zakres prac nie jest wymagany.

10. Zgodnie z załączonym przedmiarem – 1 kpl

12. Zgodnie z załączonym przedmiarem – 21,5m2

- pkt 2.2.b)

Roboty budowlane zgodnie z projektem budowlanym

- wykonać naprawy i uzupełnienia ścian

Odp. 1. Zgodnie z pkt. nr 8

Roboty wykończeniowe wewnętrzne:

1. wykonać uzupełnienia tynków cementowo - wapiennych wewnętrznych oraz otynkować nowopowstałe ściany, a następnie wykonać pod malowanie powyżej projektowanej glazury gładź gipsową.

2. zamontować ościeżnice drzwiowe stalowe lub drewniane.

8. wedle potrzeby wykonać wykończenie parapetów – gresem

12. wykonać balustrady schodów wewnętrznych ze stali nierdzewnej.

Odp. 1. Zgodnie z pkt nr 8

2. Zgodnie z pkt. nr 5

8. Zamawiający nie wymaga wykonania wykończenia gresem.

12. Zgodnie z załączonym przedmiarem – 11m

Roboty wykończeniowe zewnętrzne:

1. wykonać schody zewnętrzne i platformę podnośnika dla niepełnosprawnych.

2. wykonać balustrady schodów zewnętrznych ze stali nierdzewnej.

3.wykonać barierki ochronne.

Odp. 1. Zgodnie z załączonym przedmiarem – 3,5m2 oraz zgodnie z załączonym przedmiarem – 1 szt

2. Zgodnie z załączonym przedmiarem – 5 m

3. Zgodnie z załączonym przedmiarem – 65 m

- pkt 2.3

Zamurowania w ścianach nośnych z bloczków gazobetonowych. Tynk cem-wap obustronnie gr.1,5cm

Odp. Zamawiający nie przewiduje zamurowania w ścianach nośnych z bloczków gazobetonowych

- pkt 2.5

Belki oraz nadproża w ścianach nowo projektowanych wykonać jako prefabrykowane (w zależności od technologii wykonania ścian dostosować typ nadproża np. w ścianach murowanych belki typu L19, w ścianach gipskartonowych z profili C o szerokości dostosowanej do szerokości ściany). Tynkować wraz ze ścianami.

Odp. Zamawiający nie wymaga wykonania zakresu prac opisanego niniejszym punktem. W projekcie, projektant błędnie ujął zakres prac.

- pkt 3.3

Parapety wewnętrzne PCV.

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o w/w zakres.

Odp. Zamawiający nie wymaga montażu parapetów wewnętrznych PCV

- Prosimy o przedstawienie parametrów technicznych dla projektowanych farby.

Odp. Parametry techniczne z przeznaczeniem dla obiektów medycznych w służbie zdrowia.

- Prosimy o przedstawienie parametrów technicznych dla projektowanych okładzin ściennych.

Odp.

Parametry techniczne z przeznaczeniem dla obiektów medycznych w służbie zdrowia.

- Prosimy o przedstawienie parametrów technicznych dla materiałów z których mają być wykonane posadzki.

Odp. Parametry techniczne z przeznaczeniem dla obiektów medycznych w służbie zdrowia.

- Prosimy o określenie czy wymianie podlegają wszystkie warstwy posadzkowe czy jednie istniejące wierzchnie okładziny podłóg.

Odp. Wymianie podlega tylko warstwa wierzchnia posadzki.

- Przedmiar robót nie zawiera wyniesienia, utylizacji i wywozu gruzu rozbiórkowego. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o brakujące elementy robót.

Odp. Zgodnie z załączonym przedmiarem – poz. 1.

- Prosimy o wskazanie w których pomieszczeniach Zamawiający przewiduje wykonanie sufitu podwieszanego.

Odp. Wszystkie pomieszczenia wymagają montażu sufitu podwieszanego.

- Prosimy o określenie parametrów technicznych dla płyt sufitowych oraz konstrukcji nośnej.

Odp. Należy zamontować płyty sufitowe oraz konstrukcyjne nośne w wykonaniu higienicznym z przeznaczeniem dla obiektów medycznych w służbie zdrowia.

INSTALACJE SANITARNE

- Przedmiar robót branży sanitarnej przewiduje montaż instalacji klimatyzacji – poz. 71,72. Brak w/w zakresu w dokumentacji technicznej. Prosimy o uzupełnieni dokumentacji o opis techniczny, rzuty i przekroje instalacji klimatyzacji lub potwierdzenie, iż w/w roboty nie wchodzą w zakres zamówienia.

Odp. Zakres dot. montażu instalacji klimatyzacji nie jest przedmiotem zamówienia.

- W dokumentacji technicznej BRAK rozwinięć instalacji:

- wod.-kan.

- centralnego ogrzewanie

- ciepła technologicznego

- wentylacji.

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o w/w zakres.

Odp. Wg projektanta, Dokumentacja techniczna nie wymaga załączenia rozwinięć instalacji. Instalacja została przedstawiona na rzutach poszczególnych pomieszczeń i kondygnacji z podaniem średnic i długości.

- Przedmiar robót branży sanitarnej przewiduje montaż węzła pompowego w pozycji 54 typ PPG 25070 2,5 oraz w pozycji 65 typ WPG 25070 2,5, natomiast w opis techniczny  branży sanitarnej pkt 4 przewiduje węzeł pompowy typ WPG 25070 2,5. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i jednoznaczne określenie typu i ilości węzła pompowego objętego przedmiotem zamówienia.

Odp. Należy zamontować węzeł pompowy WPG 25070 2,5

- Czy nowe piony wodno-kanalizacyjne należy obudować płytami gips.-karton.?

Odp. TAK

- Czy kanały wentylacyjne pozostają bez obudowy, wyłącznie w izolacji?

Odp. TAK

SIWZ

- Prosimy o potwierdzeni, iż Zamawiający posiada wymagane aktualne pozwolenia na budowę.

Odp. Zamawiający przed ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego złożył w Starostwie Powiatowym w Kielcach, wymaganą dokumentację wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę, w związku z czym pozwolenie na budowę winno zostać wydane przed terminem zawarcia ewentualnej umowy na roboty budowlane.

- Prosimy o potwierdzenie, iż dokumentacja projektowa posiada pozytywną akceptacje rzeczoznawcy do spraw  zabezpieczeń p.poż oraz rzeczoznawcy ds. higieniczno sanitarnych.

Odp. Tak, dokumentacja posiada pozytywną ocenę zarówno Rzeczoznawcy ds. bezpieczeństwa higieny pracy, Rzeczoznawcy ds. sanitarnohigienicznych jak również Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

- Z uwagi na liczne rozbieżności i braki w dokumentacji projektowej wnosimy  o przedłużenie terminu składanie ofert o czas potrzebny do właściwego przygotowania dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamówienia. Tym samym nadmieniamy iż dodatkowy czas pozwoli Zamawiającemu na wprowadzenie uzupełnień i jednoznacznych uściśleń, a potencjalnym Wykonawcą umożliwi przygotowanie ofert, które będą obejmować kompletne i zgodne z oczekiwaniem Inwestora elementy przedmiotowego zamówienia.

Odp.  Zamawiający informuje, że:

- Przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2018-07-20, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2018-07-20, godz. 10:30

- zmienia zapis w części XIII SIWZ „Miejsce i termin składania ofert”, który otrzymuje następujące brzmienie:

| Miejsce składania ofert | Sekretariat Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny |
| --- | --- |
| Termin składania ofert | 2018-07-20 godzina 10:00 |
| Termin otwarcia ofert | 2018-07-20 godzina 10:30 |

W związku z powyższymi pytaniami Zamawiający zamieszcza w osobnym pliku:

- aktualny przedmiar dotyczący branży budowlanej pod nazwą: Przedmiar robót branża budowlana – AKTUALNY 16.07

- aktualny przedmiar dotyczący branży sanitarnej pod nazwą: Przedmiar robót branża sanitarna – AKTUALNY 16.07

Sekretarz Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół