Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do wzoru umowy

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: ZP-1006-2018

## FORMULARZ OFERTOWY

### Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

|  | Pełna nazwa: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adres, ulica: |  |
|  | Kod, miejscowość: |  |
|  | Województwo: |  |
|  | Numer telefonu: |  |
|  | Numer faksu: |  |
|  | Adres e-mail: |  |
|  | REGON: |  |
|  | NIP: |  |

  - Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w SIWZ na: „Dostawa aparatury medycznej”.
Zadanie 1: Aparat do ciągłych terapii nerkozastępczych – 1 szt.

- Producent: …………………………………………………………….….

- Kraj pochodzenia:……………………………………………….…….…..

- Urządzenie typ / model: …………………………………………………..

- Rok produkcji: …………………………………………….………………

| L.p. | Parametry graniczne bezwzględnie wymagane | Parametry wymagane | Parametr oferowany (należy podać opis i wartość) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość wykonywania heparynowych zabiegów CVVHD, CVVH, CVVHDF z pre- lub postdylucją | TAK |  |
| 2. | Możliwość wykonywania cytrynianowych zabiegów CVVHD, CVVHDF z postdylucją | TAK |  |
| 3. | Możliwość zamiany antykoagulacji cytrynianowej na heparynową w trakcie zabiegu | TAK |  |
| 4. | Kasetowy system drenów umożliwiający łatwy i szybki montaż oraz wielokrotną wymianę samego filtra w trakcie zabiegu, bez konieczności wymiany całej kasety | TAK |  |
| 5. | Zintegrowane dreny cytrynianu i wapnia z układem krążenia pozaustrojowego | TAK |  |
| 6. | Nieprzerwana podaż cytrynianu podczas zmiany worków dializatu, substytutu, filtratu | TAK |  |
| 7. | Możliwość poboru roztworu dializatu z min. 4 worków bez dodatkowego łącznika | TAK |  |
| 8. | Możliwość podłączenia worka/worków na filtrat min. 18 L | TAK |  |
| 9. | Możliwość zmiany i zapamiętania domyślnych parametrów dla każdego rodzaju zabiegu | TAK |  |
| 10. | Zakres regulacji temperatury dializatu / substytutu min. 35 – 39 ºC | TAK |  |
| 11. | Możliwość wyłączenia ogrzewania roztworów | TAK |  |
| 12. | Ultrafiltracja netto w zakresie min. 0 – 950 ml/godz. | TAK |  |
| 13. | Wydajność pompy krwi min. 10 – 450 ml/min | TAK |  |
| 14. | Zintegrowany, obrotowy uchwyt hemofiltra | TAK |  |
| 15. | Komunikacja poprzez obrotowy ekran dotykowy rozmiaru min. 12” | TAK |  |
| 16. | System pomocy kontekstowej | TAK |  |
| 17. | Możliwość regulacji poziomu krwi w jeziorku żylnym z poziomu ekranu | TAK |  |
| 18. | Minimum dwa detektory powietrza | TAK |  |
| 19. | Detektor przecieku krwi | TAK |  |
| 20. | Min.5 pomp perystaltycznych zintegrowanych na płycie czołowej | TAK |  |
| 21. | Dodatkowa pompa strzykawkowa z automatyczną detekcją podłączenia strzykawki 30/50 ml | TAK |  |
| 22. | Pomiar ciśnienia dostępu, zwrotu i przed filtrem bez kontaktu z powietrzem | TAK |  |
| 23. | Możliwość uzyskania wstecznego przepływu krwi w celu udrożnienia dostępu naczyniowego bez konieczności rozłączania układu krążenia pozaustrojowego i płukania cewnika | TAK |  |
| 24. | Graficzny kolorowy podgląd istotnych stanów pracy urządzenia | TAK |  |
| 25. | Zasilanie awaryjne zapewniające podtrzymanie krążenia pozaustrojowego przez co najmniej 15 min. | TAK |  |
| 26. | Dwa indywidualne systemy do podgrzewania zintegrowane w obudowie | TAK |  |
| 27. | Niezależne odpowietrzanie drenów substytutu, dializatu czy filtratu | TAK |  |
| 28. | System bilansujący z min. trzema niezależnymi wagami | TAK |  |
| 29. | Dokładność ważenia na każdej wadze: min. 1 g | TAK |  |
| 30. | Możliwość przejścia w czasie zabiegu w „tryb pielęgnacji” z wyłączonym bilansowaniem i zmniejszonym przepływem krwi | TAK |  |
| 31. | Wózek jezdny aparatu na 4 niezależnych kołach, w tym co najmniej 2 z blokadą | TAK |  |
| 32. | Uchwyty z przodu i z tyłu aparatu ułatwiające przesuwanie / obracanie urządzenia | TAK |  |
| 33. | Instrukcja obsługi oraz paszport techniczny w języku polskim (wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
| 34. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w trakcie całego okresu eksploatacji | TAK |  |
| 35. | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji z częstotliwością oraz zakresem wg zaleceń producenta | TAK |  |
| 36. | Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 37. | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny. | TAK |  |
| 38. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
| 39. | Rok produkcji nie starszy niż 2018 | TAK |  |

| L.p. | Elementy kosztów | Jm. | ILOŚĆ | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT % | kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do ciągłych terapii nerkozastępczych | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Szkolenie personelu | usługa | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 2 – Laser holmowy – 1 szt.

- Producent: …………………………………………………………….….

- Kraj pochodzenia:……………………………………………….…….…..

- Urządzenie typ / model: …………………………………………………..

- Rok produkcji: …………………………………………….………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane:

| Lp. | Parametry | Parametry wymagane | Parametr oferowany (należy podać opis i wartość) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Laser urologiczny do kruszenia kamieni oraz innych procedur urologicznych i chirurgicznych | TAK |  |
|  | Laser zbudowany na krysztale holmowo-yagowym | TAK |  |
|  | Długość fali 2100 nm +/- 50nm | TAK |  |
|  | Moc urządzenia min. 35 W | TAK |  |
|  | Laser wyposażony w port laserowy bez chipowania włókien, bez limitacji ilości użyć danego włókna. Zamawiający zastrzega prawo do kupowania włókien u innych producentów i laser nie może posiadać mechanizmu ograniczającego pracę na tych włóknach. | TAK |  |
|  | Port laserowy typu high-power SMA | TAK |  |
|  | Współpraca ze wszystkimi włóknami o średnicy optycznej w zakresie min. 200-600 mikrometrów | TAK |  |
|  | Współpraca z włóknami o średnicy optycznej 200, oraz 800 i1000, oraz ze wszystkimi innymi nowo produkowanymi w zakresie 200-1000 mikrometrów | TAK |  |
|  | Laser w obudowie jezdnej, wyposażony w 4 kółka z hamulcami, wszystkie kółka skrętne, min. 2 z hamulcami | TAK |  |
|  | Waga urządzenia max. 90 kg | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy do obsługi urządzenia o wymiarze min. 7 cali | TAK |  |
|  | Częstotliwość pracy w zakresie min. 3-28 Hz | TAK |  |
|  | Energia pojedynczego impulsu w zakresie min. 0,1-4,7 J | TAK |  |
|  | Długość impulsu zmienna w zakresie min. 100-1200 mikrosekund | TAK |  |
|  | Długość impulsu regulowana automatycznie przez urządzenie | TAK |  |
|  | Wiązka naprowadzająca 525 nm +/- 25 nm | TAK |  |
|  | Ustawianie wiązki naprowadzającej jako fali ciągłej | TAK |  |
|  | Laser aktywowany za pomocą przycisku nożnego | TAK |  |
|  | Przycisk nożny dwu lub trzy-funkcyjny | TAK |  |
|  | Trzy różne programy fabryczne do pracy na laserze - litotrypsja kamieni - ablacja - koagulacja Programy muszą się różnić charakterystyką impulsu i długością impulsu gwarantowaną przez producenta. | TAK |  |
|  | Specjalny program do litotrypsji z kruszeniem długim impulsem - program musi pracować w pełnym zakresie długości impulsu w granicach do 1500 mikrosekund, zapewniać zmniejszony odrzut lekkich złogów w moczowodach, niezależnie od ustawionej energii i częstotliwości w porównaniu ze standardowym programem do litotrypsji | TAK |  |
|  | W trakcie pracy jednoczesne wyświetlanie na ekranie następujących parametrów: - typ lasera - długość fali, - grubość podłączonego włókna, - częstotliwość pracy, - energia impulsu, - ustawiona moc, - tryb pracy - natężenie wiązki pilotującej, - stan lasera, - ilość zaaplikowanych dżuli - ilość oddanych strzałów | TAK |  |
|  | Samodzielny wybór lub automatyczne wykrywanie włókna laserowego z żądaniem potwierdzenia grubości podłączonego światłowodu przez użytkownika | TAK |  |
|  | Soczewka zabezpieczająca przed zanieczyszczeniem wewnętrznej optyki lasera, na wypadek spalenia włókna lub innych zanieczyszczeń | TAK |  |
|  | Łatwy dostęp do soczewki ochronnej, bez konieczności ściągania obudowy lasera nie wymagający użycia śrubokręta lub innego typu klucza, ewentualnie zdejmowany fragment nie może zapewniać dostępu do żadnych innych podzespołów poza miejscem, gdzie umieszczona jest soczewka | TAK |  |
|  | Monitorowanie energii: samoczynne wyłączenie urządzenia wraz z komunikatem na wyświetlaczu przy odchyleniu o max. 20% od ustalonej energii | TAK |  |
|  | Automatyczne przejście w stan „nieuzbrojony" w przypadku dłuższej bezczynności lasera, | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji czasu oczekiwania na przejście w stan „nieuzbrojony" w przypadku bezczynności lasera – samodzielna bądź bezpłatna za pośrednictwem serwisu | TAK |  |
|  | Zasilanie standardowe sieciowe 230V, przewody zasilające o długości min. 4 m | TAK |  |
|  | Swobodna praca urządzenia w temperaturze otoczenia 30 stopni C, przy ustawionej maksymalnej mocy urządzenia, system chłodzenia gwarantujący nieprzerwaną pracę przy w/w warunkach | TAK |  |
|  | Port do blokowania automatycznych drzwi w przypadku aktywacji promieniowania laserowego | TAK |  |
|  | Laser powinien posiadać min. włącznik główny, kluczyk do włączania urządzenia oraz przycisk awaryjnego wyłączania | TAK |  |
| Akcesoria lasera |
|  | Włókna wielorazowe o średnicy w zakresie 272-800 mikrometrów - 5 szt. Do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą. | TAK |  |
|  | Nożyczki i obieraczki do włókien laserowych - po 2 szt. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi, pełna dokumentacja oraz paszport techniczny w języku polskim (wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w trakcie całego okresu eksploatacji | TAK |  |
|  | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji z częstotliwością oraz w zakresie wg zaleceń producenta. | TAK |  |
|  | Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Zdalna diagnostyka urządzenia | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2018 | TAK |  |

| L.p. | Elementy kosztów | Jm. | ILOŚĆ | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT % | kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laser holmowy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Szkolenie personelu | usługa | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

| L.p. | Elementy kosztów | Jm. | ILOŚĆ | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laser holmowy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Włókna wielorazowe o średnicy w zakresie 272-800 mikrometrów | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Nożyczki do włókien laserowych | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Obieraczki do włókien laserowych | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

  - Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta na które zostanie zwrócone wadium: …………………………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: TAK / NIE - wskazać część zamówienia …………………………………………………………………………….………………….…………
Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia następującym podwykonawcom (należy podać firmy podwykonawców): ……………………………………………………...…………………………….………………...…

- W przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Do nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca upoważnia:

………..………………………….…………………………………………………………………..……

(Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail)

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy, na które będzie przekazywana płatność: ……………………………………………………………………………………………………..………

- Wykonawca oświadcza, że wybór oferty BĘDZIE / NIE BĘDZIE* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- Oświadczam/y, że:

  - jestem / jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem((

  - nie jestem / nie jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem((

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje wymagane są wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami, ani małymi przedsiębiorstwami, i które zatrudniają mniej niż 250 osób, i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

  - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w  art. 13 lub 14 RODO:

„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.” ***

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa – przekreśla treść oświadczenia.

  - Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….                                                                             …………………………………….

Miejscowość i data                                                                                                                                             (podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić

**Proszę zaznaczyć właściwe pole. W przypadku, gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z wykonawców