………….…….……..

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: ZP-105-2018

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

Pełna nazwa: ...................................................................................................................

Adres, ulica: .....................................................................................................................

Kod, miejscowość: ...........................................................................................................

Województwo: ..................................................................................................................

Tel.	:.......................................................................

Faks: .....................................................................

REGON: ...............................................................

NIP: ......................................................................

Internet http://........................................................

e-mail: ..................................................................

  - Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono we wzorze umowy na: Dostawa myjni-dezynfekatora do kaczek i basenów sztuk 1.

| L.p. | Wymagane parametry minimalne: | Parametry wymagane | Parametr oferowany wymagany lub równoważny (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | fabrycznie nowy, sprawny i wolny od wad, wyklucza się urządzenia testowe, rekondycjonalne oraz odpowiedniki. | TAK |  |
|  | Wykonanie ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
|  | Pojemność na jeden cykl min.: Basen – 1 szt. Lub Kaczki – 3 szt. | TAK |  |
|  | Konstrukcja drzwi: uchylne w dół. Automatyczne otwieranie i zamykanie za pomocą pedału nożnego. Automatyczne uruchamianie procesu mycia i dezynfekcji po automatycznym zamknięciu drzwi. | TAK |  |
|  | Minimum dwie niezależne pompy | TAK |  |
|  | Ilość programów mycia i dezynfekcji – min. 3/krótki, standardowy i intensywny/ | TAK |  |
|  | Nastawialna temperatura dezynfekcji – standardowo w zakresie 93°C – 95°C | TAK |  |
|  | Blokada drzwi podczas trwania cyklu | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed zalaniem | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD, wszystkie komunikaty w języku polskim | TAK |  |
|  | Akustyczna informacja o błędach i awariach | TAK |  |
|  | Samodezynfekcja urządzenia | TAK |  |
| 17. | Wbudowana wytwornica pary | TAK |  |
| WARUNKI TECHNICZNE |
| 19. | Podłączenie wody zimnej – 1/2” | TAK |  |
| 20. | Odpływ do kanalizacji – 80 do 110 mm | TAK |  |
| 21. | Podłączenie elektryczne 230 V/50Hz | TAK |  |
| INNE |
| 22. | Producent/kraj wytworzenia/rok | TAK |  |
| 23. | Gwarancja min. …… miesięcy | TAK |  |
| 24. | Dokumentacja techniczna, paszport, instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 25. | Certyfikat CE, deklaracja zgodności, wpis lub zgłoszenie do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny | TAK |  |
| 26. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 27. | Zamykana szafka do przechowywania środków chemicznych wbudowana w podstawę urządzenia | TAK |  |
| 28. | Kosz załadowczy w komplecie z urządzeniem | TAK |  |
| 29. | Dostosowanie do środków myjących i dezynfekujących ogólnie dostępnych na rynku | TAK |  |

Wartość netto: ……………….…………………..………………………………….………..…...zł

Wartość netto słownie: ….………………………………………………………………….….…zł

VAT......%, tj. ........................................……………………………….………….……....…zł

Wartość brutto: .………………………………………………………………….………........….zł

Wartość brutto słownie: …………………………………..…………………………….…..……zł

w tym cena netto za 1 szt. ……………………………………zł

  - Termin zapłaty faktury wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi we wzorze umowy dokumentami.

  - Potwierdzenie spełnienia wymagań:

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Wzorem Umowy wraz z jego załącznikami i nie wnosi do nich żadnych uwag.

- Nr konta na które zostanie zwrócone wadium:…………………………………………

- W przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Formularzu ofertowym i cenowym, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Do nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca

upoważnia:…………………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail)

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy, na które będzie przekazywana płatność: ………………………………………………………………………………………………

- Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

  - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w  art. 13 lub 14 RODO:

„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***”

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa – przekreśla treść oświadczenia.

  - Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe dokumenty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- Dowód wniesienia wadium.

- …………………………….

- …………………………….

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejscowość i data

…………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)