Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do wzoru umowy

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: ZP-1005-2018

## FORMULARZ OFERTOWY

### Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

|  | Pełna nazwa: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adres, ulica: |  |
|  | Kod, miejscowość: |  |
|  | Województwo: |  |
|  | Numer telefonu: |  |
|  | Numer faksu: |  |
|  | Adres e-mail: |  |
|  | REGON: |  |
|  | NIP: |  |

Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w SIWZ na: „Dostawa respiratorów i sprzętu medycznego do inwazyjnej
   i nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NWM)”

  - Zadanie 1: Respirator przenośny do nieinwazyjnej (awaryjnie do inwazyjnej) wentylacji mechanicznej - 10 szt.

- Producent: …………………………………………………………….….

- Kraj pochodzenia:……………………………………………….…….…..

- Urządzenie typ / model: …………………………………………………..

- Rok produkcji: …………………………………………….………………

| L.p. | Parametry graniczne bezwzględnie wymagane | Parametry wymagane | Parametr oferowany (należy podać opis i wartość) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certyfikat CE i Deklaracja zgodności, wpis do rejestru wyrobów medycznych / zgłoszenie do prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub dokument równoważny dopuszczający do obrotu w UE | TAK |  |
| 2. | Aparat do wspomagania oddechu - nieinwazyjnej (awaryjnie do inwazyjnej) wentylacji płuc. Przystosowany do terapii pacjentów z POChP, z zaburzeniami mechaniki oddechowej np. wskutek skoliozy, chorób nerwowo- mięśniowych lub zespołu hipowentylacji otyłych | TAK |  |
| 3. | Zasilanie sieciowe 230 V/50 Hz oraz bateria wewnętrzna umożliwiająca pracę respiratora przez co najmniej 2 godziny; możliwość podłączenia dodatkowej zewnętrznej baterii | TAK |  |
| 4. | Tryby pracy: CPAP; S; T; ST; PAC (Pressure Assisted Control) | TAK |  |
| 5. | Respirator przystosowany do pracy 24 h / 7 dni | TAK |  |
| 6. | Częstość oddechu w zakresie 5-60 odd / min | TAK |  |
| 7. | Zakres ciśnień: IPAP: 2-40 cm H2O EPAP: 2-25 cm H2O, CPAP: 4-20 cm H2O | TAK |  |
| 8. | Możliwość ustawienia maksymalnego i minimalnego czasu wdechu w zakresie od 0.1 s do 4 s | TAK |  |
| 9. | Kontrola czasu narastania ciśnienia wdechowego od 100 do 900 ms | TAK |  |
| 10. | Kontrola czasu przejścia z wdechu do wydechu od 100 do 400 ms | TAK |  |
| 11. | 5 poziomów regulacji czułości wyzwalania wdechu i wydechu | TAK |  |
| 12. | Funkcja automatyczna Start / Stop | TAK |  |
| 13. | Alarmy: Przecieki, Objętość oddechowa, Wysoki poziom ciśnienia, Niski poziom ciśnienia, Wysoki poziom częstości oddechowej, Niski poziom częstości oddechowej, Bezdech, Niski poziom FiO2, Niski poziom baterii, Rozłączenie układu | TAK |  |
| 14. | Możliwość podłączenia źródła tlenu bezpośrednio do aparatu, maksymalny przepływ do 30 L/min | TAK |  |
| 15. | Możliwość odczytu danych statystycznych z 365 dni terapii na wyświetlaczu respiratora | TAK |  |
| 16. | Monitorowanie parametrów przebiegu terapii w czasie: Vt, MV, RR, przeciek, Va, ciśnienia IPAP i EPAP, synchronizacja, saturacja, stosunek I:E | TAK |  |
| 17. | Waga do 2,5 kg z baterią wewnętrzną | TAK |  |
| 18. | Możliwość podłączenia pulsoksymetru | TAK |  |
| 19. | Możliwość ustawienia 2 programów wentylacji np. noc / dzień, odpoczynek / aktywność | TAK |  |
| 20. | Polskie menu i instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 21. | Możliwość automatycznego obliczenia docelowej wentylacji pęcherzykowej przez algorytm respiratora | TAK |  |
| 22. | Głośność pracy respiratora do 35 dB | TAK |  |
| 23. | Turbina bez limitu godzin pracy | TAK |  |
| 24. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
| 25. | Respirator wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 roku | TAK |  |
| 26. | Książki paszportowe z udokumentowanymi danymi respiratora oraz z określeniem daty wymagalnego przeglądu przez serwis, instrukcja obsługi i karta gwarancyjna – dostarczone wraz z respiratorami | TAK |  |
| 27. | Przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta, ostatni przegląd w ostatnim tygodniu obowiązywania gwarancji | TAK |  |
| 28. | W okresie gwarancji Wykonawca zapewni przeprowadzanie bezpłatnych przeglądów w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej, lecz nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Wykonanie przeglądów powinno być zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia oraz przekazaniem raportów serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia | TAK |  |
| 29. | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz do Zamawiającego po wykonaniu naprawy | TAK |  |
| 30. | Dostępność części zamiennych min. 8 lat | TAK |  |
| X | Wyposażenie dodatkowe: | X | X |
| 31. | Torba podróżna | TAK |  |
| 32. | Zestaw do podłączenia baterii zewnętrznej wraz z baterią podtrzymującą zasilanie respiratora co najmniej 4 godz. | TAK |  |
| 33. | Nawilżacz do zaoferowanego respiratora, (wymagane karty gwarancyjne przy dostawie) | TAK |  |
| 34. | Moduł pozwalający na zdalną transmisje danych | TAK |  |
| 35. | W zestawie z urządzeniami łącznie 30 sztuk masek według poniższego wykazu: 9 sztuk masek ustno-nosowych w rozmiarach do uzgodnienia z zamawiającym przed dostawą (korpus wykonany z przezroczystego plastiku, kołnierz wykonany z silikonu; obrotowy łącznik do podłączenia obwodu oddechowego; elementy składowe: uprząż, ramka, korpus, kolanko; min. 4 punkty regulacji uprzęży; możliwość sterylizacji do min. 30 razy – dotyczy korpusu; przestrzeń martwa przy rozmiarze L max. 240 ml) 6 sztuk masek ustno-nosowych w rozmiarach do uzgodnienia z zamawiającym przed dostawą (silikonowa podpora na czoło; korpus wykonany z przezroczystego plastiku, kołnierz wykonany z silikonu; przezroczysty, obrotowy łącznik do podłączenia obwodu oddechowego; elementy składowe: uprząż, ramka, korpus, kolanko; możliwość sterylizacji min. do 20 razy (poza uprzężą); przestrzeń martwa dla rozmiaru L max. 222 ml) 15 sztuk masek nosowych w rozmiarach do uzgodnienia z zamawiającym przed dostawą. | TAK |  |

| L.p. | Elementy kosztów | Jm. | ILOŚĆ | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT % | VAT słownie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Respirator przenośny do nieinwazyjnej (awaryjnie do inwazyjnej) wentylacji mechanicznej | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Torba podróżna | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do podłączenia baterii zewnętrznej wraz z baterią podtrzymującą zasilanie respiratora | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Nawilżacz do respiratora | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Moduł pozwalający na zdalną transmisje danych | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Maski twarzowe | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Szkolenie | usł. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto słownie: |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 2 - Respirator do inwazyjnej wentylacji – 2 szt.

Typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji: …………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Parametry | Parametry wymagane | Parametr oferowany (należy podać opis i wartość) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ogólne: |  |  |
|  | Respirator turbinowy do prowadzenia wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej w warunkach terapii domowej i szpitalnej. | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania obwodów: jednorurowy przeciekowy, jednorurowy z zastawką. | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania z obwodami o oddechowymi o średnicy: 10, 15 i 22 mm | TAK |  |
|  | Aparat do wentylacji dorosłych | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania minimum 2 programów terapeutycznych | TAK |  |
|  | Waga aparatu bez dodatkowego wyposażenia poniżej 3.5 kg | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w kolorowy, dotykowy ekran o przekątnej min 7 cali. | TAK |  |
|  | Łatwy dostęp do menu konfiguracji i ustawień, monitorowania, alarmów i informacji z poziomu monitora aparatu poprzez ekran dotykowy | TAK |  |
|  | Samoczynna blokada ekranu dotykowego | TAK |  |
|  | Dwa poziomy dostępu do menu użytkownika: pacjenta (ograniczony) i kliniczny (pełny) | TAK |  |
|  | Turbina o wysokiej zdolności kompensacji przecieków, wydajność min 220 l/min | TAK |  |
|  | Możliwość doposażenia aparatu w szpitalny wózek jezdny, podstawę na stolik, torbę podróżną przystosowaną również do mocowania na wózku inwalidzkim. | TAK |  |
|  | Respirator przystosowany do pracy ciągłej | TAK |  |
|  | Certyfikat możliwości użytkowania aparatu przez pacjenta w samolocie podczas podroży | TAK |  |
| Dostępne tryby pracy: |  |  |
|  | CPAP | TAK |  |
|  | S | TAK |  |
|  | T | TAK |  |
|  | ST z funkcją zapewnienia bezpiecznej objętości TV | TAK |  |
|  | PAC | TAK |  |
|  | PC | TAK |  |
|  | ACV | TAK |  |
|  | CV | TAK |  |
|  | PS z funkcją zapewnienia bezpiecznej objętości TV | TAK |  |
|  | PACV z funkcją zapewnienia bezpiecznej objętości TV | TAK |  |
|  | PCV | TAK |  |
|  | P-SIMV | TAK |  |
|  | V-SIMV | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji z docelową wentylacją pęcherzykową minutową z funkcją AutoEPAP | TAK |  |
|  | Możliwość ustawień wentylacji poprzez ustnik | TAK |  |
|  | Regulowane wyzwalacze ciśnieniowy i objętościowy o regulacji min. 5 stopni | TAK |  |
|  | Regulacja częstość oddechu w zakresie wył - 80 odd/min | TAK |  |
| Zakres generowanych ciśnień: |  |  |
|  | IPAP: 4-50mbar, | TAK |  |
|  | EPAP: 2-25mbar, | TAK |  |
|  | CPAP: 3-20mbar | TAK |  |
|  | Objętość oddechowa nastawiana (Vt): 50 - 2500 ml | TAK |  |
|  | Automatyczny algorytm kompensujący zmienne przecieki: opisać | TAK |  |
|  | Kontrola czasu narastania ciśnienia wdechowego od min do 900 ms | TAK |  |
|  | Regulowany czas wdechu w zakresie min 0,2 do 5 sekund | TAK |  |
|  | Regulowany wyzwalacz wydechu w zakresie min. 5% - 90% szczytowego przepływu | TAK |  |
| Monitorowanie: |  |  |
|  | Krzywe skalarne: ciśnienie i przepływ w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Graficzny wskaźnik ciśnienia aktualnego, PEEP/EPAP, średniego. | TAK |  |
|  | Pomiar przecieków niezamierzonych | TAK |  |
|  | Cyfrowe wskaźnik ciśnienia szczytowego, | TAK |  |
|  | Pomiar wskaźnika I:E | TAK |  |
|  | Pomiar w % oddechów inicjowanych i kończonych przez pacjenta | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w funkcję testującą konfigurację obwodu oraz przecieki zamierzone | TAK |  |
|  | Czytelny symbol wskazujący na rozpoczęcie i zakończenie wdechu przez pacjenta | TAK |  |
|  | Szczegółowe dane dotyczące pracy aparatu i wentylacji w ciągu ostatnich 7 dni dostępne na ekranie aparatu i do pobrania przy użyciu PC z zainstalowanym dedykowanym oprogramowaniem (licencja bezterminowa dołączona do urządzenia) | TAK |  |
|  | Dane sumaryczne dotyczące pracy aparatu i wentylacji min. za ostanie 365 dni dostępne na ekranie aparatu i do pobrania przy użyciu PC zainstalowanym dedykowanym oprogramowaniem (licencja bezterminowa dołączona do urządzenia) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do analizy danych dostępne dla użytkownika bezpłatnie. | TAK |  |
| Alarmy: |  |  |
|  | Awarii zasilania | TAK |  |
|  | Braku ładowania | TAK |  |
|  | Krytycznego poziomu naładowania baterii wewnętrznej | TAK |  |
|  | Braku przejścia testu | TAK |  |
|  | Niewłaściwej konfiguracji urządzenia (nieprawidłowa maska, adapter, obwód) | TAK |  |
|  | Wysokiej nieszczelności | TAK |  |
|  | Objętości oddechowej wdechowej i wydechowej (niska, wysoka) | TAK |  |
|  | Wentylacji minutowej wdechowej i wydechowej (wysoka, niska) | TAK |  |
|  | Wysokiego poziomu ciśnienia i/lub niedrożności | TAK |  |
|  | Niskiego poziomu ciśnienia | TAK |  |
|  | Niskiej i wysokiej częstości oddechowej | TAK |  |
|  | Bezdechu (z możliwością regulacji czasu reakcji) | TAK |  |
|  | Niskiego i wysokiego poziomu FiO2 | TAK |  |
|  | Niskiego i wysokiego poziomu SpO2 oraz tętna | TAK |  |
|  | Niskiego i wysokiego PEEP | TAK |  |
|  | Niskiego poziomu naładowania baterii | TAK |  |
|  | Alarm tolerancji rozłączenia układu w zakresie 5% - 95% | TAK |  |
|  | Alarmy o 3 priorytetach (wysoki, średni i niski) | TAK |  |
|  | Możliwość wyciszenia alarmów na min. 2 minuty | TAK |  |
|  | Alarm bezdechu z możliwością wyboru: tylko alarm lub alarm z wentylacją bezdechu | TAK |  |
|  | Alarm bezdechu z możliwością wyboru: bezdech pacjenta lub każdy bezdech | TAK |  |
| Pozostałe: | TAK |  |
|  | Dostępny ekran z podglądem aktywnych alarmów | TAK |  |
|  | Możliwości podłączenia nawilżacza z podgrzewaczem lub filtra typu HME | TAK |  |
|  | Zintegrowana litowo-jonowa bateria wewnętrzna umożliwiająca pracę respiratora przy w pełni naładowanej baterii przez co najmniej 8 godzin. Wskaźnik naładowania baterii na ekranie respiratora. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zewnętrzne baterie do czasu zasilania min 24 godziny | TAK |  |
|  | Głośność pracy respiratora - max 35 dB | TAK |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2018 | TAK |  |
|  | Serwis turbiny nie częściej niż co 35 000 godzin pracy turbiny | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej, zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia oraz przekazaniem raportów serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim, paszport techniczny, karta gwarancyjna oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski do wykonywania napraw i przeglądów wraz z dostawą | TAK |  |

| L.p. | Elementy kosztów | Jm. | ILOŚĆ | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT % | KWOTA VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Respirator do inwazyjnej wentylacji | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Szkolenie | usł | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto słownie: |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie 3: Worek resuscytacyjny silikonowy z maską nr 5 i rezerwuarem tlenu – 17 szt.

- Producent: …………………………………………………………….….

- Kraj pochodzenia:……………………………………………….…….…..

- Urządzenie typ / model: …………………………………………………..

- Rok produkcji: …………………………………………….………………

| L.p. | Parametry graniczne bezwzględnie wymagane | Parametry wymagane | Parametr oferowany (należy podać opis i wartość) |
| --- | --- | --- | --- |
| X | Zakres stosowania: | x |  |
| 1. | Worek resuscytacyjny silikonowy, wielorazowy z maską nr 5 i rezerwuarem tlenu | TAK |  |
| 2. | Pacjenci o wadze ciała > 30 kg | TAK |  |
| 3. | Częstotliwość wentylacji: dorośli: 12 - 15 razy/min. | TAK |  |
| 4. | Maksymalna ilość oddechów: 45/min. | TAK |  |
| 5. | Objętość martwa: 7 ml dla resuscytatora = 135 ml dla maski nr 5. | TAK |  |
| 6. | Objętość worek resuscytatora/wdech: około 1500/1200ml dla dorosłych. | TAK |  |
| 7. | Objętość worka rezerwuaru tlenu: 2500 ml. | TAK |  |
| 8. | Zawór ograniczający ciśnienie: 60 ± 10 cm H2O. | TAK |  |
| 9. | Średnica zawór pacjenta/łącznik pacjenta: 22/15 mm. | TAK |  |
| 10. | STĘŻENIA TLENU: (przy dostarczaniu tlenu z zewnętrznego źródła) 90 - 95%. | TAK |  |
| 11. | Temperatura pracy: od -18°C do 50°C. | TAK |  |
| 12. | Temperatura przechowywania: od -40°C do 50°C . | TAK |  |
| 13. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
| 14. | Certyfikat CE, Deklaracja Zgodności | TAK |  |
| x | Warunki dodatkowe: | x |  |
| 15. | Resuscytator jest produkowany przy zastosowaniu ścisłych norm spełniających standardy bezpieczeństwa i jakości. | TAK |  |
| 16. | Resuscytator wyposażony w silikonowy worek posiadający wytrzymałość termiczną, która umożliwia sterylizację zestawu przed ponownym użyciem. | TAK |  |
| 17. | Do sterylizacji w autoklawie w 134 0C | TAK |  |
| 18. | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz do Zamawiającego po wykonaniu naprawy | TAK |  |
| 19. | Dostępność części zamiennych min. 8 lat | TAK |  |
| 20. | Rok produkcji nie starszy niż 2018 | TAK |  |
| X | W skład zestawu wchodzi: | x |  |
| 21. | Worek resuscytacyjny | TAK |  |
| 22. | Maska nr 5 | TAK |  |
| 23. | Rezerwuar tlenu | TAK |  |

| L.p. | Elementy kosztów | Jm. | ILOŚĆ | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT % | KWOTA VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worek resuscytacyjny silikonowy z maską nr 5 i rezerwuarem tlenu | szt. | 17 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto słownie: |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie 4: Pulsoksymetr przenośny – napalcowy – 17 szt.

- Producent: …………………………………………………………….….

- Kraj pochodzenia:……………………………………………….…….…..

- Urządzenie typ / model: …………………………………………………..

- Rok produkcji: …………………………………………….………………

| L.p. | Parametry graniczne bezwzględnie wymagane | Parametry wymagane | Parametr oferowany (należy podać opis i wartość) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakres pomiaru saturacji (SpO2): 0% ~100% | TAK |  |
| 2. | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70% ~ 100%: +/- 2% | TAK |  |
| 3. | Zakres pomiaru tętna: 30 bmp ~ 250 bmp | TAK |  |
| 4. | Rozdzielczość: saturacja (SpO2): 1%, częstotliwość tętna: 1 uderzeń / min. | TAK |  |
| 5. | Automatyczne wyłączenie przy braku pomiaru ponad 5 sekund | TAK |  |
| 6. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
| 7. | Rok produkcji nie starszy niż 2018 | TAK |  |
| 8. | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz do Zamawiającego po wykonaniu naprawy | TAK |  |
| 9. | Dostępność części zamiennych min. 8 lat | TAK |  |
| 10. | Certyfikat CE , Deklaracja zgodności, wpis do rejestru wyrobów medycznych / zgłoszenie do prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub dokument równoważny dopuszczający do obrotu w UE | TAK |  |
| X | Zestaw zawiera: | X |  |
| 11. | - pulsoksymetr - baterie: 2 x AAA - etui (zapewniający bezpieczne warunki przechowywania wymagane dla precyzyjnych urządzeń medycznych) - smycz do zawieszenia | TAK |  |

| L.p. | NAZWA | Jm. | ILOŚĆ | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT % | VAT słownie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pulsoksymetr przenośny – napalcowy | szt. | 17 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto słownie: |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie 5: Czujniki i osprzęt do polisomnografu kompatybilne z urządzeniem Alice 6

- Producent: …………………………………………………………….….

- Kraj pochodzenia:……………………………………………….…….…..

- Urządzenie typ / model: …………………………………………………..

- Rok produkcji: …………………………………………….………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czujnik chrapania – mikrofon (adult) kompatybilny z polisomnografem Alice 6 | TAK |  |
| 2. | Czujnik pozycji ciała - (adult), kompatybilny z polisomnografem Alice 6 | TAK |  |
| 3. | Pas rejestrujący wysiłek oddechowy (kl. piersiowa + brzuch) regulowany (adult) wraz z kablem łączącym kompatybilny z polisomnografem Alice 6 | TAK |  |
| 4. | Termistor ustno – nosowy - czujnik przepływu powietrza (adult), kompatybilny z polisomnografem Alice 6 | TAK |  |
| 5. | PRESSURE SENSOR – przetwornik ciśnieniowy kompatybilny z polisomnografem Alice 6 | TAK |  |
| 6. | Kable do elektrod klipsowych: EMG, 72"/183 cm, 10szt/opakowanie | TAK |  |
| 7. | Kable do elektrod klipsowych: EMG, 96"/244 cm, 10szt/opakowanie | TAK |  |

| L.p. | NAZWA | Jm. | ILOŚĆ | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT % | VAT słownie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czujnik chrapania – mikrofon (adult) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Czujnik pozycji ciała - (adult), | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pas rejestrujący wysiłek oddechowy | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Termistor ustno – nosowy - czujnik przepływu powietrza | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | PRESSURE SENSOR – przetwornik ciśnieniowy | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kable do elektrod klipsowych: EMG, 72"/183 cm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Kable do elektrod klipsowych: EMG, 96"/244 cm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto słownie: |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

  - Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta na które zostanie zwrócone wadium: …………………………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: TAK / NIE - wskazać część zamówienia …………………………………………………………………………….………………….…………
Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia następującym podwykonawcom (należy podać firmy podwykonawców): ……………………………………………………...…………………………….………………...…

- W przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Do nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca upoważnia:

………..………………………….…………………………………………………………………..……

(Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail)

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy, na które będzie przekazywana płatność: ……………………………………………………………………………………………………..………

- Wykonawca oświadcza, że wybór oferty BĘDZIE / NIE BĘDZIE* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- Oświadczam/y, że:

  - jestem / jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem((

  - nie jestem / nie jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem((

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje wymagane są wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami, ani małymi przedsiębiorstwami, i które zatrudniają mniej niż 250 osób, i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

  - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w  art. 13 lub 14 RODO:

„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.” ***

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa – przekreśla treść oświadczenia.

  - Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejscowość i data

…………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić

**Proszę zaznaczyć właściwe pole. W przypadku, gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z wykonawców