Załącznik nr 7

UMOWA NR …/U/2018

Zawarta w dniu …… r. w Chęcinach pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000009315, NIP 959-128-99-64, Regon 000296213 zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Dyrektora – Youssefa Sleimana,

a

……………….. z siedzibą w …………………….. wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział …. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem …………, NIP ……………, Regon …………, zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

………………………

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 000,00 euro, w trybie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. tekst jednolity Dz. U. t.j. z 2017 r. poz. 1579).

§ 1

Przedmiot umowy:

- Kompleksowa, całoroczna obsługa urządzeń kotłowni olejowo–gazowej, parowo–wodnej, instalacji solarnej,  wymiennikowych węzłów cieplnych przygotowujących ciepło do celów c.w.u.,  c.t., podgrzewu instalacji solarnej oraz rozdzielni ciepła c.o. dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

- Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 winien odpowiadać warunkom zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Integralnym elementem niniejszej umowy jest Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1.

§ 2

Czas trwania umowy:

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy w okresie 12 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy tj. od dnia .......................... do dnia ..............................

§ 3

Warunki realizacji umowy:

I. Obsługa kotłowni:

1. Obsłudze podlegać będą wszystkie urządzenia i rurociągi kotłowni parowo- wodnej znajdujące się w budynku kotłowni, wraz z urządzeniami zapewniającymi jej prawidłową prace, w zakresie branż: technologicznej, elektrycznej oraz automatycznej regulacji.

2. Obsłudze podlegać będzie sieć ciepłownicza znajdująca się w budynku kotłowni: wodna - 2 x Dn 200, parowa - 2 x Dn 80, kondensat - 1 x Dn 65. Granicę eksploatacji sieci ciepłowniczej wodnej, parowej i kondensatu stanowić będzie przejście rur przez ścianę zewnętrzną budynku kotłowni, wraz z tym przejściem i zabezpieczeniem przejścia rur przez ścianę, od strony zewnętrznej ściany.

3. Obsłudze podlegać będą kominy do kotłów o wysokości 32 m. każdy - szt.4

wraz  z czopuchami i konstrukcją wsporczą kominów.

4. Obsłudze podlegać będą dwa zbiorniki na olej opałowy o pojemności 60000 dcm3  – 2 szt.

5. Granicą odpowiedzialności Wykonawcy jest budynek kotłowni z kominami, zbiorniki na olej opałowy oraz rurociągi łączące zbiorniki oleju z kotłownią, nowo wybudowana sieć gazowa ze stacją gazową należącą do Szpitala, instalacja elektryczna w obrębie kotłowni i placu manewrowego, plac przy kotłowni wydzielony ogrodzeniem.

6. Do zadań Wykonawcy należeć będzie eksploatacja i konserwacja urządzeń

kotłowni:  między innymi

6.1. kocioł wodny Viessmann typ Paromat Triplex o mocy 1400 kW - 1 szt.

6.2. kocioł wodny Viessmann typ Vitoplex 300 o mocy 2000 kW - 1 szt.

6.3. kocioł parowy Viessmann typ Turbomat RN 0 mocy 980 kW - 1 szt.

6.4. kocioł parowy Viessmann typ Vitomax 200 HS o mocy 980 kW – 1 szt.

6.5. stacja uzdatniania wody.

6.6. zbiorniki kondensatu.

6.7. pompy cyrkulacyjne, regulatory, odgazowywacze, mieszacze, zasobnik  ciepłej wody.

6.8.zbiorniki na olej opałowy o pojemności 60000 dm3 – 2 szt..

7. W trakcie eksploatacji mają być wykonane następujące czynności:

7.1. Prowadzenie książki obsługi kotłowni.

7.2. Wykonywanie wszelkich czynności zgodnie z Instrukcją Eksploatacji Kotłowni Gazowo –

Olejowej i Wymiennikowi.

7.3. Wykonywanie wszelkich czynności określonych Instrukcjami Eksploatacji dla urządzeń

kotłowni, m.in. stosowanie etaminy w stacji uzdatniania wody.

7.4. Bieżąca kontrola i utrzymanie właściwych parametrów wody oraz pary,

7.5. Zapewnienie ciągłego, przez 24h/dobę, bezpośredniego nadzoru nad pracą urządzeń przez

własny personel posiadający aktualne Uprawnienia Elektroenergetyczne G1,G2  (wszyscy

pracownicy typ E, jedna osoba typ D).

7.6. Zapewnienie przeglądu okresowego urządzeń kotłowni m.in. przed i po sezonie grzewczym,

zgodnie z wymaganiami producentów urządzeń, przez upoważnioną firmę, zakończonego

stosownym protokołem spisanym w  obecności przedstawiciela Zamawiającego.

7.7. Dostosowanie parametrów (ciśnienia, temperatury, przepływów) do wartości zapewniających

prawidłowe warunki dla funkcjonowania Szpitala.

7.8. Wprowadzanie, w porozumieniu i za zgodą Zamawiającego modyfikacji i  usprawnień

mających na celu obniżenie kosztów eksploatacji kotłowni, podniesienia jej sprawności

technicznej oraz dostosowywanie do obowiązujących przepisów o ochronie środowiska.

7.9. Kontrola i regulacja palników.

7.10. Kontrola i wymiana filtrów paliwa i dysz spalinowych.

7.11. Pomiary i regulacja spalin.

7.12. Przegląd i konserwacja urządzeń stacji uzdatniania wody, pomiary i badania parametrów

wody  uzdatnionej, obiegu c.o.  pary  i kondensatu.

7.13.Konserwacja, kontrola i regulacja pracy: pomp cyrkulacyjnych, pomp kondensatu, regulatorów  ciśnienia, temperatury przepływów, liczników ciepła i pary, liczników ilości oleju opałowego, mieszaczy, regulatorów odsalania i odmulania, odgazowywacza, szczelności zbiorników  paliwa.

7.14. Usuwanie usterek stwierdzonych podczas eksploatacji kotłowni oraz  planowych przeglądów.

7.15. Comiesięczny pomiar ilości oleju opałowego w obecności pracownika Zamawiającego.

7.16. Zgłaszanie Wyznaczonej przez Zamawiającego osobie zapotrzebowania na olej opałowy.

7.17. Dostarczanie materiałów niezbędnych do napraw urządzeń, zgodnie  z   wymogami

producenta  urządzeń.

7.18. Wykonywanie n/w badań i pomiarów na własny koszt w terminach zgodnie z  przepisami

i zaleceniami oraz przekazanie protokołów Zamawiającemu:

7.18.1.  instalacji i urządzeń elektrycznych (1x w roku).

7.18.2. instalacji kominowych i wentylacyjnych (1x w roku)

7.19. Przygotowanie do rewizji oraz czynny udział przy badaniach wykonywanych przez Urząd

Dozoru Technicznego.

7.20. W przypadku awarii urządzeń kotłowni, w celu zapewnienia ciągłości dostawy mediów,

prace  naprawcze należy wykonać niezwłocznie po akceptacji zamawiającego.

7.21. Dostarczać Zamawiającemu kopie protokołów z wszystkich wymaganych przeglądów, oraz

kontroli i zaleceń wynikających z realizacji Umowy.

7.22. Utrzymywanie pomieszczeń kotłowni, placu przy kotłowni, kominie i zbiornikach oleju

(granicą odpowiedzialności jest ogrodzenie) w należytym stanie sanitarno-higienicznym

(czyszczenie terenu ze śmieci i innych zanieczyszczeń, odśnieżanie dojścia do pomieszczeń

socjalnych).

7.23 Wykonawca zabezpieczy obsługę techniczna (serwis) urządzeń kotłowni w ciągu 2 godzin od chwili
            telefonicznego zgłoszenia.

7.24 Przekazanie Zamawiającemu protokołów z pomiarów instalacji elektrycznej.

7.25 Przekazanie zamawiającemu protokołu ze sprawdzenia przewodów kominowych.

II. Obsługa instalacji solarnej.

Obsłudze i konserwacji podlegać będą wszystkie urządzenia i rurociągi wymiennikowi solarnej

w zakresie branż: technologicznej, elektrycznej oraz automatycznej regulacji.

1. Obsłudze podlegać będą wszystkie urządzenia i rurociągi instalacji solarnej, łącznie z instalacją

przeciwzamrożeniową dla układu solarnego.

2. Obsłudze podlegać będzie instalacja solarna począwszy od kolektorów słonecznych

znajdujących się na dachu budynku, poprzez zbiorniki buforowe, wymiennik ciepła,

doprowadzenie wody zimnej, kończąc na zaworze odcinającym (w pomieszczeniu

wymiennikowi w bud. C) na przewodzie wody wstępnie podgrzanej, włączonym w układ

zasilania wymienników ciepłej wody użytkowej.

3. Eksploatacja urządzeń instalacji solarnej, układ solarny składającej się między innymi z:

3.1 kolektorów wakum -rurowych firmy PARADIGMA CPC Star azzurro w ilości:

3.1.1 kolektory typ CPC 30 – 12 szt.

3.1.2 kolektory CPC 45 – 48 szt.

3.2 Układu buforowego zasilanego ciepłem technologicznym (c. t.) składającym się z:

3.2.1 zbiorników buforowych typ PS 3002, V=2863dm – 3 szt.

3.2.2 zbiornika warstwowego V=748 dm3

3.3 Baterii naczyń przeponowych typ Reflex N1000 – 3 szt.

3.4 Zbiornika schładzającego Reflex V350 – 1 szt.

3.5 Układu pompowego składającego się z:

3.5.1 pompy typu Grudfos

3.5.2 instalacji elektrycznej i sterowniczej

3.5.3 automatyki.

4.  Do obowiązków Wykonawcy należy:

4.1  Prowadzenie książki obsługi instalacji solarnej.

4.2  Zapewnienie ciągłego przez 24 godziny na dobę bezpośredniego nadzoru nad pracą urządzeń

przez własny personel.

4.3 Usuwanie usterek i awarii bieżących oraz stwierdzonych podczas przeglądów instalacji

solarnej, (przeglądy minimum 2x w roku) z udziałem Zamawiającego.

4.4 Zgłaszanie urządzeń ciśnieniowych, ich przygotowanie do badania oraz czynny udział

w badaniach prowadzonych przez UDT.

4.5 Utrzymywanie wszystkich pomieszczeń w należytym stanie sanitarno- technicznym.

4.6 W przypadku awarii urządzeń, która zakłóciłaby dostawy ciepłej wody użytkowej, prace

remontowe winny być wykonywane niezwłocznie – najpóźniej w ciągu 12 godzin od zgłoszenia 
          przez Zamawiającego.

4.7 Opracowywanie w okresach miesięcznych i przekazywanie Zamawiającemu bilansu zysków

i strat pracy układu solarnego.

4.8 Wykonawca zobowiązuje się wykonywać wszystkie wymagane czynności w sposób

zapewniający prawidłową pracę układu solarnego.

4.9 Wykonawca zobowiązuje się do eksploatacji całego systemu instalacji solarnej w sposób

określony w instrukcjach obsługi poszczególnych urządzeń oraz zgodnie z zaleceniami

producenta.

III. Obsługa wymiennikowych węzłów cieplnych dla potrzeb, c.w.u,  c.t. oraz rozdzielni ciepła do celów c.o.

Obsłudze i konserwacji podlegać będą wszystkie urządzenia i rurociągi znajdujące w pomieszczeniach węzłów cieplnych :

– w pomieszczeniu zwanym  „wymiennikownią” ( I kondygnacja  seg. C)

– w pomieszczeniu zwanym „wentylatornią” ( I kondygnacja  seg. C )

– w pomieszczeniu E1.1/34 ( I kondygnacja seg.E1)

1. Obsłudze podlega rozdzielacz główny pary, stacja redukcji pary, rozdzielacze wody grzewczej

dla c.o. i nagrzewnic wentylacyjnych, węzeł wymiennikowy para-woda dla potrzeb c.w.u.

zasilenie węzła cieplnego dla budynku E1, rozdzielacze pary niskoprężnej, węzły

wymiennikowe dla potrzeb ciepła technologicznego.

2. Obsłudze podlegają wszystkie urządzenia i rurociągi znajdujące się w pomieszczeniach

wymiennikowego węzła cieplnego i wentylatorni (budynek C) oraz w pomieszczeniu rozdzielni

ciepła w budynku E1.

3. Granice eksploatacji - obsłudze podlegają wszystkie urządzenia i rurociągi znajdujące między:

pierwszymi zaworami odcinającymi na sieci ciepłowniczej wodnej i parowej wraz

z kondensatem, znajdującymi się w pomieszczeniu węzła cieplnego w bud. C, patrząc od strony

węzłów  cieplnych, wraz z tymi zaworami a:

3.1 - ostatnimi zaworami odcinającymi, w rozdzielni ciepła technologicznego w pomieszczeniu

E1.1/34 w budynku  E1,  urządzenia rozdzielni ciepła od instalacji technologicznej, patrząc

od strony rozdzielni  ciepła  technologicznego budynku E1, wraz z  tymi zaworami.

3.2 - ostatnimi zaworami kołnierzowymi odcinającymi rozdzielnie ciepła  c. o, od instalacji c. o

w pomieszczeniu E1.1/34 w budynku E1, patrząc od strony rozdzielni ciepła , wraz z tymi

zaworami.

3.3 - ostatnimi zaworami kołnierzowymi odcinającymi instalację wewnętrzną c. o. Szpitala,

w pomieszczeniu węzła cieplnego w budynku C, od rozdzielaczy c. o. patrząc od  strony

rozdzielaczy c. o. wraz z tymi zaworami.

3.4 - ostatnimi zaworami odcinającymi układ technologiczny węzła wymiennikowego c.w.u.

od instalacji c.w.u. w pomieszczeniu wymiennikowego węzła cieplnego w budynku C,

patrząc od strony węzła, wraz z tymi zaworami.

3.5 - ostatnimi zaworami odcinającymi układ technologiczny węzła wymiennikowego ciepła

technologicznego od instalacji technologicznej, w pomieszczeniu węzła cieplnego w

budynku C szpitala, patrząc od strony węzła, wraz z tymi zaworami,

3.6 - ostatnimi zaworami odcinającymi układ technologiczny węzła wymiennikowego ciepła

technologicznego w pomieszczeniu wentylatorni w budynku C, od instalacji  c.t. wraz z tymi

zaworami patrząc od strony węzła.

3.7 - ostatnimi zaworami odcinającymi układ technologiczny węzła wymiennikowego ciepła

technologicznego w pomieszczeniu wentylatorni w budynku C, pracującego dla potrzeb

układu solarnego od instalcji, patrząc od strony węzła wraz z tym zaworem.

4.  Obsłudze podlegają urządzenia podstawowe węzłów cieplnych, w  których skład wchodzą:

4.1 wymienniki przeciwprądowe JAD,

4.2 zasobniki ciepłej wody Galmet,

4.3 zawory regulacyjne Bielmo,

4.4 filtry, odwadniacze, zawory, zawory zwrotne,

4.5 pompy,

4.6 liczniki ciepła,

4.7 zbiorniki kondensatu, pompy kondensatu,

4.8 zawory bezpieczeństwa

5.  Do obowiązków Wykonawcy należy:

5.1. Zapewnienie, ciągłego, przez 24 godziny na dobę bezpośredniego nadzoru nad pracą

urządzeń,  przez własny personel.

5.2 Dostosowywanie parametrów ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, ciepła

technologicznego, do aktualnych potrzeb oraz do wymogów zapewniających  warunki dla

prawidłowego  funkcjonowania  szpitala.

5.3 Wprowadzanie modyfikacji i usprawnień mających na celu obniżenie kosztów eksploatacji.

5.4 Usuwanie bieżących usterek, awarii i usterek stwierdzonych podczas przeglądów, (przeglądy

minimum 2 x w roku )  z udziałem Zamawiającego.

5.5 Kontrola i dbałość o instalacje i urządzenia elektryczne.

5.6 Zgłaszanie urządzeń ciśnieniowych, ich przygotowanie do badania oraz czynny udział

w badaniach prowadzonych przez UDT.

5.7 Utrzymywanie pomieszczeń w należytym stanie sanitarno-technicznym.

5.8 W przypadku awarii zakłócających prawidłowe funkcjonowanie szpitala (brak dostawy

ciepłej wody, ciepła do celów c.o.  i c.t.) do naprawy należy  przystąpić niezwłocznie, najpóźniej w
        ciągu 2 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego.

5.9 O wszelkich awariach i usterkach Wykonawca natychmiast winien  powiadamiać

przedstawiciela Zamawiającego.

5.10 Wykonawca zobowiązuje się wykonywać wszystkie wymagane czynności w sposób

zapewniający prawidłową pracę układów wymiennikowych  węzłów cieplnych c.w.u., c.t

i rozdzielni ciepła do celów c.o.

5.11 Wykonawca zobowiązuje się do eksploatacji całego systemu instalacji solarnej w sposób

określony w instrukcjach eksploatacji poszczególnych urządzeń oraz zgodnie z zaleceniami

producenta.

IV.     Pozostałe warunki:

1.  Wykonawca zapewnia materiały eksploatacyjne, których wartość nie przekroczy kwoty

500,00 zł (miesięcznie) w ramach wynagrodzenia określonego w umowie. Będą to m.in.:

1.1 wkłady filtrów paliwa,

1.2 odczynniki chemiczne do badania wody oraz środki chemiczne do uzdatniania wody

(cetamina)

1.3 inne drobne elementy i materiały.

2. Wykonawca zobowiązany będzie umożliwić upoważnionym pracownikom Zamawiającego

przeprowadzenie kontroli dotrzymania warunków umowy.

3. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić ciągłość dostawy mediów niezbędnych do eksploatacji

urządzeń t.j. energia elektryczna, woda, olej opałowy, gaz oraz połączenie telefoniczne z

centralą telefoniczną w Szpitalu.

4. Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące umowę posiadały jednolite ubrania ochronne,

identyfikatory oraz aktualne Uprawnienia Elektroenergetyczne.

5. Zamawiający udostępni odpłatnie Wykonawcy niezbędne pomieszczenia socjalne na podstawie

odrębnej umowy najmu.

6. Wykonawca odpowiada za wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich związane

z  powstaniem szkody w mieniu lub zdrowiu tych osób, a których przyczyną było nienależyte

wykonywanie usług przez Wykonawcę.

7. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów z tytułu szkód powstałych na

skutek działania lub braku działania Wykonawcy oraz jego pracowników, które mogą zaistnieć

w związku z wykonywaniem prac objętych umową.

V. Przekazanie pomieszczeń i instalacji będących przedmiotem zamówienia:

- Przekazanie pomieszczeń, urządzeń i instalacji kotłowni i układu solarnego nastąpi na podstawie protokołu zdawczo –odbiorczego podpisanego przez:

  - Wykonawcę,

  - dotychczasowego Wykonawcę,

  - Zamawiającego.

2. Przekazanie pomieszczeń, urządzeń i instalacji wymiennikowych węzłów cieplnych, wentylatorni i rozprężalni pary nastąpi na podstawie protokołu zdawczo –odbiorczego podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego.

3.  Do protokołów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 zostanie dołączony wykaz urządzeń, instalacji i pomieszczeń będących przedmiotem umowy z określeniem ich stanu.

4.  Do protokołów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 zostanie dołączony wykaz dokumentów w tym dokumentacji technicznej przekazanej Wykonawcy.

5.  Termin przekazania pomieszczeń, urządzeń i instalacji zostanie ustalony przez Zamawiającego.

- Wszystkie przekazane do obsługi urządzenia, instalacje i pomieszczenia są własnością Zamawiającego i po zakończeniu umowy Wykonawca przekaże je Zamawiającemu protokolarnie w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem zużycia będącego następstwem prawidłowej eksploatacji.

§ 4

Personel Wykonawcy

- Usługi będą świadczone przez osoby wymienione w „Wykazie Pracowników świadczących usługi”, zwany dalej „Pracownikami świadczącymi usługę”, który Wykonawca przedstawi Zamawiającemu według własnego wzoru w terminie dwóch dni od podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący Usługę będą w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.), zgodnie z Wykazem Pracowników świadczących Usługę przedstawionym zamawiającemu

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 2 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3 będzie traktowane, jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących Usługi na podstawie umowy o pracę.

- Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy Pracownicy świadczący usługi zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów o ochronie danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wszyscy Pracownicy świadczący usługi będą posiadać uprawnienia, wymagane przez Zamawiającego, które Wykonawca przedstawi w terminie dwóch dni od podpisania umowy:

  - obsługa kotłowni – E2,E3

  - grupa serwisowa – E1, E2, E3, D1

- Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący Usługi będą posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Pracownikom świadczącym Usługi odzieży ochronnej, odzieży roboczej i środków ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

- Pracownicy świadczący Usługi powinni być w czasie wykonywania przedmiotu Umowy jednolicie ubrani i posiadać identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników świadczących usługi oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.

- Pracownicy świadczący Usługi zobowiązani są do stosowania się do obowiązujących u Zamawiającego przepisów wewnętrznych, w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.

§ 5

Zmiany personelu Wykonawcy

- Zmiana Pracownika świadczącego usługi będzie możliwa w następującej sytuacji:

  - na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego świadczenia przez niego Usług;

  - na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami.

- W przypadku zmiany Pracownika świadczącego usługę, Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia, iż osoba ta spełnia wymagania określone w postanowieniach Umowy.

- Zmiana Pracownika świadczącego usługę dokonywana jest poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę o zmianie Pracownika świadczącego usługę, co najmniej na 3 dni robocze przed zamiarem dokonania zmiany, po uprzednim przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej wymagania określone w postanowieniach Umowy.

- Zmiana Pracownika świadczącego Usługę dokonana zgodnie z ust. 3 skutkuje zmianą „Wykazu Pracowników świadczących usługę” i nie wymaga zawierania przez strony aneksu do umowy.

§ 6

Terminy i warunki płatności:

- Całkowita wartość umowy wynosi …….. zł netto (słownie: zł 00/100) + podatek VAT ....%, co stanowi ……… zł brutto (słownie: …….zł 00/100).

- Za wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca będzie wystawiał fakturę częściową w wysokości 1/12 kwoty o której mowa § 6 pkt. 1,  którą przedłoży Zamawiającemu do dnia 3-go następnego miesiąca.

- Zamawiający ureguluje należność w okresie …….. dni od daty dostarczenia faktury.

- Płatność dokonywana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy …………………..

- Za dzień zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku zaległości w zapłacie, Wykonawca nie może przerwać realizacji przedmiotu umowy, w razie zaistnienia powyższych okoliczności Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki karne w wysokości odsetek ustawowych.

§ 7

Kary umowne:

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za którą odpowiada Wykonawca.

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający.

3. W przypadku naruszenia lub nie wypełnienia zapisów umowy zawartych w § 3 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia miesięcznego netto .

4.  W przypadku nie dostarczenia dokumentów o których mowa w  § 4 ust.1, 3 i 6, w terminie określonym w § 4 ust. 1, 3 i 6, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki.

5.   W przypadku przekroczenia terminów o których mowa w § 3 część II pkt 4 ppkt 4.6 i część III pkt 5 ppkt 5.8, Wykonawca za każda godzinę opóźnienia zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% niezrealizowanej wartości brutto umowy wymienionej w § 6 ust 1 umowy.

6.  Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

7. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 8

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy:

- Ze strony Zamawiającego:

1.1. Pan Grzegorz Stokowiec - Kierownik Działu Eksploatacyjno-Inwestycyjnego tel. (41) 346-55-45 wew. 233 lub 663-030-143, e-mail: g.stokowiec@czerwonagora.pl

1.2. Pan Robert Orłowski – specjalista ds. technicznych tel. (41) 34-655-45 wew. 179 – nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego.

2.  Ze  strony Wykonawcy: Pan/Pani ….............….., tel./fax. …...........……,  e-mail: .......................

§ 9

Odstąpienie od umowy:

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze  wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa pastwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach..

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może zażądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

  - zostanie ogłoszona upadłość lub przeprowadzona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy lub przerwał realizację umowy.

  - Po trzykrotnym zastosowaniu wobec Wykonawcy kar umownych wynikających z braku należytej realizacji umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem jedno miesięcznego okresu wypowiedzenia upływającego na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie.

§ 10

Postanowienia końcowe:

- Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności:

  - dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy,

  - przyjmować poręczeń za dług Zamawiającego od podmiotów trzecich,

  - dokonywać jakiejkolwiek innej czynności prawnej skutkującej zmianą podmiotu zobowiązania, w tym udzielania pełnomocnictwa do windykacji wierzytelności  z prawem do inkasa dla podmiotów innych niż adwokat lub radca prawny.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności oraz wszelkie kwestie sporne dotyczące treści i realizacji  niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze polubownej. W sytuacji, gdy strony nie dojdą do porozumienia w drodze polubownej w terminie 30 dni, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 11

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                   WYKONAWCA

………………………                                                                                ……………………..