W opisie technicznym do projektu instalacji sanitarnych w pkt.  5.3. Izolacja termiczna wystąpiła pomyłka pisarka – powinno być:

Kanały wentylacyjne prowadzące powietrze zewnętrzne należy ocieplić matami z wełny mineralnej gr. 50 mm w płaszczu z folii aluminiowej.

Pozostałe przewody wentylacyjne zaizolować matami z wełny mineralnej grubości 30 mm

w płaszczu z folii aluminiowej.

W złączeniu opis do branży sanitarnej po korekcie.