Początek formularza

Chęciny, dnia 2018-09-06

Znak sprawy: ZP-1080-2018-5

Uczestnicy postępowania przetargowego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

informuje, że:

- W przedmiarach branży sanitarnej w instalacji wod-kan brak zestawu hydroforowego Instalcompact - 1 szt. Czy zakres ten podlega wycenie? Jeśli tak, to wnosimy o uzupełnienie przedmiaru z uwagi na wymóg Zamawiającego dotyczący złożenia do oferty kosztorysów szczegółowych.

ODP. Zamawiający w odpowiedzi zamieszcza skorygowany przedmiar robót pn. „Przedmiar r. sanitarny- 06.09.2018 r.”

- W przedmiarach branży sanitarnej w instalacji wod-kan brak czyszczaków fi 50 – 2 szt. Czy zakres ten podlega wycenie? Jeśli tak, to wnosimy o uzupełnienie przedmiaru z uwagi na wymóg Zamawiającego dotyczący złożenia do oferty kosztorysów szczegółowych.

ODP. Zamawiający w odpowiedzi zamieszcza skorygowany przedmiar robót pn. „Przedmiar r. sanitarny- 06.09.2018 r.”

- W przedmiarach branży sanitarnej w instalacji wod-kan brak czyszczaków fi 75 – 2 szt. Czy zakres ten podlega wycenie? Jeśli tak, to wnosimy o uzupełnienie przedmiaru z uwagi na wymóg Zamawiającego dotyczący złożenia do oferty kosztorysów szczegółowych.

ODP. Zamawiający w odpowiedzi zamieszcza skorygowany przedmiar robót pn. „Przedmiar r. sanitarny- 06.09.2018 r.”

- W przedmiarach branży sanitarnej w instalacji wod-kan brak czyszczaków fi 110 – 27 szt. Czy zakres ten podlega wycenie? Jeśli tak, to wnosimy o uzupełnienie przedmiaru z uwagi na wymóg Zamawiającego dotyczący złożenia do oferty kosztorysów szczegółowych.

ODP. Zamawiający w odpowiedzi zamieszcza skorygowany przedmiar robót pn. „Przedmiar r. sanitarny- 06.09.2018 r.”

- W przedmiarach branży sanitarnej w instalacji wod-kan brak syfonu Dallmer typ 21 – 3 szt. Czy zakres ten podlega wycenie? Jeśli tak, to wnosimy o uzupełnienie przedmiaru z uwagi na wymóg Zamawiającego dotyczący złożenia do oferty kosztorysów szczegółowych.

ODP. Zamawiający w odpowiedzi zamieszcza skorygowany przedmiar robót pn. „Przedmiar r. sanitarny- 06.09.2018 r.”

- W przedmiarach branży sanitarnej w instalacji wod-kan brak pompki skroplin MiniOrange – 3 szt. Czy zakres ten podlega wycenie? Jeśli tak, to wnosimy o uzupełnienie przedmiaru z uwagi na wymóg Zamawiającego dotyczący złożenia do oferty kosztorysów szczegółowych.

ODP. Zamawiający w odpowiedzi zamieszcza skorygowany przedmiar robót pn. „Przedmiar r. sanitarny- 06.09.2018 r.”

- Zamawiający w odpowiedziach z dnia 31.08.2018 r. zamieścił niepełny przedmiar robót sanitarnych zewnętrznych tj. bez robót ziemnych: wykopów liniowych, podsypek, zasypek i wywozu nadmiaru gruntu. Wnosimy o uzupełnienie przedmiaru z uwagi na wymóg Zamawiającego dotyczący złożenia kosztorysów szczegółowych.

ODP. Zamawiający w odpowiedzi zamieszcza skorygowany przedmiar robót pn. „Przedmiar r. inst. zewn.- 06.09.2018 r.”

- Zamawiający w odpowiedzi nr 2 z dnia 31.08.2018 r. poinformował, że wycinkę drzew dokona po podpisaniu z Wykonawcą rozbudowy umowy na roboty budowlane dla przedmiotowego postępowania przetargowego. Czyli będzie wycinkę realizował w trakcie biegu inwestycji co spowoduje kolizję i blokowanie podstawowych robót. Wnosimy o określenie w jakim czasie od wytyczenia  geodezyjnego Zamawiający dokona zlecenia wycinki, wycinkę, karczowanie i wywóz drzew i korzeni.

ODP. Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami z dnia 31.08.2018 r. Jednocześnie informuje się, że Zamawiający nie widzi kolizji i blokowania podstawowych robót, gdyż Zamawiający przeprowadzi procedurę w trybie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy odpowiedzialnego za wycinkę i wywóz drzew, a po otrzymaniu od Wykonawcy robót budowlanych informacji o wytyczeniu geodezyjnym, wykonawca wycinki przystąpi do prac. Odnośnie karczowania, Wykonawca robót budowlanych  przy wykonywaniu robót ziemnych usunie pozostałości po wycince drzew.

- W odniesieniu do powyższego pytania wnosimy o potwierdzenie, że obecny termin wykonania inwestycji, czyli 31.12.2019 r., będzie wydłużony o czas wykonywania przez Zamawiającego zlecenia wycinki, wycinkę, karczowanie i wywóz drzew i korzeni.

ODP. Zamawiający nie widzi podstaw do wydłużenia terminu wykonania inwestycji z powodu wycinki.

- W przedmiarach branży sanitarnej brak 45 szt. uchwytów dla niepełnosprawnych montowanych przy miskach ustępowych dla niepełnosprawnych. Czy zakres ten podlega wycenie? Jeśli tak, to wnosimy o uzupełnienie przedmiaru z uwagi na wymóg Zamawiającego dotyczący złożenia do oferty kosztorysów szczegółowych.

ODP. Zamawiający w odpowiedzi zamieszcza skorygowany przedmiar robót pn. „Przedmiar r. sanitarny- 06.09.2018 r.”

- W przedmiarach branży sanitarnej brak 2 x 45 szt. uchwytów dla niepełnosprawnych montowanych przy umywalkach dla niepełnosprawnych. Czy zakres ten podlega wycenie? Jeśli tak, to wnosimy o uzupełnienie przedmiaru z uwagi na wymóg Zamawiającego dotyczący złożenia do oferty kosztorysów szczegółowych.

ODP. Zamawiający w odpowiedzi zamieszcza skorygowany przedmiar robót pn. „Przedmiar r. sanitarny- 06.09.2018 r.”

- W przedmiarach branży sanitarnej brak 40 szt. uchwytów dla niepełnosprawnych montowanych w brodzikach z kabiną dla niepełnosprawnych. Czy zakres ten podlega wycenie? Jeśli tak, to wnosimy o uzupełnienie przedmiaru z uwagi na wymóg Zamawiającego dotyczący złożenia do oferty kosztorysów szczegółowych.

ODP. Zamawiający w odpowiedzi zamieszcza skorygowany przedmiar robót pn. „Przedmiar r. sanitarny- 06.09.2018 r.”

- W przedmiarach branży sanitarnej brak 40 szt. siedzisk dla niepełnosprawnych montowanych w brodzikach z kabiną dla niepełnosprawnych. Czy zakres ten podlega wycenie? Jeśli tak, to wnosimy o uzupełnienie przedmiaru z uwagi na wymóg Zamawiającego dotyczący złożenia do oferty kosztorysów szczegółowych.

ODP. Zamawiający w odpowiedzi zamieszcza skorygowany przedmiar robót pn. „Przedmiar r. sanitarny- 06.09.2018 r.”

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł

Dół formularza

Początek formularza

Dół formularza