Początek formularza

Chęciny, dnia 2018-09-13

Znak sprawy: ZP-1080-2018-6

Uczestnicy postępowania przetargowego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

informuje, że:

- Zamawiający w odpowiedziach z dnia 31.08.2018 r. oraz 06.09.2018 r. zamieścił aktualny przedmiar zewnętrznych robót sanitarnych. Przedmiar ten jednak nie uwzględnia robót demontażowych istniejących sieci kolidujących z budynkiem i  przebudowywaną drogą (wodociąg w D około 30mb, kanalizacja deszczowa kd 400PVC około 30mb). Jeśli zakres ten jest objęty postępowaniem przetargowym wnosimy o uzupełnienie przedmiaru z uwagi na wymóg Zamawiającego dotyczący złożenia wraz z ofertę kosztorysów szczegółowych.

ODP. Zakres objęty postępowaniem przetargowym, w załączeniu uzupełniony  przedmiar.

2.    W przedmiarach i w dokumentacji branży elektrycznej brak jest robót związanych z demontażem istniejącego oświetlenia zewnętrznego terenu- 5 szt. słupów oświetleniowych. Czy zakres ten podlega wykonaniu? Jeśli tak, to wnosimy o uzupełnienie dokumentacji i przedmiaru z uwagi na wymóg Zamawiającego dotyczący złożenia do oferty kosztorysów szczegółowych.

ODP. Zakres ten podlega wykonaniu. Do demontażu przewidziano 4 słupy kolidujące z inwestycją oraz

ich ponowny montaż, a także 2 dodatkowe (nowe) słupy.

W załączeniu dokumentacja oraz zaktualizowany przedmiar.

3.   W przedmiarach branży elektrycznej brak jest robót związanych z demontażem istniejącej linii kablowej oświetlenia zewnętrznego terenu- kable eND, 2eN, 2eS w ilości około 3x25mb. Czy zakres ten podlega wykonaniu? Jeśli tak, to wnosimy o uzupełnienie przedmiaru z uwagi na wymóg Zamawiającego dotyczący złożenia do oferty kosztorysów szczegółowych.

ODP. Zakres ten podlega wykonaniu, w załączeniu uzupełniony przedmiar.

4.   W przedmiarach i w dokumentacji branży elektrycznej brak jest wykonania od południa i zachodu projektowanego budynku nowej linii (3 linie kablowe- około 3 x40mb) kablowej oświetlenia zewnętrznego terenu łączącej końce po demontażach. Czy zakres ten podlega wycenie? Jeśli tak, to wnosimy o uzupełnienie dokumentacji i przedmiaru z uwagi na wymóg Zamawiającego dotyczący złożenia do oferty kosztorysów szczegółowych.

ODP. Zakres ten podlega wycenie, w załączeniu dokumentacja oraz uzupełniony  przedmiar.

5.   Z uwagi na rozbieżności pomiędzy rysunkami zagospodarowania terenu i sieci zewnętrznych dotyczącymi różnej lokalizacji i różnego układu kanalizacji deszczowej wnosimy o potwierdzenie, że obowiązującym jest PB sieci zewnętrznych np. rys. nr S1.

ODP. Obowiązującym jest PB sieci zewnętrznych np. rys. nr S1.

6.   Z uwagi na rozbieżności wysokości niwelety drogi pomiędzy rysunkami zagospodarowania terenu i drogowymi wnosimy o potwierdzenie, że obowiązującym jest PW drogowy np. rys. nr D01.

ODP. Obowiązującym jest PW drogowy np. rys. nr D01.

7.   Wnosimy o potwierdzenie, że postępowanie przetargowe nie przewiduje nowego oświetlenia na odcinku przebudowywanej drogi pożarowej wraz z chodnikiem.

ODP.  W pkt.2

8.    Zamawiający w odpowiedziach z dnia 31.08.2018 r. oraz 06.09.2018 r. zamieścił aktualny przedmiar robót sanitarnych. Przedmiar uwzględnia tylko 10 klap ppoż. właściwa ilość to 38 szt. Wnosimy o korektę przedmiaru.

ODP. W załączeniu przedmiar po korekcie.

9.    Zamawiający w odpowiedziach z dnia 31.08.2018 r. oraz 06.09.2018 r. zamieścił aktualny przedmiar robót sanitarnych, który zawiera przepustnice wielopłaszczyznowe prostokątne. Wg dokumentacji przepustnice są okrągłe typu IRIS a  prostokątnych jest tylko 6. Wnosimy o korektę przedmiaru.

ODP.W załączeniu przedmiar po korekcie.

10.  Zamawiający w odpowiedziach z dnia 31.08.2018 r. oraz 06.09.2018 r. zamieścił aktualny przedmiar robót sanitarnych, który zawiera 10 szt. wentylatorów. Wg dokumentacji powinno być 7 szt. Należy więc usunąć pozycję 264 (wentylator DAs 160, 1 szt.), a w pozycji 263 (wentylatory DAs 200) ilość zmniejszyć z 5 szt. na  3 szt. Wnosimy o korektę przedmiaru.

ODP. W załączeniu przedmiar po korekcie.

11.  Zamawiający w odpowiedziach z dnia 31.08.2018 r. oraz 06.09.2018 r. zamieścił aktualny przedmiar robót sanitarnych, który zawiera 10 szt. podstaw wentylatorów. Wg dokumentacji powinno być 7 szt. Należy więc w poz. 261 ilość zmniejszyć z 7 szt. na  4 szt. Wnosimy o korektę przedmiaru.

ODP.W załączeniu przedmiar po korekcie.

12.  Wnosimy o wstawienie w przedmiarze robót sanitarnych w działach dotyczących wentylacji oddzielne pozycje (z uwagi na znaczące różnice w cenie) na przewody kołowe aluminiowe i na stalowe wraz z ilościami odpowiadającymi ilościom przedstawionym w zestawieniach. Aktualnie w przedmiarze ilości i podział nie odpowiada zestawieniom i dokumentacji np. w układzie n2w2 w przedmiarze przewodów  aluminiowych kołowych jest 25,11 m2 podczas gdy wg zestawienia jest ich około 13 m2, natomiast w przedmiarze przewodów stalowych kołowych  nie ma w ogóle a powinno być około 26,7 m2.

ODP.W załączeniu przedmiar po korekcie.

13.  Czy pozycja w przedmiarze: “Jednostki chłodzące klimatyzacyjne wewnetrzne Qch=2,5-3,0kW

+ 3   jednostki zewnętrzne (split) + rurociągi freonowe fi 9/35 L=50,0mb, fi 9/52 L=50,0mb,                       z czynnikiem chłodniczym pośredniczącym R410A w izolacji zimnochronnej otuliną kauczukową                  z podwójną warstwą samoprzylepną gr. 13mm. – 3 kpl.” , oznacza że splitów ma być 3 kpl x 3 szt = 9 szt.? Prosimy o potwierdzenie lub korektę opisu pozycji tak aby było razem splitów 3 szt.

ODP. Przedmiar i dokumentacja przewidują 3 komplety ( na 1 komplet składają się  jednostka wewnętrzna+ jednostka zewnętrzna)

14. W przedmiarach branży budowlanej oraz przyłączy sanitarnych brak pozycji ujmujących kucie skały litej, która wg dokumentacji geotechniczej pojawia się już na głębokości 0,5m. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o ten zakres w ilości:

branża budowlana ok. 1500m3

branża sanitarna ok. 615m3.

ODP. W załączeniu uzupełniony przedmiar

15. W przedmiarach branży przyłączy sanitarnych brak pozycji ujmujących wymianę gruntu po wykopach, prosimy o zamieszczenie uzupełnionych przedmiarów.

ODP. W załączeniu uzupełniony przedmiar

16. Z uwagi na rozbudowany oraz czasochłonny zakres do wyceny, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 17.00.2018r.

ODP. Składanie i otwarcie ofert 17.09.2018.

17.  Zgodnie z opisem technicznym oraz rysunkiem nr a2 w holu wejściowym ma być zamontowany dźwig platformowy pionowy. Przedmiar tego nie uwzględnia. Wnosimy o korektę przedmiaru.

ODP. W załączeniu uzupełniony przedmiar

18.  Zgodnie z dokumentacją geotechniczna w kartach otworów geotechnicznych na głębokości już nawet 0,5 m czy 1,0 m kończą się badania gruntu z uwagi na brak postępu wiercenia, co wskazuje na występowanie skał. Należy więc spodziewać się , oprócz robót ziemnych, robót związanych z kuciem skał, których brak w przedmiarach budowlanych, drogowych i sieci zewnętrznych. Wnosimy więc o uzupełnienie przedmiaru o te roboty.

ODP. Ujęto np. w pyt. nr 14

Specjalista ds. Zamówień Publicznych i zaopatrzenia

Stefan Syzdół

Dół formularza

Początek formularza

Dół formularza