Chęciny, dnia 2018-08-24

Znak sprawy: ZP-1079-2018-1

Uczestnicy postępowania

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny r 113 poz.20informuje:

1. Dostawa i montaż narożników -  czy dopuszczają Państwo możliwość zastosowania narożników o długości  ramienia dłuższej niż 7 cm ?

Odp. Dopuszcza się możliwość zastosowania narożników o długości ramienia dłuższej niż 7 cm. Przy szerokości ramienia większej niż 7 cm może się okazać, że będzie potrzeba zastosowania narożników o długości ramienia np. 5 cm

2.  Dostawa i montaż Odbojoporęczy – czy dopuszczają Państwo wysokość poręczy mniejszą niż 20 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza wysokość odbojoporęczy (połączenie skutecznej odbojnicy i funkcjonalnej poręczy) mniejszej niż 20 cm. Wyceniając  to zadanie prosimy o wskazanie wysokości odbojoporęczy.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 27.08.2018 godz. 10:00.

Specjalista ds.  Zamówień Publicznych

i zaopatrzenia

Stefan Syzdół