Załącznik nr 1 SIWZ

Załącznik nr 1 Umowy

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

# Znak sprawy: ZP-1192-2018

## FORMULARZ OFERTOWY

### Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

|  | Pełna nazwa: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adres, ulica: |  |
|  | Kod, miejscowość: |  |
|  | Województwo: |  |
|  | Numer telefonu |  |
|  | Numer faksu: |  |
|  | Adres e-mail: |  |
|  | REGON: |  |
|  | NIP: |  |

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w SIWZ na: „Dostawa sprzętu medycznego na wyposażenie poradni ”

Zadanie nr 1 – Negatoskop cyfrowy – 5 szt.

Producent, typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji: 2018

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| LP | PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (podać wartość) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stacja przeglądowa cyfrowych zdjęć radiologicznych | Tak |  |
| 2 | Rok produkcji 2018 | Tak |  |
| 3 | Urządzenie wyposażone w klawiaturę medyczną (zmywalną) z touchpadem | Tak |  |
| 4 | Urządzenie z możliwością zawieszenia na ścianie | Tak |  |
| 5 | 1 monitor medyczny max 24” i rozdzielczości 1920x1200 | Tak |  |
| 6 | Tryb pracy zgodny z DICOM | Tak |  |
| 7 | Kalibracja w tablicy LUT monitora do DICOM Part14 | Tak |  |
| 8 | Szyba z redukcją niepożądanych refleksów świetlnych | Tak |  |
| 9 | System operacyjny w wersji profesjonalnej 64 Bit | Tak |  |
| 10 | Procesor klasy x86 wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPV Mark wynik min. 5474 punktów | Tak |  |
| 11 | Najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy, w celu zapewnienia współpracy ze środowiskiem sieciowym i aplikacyjnym funkcjonującym u zamawiającego | Tak |  |
| 12 | Płyta główna - na chipsecie rekomendowanym przez producenta procesora | Tak |  |
| 13 | Pamięć RAM 4 GB | Tak |  |
| 14 | Dysk twardy HDD | Tak |  |
| 15 | Gniazdo LAN 10/100/1000 MBit | Tak |  |
| 16 | Minimum 2 gniazda USB 2.0 lub wyżej | Tak |  |
| 17 | Nagrywarka DVD+/-RW | Tak |  |
| 18 | Kontrola czasu pracy stacji wraz i informacją o czasie wykonania przeglądu technicznego | Tak |  |
| 19 | Certyfikat CE, deklaracja zgodności, wpis do rejestru Wyrobów Medycznych, zgłoszenie lub dokument równoważny | Tak |  |
| 20 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
| 21 | Możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub mailową przez 24 h/dobę, 365 dni/rok | Tak |  |
| 22 | W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 48 godzin, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia | Tak |  |
| 23 | W okresie trwania gwarancji zobowiązanie do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz zapewnienie transportu powrotnego do Zamawiającego | Tak |  |
| 24 | W okresie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia oraz przekazaniem raportów serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia. | Tak |  |

| 1 | Wartość netto: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wartość netto słownie: |  |
| 3 | VAT: | % - ….. | kwota - |
| 4 | VAT słownie: |  |
| 5 | Wartość brutto: |  |
| 6 | Wartość brutto słownie: |  |
| Okres gwarancji wynosi … miesięcy. |

Zadanie nr 2 – Inhalator - 2 szt.

Producent, typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji: 2018

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| L.p. | Parametry | Parametry wymagane | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres stosowania: | X |  |
| 1 | Pneumatyczny, przeznaczony do pracy ciągłej, zapewniający precyzyjne podawanie aerozolu | TAK |  |
| 2 | Urządzenie przeznaczone do pracy w szpitalu | TAK |  |
| 3 | Możliwość rozpylania wszystkich rodzajów leków wziewnych | TAK |  |
| 4 | Programy umożliwiające zapamiętanie wszystkich ustawień | TAK |  |
| 5 | Wydajność sprężarki: minimum 15 l/min | TAK |  |
| 6 | Maksymalne ciśnienie minimum 3 bar | TAK |  |
| 7 | Programowanie czasu inhalacji w zakresie minimum 1-99 minut | TAK |  |
| 8 | Poziom głośności do 70dB | TAK |  |
| 9 | Częstotliwość wibracji min. 90Hz max. 110Hz | TAK |  |
| 10 | Poziom natężenia wibracji min. 0-110 dB | TAK |  |
| 11 | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK |  |
| 12 | Rok produkcji min. 2017 | TAK |  |
| 13 | Deklaracja zgodności, certyfikat CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych / zgłoszenie do prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub dokument równoważny dopuszczający do obrotu w UE | TAK |  |
| 14 | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |
| 15 | Dostępność części zamiennych min. 8 lat | TAK |  |
| 16 | Możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub e-mailową przez 24 h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  |
| 17 | W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 48 godzin, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia | TAK |  |
| 18 | W okresie trwania gwarancji zobowiązanie do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz zapewnienie transportu powrotnego do Zamawiającego | TAK |  |
| 19 | W okresie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia oraz przekazaniem raportów serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia. | TAK |  |
| 20 | Zapewnienie urządzenia zastępczego na czas naprawy przekraczający 2 dni | TAK |  |

| 1 | Wartość netto: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wartość netto słownie: |  |
| 3 | VAT: | % - ….. | kwota - |
| 4 | VAT słownie: |  |
| 5 | Wartość brutto: |  |
| 6 | Wartość brutto słownie: |  |
| Okres gwarancji wynosi … miesięcy. |

Zadanie nr 3 – EKG – 1 szt.

Producent, typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji: 2018

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | OPIS-WARUNKU/ PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETR WYMAGANE | PARAMETR OFEROWANY (podać wartość) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat EKG - zestaw | TAK |  |
| 2 | Sygnał EKG - 12 odprowadzeń standardowych | TAK |  |
| 3 | Wydruk w trybie 3, 6, 12 kanałów | TAK |  |
| 4 | Automatyczna analiza i interpretacja zapisu | TAK |  |
| 5 | Prezentacja 12 odprowadzeń EKG na wyświetlaczu | TAK |  |
| 6 | Klawiatura alfanumeryczna umożliwiająca wprowadzenie danych pacjenta | TAK |  |
| 7 | Praca w trybie Auto lub Manual | TAK |  |
| 8 | Detekcja stymulatora serca | TAK |  |
| 9 | Wyświetlacz graficzny, prezentacja 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
| 10 | Szerokość papieru 112mm. | TAK |  |
| 11 | Zasilanie sieciowo - akumulatorowe | TAK |  |
| 12 | Akumulator wbudowany - pojemność akumulatora umożliwiająca wykonanie co najmniej 60 badań | TAK |  |
| 13 | Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego | TAK |  |
| 14 | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 15 | Zestaw zawiera: | x | x |
| 16 | Aparat EKG | TAK |  |
| 17 | Elektrody przyssawkowe - 6szt | TAK |  |
| 18 | Elektrody klamrowe - 4szt | TAK |  |
| 19 | Papier termiczny do wydruku | TAK |  |
| 20 | Kabel EKG | TAK |  |
| 21 | Wózek jezdny | TAK |  |
| 22 | Instrukcje obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |
| 23 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
| 24 | Certyfikat CE, deklaracja zgodności, wpis do rejestru wyrobów medycznych lub dokument równoważny | TAK |  |
| 25 | Dostępność części zamiennych przez minimum 8 lat | TAK |  |
| 26 | Możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub e-mailową przez 24 h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  |
| 27 | W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 48 godzin, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia | TAK |  |
| 28 | W okresie trwania gwarancji zobowiązanie do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz zapewnienie transportu powrotnego do Zamawiającego | TAK |  |
| 29 | W okresie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia oraz przekazaniem raportów serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia. | TAK |  |
| 30 | Zapewnienie urządzenia zastępczego na czas naprawy przekraczający 2 dni | TAK |  |

| 1 | Wartość netto: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wartość netto słownie: |  |
| 3 | VAT: | % - ….. | kwota - |
| 4 | VAT słownie: |  |
| 5 | Wartość brutto: |  |
| 6 | Wartość brutto słownie: |  |
| Okres gwarancji wynosi … miesięcy. |

Zadanie nr 4 – Spirometr- 1 zestaw

Producent, typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji: 2018

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spirometr diagnostyczny przenośny z możliwością podłączenia do komputera | Tak |  |
| 2 | Możliwość podglądu i wydruku wielkości spirometrycznych | Tak |  |
| 3 | Spirometria: VC, IC, ERV, IRV, VT, MV, BF | Tak |  |
| 4 | Krzywa przepływ-objętość FEV0.5, FEV0.75, FEV1, FEV2, FEV3, FEV6, FVC EX, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, MEF@FRC, FEF75/85, FEF25/75, FEF 0.2-1.2, VPEF, TPEF, FET, TPEF%FET, MEF50% FVC EX, FEV1% FVC EX, FEV1% VC, FEV1/PEF, VCmax, FEV1% VCmax, FEV1% FEV3, FEV1% FEV6, BEV, BEV%FVCex, TC25/50, MTT, AEX, FVC IN, FIV1, PIF, MIF50, FIT, TPIF, VPIF, TPIF%FIT, FEV1% FVC IN, MEF50/MIF50, PEF/PIF, FEV1/FIV1, FET%FIT, TTOT | Tak |  |
| 5 | Maksymalna minutowa wentylacja dowolna MVV, BF, BR | Tak |  |
| 6 | Głowica pneumotachograficzna sterylizowana bez konieczności stosowania jednorazowych filtrów przeciwbakteryjnych | Tak |  |
| 7 | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta takich jak: imię, nazwisko, kod, data urodzenia, wzrost, waga, płeć | Tak |  |
| 8 | Podłączenie z komputerem za pomocą USB | Tak |  |
| 9 | Zakresy pomiarowe: Głowica pneumotachograficzna Zakres pomiaru objętości: 0-10l Dokładnośc pomiaru objętości: < 2% Dokładność pomiaru przepływu: < 2% Rozdzielczość użytkowa: 10 ml Zakres pomiaru przepływu: 0-18 l/s | Tak |  |
| 10 | Możliwość cechowania spirometru przez użytkownika za pomocą pompy | Tak |  |
| 11 | Automatyczna kontrola wiarygodności i poprawności wykonanego badania spirometrycznego zgodnie z zaleceniami ERS/ATS | Tak |  |
| 12 | Ocena jakości badania w skali A-F | Tak |  |
| 13 | Automatyczna ocena prawidłowo wykonanego badania | Tak |  |
| 14 | Automatyczna ocena próby rozkurczowej | Tak |  |
| 15 | Możliwość automatycznej diagnozy pod warunkiem prawidłowego wykonania badania | Tak |  |
| 16 | Możliwość podłączenia modułu pulsoksymetru | Tak |  |
| 17 | Możliwość zmiany konfiguracji raportów zawierających: a) wartości należne z informacją o ich autorze b) liczbę odchyleń standardowych c) porównania d) zapisane krzywe-wykresy e) trendy zmian wartości mierzonych wielkości f) definiowaną przez obsługę liczbę mierzonych wielkości oraz ich kolejność | Tak |  |
|  | Wyposażenie: | x |  |
| 18 | Dołączony moduł stacji pomiarowej warunków otoczenia (temperatura, ciśnienie, wilgotność) | Tak |  |
| 19 | Komputer stacjonarny o Procesorze klasy x86 wielordzeniowym osiągającym w teście PassMark CPV Mark wynik min. 5474 punktów | Tak |  |
| 20 | Najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy, w celu zapewnienia współpracy ze środowiskiem sieciowym i aplikacyjnym funkcjonującym u zamawiającego | Tak |  |
| 21 | Dysk twardy min 500 GB | Tak |  |
| 22 | Pamięć RAM 4 GB | Tak |  |
| 23 | Monitor LCD min 24” | Tak |  |
| 24 | Klawiatura, mysz | Tak |  |
| 25 | Drukarka : Rodzaj: kolorowa Technologia druku: laserowa Max. rozmiar nośnika: A4 Druk dwustronny (duplex): tak Interfejs: Ethernet 10/100/1000 Mbps USB 2.0 Rozdzielczość druku w czerni: 1200 x 600 dpi Max. szybkość druku mono: 30 str/min Max. szybkość druku kolor: 26 str/min Pojemność podajnika papieru: min. 250 szt. Maksymalna ilość papieru: 350 szt Obsługiwane języki: min. HP PCL 5c HP PCL 6 Zainstalowana pamięć: min. 3072 MB Maksymalne obciążenie: 45000 str/mies. | Tak |  |
| 26 | UPS 600 VA | Tak |  |
| 27 | Głowice pneumotachograficzne min 10 szt | Tak |  |
| 28 | Ustniki dla dorosłych min. 20 szt | Tak |  |
| 29 | Klipsy na nos min. 2 szt | Tak |  |
| 30 | Futerał na spirometr z akcesoriami | Tak |  |
| 31 | Oprogramowanie do komputera na nośniku CD/DVD lub USB | Tak |  |
| 32 | Kabel USB | Tak |  |
| 33 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
| 34 | Oprogramowanie i instrukcja obsługi w j. polskim | Tak |  |
| 35 | Bezpłatne nowe wersje oprogramowania w okresie gwarancji I po jej zakończeniu | Tak |  |
| 36 | Certyfikat CE, deklaracja zgodności, wpis do rejestru wyrobów medycznych lub dokument równoważny | Tak |  |
| 37 | Dostępność części zamiennych przez minimum 8 lat | Tak |  |
| 38 | Możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub e-mailową przez 24 h/dobę, 365 dni/rok | Tak |  |
| 39 | W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 48 godzin, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia | Tak |  |
| 40 | W okresie trwania gwarancji zobowiązanie do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz zapewnienie transportu powrotnego do Zamawiającego | Tak |  |
| 41 | W okresie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia oraz przekazaniem raportów serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia. | Tak |  |
| 42 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 2 dni | Tak |  |

| 1 | Wartość netto: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wartość netto słownie: |  |
| 3 | VAT: | % - ….. | kwota - |
| 4 | VAT słownie: |  |
| 5 | Wartość brutto: |  |
| 6 | Wartość brutto słownie: |  |
| Okres gwarancji wynosi … miesięcy. |

Zadanie nr 5 –  Wózek leżący do przewożenia chorych – 1 szt.

Producent, typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji: 2018

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek przystosowany do intensywnego użytkowania oraz przewożenia pacjentów w ciężkim stanie | TAK |  |
|  | Wykonany z materiałów przystosowanych do mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Minimalne obciążenie robocze 220 kg | TAK, podać |  |
|  | Regulacja wysokości leża w zakresie co najmniej 670-900 mm | TAK podać |  |
|  | Odchylane / podnoszone oparcie pleców do minimum 70° | TAK, podać |  |
|  | Duże koła – minimum 130 mm | TAK, podać |  |
|  | Pozycja trendelenburga oraz anty-trendelenburga | TAK |  |
|  | Konstrukcja stalowa pokryta lakierem proszkowym | TAK |  |
|  | Wózek przezierny - przystosowany do wykonywania zdjęć RTG, wyposażony w uchwyt kaset RTG | TAK |  |
|  | Kosz lub miejsce na butlę tlenową | TAK |  |
|  | Minimum 2 mocowania na wieszak z kroplówką – wieszak w zestawie | TAK |  |
|  | Zdejmowany materac wodoodporny, przystosowany do mycia i dezynfekcji | TAK |  |
|  | Uchwyty do prowadzenia wózka | TAK |  |
|  | Krążki odbojowe w narożach | TAK |  |
|  | Hamulec centralny | TAK |  |
|  | Barierki / poręcze boczne składane wzdłuż leża | TAK |  |
|  | Pasy do unieruchamiania pacjenta | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
|  | Certyfikat CE, deklaracja zgodności, wpis do rejestru wyrobów medycznych, zgłoszenie lub dokument równoważny | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub e-mailową przez 24 h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  |
|  | W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 48 godzin, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji zobowiązanie do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz zapewnienie transportu powrotnego do Zamawiającego | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia oraz przekazaniem raportów serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia. | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych min. 8 lat | TAK |  |

| 1 | Wartość netto: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wartość netto słownie: |  |
| 3 | VAT: | % - ….. | kwota - |
| 4 | VAT słownie: |  |
| 5 | Wartość brutto: |  |
| 6 | Wartość brutto słownie: |  |
| Okres gwarancji wynosi … miesięcy. |

Zadanie nr 6  – Stół zabiegowy – 2 szt.

Producent, typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji: 2018

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół zabiegowy o dwu lub trzy segmentowej powierzchni roboczej | Tak (podać) |  |
| 2 | Wysokość stołu regulowana elektrycznie | Tak |  |
| 3 | Wieszak z podkładem papierowym umiejscowiony za segmentem pleców | Tak |  |
| 4 | Obicie z materiału zmywalnego | Tak |  |
| 5 | Udźwig do max 160 kg | Tak, podać) |  |
| 6 | Stacjonarna podstawa z możliwością poziomowania | Tak |  |
| 7 | Możliwość rozbudowy o kółka jezdne | Tak |  |
| 8 | Długość powierzchni roboczej: 200 cm | Tak |  |
| 9 | Szerokość powierzchni roboczej min 63cm | Tak |  |
| 10 | Zakres regulacji wysokość od min 48 cm do max 100 cm | Tak |  |
| 11 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, (podać) |  |
| 12 | Instrukcja obsługi w j. polskim | Tak |  |
| 13 | Certyfikat CE, deklaracja zgodności, wpis do rejestru wyrobów medycznych , zgłoszenie lub dokument równoważny | Tak |  |
| 14 | Dostępność części zamiennych przez minimum 8 lat | Tak |  |
| 15 | Możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub e-mailową przez 24 h/dobę, 365 dni/rok | Tak |  |
| 16 | W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 48 godzin, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia | Tak |  |
| 17 | W okresie trwania gwarancji zobowiązanie do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz zapewnienie transportu powrotnego do Zamawiającego | Tak |  |
| 18 | W okresie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia oraz przekazaniem raportów serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia. | Tak |  |

| 1 | Wartość netto: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wartość netto słownie: |  |
| 3 | VAT: | % - ….. | kwota - |
| 4 | VAT słownie: |  |
| 5 | Wartość brutto: |  |
| 6 | Wartość brutto słownie: |  |
| Okres gwarancji wynosi … miesięcy. |

Zadanie nr 7 – Ssak – 1 szt.

Producent, typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji: 2018

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Nazwa parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany /podać wartość , opisać/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa próżniowa bezolejowa, membranowa | TAK |  |
| 2 | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 godziny na dobę | TAK |  |
| 3 | Poziom podciśnienia maksymalny min. 93 kPa | TAK |  |
| 4 | Ustawianie poziomu podciśnienia za pomocą zaworu | TAK |  |
| 5 | Zawór bezpieczeństwa chroniący przed nadmiernym ssaniem | TAK |  |
| 6 | Filtr antybakteryjny, hydrofobowy | TAK |  |
| 7 | Zbiornik z poliwęglanu o pojemności 2 litry. Pokrywa metalowa lub poliwęglanowa. Temperatura sterylizacji 121 C | TAK |  |
| 8 | Przewód silikonowy pacjenta dł. min. 1,5 mb | TAK |  |
| 9 | Zasilanie 230 V 50/60 Hz | TAK |  |
| 10 | Wydajność maksymalna min. 40 l / min powietrza | TAK |  |
| 11 | Wózek jezdny z koszem, minimum 2 koła z hamulcami | TAK |  |
| 12 | Możliwość zdjęcia z wózka i użycia jako ssak przenośny | TAK |  |
| 13 | Maksymalna waga ssaka po zdjęciu z wózka do 10 kg | TAK |  |
| 15 | Możliwość doposażenia ssaka w sterownik nożny mocowany na przewodzie o długości minimum 3 metry | TAK |  |
| 16 | Możliwość rozbudowy ssaka o system zabezpieczający przed przelaniem działający w oparciu o bezdotykowy czujnik objętościowy – automatyczne wyłącznie pompy ssaka po napełnieniu zbiornika na wydzielinę | TAK |  |
| 17 | Głośność do 45dB | TAK |  |
| 18 | Wyposażenie ssaka: - zbiornik 2 litry z pokrywom metalową lub poliwęglanową przystosowany do sytemu wkładów jednorazowych – min. 1 sztuka | TAK |  |
|  | - wózek jezdny z koszem na akcesoria i szyną do mocowania zbiorników – min. 1 sztuka | TAK |  |
| 19 | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |
| 20 | Dostępność części zamiennych - min. 8 lat | TAK |  |
| 21 | Deklaracja zgodności, certyfikat CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych lub równoważny dopuszczający do obrotu na terenie Polski | TAK |  |
| 22 | Możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub e-mailową przez 24 h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  |
| 23 | W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 48 godzin, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia | TAK |  |
| 24 | W okresie trwania gwarancji zobowiązanie do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz zapewnienie transportu powrotnego do Zamawiającego | TAK |  |
| 25 | W okresie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia oraz przekazaniem raportów serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia. | TAK |  |
| 26 | Zapewnienie urządzenia zastępczego na czas naprawy przekraczający 2 dni | TAK |  |

| 1 | Wartość netto: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wartość netto słownie: |  |
| 3 | VAT: | % - ….. | kwota - |
| 4 | VAT słownie: |  |
| 5 | Wartość brutto: |  |
| 6 | Wartość brutto słownie: |  |
| Okres gwarancji wynosi … miesięcy. |

Zadanie nr 8 – Defibrylator – 1 szt.

Producent, typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji: 2018

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Parametr punktowany | Wymogi graniczne TAK/NIE | Parametr oferowanY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry ogólne |  | TAK |  |
|  | Defibrylator transportowy, wyposażony w uchwyt do przenoszenia |  | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie |  | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu. |  | TAK |  |
|  | Funkcja samoczynnego testowania urządzenia wraz z wskaźnikiem czy urządzenie może być użyte. Możliwość zapisania wyniku autotestu w pamięci urządzenia. |  | TAK |  |
|  | Odporność na ingerencję ciał stałych i cieczy: min. IP44 |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Defibrylator spełnia wymogi normy określającej odporność na uderzenia IEC- 60068-2-27: 2008 lub równoważnej. |  | TAK PODAĆ |  |
|  | Minimalny zakres temperatur pracy defibrylatora: -5 do 45°C |  | TAK PODAĆ |  |
| III. | Wymiary i waga |  | X |  |
|  | Waga z akumulatorem, zewnętrznymi łyżkami i uchwytem do zewnętrznych łyżek max. 7,0 kg |  | TAK PODAĆ |  |
| III. | Ekran |  | X |  |
|  | Ekran kolorowy, pojedynczy, z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 6,5 ". |  | TAK PODAĆ |  |
|  | Rozdzielczość ekranu min: 640 x 480 pikseli |  | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość wyświetlenia jednoczasowo 4 lub więcej krzywych dynamicznych |  | TAK PODAĆ |  |
|  | Funkcja przewodnika z ilustracjami wskazującymi rozwiązanie problemów oraz sposobów rozmieszczenia czujników. |  | TAK |  |
|  | Wysoka jasność wyświetlacza zapewniająca dobry odczyt parametrów z ekranu przy dużym nasłonecznieniu : min 900 cd/m2 | TAK- 10 pkt. | TAK/NIE |  |
|  | Funkcja wyświetlania ekranu powiększonych wartości numerycznych parametrów życiowych wraz z min. 1 krzywą EKG |  | TAK |  |
| IV. | Zasilanie |  | X |  |
|  | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% |  | TAK PODAĆ |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe |  | TAK |  |
|  | Automatyczne ładowanie akumulatora przy podłączeniu defibrylatora do sieciowego zasilania elektrycznego |  | TAK |  |
|  | Akumulator zapewniający min 100 wyładowań z energią maksymalną |  | TAK PODAĆ |  |
|  | Akumulator zapewniający min 40 wyładowań z energią maksymalną przy temperaturze 0°C. |  | TAK PODAĆ |  |
|  | Monitorowanie przy pracy z zasilaniem akumulatorowym - minimum 160 minut |  | TAK PODAĆ |  |
|  | Czas ładowania akumulatora max 3 godziny |  | TAK PODAĆ |  |
|  | Wskaźnik naładowania i komunikat rozładowania akumulatora. Stan rzeczywisty naładowanej baterii widoczny na ekranie defibrylatora. |  | TAK |  |
| V. | Defibrylacja |  | X |  |
|  | Defibrylacja dwufazowa |  | TAK |  |
|  | Defibrylacja ręczna |  | TAK |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna umożliwiająca przeprowadzenie kardiowersji |  | TAK |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna, AED |  | TAK |  |
|  | Funkcja wspomagania wykonywania CPR. Wyświetlanie na ekranie defibrylatora graficznych wskazówek wykonania procedury CPR. Funkcja akustycznego narzucania tempa uciśnięć (ud/min) |  | TAK |  |
|  | Zakres wyboru energii w J min. 2 – 250 J |  | TAK PODAĆ |  |
|  | Ilość stopni dostępności energii defibrylacji zewnętrznej min. 14 |  | TAK PODAĆ |  |
|  | Wyzwalanie defibrylacji z łyżek defibrylacyjnych i z panelu czołowego |  | TAK |  |
|  | Czas ładowania do energii 200 [J] mniej niż 4 sekundy (zarówno dla pracy na zasilaniu akumulatorowym jak i sieciowym) |  | TAK PODAĆ |  |
|  | Czas ładowania do energii maksymalnej: mniej niż 5 sekund |  | TAK PODAĆ |  |
| VI. | Monitorowanie parametrów życiowych |  | X |  |
|  | EKG Wyświetlanie min. 1 odprowadzenia EKG Wybór wyświetlanego odprowadzenia EKG z: łyżek defibrylatora, I, II, III Zakres pomiarowy tętna: min. 15 ÷ 300 ud./min. Wzmocnienie zapisu krzywej EKG min.: x 0,25 x0,5; x1; x2, x4 Szybkie przywrócenie zapisu EKG po defibrylacji lub kardiowersji, max 3 sekundy. |  | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość wyboru rodzaju wykrywania QRS przez użytkownika w zależności od kategorii pacjenta. |  | TAK PODAĆ |  |
|  | Analiza arytmii Możliwość rozbudowy o analizę arytmii z rozpoznawaniem min. 6 kategorii arytmii |  | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zapis min. 160 godzin ciągłego pomiaru EKG | TAK – 10 pkt. | TAK/NIE PODAĆ |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar SpO2 Pomiar przy użyciu wodoszczelnego czujnika typu klips. Zakres pomiarowy od 0 – 100%. Dokładność pomiaru min. : +/-2%SpO2 (80%≦SpO2≦100% SpO2). Zakres pomiaru pulsu min. od 30 do 250 uderz/min. |  | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar CO2 pomiar CO2 w strumieniu głównym u niezaintubowanych przy użyciu dedykowanych adapterów z jednoczesną możliwością prowadzenia tlenoterapii. Pomiar u zaintubowanych. Zakres pomiarowy min: 0-100mmHg Gotowość do pracy po podłączeniu czujnika pomiarowego max. 10sek |  | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar NIBP metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny i okresowy z okresem pomiaru regulowanym w zakresie min. 2 – 480 min. |  | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość rozbudowy urządzenia o moduł Bluetooth pozwalający na przesyłanie wyników testów urządzenia oraz krzywych do urządzeń zewnętrznych. |  | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł Bluetooth pozwala na przesyłanie krzywych i danych liczbowych do monitora funkcji życiowych pacjenta. | TAK – 5 pkt. | TAK/NIE |  |
| VII. | Alarmy |  | X |  |
|  | Alarm VPC/PPK |  | TAK |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny |  | TAK |  |
|  | Alarmy wszystkich mierzonych parametrów życiowych |  | TAK |  |
|  | Możliwość wyciszenia alarmu na min 2 minuty. |  | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość zawieszenia alarmów na min 2 minuty. |  | TAK PODAĆ |  |
| VIII. | Drukowanie |  | X |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna |  | TAK |  |
|  | Wydruki na papierze termicznym |  | TAK |  |
|  | Wydruki na żądanie |  | TAK |  |
|  | Wydruki automatyczne |  | TAK |  |
|  | Pamięć i możliwość wydrukowania min 1500 sekund raportów z defibrylacji |  | TAK PODAĆ |  |
|  | Pamięć z możliwością wydruku min. 20 godzinnych trendów monitorowanych parametrów |  | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość wydrukowania raportu z autotestu. |  | TAK |  |
|  | Pamięć z możliwością wydruku min. 24 godzinnych trendów monitorowanych parametrów | TAK – 5 pkt. | TAK/NIE PODAĆ |  |
|  | Funkcja pozwalająca na wydruk raportu zawierającego krzywą i nazwę leku podanego pacjentowi. Możliwość zdefiniowania i zapisania w pamięci defibrylatora nazw minimum 4 leków. | TAK – 10 pkt. | TAK/NIE PODAĆ |  |
| IX. | Wyposażenie |  | X |  |
|  | - Łyżki do defibrylacji dla pacjentów dorosłych – 1 kpl. - Kabel EKG min. 3 odprowadzeniowy 1 szt. |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim |  | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez minimum 8 lat |  | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub e-mailową przez 24 h/dobę, 365 dni/rok |  | TAK |  |
|  | W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 48 godzin, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia |  | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji zobowiązanie do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz zapewnienie transportu powrotnego do Zamawiającego |  | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia oraz przekazaniem raportów serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia. |  | TAK |  |
|  | Certyfikat CE, deklaracja zgodności, wpis do rejestru wyrobów medycznych lub dokument równoważny |  | TAK |  |
|  | Zapewnienie urządzenia zastępczego na czas naprawy przekraczający 2 dni |  | TAK |  |

| 1 | Wartość netto: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wartość netto słownie: |  |
| 3 | VAT: | % - ….. | kwota - |
| 4 | VAT słownie: |  |
| 5 | Wartość brutto: |  |
| 6 | Wartość brutto słownie: |  |
| Okres gwarancji wynosi … miesięcy. |

Zadanie nr 9 – Lampa bakteriobójcza przepływowa stojąca na kółkach – 2 szt.

Producent, typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji: 2018

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa bakteriobójcza przepływowa dwufunkcyjna stojąca z zewnętrznym promiennikiem bezpośredniego działania | Tak |  |
| 2 | Statyw na kółkach umożliwiający łatwe przemieszczanie lampy | Tak |  |
| 3 | Dwa liczniki czasu: - cyfrowy licznik czasu pracy z wyświetlaczem oraz akustyczną sygnalizacją momentu wymiany promiennika - indukcyjny licznik z wyświetlaczem | Tak |  |
| 4 | Waga max 14 kg | Tak |  |
| 5 | Obudowa lampy z blachy kwasoodpornej | Tak |  |
| 6 | Trwałość promiennika min 8000 h | Tak |  |
| 7 | Zasilanie 230V, 50Hz | Tak |  |
| 8 | Wydajność wentylatora min. 132m3/h , max 199 m3/h | Tak, (podać) |  |
| 9 | Zasięg działania lampy min. 15 m2 do max 36 m2 | Tak |  |
| 10 | Moc promienników: - max 2 x 55W – zewnętrzny element emitujący, - max 1 x 55W | Tak (podać) |  |
| 11 | Urządzenie przeznaczone do pracy m.in. w poradni, w gabinetach zabiegowych, opatrunkowych | Tak |  |
| 12 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
| 13 | Instrukcja obsługi w j. polskim | Tak |  |
| 14 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 15 | Możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub e-mailową przez 24 h/dobę, 365 dni/rok | Tak |  |
| 16 | W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 48 godzin, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia | Tak |  |
| 17 | W okresie trwania gwarancji zobowiązanie do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz zapewnienie transportu powrotnego do Zamawiającego | Tak |  |
| 18 | W okresie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia oraz przekazaniem raportów serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia. | Tak |  |
| 19 | Dostępność części zamiennych przez minimum 8 lat | Tak |  |

| 1 | Wartość netto: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wartość netto słownie: |  |
| 3 | VAT: | % - ….. | kwota - |
| 4 | VAT słownie: |  |
| 5 | Wartość brutto: |  |
| 6 | Wartość brutto słownie: |  |
| Okres gwarancji wynosi … miesięcy. |

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że wybór oferty BĘDZIE / NIE BĘDZIE( prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta, na które zostanie zwrócone wadium:…………………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: TAK / NIE(-wskazać, którą część   ………………………………………………………………….…………
Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia następującym podwykonawcom (należy podać firmy podwykonawców): …………………………………………………………...…

- W przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu    i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Do nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca

upoważnia:………………………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail)

- Oświadczam/y, że:

  - jestem/jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem((

  - nie jestem/ nie jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem((

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

- Integralną część niniejszej oferty, jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

  - Dowód wpłaty wadium,

  - Oświadczenie (Załącznik nr 2 SIWZ)

  - Oświadczenie (Załącznik nr 3 SIWZ)

- Inne dokumenty dołączone do oferty, należy wymienić jakie:

  - ……………………………………………………………………………………………..

  - ……………………………………………………………………………………………..

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejscowość i data

# Footnotes

* niepotrzebne skreślić

*(niepotrzebne skreślić)

**Proszę zaznaczyć właściwe pole.

W przypadku, gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z wykonawców.

# Text boxes

……………………………………………………………………..

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach, uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)