Chęciny, dnia 2018-09-10

Znak sprawy: ZP-1232-2018-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 
26-060 Chęciny r 113 poz.20informuje, że:

r 113 poz.

Pytanie nr 1 –  Zadanie nr 1- Czy Zamawiający mając na uwadze, iż tlen medyczny jest produktem leczniczym, dopuści możliwość realizacji zamówienia w zakresie zadania nr 1 poz. 4 w butlach własnych Wykonawcy, bez naliczania dodatkowych opłat za dzierżawę?

Stanowisko Wykonawcy wynika z faktu, że w ten sposób gwarantujemy najwyższą jakość produktu leczniczego, 
a równocześnie nie zachodzi ryzyko podejrzenia jego sfałszowania. Jednocześnie czas dostawy butli do siedziby Zamawiającego zostanie znacznie skrócony.
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia w zakresie zadania nr 1 poz. 4 w butlach własnych Wykonawcy, bez naliczania dodatkowych opłat za dzierżawę.

Pytanie nr 2 –  Zadanie nr 1- Czy mając na uwadze zasadę o uczciwej konkurencji w zadaniu 1, poz. 6, Zamawiający dopuści zaoferowanie butli z zaworem zintegrowanym w butlach aluminiowych o pojemności wodnej 11l  i zawartości 2,3m3?

Rozwiązanie takie pozwoli na uzyskanie konkurencyjnych ofert, a także na oszczędności w wydatkach na dzierżawę i transport, ze względu na większą zawartość tlenu medycznego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie butli z zaworem zintegrowanym w butlach aluminiowych o pojemności wodnej 11l  i zawartości 2,3m3.

Pytanie nr 3 –  Zadanie nr 1- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania butli aluminiowych z tlenem medycznym, o pojemności 5 i 11 l oraz ciśnieniu 200 bar o poniższych parametrach i potwierdzenia oferowanych parametrów butli ulotką/specyfikacją dołączoną do oferty?

Butle aluminiowe o pojemności 5 i 11l, ciśnieniu 200 bar z zaworem zintegrowanym, z wmontowanym na stałe (zintegrowanym z butlą) modułem wyposażonym w:

- reduktor ciśnienia,

- przepływomierz o zakresie pracy wyrażonym l/min,

- wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej

- system szybkiego łączenia w systemie AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego- np. respirator lub inkubator transportowy,

- cyfrowy wyświetlacz, dający możliwość odczytu:

- ilości gazu pozostałego w butli przy zamkniętym zaworze (pokazana w litrach)

- ilości gazu pozostałego w butli podczas użycia (wskaźnik liniowy napełnienia butli)

- czasu pozostałego do zużycia gazu w butli przy zadanym przepływie

- posiadających system alarmowy

- przy opróżnieniu butli do poziomu 25% zawartości

- kiedy pozostaje 15 min. tlenoterapii przy zadanym przepływie

- butla o pojemności 11l wyposażona w w uchwyt umożliwiający powieszenie przy łóżku pacjenta, a także w osłonę z kółkami umożliwiającą przewożenie butli bez konieczności noszenia przez personel medyczny.

Rozwiązania takie pozwalają na bezpieczne prowadzenie tlenoterapii i stanowi pomoc dla personelu medycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza bez naliczania dodatkowych kosztów zaoferowania butli aluminiowych z tlenem medycznym, o pojemności 5 i 11 l oraz ciśnieniu 200 bar o poniższych parametrach i potwierdzenia oferowanych parametrów butli ulotką/specyfikacją dołączoną do oferty?

Butle aluminiowe o pojemności 5 i 11l, ciśnieniu 200 bar z zaworem zintegrowanym, z wmontowanym na stałe (zintegrowanym z butlą) modułem wyposażonym w:

- reduktor ciśnienia,

- przepływomierz o zakresie pracy wyrażonym l/min,

- wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej

- system szybkiego łączenia w systemie AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego- np. respirator lub inkubator transportowy,

- butle z cyfrowym wyświetlaczem, dające możliwość odczytu:

- ilości gazu pozostałego w butli przy zamkniętym zaworze (pokazana w litrach)

- ilości gazu pozostałego w butli podczas użycia (wskaźnik liniowy napełnienia butli)

- czasu pozostałego do zużycia gazu w butli przy zadanym przepływie

- posiadających system alarmowy

- przy opróżnieniu butli do poziomu 25% zawartości

- kiedy pozostaje 15 min. tlenoterapii przy zadanym przepływie

- butla o pojemności 11l wyposażona w w uchwyt umożliwiający powieszenie przy łóżku pacjenta, a także w osłonę z kółkami umożliwiającą przewożenie butli bez konieczności noszenia przez personel medyczny .

Pytanie nr 4 –  Zadanie nr 1- Czy mając na uwadze termin wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane gazy medyczne (tlen medyczny, podtlenek azotu medyczny, dwutlenek węgla do laparoskopii) miały termin ważności nie krótszy niż termin wykonania zamówienia tj. 24 miesięcy
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane gazy medyczne (tlen medyczny, dwutlenek węgla do laparoskopii) miały termin ważności nie krótszy niż termin wykonania zamówienia tj. 24 miesiące.

Pytanie nr 5 –  Zadanie nr 2- Prosimy Zamawiającego o zmianę jednostki miary wyspecyfikowanej Mieszanki 4 składnikowej : karbon monoxide 0,3% +neon 0,5% + oxygen 21% + nitrogen balance na butle 50 dm3, z odpowiednim przeliczeniem pierwotnej ilości  400m3

Odpowiedź:
 Zamawiający szacuje zapotrzebowanie wyspecyfikowanej Mieszanki 4 składnikowej : karbon monoxide 0,3% +neon 0,5% + oxygen 21% + nitrogen balance  butle 50 dm3 szt. 8 tj.  400m3

Referent ds. Zamówień Publicznych

Monika Kowalska