Chęciny, dnia 2018-09-14

Znak sprawy: ZP-1233-2018-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 
26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

informuje, że:

Zadanie nr 2 - Aparat RTG przyłóżkowy – 1 szt.

Pytanie 1 -pkt 8 - Czy Zamawiający wprowadzi punktację >450 mA - 5 pkt < 450 mA - 0 pkt? Parametr prądu maksymalnego jest bardzo istotny w przypadku zdjęć przyłóżkowych w szczególności gdy konieczne jest obrazowanie otyłych lub nie współpracujących pacjentów.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 2 - pkt 12 -Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z programami anatomicznymi w formie ikonograficznej? Jest to prostszy i bardziej intuicyjny sposób wybierania programu anatomicznego.

ODP.  Zamawiający dopuszcza aparat RTG z programami anatomicznymi w formie ikonograficznej.

Pytanie 3 - pkt 34-Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu lub dopuści detektor bez opisanej w wymienionym punkcie funkcjonalności ? We wszystkich przypadkach konieczności wykonania zdjęcia RTG poza pracownią konieczny jest podgląd zdjęcia w celu sprawdzenia czy dana ekspozycja została wykonana poprawnie, dlatego każdorazowo będzie wykorzystywana przenośna konsola jeżeli będzie konieczność wykorzystania detektora, w związku z czym opisana funkcjonalność nie będzie wykorzystywana.

ODP.  Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 4 - pkt 35 -Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu lub dopuści detektor bez opisanej w wymienionym punkcie funkcjonalności? We wszystkich przypadkach konieczności wykonania zdjęcia RTG poza pracownią konieczny jest podgląd zdjęcia w celu sprawdzenia czy dana ekspozycja została wykonana poprawnie, dlatego każdorazowo będzie wykorzystywana przenośna konsola jeżeli będzie konieczność wykorzystania detektora, w związku z czym opisana funkcjonalność nie będzie wykorzystywana.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 5-  pkt 39 -Czy Zamawiający dopuści detektor bez uchwytu wbudowanego w detektor ? Jako rozwiązanie równoważne możemy dostarczyć osłonę z uchwytem spełniającą dany parametr.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 6 - pkt 50 -Czy Zamawiający dopuści detektor w którym konieczne jest wyłączenie w celu wymiany baterii? Opisany w tym punkcie wymóg wskazuje jednego producenta co ogranicza konkurencyjność procedury przetargowej.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 7 - pkt 67 -Czy Zamawiający dopuści detektor bez multisesyjności? Oprogramowanie detektora zostało celowo stworzone bez danej funkcji aby nie dochodziło do pomyłek podczas badań. Zawsze możliwe jest wstrzymanie badania wykonywanego w danym momencie i powrót do poprzedniego w celu wykonania dodatkowych zdjęć.

ODP. Zamawiający dopuszcza brak multisesyjności pod warunkiem zaoferowania funkcjonalności wstrzymania jednego badania , rozpoczęcia  kolejnego.

Pytanie 8 - pkt 69 -Czy Zamawiający dopuści detektor z oprogramowaniem umożliwiającym akceptowanie wszystkich zdjęć na koniec procedury, z możliwością odrzucenia pojedynczych zdjęć po każdym wykonanym ?

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 9 - pkt 70 -Czy Zamawiający dopuści detektor z oprogramowaniem umożliwiającym podanie powodu, natomiast bazą danych, która musi zostać skonfigurowana przez serwis ? Czynność ta jest wykonywana zdalnie i bezpłatnie, natomiast pozwala uniknąć awarii i przestojów sprzętu ze względu na błąd użytkownika.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 10 - pkt 71 -Czy Zamawiający dopuści detektor z oprogramowaniem umożliwiającym prowadzenie statystyki zdjęć w formie ilościowej z podziałem na użytkowników, bez możliwości ustawienia dowolnego okresu dla danych statystycznych?

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 11 - pkt 73 -Czy Zamawiający dopuści detektor z oprogramowaniem umożliwiającym edycję i definiowanie programów anatomicznych z pomocą serwisu?   Czynność ta jest wykonywana zdalnie i bezpłatnie, natomiast pozwala uniknąć awarii i przestojów sprzętu ze względu na błąd użytkownika.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 12 - pkt 49  -Czy Zamawiający dopuści detektor wyposażony w baterię o pojemności 3,4 Ah ? Przy dostarczeniu 4 baterii detektor może praktycznie ciągle pracować ponieważ zawsze będą dostępne 2 baterie na wymianę co nie wpłynie negatywnie na pracę.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Zadanie nr 5 – Lampa operacyjna – 1 szt.

Pyt. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z regulowaną średnicą oświetlanego pola w zakresie 160 – 320 mm dla kopuły głównej oraz 160 – 280 mm dla kopuły satelitarnej, co jest parametrem wystarczającym dla przeprowadzenia nawet rozległych zabiegów operacyjnych?

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pyt. 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o temperaturze barwowej kopuły głównej i satelitarnej regulowanej w 3 krokach w zakresie 3800-4400-5000 K, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę ze średnica kopuły głównej 67 cm (75 cm z relingiem) i kopuły pomocniczej 53 cm (58 cm z relingiem)? Parametry te nieznacznie różnią się od oczekiwanych i nie mają znaczenia użytkowego dla Zamawiającego.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pyt. 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, której kopuła główna i satelitarna wyposażona jest w reling (uchwyt niesterylizowany) na 65 % obwodu kopuł, co zapewnia doskonałą ergonomię przy pozycjonowaniu lampy?

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pyt. 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, w której regulacja wielkości oświetlanego pola odbywa się nie z panelu, a przez obrót uchwytu sterylnego, co pozwala na bezpośrednią regulację parametru przez operatora?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy, jeśli obie kopuły są wyposażone w funkcję oświetlenia endoskopowego, regulowaną w 8 krokach w zakresie 2000-8000 lx, co jest parametrem równoważnym?

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pyt. 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o średnicy pola 240-340mm? – dotyczy l.p. 6

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pyt. 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy dwuczaszowej (każda czasza trzypanelowa) jak na załączonej wizualizacji. Każdy moduł złożony z 36 diod LED (łącznie 108 diod w czaszy). Na każdej czaszy 6 uchwytów brudnych (po 2 na każdym panelu), ułatwiających pozycjonowanie lampy. Średnica czasz – 76cm.  – dotyczy l.p. 10, 11, 17

ODP. Tak.

Pyt.9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z zintegrowanym oświetleniem endoskopowym regulowanym w zakresie 10000-30000K aktywowanym poprzez włączenie specjalnego trybu ENDO? – dotyczy l.p. 20, 21

ODP. Tak jeśli spełniony jest pkt.20 parametrów.

Pyt. 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania do 15.12.2018r.? Prośbę swoją uzasadniamy wydłużeniem terminu dostaw na podzespoły do lamp od naszych poddostawców, z uwagi na zbliżający się ostatni kwartał roku.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pyt. 11- Czy Zamawiający będzie wymagał obudowy lampy operacyjnej wykonanej  z lekkich stopów aluminium?

ODP. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pyt. 12 - Czy Zamawiający będzie wymagał aby źródło światła lampy operacyjnej było osłonięte łatwą do czyszczenia jednorodną osłoną odporną na zarysowania wykonaną ze szkła bezpiecznego gwarantującą idealną przezroczystość przez cały okres użytkowania?

ODP. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pyt. 13 - Czy Zamawiający będzie wymagał lampy emitującej homogenne światło dzięki zastosowaniu technologii odbłyśników?  Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania  moduły składające się z reflektorów odbijających padające na nie światło diod gwarantują wysoką jednolitość światła.

ODP. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pyt. 14 - Podany przez Zamawiającego wymóg dla współczynników: oddawania barwy czerwonej R9 oraz Ra nie zapewnia dostarczenia produktu najwyższej klasy.   Czy wobec tego Zamawiający będzie oczekiwał, iż parametr ten będzie wynosił min. 96 dla obydwu wskaźników?

ODP. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pyt.15 poz. 6 -Czy Zamawiający  dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulowaną średnicą oświetlanego pola 180-300 mm.  Różnice tych parametrów wynikają tylko z indywidualnych rozwiązań producentów?

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pyt. 16 poz. 10 -Czy Zamawiający  dopuści do zaoferowania  lampę operacyjną w kształcie koła, której średnica kopuły głównej wynosi max. 71 cm, kopuła pomocnicza o średnicy max 61 cm?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 17 poz. 19 - Czy Zamawiający  dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z panelem sterowania z następującymi funkcjami: włączanie i wyłączanie lampy, regulacja natężenia światła, regulacja wielkości oświetlanego pola? Z uwagi na podanie  w specyfikacji stałej wartości temperatury barwowej 5000K (+/-10) funkcja regulacji temperatury barwowej jest bezzasadna.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pyt. 18 poz. 20 - Czy Zamawiający  dopuści do zaoferowania lampę operacyjną  z możliwością obniżenia natężenia do 36 000 lux dla kopuly pomocniczej i 48 000 lux dla kopuły głównej bez przełączania lampy w tryb oświetlenia otoczenia do zabiegów endoskopowych?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 6 - Szafa do suszenia i przechowywania endoskopów - 1 szt.

Pytanie 1 -Czy Zamawiający dopuści szafę endoskopową, która zgodnie z normą EN 16442 - Szafy do przechowywania poddanych procesowi termolabilnych endoskopów w kontrolowanym środowisku nie jest wyrobem medycznym (VAT 23% ) i tym samym nie posiada dokumentu wymienionego w SIWZ. VIII.C.2.3 (wpis do rejestru wyrobów medycznych) i osobnego certyfikatu CE (produkt posiada deklarację zgodności wystawioną przez producenta)?

ODP. Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia wpis do rejestru wyrobów medycznych  i certyfikatu

CE.

Pytanie 2- pkt. 1: Prosimy o dopuszczenie szafy endoskopowej z możliwością podłączenia minimum 7 endoskopów w jednej komorze

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 3 - pkt 8: Prosimy o dopuszczenie szafy endoskopowej o wysokości max. 2180 mm

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 -pkt. 9: Prosimy o dopuszczenie szafy endoskopowej z możliwością podłączenia minimum 7 endoskopów w jednej komorze

ODP.  Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 5 - pkt 13: Prosimy o dopuszczenie rozwiązania z filtrem HEPA, który instalowany jest na wejściu powietrza do szafy endoskopowej i odpowiada za skuteczny proces oczyszczania powietrza dla wszystkich endoskopów znajdujących się w szafie.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 - pkt 14: Prosimy Zamawiającego o podanie ilości i typów endoskopów Olympus, które będą przechowywane w szafie

ODP. BF-TE2, BF-1T180, BFXT160

Pytanie 7 - pkt 17: Prosimy o zmniejszenie okresu dostępności części zamiennych do 8 lat

ODP. Zamawiający zmienia zapis na 8 lat.

Pytanie 8 - Czy Zamawiający wymaga, aby oferowana szafa endoskopowa posiadała możliwość współpracy z systemem do archiwizacji badań Endobase, posiadanym przez Zamawiającego w pracowni endoskopowej?

ODP. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 9 – pakiet nr 6, poz. 8

Czy Zamawiający potwierdza, że nastąpiła omyłka pisarska i miał na myśli maksymalne wymiary podane w mm a nie w cm tj. szerokość – max. 1300 mm = 130 cm; głębokość – max. 470 mm = 47 cm; wysokość – max. 2100 mm = 210 cm?

ODP. Tak, powinno być 1300 mm, 470 mm, 2100 mm.

Pytanie 10– pakiet nr 6, poz. 14

Prosimy o doprecyzowanie ilości adapterów i uchwytów, oraz podanie rodzajów i modeli endoskopów firmy Olympus, które będą przechowywane w szafie, w celu umożliwienia prawidłowej wyceny tych elementów.

ODP. Patrz odp. pkt 6, oraz 8 adapterów i uchwytów do wymienionych typów endoskopów.

Zadanie nr 7 – Videobronchofiberoskop – 1 zestaw

Pytanie 1 -Czy Zamawiający dopuści bronchofiberoskop o średnicy kanału roboczego 2,2 mm?

Proponowane przez nas wymiary różnią się jedynie nieznacznie od opisanych w SIWZ,

dopuszczenie naszego rozwiązania wpłynie korzystnie na konkurencyjność zamówienia.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 -Czy Zamawiający dopuści bronchofiberoskop o średnicy zewnętrznej sondy wziernikowej

5,9 mm oraz średnicy kanału roboczego 2,8 mm?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 -pozycje 1-16

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zestaw składający się  z 20 szt. sterylnych, giętkich videobronchoskopów jednorazowego użytku z kanałem roboczym i możliwością odsysania renomowanej firmy dostępnych w 3 rozmiarach do wyboru Slim, Regular i Large przeznaczonych do wykonywania wszystkich procedur bronchoskopowych oraz 1 szt. dotykowego, przenośnego monitora LCD 8,5 cala z wysokiej jakości obrazem, z możliwością wykonywania zdjęć i nagrywania filmów,  o następujących parametrach endoskopów:

- Zakres  regulacji: do góry 180°/do dołu  180° (Slim i Regular), 180 do góry/ 160 do dołu (Large)

- Pole widzenia 85°

- Głębia ostrości 6-50  mm

- Oświetlenie LED

- Długość części roboczej  600 mm

- Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej 5,4 mm

- Maksymalna średnica zewnętrzna tubusa 5,5 mm

- Kanał roboczy  o średnicy 1.2 mm wersja Slim, 2.2 mm wersja Regular, 2.8 mm wersja Large

- Możliwość odsysania poprzez kanał roboczy

- Długość robocza 600mm

Videobronchoskop całkowicie eliminuje problem przenoszenia zakażeń krzyżowych oraz eliminuje koszty związane ze sterylizacją i drogimi naprawami.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 4 -Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stacjonarnego źródła światła LED, zasilanego z sieci w miejsce zasilania akumulatorowego?

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 5 poz.3-Czy zamawiający dopuści następujące parametry: Pole widzenia 110° ?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6  poz. 4. - Czy zamawiający dopuści następujące parametry: Głębia ostrości w zakresie 5-50mm ?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7- .poz.10 - Czy zamawiający dopuści następujące parametry: Źródło światła LED, zasilanie bateryjnie ?

ODP. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8 .poz. 11 Czy zamawiający dopuści następujące parametry: Półsztywne szczypce biopsyjne typu „łyżeczka” w rozmiarze długości 110cm ?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 8 – Zestaw do koagulacji argonowej – 1 szt.

Pytanie 1 - punkt 24
Wykonawca prosi  Zamawiającego o  dopuszczenie do zaoferowania diatermii, w której dzięki nowoczesnym rozwiązaniom i wyjątkowej prostocie obsługi proponowany jest jeden uniwersalny tryb cięcia w osłonie argonu a zróżnicowanie zastosowań uzyskuje przez stosowanie różnych końcówek tnących dostosowanych do określonych potrzeb .

ODP. Zapis SIWZ bez mian.

Pytanie 2 - punkt 27

Wykonawca prosi o Zamawiającego o  dopuszczenie do zaoferowania diatermii, w której dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym i zastosowaniu aktywnego systemu rozpoznawania narzędzi z ustawianiem dla nich optymalnych parametrów pracy oraz systemu automatycznego ustawiania mocy chwilowej dostarczanej w danym momencie do narzędzia, mocy uzależnionej przede wszystkim od operowanej tkanki i rodzaju narzędzia nie proponuje się żadnych dodatkowych czynności regulacyjnych oprócz ustawienia limitu mocy. Wykonawca pragnie także zwrócić uwagę Zamawiającego na to , że koagulacja monopolarna w osłonie argonu jest koagulacją typu spray i jako taka jest koagulacją powierzchniową a zróżnicowanie powierzchni, którą operator chce skoagulować uzyskuje się także przez zmianę odległości narzędzia od koagulowanej tkanki.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 -  punkt 29 i 31

Wykonawca prosi o Zamawiającego o  dopuszczenie do zaoferowania diatermii, w której dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym i zastosowaniu aktywnego systemu rozpoznawania narzędzi z ustawianiem dla nich optymalnych parametrów pracy oraz systemu automatycznego ustawiania mocy chwilowej dostarczanej w danym momencie do narzędzia, mocy uzależnionej przede wszystkim od operowanej tkanki i rodzaju narzędzia nie proponuje się żadnych dodatkowych czynności regulacyjnych, w szczególności w trybie zamykania naczyń regulacja ta odbywa się w pełni  automatycznie a dzięki wysokiej wydajności urządzenia maksymalna moc wystarczająca do skutecznego zamknięcia naczynia o średnicy do 7mm wynosi 200W

ODP. Zapis SIWZ bez mian.

Pytanie 4 - punkt 36

Wykonawca prosi o Zamawiającego o  dopuszczenie do zaoferowania diatermii z możliwością rozbudowy o dodatkowe moduły:
- odsysacz dymu z możliwością sterowania z modułu głównego
- pompa irygacyjne ( dowolnie dobrana) z możliwością zamontowania na konstrukcji zestawu

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 - punkt 39

Wykonawca prosi o dopuszczenie do zaoferowania  elektrod neutralnych jednorazowego użytku, bezkierunkowych, dzielonych,  powierzchnia robocza  90cm2, pierścień wyrównujący potencjał,   podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dorosłych i dzieci  o wadze powyżej 5kg / opakowanie 100 szt.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 - punkt 40

Wykonawca prosi o dopuszczenie do zaoferowania  kabla do elektrod neutralnych jednorazowych dł.4,5m,  kabel wielorazowego użytku, żywotność 300 sterylizacji.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7 -  punkt 43

Wykonawca prosi o dopuszczenie do zaoferowania  kabla wielorazowego użytku  do giętkich sond argonowych, współpracującego z systemem rozpoznawania narzędzi o długości 2,5m.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 - Czy Zamawiający dopuści niemedyczne wyposażenie (VAT 23%) np. butlę do argonu i tym samym zrezygnuje z dokumentu wymienionego w SIWZ. VIII.C.2.3 (wpis do rejestru wyrobów medycznych)?

ODP.  Zamawiający dopuści niemedyczne wyposażenie VAT 23 %. W przypadku zaoferowania sprzętu z rożną stawką VAT Zamawiający wymaga wyodrębnienia kwot i przypisanej do nich stawki VAT oraz kwoty VAT i dopuszcza modyfikacje tabelki dotyczącej wyceny sprzętu Zamawiający będzie wymagał wpisu do rejestru wyrobów medycznych tylko na urządzenie (diatermie).

Pytanie 9 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do koagulacji argonowej z następującymi parametrami:

ODP. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIA RÓŻNE

Pytanie 1 - Czy zamawiający w załączniku Nr 1 Formularz ofertowy w przypadku zaoferowania przez oferenta sprzętu z różną stawką podatku VAT oczekuje wyodrębnienia kwot i przypisanej do nich stawki VAT oraz kwoty VAT ?

ODP. W przypadku zaoferowania sprzętu z rożną stawką VAT Zamawiający wymaga wyodrębnienia kwot i przypisanej do nich stawki VAT oraz kwoty VAT i dopuszcza modyfikacje tabelki dotyczącej wyceny sprzętu w poszczególnych zadaniach.

Pytanie 2 -Prosimy o dopuszczenie dokumentów w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

ODP. Zamawiający modyfikuje zapis pkt. VIII C2 który otrzymuje brzmienie:

- W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, Wykonawca składa następujące dokumenty – dotyczy wszystkich zadań  (forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy):

Pytanie 3 - Dot. projektu umowy par. 6 ust. 4 dot. zadania 6 i 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin liczony był w dniach roboczych?

ODP. par. 6 ust. 4 wzoru umowy w zadaniu nr 6 i 8 otrzymuje brzmienie:

Ust. 4 „W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub nie odpowiadającego wymaganiom SIWZ, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia występujących w nim wad lub wymiany na towar wolny od wad w terminie 3 dni roboczych od dnia dostawy. Nie usunięcie wad we wskazanym terminie będzie traktowane, jako brak realizacji przedmiotu zamówienia. Koszty wynikające z dostarczenia wadliwego urządzenia pokrywa w całości Wykonawca.”

Zamawiający zamieszcza wzory umów w załączniku ZP-1233-2018-1 Załącznik nr 2 dla zadania nr 6 i 8 i dla zadań 1,2,3,4,5,7,9.

Pytanie 4 - Dot. projektu umowy par. 6 ust. 4 dot. zadania 6 i 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu usunięcia wad do 5 dni roboczych i 12 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy?

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 5

ODP. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu pkt. VIII C2, który otrzymuje brzmienie:

- W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, Wykonawca składa następujące dokumenty – (forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy):

  - Deklaracja zgodności –  2,3,4,5,6,7,8,9, dla zadania nr 1 dla sprzętu i oprogramowania

  - Certyfikat CE - 2,3,4,5,7,8,9,  dla zadania nr 1 dla sprzętu i  oprogramowania

  - Wpis do rejestru wyrobów medycznych / zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub dokument równoważny -– zadanie nr 2,3,4,5,7,9, dla zadania nr 1 dla sprzętu i oprogramowania, a dla  zadania nr 8 tylko dla sprzętu (diatermii)

Pytanie 6 - pakiet 2, Załącznik nr 2 – wzór umowy, par. 7 ust. 9

Prosimy o zmianę zapisu punktu na: „Po 3 naprawach gwarancyjnych dotyczących tego samego,

istotnego elementu, w trakcie trwania gwarancji zobowiązanie do wymiany tego samego istotnego

elementu i pokrycia kosztów z tym związanych”

Wyjaśniamy, iż procedury serwisowe nie przewidują wymiany całego urządzenia (w tym przypadku aparatu rentgenowskiego) na nowy w razie ujawnienia się niesprawności możliwych do usunięcia na drodze naprawy lub wymiany uszkodzonego podzespołu/elementu na nowy, wolny od wad.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 7-  pakiet 2, Załącznik nr 2 – wzór umowy, par. 9 ust. 4

Prosimy Zamawiającego o redukcję kar do 0,01% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki.

Uprzejmie wyjaśniamy, iż zaproponowane przez Zamawiającego kary w projekcie są restrykcyjne

uwzględniając wymagany długi czas gwarancji. Ponadto, ww. finansowe ryzyko związane z

wystąpienia kar znajdzie u każdego z wykonawców przełożenie na cenę oferty składanej w

postępowaniu, co w efekcie może skutkować przekroczeniem budżetu Zamawiającego.

ODP.  Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 8-  pakiet 2, Załącznik nr 2 – wzór umowy, par. 9 ust. 4

W razie negatywnej odpowiedzi na prośbę o redukcję kar za zwłokę prosimy Zamawiającego

o modyfikację istniejącego zapisu w następujący sposób:

W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu określonego w § 7 ust 3, Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 0, 1 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki.

Powyższe nie obowiązuje w przypadku zapewnienia przez Wykonawcę urządzenia zastępczego na czas naprawy.”

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 9 - pakiet 2, Załącznik nr 1 – formularz ofertowy, wartość zamówienia nr 2 poz. 2

Prosimy o modyfikację formularza cenowego poprzez usunięcie pozycji 2, gdyż przedmiotem

zamówienia jest aparat rentgenowski gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem. Wszystkie

czynności opisane w powyższej wnioskowanej do usunięcia pozycji są niezbędne, aby powyższy

warunek został spełniony; bez usługi dostawy (transportu), szkolenia, serwisu gwarancyjnego

i przeglądów aparat RTG (towar) nie mógłby być odebrany przez Zamawiającego w celu

wykorzystywania zgodnie z jego cechami (przeznaczeniem). Ze względu na fakt, iż cena czynności

z poz. 2 stanowi procentową wartość dostarczanej rzeczy (aparatu RTG), na fakturze wykazuje się

jedną stawkę podatku VAT w wysokości właściwej dla dostarczanego towaru (tu: 8% stawka VAT

właściwa dla aparatu RTG zgodnie z poz. 105 załącznika nr 3 do Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. z 2017 r. poz. 1221). Pozostawienie w tabeli pozycji 2 stanowi sztuczne wyodrębnienie czynności, bez których wykonania towar (aparat RTG) utraciłby swoje właściwości i rodzi w sposób nieuzasadniony konieczność zastosowania dla nich 23% stawki podatku VAT (odrębne pozycje fakturowe).

ODP. Zapis SIWZ bez zmian, wymogi organizatora konkursu na realizowane zadanie.

Sekretarz  Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół