Chęciny, dnia 2018-09-26

Znak sprawy: ZP-1198-2018-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 
26-060 Chęciny r 113 poz.20informuje, że:

r 113 poz.20

Pytanie nr 1 – W dokumentacji  nie została określona wykładzina, nie ma też żadnych parametrów do których można się odnieść w związku z wyborem produktu.

Prośba o doprecyzowanie jaka to ma być wykładzina.

ODP. Wykładzina PCV, homogeniczna - klasa użytkowa 34 / 43 , grubość warstwy użytkowej 2 mm, waga całkowita 1m² - 2800 gram , zabezpieczenie powierzchni iQ PUR, reakcja na ogień Bfl s1. , antypoślizgowość – R9.

Sekretarz Komisji Przetargowej

Stefan Syzdoł