Załącznik nr 1 SIWZ

Załącznik nr 1 Umowy

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

# Znak sprawy: ZP-1357-2018

## FORMULARZ OFERTOWY

### Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

|  | Pełna nazwa: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adres, ulica: |  |
|  | Kod, miejscowość: |  |
|  | Województwo: |  |
|  | Numer telefonu |  |
|  | Numer faksu: |  |
|  | Adres e-mail: |  |
|  | REGON: |  |
|  | NIP: |  |

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w SIWZ na: „Dostawa aparatury medycznej”

Zadanie nr 1 – Ureterorenofiberoskop – 1 szt.

Producent, typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji: ………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | OPIS-WARUNKU/ PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETR WYMAGANE | PARAMETR OFEROWANY (podać wartość) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne: |
| 1 | Giętkość: giętki | TAK |  |
| 2 | Wymiar w odcinku dystalnym 8,5 Fr | TAK |  |
| 3 | Wymiar sondy 9,9 Fr | TAK |  |
| 4 | Wymiar kanału roboczego 3,6 Fr (średnica 1,2mm) | TAK |  |
| 5 | Wygięcie końcówki: góra 180o, dół 275o | TAK |  |
| 6 | Długość robocza 670 mm | TAK |  |
| 7 | Długość całkowita 980 mm | TAK |  |
| 8 | Kierunek patrzenia 0o | TAK |  |
| 9 | Pole widzenia 90o | TAK |  |
| 10 | Odległość widzenia 2-50 mm | TAK |  |
| 11 | Przetwornik CCD w odcinku dystalnym endoskopu | TAK |  |
| 12 | Kompatybilny z posiadanym procesorem video OTV-S190 | TAK |  |
| 13 | Kompatybilny z technologią optyczno-cyfrową do identyfikacji zmian naczyniowych w warstwie podśluzówkowej (terapia nowotworów układu moczowego) | TAK |  |
| 14 | Urządzenie nowe, nieużywane i nieregenerowane. Rok produkcji nie wcześniej niż 2017 | TAK |  |
| 15 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |  |
| 16 | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |
| 17 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji | TAK |  |
| 18 | W okresie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia oraz przekazaniem raportów serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia. | TAK |  |
| 19 | Możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub mailową przez 24 h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  |
| 20 | W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 48 godzin, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia | TAK |  |
| 21 | W okresie trwania gwarancji zobowiązanie do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz zapewnienie transportu powrotnego do Zamawiającego | TAK |  |
| 22 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 2 dni | TAK |  |
| 23 | Deklaracja zgodności, certyfikat CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych / zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub dokument równoważny | TAK |  |
| W zestawie: |
| 24 | Zawór biopsyjny, min. 10 sztuk | TAK |  |
| 25 | Zawór narzędzia-irygacji | TAK |  |
| 26 | Nasadka do sterylizacji | TAK |  |
| 27 | Min. 3 szczoteczki | TAK |  |
| 28 | Kontener do sterylizacji niskotemperaturowej | TAK |  |

| 1 | Wartość netto: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wartość netto słownie: |  |
| 3 | VAT: | % - ….. | kwota - |
| 4 | VAT słownie: |  |
| 5 | Wartość brutto: |  |
| 6 | Wartość brutto słownie: |  |
| Okres gwarancji wynosi … miesięcy. |

Zadanie nr 2 –Ureterorenoskop- 2 szt.

Producent, typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji: ……………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | OPIS-WARUNKU/ PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETR WYMAGANE | PARAMETR OFEROWANY (podać wartość) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne: |
| 1 | Giętkość: półsztywny | TAK |  |
| 2 | Kąt patrzenia 7o | TAK |  |
| 3 | Koniec dystalny 8,6 Fr | TAK |  |
| 4 | Odcinek dystalny 9,8 Fr | TAK |  |
| 5 | Długość robocza max. 431 mm | TAK |  |
| 6 | Kanał roboczy 6,4Fr (dopuszczalne: 1 narzędzie 5,4Fr lub 2 narzędzia 3+2,5 Fr obok siebie) | TAK |  |
| 7 | Urządzenie nowe, nieużywane i nieregenerowane. Rok produkcji nie wcześniej niż 2017 | TAK |  |
| 8 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |  |
| 9 | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |
| 10 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji | TAK |  |
| 11 | W okresie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia oraz przekazaniem raportów serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia | TAK |  |
| 12 | Możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub mailową przez 24 h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  |
| 13 | W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 48 godzin, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia | TAK |  |
| 14 | W okresie trwania gwarancji zobowiązanie do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz zapewnienie transportu powrotnego do Zamawiającego | TAK |  |
| 15 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 2 dni | TAK |  |
| 16 | Deklaracja zgodności, certyfikat CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych / zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub dokument równoważny | TAK |  |
| W zestawie: |
| 17 | Łącznik z nierozbieralnymi kranikami | TAK |  |
| 18 | Uszczelki do łącznika (min. 10szt) | TAK |  |
| 19 | Kontener do sterylizacji | TAK |  |

| 1 | Wartość netto: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wartość netto słownie: |  |
| 3 | VAT: | % - ….. | kwota - |
| 4 | VAT słownie: |  |
| 5 | Wartość brutto: |  |
| 6 | Wartość brutto słownie: |  |
| Okres gwarancji wynosi … miesięcy. |

Zadanie nr 3 – Aparat do krioterapii – 2 szt.

Producent, typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji: 2018

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Wymagania techniczne | Wymagania graniczne | TAK / NIE Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne: |
|  | Urządzenie do krioterapii miejscowej o zastosowaniu profesjonalnym | TAK |  |
|  | Urządzenie nowe, nieużywane i nieregenerowane. Rok produkcji nie wcześniej niż 2018 | TAK |  |
|  | Urządzenie zapewniające komfort i bezpieczeństwo pacjentów | TAK |  |
|  | Czynnik chłodniczy: ciekły azot (LN2) | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w zbiornik na ciekły azot o pojemności min. 50l. | TAK |  |
|  | Temperatura strumienia gazu przy wylocie dyszy min. -160oC | TAK |  |
|  | Liczba stopni regulacji intensywności nadmuchu: 4 + nadmuch do kriopunktury + 2 rodzaje nadmuchu pulsacyjnego | TAK |  |
|  | Elastyczna izolowana cieplnie linia przesyłowa par ciekłego azotu, która umożliwia w wygodny i bezpieczny sposób aplikowanie chłodu na dowolny fragment ciała pacjenta | TAK |  |
|  | Urządzenie w ramie jezdnej, która umożliwia łatwe przemieszczanie | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru ilości azotu w zbiorniku | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LED | TAK |  |
|  | Klasa ochronności I | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi oraz paszport techniczny w języku polskim przy dostawie | TAK |  |
|  | Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 8 lat | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia oraz przekazaniem raportów serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia. | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub mailową przez 24 h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  |
|  | W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 48 godzin, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji zobowiązanie do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz zapewnienie transportu powrotnego do Zamawiającego | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 2 dni | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności, certyfikat CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych / zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub dokument równoważny | TAK |  |

| 1 | Wartość netto: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wartość netto słownie: |  |
| 3 | VAT: | % - ….. | kwota - |
| 4 | VAT słownie: |  |
| 5 | Wartość brutto: |  |
| 6 | Wartość brutto słownie: |  |
| Okres gwarancji wynosi … miesięcy. |

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że wybór oferty BĘDZIE / NIE BĘDZIE( prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta, na które zostanie zwrócone wadium:…………………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: TAK / NIE(-wskazać, którą część   ………………………………………………………………….…………
Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia następującym podwykonawcom (należy podać firmy podwykonawców): …………………………………………………………...…

- W przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu    i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Do nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca

upoważnia:………………………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail)

- Oświadczam/y, że:

  - jestem/jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem((

  - nie jestem/ nie jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem((

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

- Integralną część niniejszej oferty, jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

  - Dowód wpłaty wadium,

  - Oświadczenie (Załącznik nr 2 SIWZ)

  - Oświadczenie (Załącznik nr 3 SIWZ)

- Inne dokumenty dołączone do oferty, należy wymienić jakie:

  - ……………………………………………………………………………………………..

  - ……………………………………………………………………………………………..

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejscowość i data

# Footnotes

* niepotrzebne skreślić

*(niepotrzebne skreślić)

**Proszę zaznaczyć właściwe pole.

W przypadku, gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z wykonawców.

# Text boxes

……………………………………………………………………..

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach, uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)