Chęciny, dnia 2018-11-29

Znak sprawy: ZP-1373-2018-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

- Informuje, że:

  - przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2018-12-17, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2018-12-17, godz. 10:30,

  - zamieszcza zmodyfikowany Wzór umowy w osobnym pliku pod nazwą ZP-1373-2018 Załącznik nr 5 – zmodyfikowany,

  - zamieszcza zmodyfikowany Formularz cenowy w osobnym pliku po nazwą ZP-1373-2018 Załącznik nr 2 – zmodyfikowany,

  - modyfikuje zapis w części II SIWZ „Postanowienia ogólne”, który otrzymuje następujące brzmienie:

| Oferty częściowe | Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. zamówienie podzielone jest na części. |
| --- | --- |
| Umowa ramowa | Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. |
| Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. | Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7. |
| Oferty wariantowe | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Rozliczenia w walutach obcych | Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. |
| Aukcja elektroniczna | Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. |
| Zwrot kosztów udziału w postępowaniu | Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. |
| Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy PZP. | Zamawiający nie precyzuje takich wymagań. |
| Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy PZP. | Zamawiający nie precyzuje takich wymagań. |
| Osobiste wykonanie przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia | Zamawiający nie dokonuje takiego zastrzeżenia |
| Zabezpieczenie należytego wykonania umowy | Zamawiający nie będzie żądał wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. |
| Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 Ustawy Pzp | Tak |
| Liczba części zamówienia | 178 |

  - modyfikuje zapis w części VIII punkt A SIWZ „Wykaz oświadczeń/dokumentów”, który otrzymuje następujące brzmienie:

#### A – Oświadczenia/dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ (forma dokumentu –oryginał);

- Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ (forma dokumentu –oryginał);

- Próbki do zadania nr 1, 6, 7, 10, 23, 24, 78, 112, 126, 164 – zgodnie z zapisem i ilością podaną w Formularzu cenowym (załącznik nr 2 SIWZ);

- Zadanie nr 1, 6, 7, 10, 23, 24, 78, 112, 126, 164 - karty charakterystyki, karty katalogowe lub inne dokumenty 
zawierające opis zaoferowanego asortymentu umożliwiającego sprawdzenie zgodności produktu z wymaganiami zamawiającego, zgodnie z zapisem w Formularzu cenowym (załącznik nr 2 SIWZ),

- Dowód wpłaty wadium (forma dokumentu– oryginał);

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (załącznik nr 3 SIWZ) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w zakresie określonym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. Forma i sposób złożenia JEDZ została opisana poniżej, w punkcie E (forma dokumentu – oryginał):

  - Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców (Załącznik nr 3 SIWZ);

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia (Załącznik nr 3 SIWZ);

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo osoby (osób) do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza).

  - modyfikuje zapis w części VIII punkt C2 podpunkt 2.2 SIWZ „Oświadczenia/dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp”, który otrzymuje następujące brzmienie:

2.2 karty charakterystyki, karty katalogowe lub inne dokumenty zawierające opis zaoferowanego asortymentu umożliwiającego sprawdzenie zgodności produktu z wymaganiami zamawiającego, zgodnie z zapisem w Formularzu cenowym (załącznik nr 2 SIWZ) – nie dotyczy zadania nr 1, 6, 7, 10, 23, 24, 78, 112, 126, 164 – w tych zadaniach Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty karty charakterystyki, karty katalogowe lub inne dokumenty zawierające opis zaoferowanego asortymentu umożliwiającego sprawdzenie zgodności produktu z wymaganiami zamawiającego.

  - modyfikuje zapis w części VIII punkt E9 SIWZ „Forma i sposób składania oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia”, który otrzymuje następujące brzmienie:

9. Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na adres email: przetargi@czerwonagora.pl w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert tj.: 2018-12-17 godzina 10:00.

  - modyfikuje zapis w części X punkt A1 SIWZ ”Wniesienie wadium”, który otrzymuje następujące brzmienie:

| Numer zadania | Wysokość wadium |
| --- | --- |
| ZADANIE NR 1 | 2 000,00 |
| ZADANIE NR 2 | 200,00 |
| ZADANIE NR 3 | 500,00 |
| ZADANIE NR 4 | 1 500,00 |
| ZADANIE NR 5 | 100,00 |
| ZADANIE NR 6 | 2 000,00 |
| ZADANIE NR 7 | 50,00 |
| ZADANIE NR 8 | 20,00 |
| ZADANIE NR 9 | 900,00 |
| ZADANIE NR 10 | 400,00 |
| ZADANIE NR 11 | 30,00 |
| ZADANIE NR 12 | 50,00 |
| ZADANIE NR 13 | 10,00 |
| ZADANIE NR 14 | 100,00 |
| ZADANIE NR 15 | 80,00 |
| ZADANIE NR 16 | 200,00 |
| ZADANIE NR 17 | 15,00 |
| ZADANIE NR 18 | 300,00 |
| ZADANIE NR 19 | 40,00 |
| ZADANIE NR 20 | 1 400,00 |
| ZADANIE NR 21 | 250,00 |
| ZADANIE NR 22 | 10,00 |
| ZADANIE NR 23 | 80,00 |
| ZADANIE NR 24 | 250,00 |
| ZADANIE NR 25 | 250,00 |
| ZADANIE NR 26 | 70,00 |
| ZADANIE NR 27 | 500,00 |
| ZADANIE NR 28 | 400,00 |
| ZADANIE NR 29 | 700,00 |
| ZADANIE NR 30 | 1 000,00 |
| ZADANIE NR 31 | 40,00 |
| ZADANIE NR 32 | 500,00 |
| ZADANIE NR 33 | 40,00 |
| ZADANIE NR 34 | 100,00 |
| ZADANIE NR 35 | 20,00 |
| ZADANIE NR 36 | 20,00 |
| ZADANIE NR 37 | 600,00 |
| ZADANIE NR 38 | 20,00 |
| ZADANIE NR 39 | 10,00 |
| ZADANIE NR 40 | 600,00 |
| ZADANIE NR 41 | 1 000,00 |
| ZADANIE NR 42 | 5,00 |
| ZADANIE NR 43 | 50,00 |
| ZADANIE NR 44 | 1 800,00 |
| ZADANIE NR 45 | 250,00 |
| ZADANIE NR 46 | 20,00 |
| ZADANIE NR 47 | 100,00 |
| ZADANIE NR 48 | 700,00 |
| ZADANIE NR 49 | 150,00 |
| ZADANIE NR 50 | 80,00 |
| ZADANIE NR 51 | 4,00 |
| ZADANIE NR 52 | 100,00 |
| ZADANIE NR 53 | 300,00 |
| ZADANIE NR 54 | 2 500,00 |
| ZADANIE NR 55 | 300,00 |
| ZADANIE NR 56 | 1 200,00 |
| ZADANIE NR 57 | 100,00 |
| ZADANIE NR 58 | 1 500,00 |
| ZADANIE NR 59 | 200,00 |
| ZADANIE NR 60 | 150,00 |
| ZADANIE NR 61 | 200,00 |
| ZADANIE NR 62 | 1,00 |
| ZADANIE NR 63 | 150,00 |
| ZADANIE NR 64 | 50,00 |
| ZADANIE NR 65 | 50,00 |
| ZADANIE NR 66 | 2 000,00 |
| ZADANIE NR 67 | 8,00 |
| ZADANIE NR 68 | 15,00 |
| ZADANIE NR 69 | 1,00 |
| ZADANIE NR 70 | 350,00 |
| ZADANIE NR 71 | 500,00 |
| ZADANIE NR 72 | 10,00 |
| ZADANIE NR 73 | 100,00 |
| ZADANIE NR 74 | 0,50 |
| ZADANIE NR 75 | 80,00 |
| ZADANIE NR 76 | 250,00 |
| ZADANIE NR 77 | 100,00 |
| ZADANIE NR 78 | 7 000,00 |
| ZADANIE NR 79 | 1 500,00 |
| ZADANIE NR 80 | 150,00 |
| ZADANIE NR 81 | 8,00 |
| ZADANIE NR 82 | 90,00 |
| ZADANIE NR 83 | 30,00 |
| ZADANIE NR 84 | 500,00 |
| ZADANIE NR 85 | 600,00 |
| ZADANIE NR 86 | 50,00 |
| ZADANIE NR 87 | 150,00 |
| ZADANIE NR 88 | 20,00 |
| ZADANIE NR 89 | 100,00 |
| ZADANIE NR 90 | 150,00 |
| ZADANIE NR 91 | 300,00 |
| ZADANIE NR 92 | 40,00 |
| ZADANIE NR 93 | 250,00 |
| ZADANIE NR 94 | 3,00 |
| ZADANIE NR 95 | 3,00 |
| ZADANIE NR 96 | 450,00 |
| ZADANIE NR 97 | 5,00 |
| ZADANIE NR 98 | 30,00 |
| ZADANIE NR 99 | 500,00 |
| ZADANIE NR 100 | 150,00 |
| ZADANIE NR 101 | 6,00 |
| ZADANIE NR 102 | 3,00 |
| ZADANIE NR 103 | 50,00 |
| ZADANIE NR 104 | 250,00 |
| ZADANIE NR 105 | 3,00 |
| ZADANIE NR 106 | 100,00 |
| ZADANIE NR 107 | 450,00 |
| ZADANIE NR 108 | 850,00 |
| ZADANIE NR 109 | 50,00 |
| ZADANIE NR 110 | 30,00 |
| ZADANIE NR 111 | 3 500,00 |
| ZADANIE NR 112 | 100,00 |
| ZADANIE NR 113 | 3,00 |
| ZADANIE NR 114 | 90,00 |
| ZADANIE NR 115 | 100,00 |
| ZADANIE NR 116 | 5,00 |
| ZADANIE NR 117 | 200,00 |
| ZADANIE NR 118 | 150,00 |
| ZADANIE NR 119 | 400,00 |
| ZADANIE NR 120 | 40,00 |
| ZADANIE NR 121 | 900,00 |
| ZADANIE NR 122 | 350,00 |
| ZADANIE NR 123 | 200,00 |
| ZADANIE NR 124 | 600,00 |
| ZADANIE NR 125 | 200,00 |
| ZADANIE NR 126 | 500,00 |
| ZADANIE NR 127 | 500,00 |
| ZADANIE NR 128 | 10,00 |
| ZADANIE NR 129 | 400,00 |
| ZADANIE NR 130 | 50,00 |
| ZADANIE NR 131 | 200,00 |
| ZADANIE NR 132 | 50,00 |
| ZADANIE NR 133 | 30,00 |
| ZADANIE NR 134 | 250,00 |
| ZADANIE NR 135 | 200,00 |
| ZADANIE NR 136 | 80,00 |
| ZADANIE NR 137 | 1 000,00 |
| ZADANIE NR 138 | 10,00 |
| ZADANIE NR 139 | 1,00 |
| ZADANIE NR 140 | 500,00 |
| ZADANIE NR 141 | 1 500,00 |
| ZADANIE NR 142 | 100,00 |
| ZADANIE NR 143 | 2 500,00 |
| ZADANIE NR 144 | 150,00 |
| ZADANIE NR 145 | 200,00 |
| ZADANIE NR 146 | 10,00 |
| ZADANIE NR 147 | 50,00 |
| ZADANIE NR 148 | 1 000,00 |
| ZADANIE NR 149 | 300,00 |
| ZADANIE NR 150 | 20,00 |
| ZADANIE NR 151 | 100,00 |
| ZADANIE NR 152 | 10,00 |
| ZADANIE NR 153 | 10,00 |
| ZADANIE NR 154 | 20,00 |
| ZADANIE NR 155 | 50,00 |
| ZADANIE NR 156 | 400,00 |
| ZADANIE NR 157 | 20,00 |
| ZADANIE NR 158 | 4,00 |
| ZADANIE NR 159 | 150,00 |
| ZADANIE NR 160 | 50,00 |
| ZADANIE NR 161 | 0,50 |
| ZADANIE NR 162 | 0,20 |
| ZADANIE NR 163 | 80,00 |
| ZADANIE NR 164 | 100,00 |
| ZADANIE NR 165 | 30,00 |
| ZADANIE NR 166 | 8,00 |
| ZADANIE NR 167 | 600,00 |
| ZADANIE NR 168 | 250,00 |
| ZADANIE NR 169 | 30,00 |
| ZADANIE NR 170 | 2 500,00 |
| ZADANIE NR 171 | 200,00 |
| ZADANIE NR 172 | 10,00 |
| ZADANIE NR 173 | 60,00 |
| ZADANIE NR 174 | 400,00 |
| ZADANIE NR 175 | 300,00 |
| ZADANIE NR 176 | 10,00 |
| ZADANIE NR 177 | 800,00 |
| ZADANIE NR 178 | 2,00 |

  - modyfikuje zapis w części XII punkt 18 SIWZ ”Sposób przygotowania ofert”, który otrzymuje następujące brzmienie:

Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący:

| Zamawiający: | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny. |
| --- | --- |
| Wykonawca – nazwa i adres |  |
| Tryb postępowania | Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy Pzp |
| Znak postępowania | ZP-1373-2018 |
| Nazwa postępowania | Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku |
| Nie otwierać przed | 2018-12-17 |

  - modyfikuje zapis w części XIII SIWZ ”Miejsce i termin składania ofert”, który otrzymuje następujące brzmienie:

| Miejsce składania ofert | Sekretariat Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny |
| --- | --- |
| Termin składania ofert | 2018-12-17 godzina 10:00 |
| Termin otwarcia ofert | 2018-12-17 godzina 10:30 |

  - modyfikuje zapis w części XVI punkt 3 SIWZ ”Kryteria oceny ofert”, który otrzymuje następujące brzmienie:

- Kryteriami, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w zadaniu nr 2-5, 8, 9, 11-22, 25-77, 79-111, 113-125, 127-163, 165-178 są:

| Nr | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto oferty | 60% |
| 2 | Termin zapłaty faktury | 40% |

  - Ocena ofert w zadaniach nr 2-5, 8, 9, 11-22, 25-77, 79-111, 113-125, 127-163, 165-178 będzie dokonywana według następujących zasad:

| Kryterium: Cena – wskaźnik C liczony ze wzoru: | C = x 60 % x 100 |
| --- | --- |
| Kryterium: Termin zapłaty - wskaźnik T liczony ze wzoru: | T = x 40% x 100 |

UWAGA:

- minimalny termin płatności jaki wymaga Zamawiający wynosi 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury,

- w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w ofercie terminu wynoszącego poniżej 30 dni, oferta będzie podlegać odrzuceniu.

- maksymalny termin płatności wymagany przez Zamawiającego wynosi 60 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. W przypadku zaoferowania dłuższego terminu płatności, do oceny punktacji Zamawiający uwzględni okres 60 dni.

  - Za najkorzystniejszą spośród ważnych ofert, zostanie uznana oferta Wykonawcy, która po zsumowaniu wszystkich punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach otrzyma największą liczbę punktów, zgodnie z wzorem:

LP – całkowita liczba punktów obliczona wg wzoru: LP = C + T

  - udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1 – zadanie nr 48 – Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania: system do odsysania konkurencyjnego producenta pod warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (kanistry, mocowniki).

- wkłady(o poj.1000ml i 2000ml) posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia oraz port do pobierania próbek), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny: gładki i rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy. Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, oraz w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu. Wkłady  uszczelniają się automatycznie po uruchomieniu ssania, współpraca z dowolnym źródłem ssania.

Powyżej opisany system, charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania. Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu VacSax, najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196) który spełnia zalecenia Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym, poprzez stosowanie materiałów antybakteryjnych. Deklarujemy bezpłatne wyposażenie oddziałów w kompatybilne pojemniki (o właściwościach antybakteryjnych) wielorazowego użytku i mocowniki w przypadku wybrania naszej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 – zadanie nr 48 – Czy ze względu na fakt, że obecnie zamawiający używa wyżej opisanego systemu, odstąpi od  konieczności wysyłania próbek w tym  zadaniu?

Odpowiedź:

Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 3 – Zadanie nr 63 poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie możliwości wyceny najmniejszego opakowania handlowego – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę opakowania handlowego – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. W przypadku wyceny opakowania zamiast sztuki należy zmienić w Formularzu cenowym jednostkę miary.

Pytanie nr 4 – Zadanie nr 63 poz. 1 - Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na wycenę opakowań, prosimy o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto z zaokrągleniem do 4 miejsc po przecinku.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraził zgodę na wycenę opakowań.

Pytanie nr 5 – Zadanie nr 87 poz. 4 - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papier o rozmiarze 50 mm x 30 m.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 – Zadanie nr 87 poz. 4 - Prosimy o wyjaśnienie czy papier w ww. pozycji ma byś gładki czy w kratkę?

Odpowiedź:

Gładki

Pytanie nr 7 – Zadanie nr 87 poz. 7 - Prosimy o podanie oczekiwanych ilości papieru w ww. pozycji i jednostki miary.

Odpowiedź:

24 sztuki. Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany Formularz cenowy w osobnym pliku po nazwą ZP-1373-2018 Załącznik nr 2 – zmodyfikowany.

Pytanie nr 8 – Zadanie nr 87 poz. 10 - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji możliwości wyceny pasty przewodząco-klejącej do EEG i EMG w op. – 114 gram, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości i zaokrągleniem ilości w górę do pełnych opakowań tj. 97 op. = 114 gram.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowania 114 gram, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości i zaokrągleniem ilości w górę do pełnych opakowań tj. 97 op. . W przypadku wyceny opakowania zamiast sztuki należy zmienić w Formularzu cenowym jednostkę miary.

Pytanie nr 9 – Zadanie nr 87 poz. 1 – 9 - Prosimy o odstąpienie od wymogu załączenia próbek dla asortymentu z ww. pozycji, jeśli wykonawca w pozycjach 2, 3, 6, 7 zaoferuje oryginalne papiery SONY i MITSUBIHI, których jakość jest Zamawiającemu znana. Zamawiający wymaga w poz. 1 – 6 tylko po kartce papieru jako próbce, ale to i tak wiąże się z koniecznością wystawienia przez wykonawców RW na pełne rolki papierów, dodatkowo wymaga w poz. 7 – 9 po 1 szt. próbek; w pozycjach 2, 3, 6, 7 należy zaoferować papiery do USG, których koszt jest bardzo wysoki co powoduje, że ogólny koszt próbek do ww. zadania jest bardzo wysoki. Zamawiający w ww. zadaniu nie ocenia jakości oferowanych produktów, więc nie ma konieczności wprowadzania wymogu dostarczenia próbek, których koszt jest wysoki, ponieważ Zamawiający nie będzie testował ww. asortymentu, a jedynie sprawdzał czy zaoferowane produkty są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, co można zrobić na podstawie wymaganych przez zamawiającego kart charakterystyki, kart katalogowych lub innego dokumentu zawierającego opis oferowanego asortymentu. Prosimy o wprowadzenie dla zadania nr 87 wymogu np. że Zamawiający tylko w przypadku wątpliwości wezwie wykonawców do przedłożenia próbek w ww. zadaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu żądania próbek dla asortymentu w pozycjach 2, 3, 6, 7 pod warunkiem, że Wykonawca zaoferuje w tych pozycjach oryginalne papiery firmy SONY i MITSUBIHI. Pozostałe wymagania w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 10 – Projekt umowy – par. 4 ust. 5 pkt. 5.1 - Prosimy o zmianę terminu dostaw na 4 dni robocze.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i zamieszcza zmodyfikowany Wzór umowy w osobnym pliku pod nazwą ZP-1373-2018 Załącznik nr 5 – zmodyfikowany.

Pytanie nr 11 – Projekt umowy – par. 8 ust. 1 - Prosimy o wykreślnie z projektu umowy par. 8 ust. 1. Proponowany zapis umowny stanowi obejście art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralna część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp.

Odpowiedź:

Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 12 – Zadanie nr 56 – Czy zgodnie z art. 29 ust 3 Pzp, w Zadaniu nr 56 Zamawiający dopuści złożenie oferty na sterylny, posiadający certyfikat CE i atestowany przez producenta zestaw do podawania kontrastu, kompatybilny z systemem Medrad Stellant CT D zawierający: wkład jednorazowy o pojemności 200 ml (2 szt.), złącze niskiego ciśnienia o długości 150 cm z trójnikiem "Y" z zastawką antyzwrotną i wytrzymałością ciśnieniową 350 PSI, złączy szybkiego napełniania typu J (2 szt.) oraz ostrze typu spike/przyrząd do jałowego pobierania płynów z butelek i pojemników wielodawkowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 – zadanie nr 77 - Czy Zamawiający dopuści do  postępowania  produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, membrana w kolorze czerwony, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu,   kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 – zadanie nr 91 - W związku z tym, że aplikatory służące do podawania leku Lidocaina nie są produktem biologicznie czystym, zwracamy się z prośbą o wykreślenie tego zapisu z pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany Formularz cenowy w osobnym pliku po nazwą ZP-1373-2018 Załącznik nr 2 – zmodyfikowany.

Pytanie nr 15 – zadanie nr 10 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 10, Pozycja 1-3 i 5-6 - igieł o długości 90mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16 – zadanie nr 126 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 126 poz. 2 zestawów do cewnikowania żył centralnych 2-światłowy w rozmiarze 7Fx15cm  sr. świateł 14G/

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17 – zadanie nr 47 - Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach:

Sterylna taśma do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT lub TVT.  Wykonana jest niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego.

Parametry:

• szerokość:  1,2 cm

• długość: 45 cm

• grubość: 0,45 mm

• gramatura: 57 g/m2

• wielkość porów: 0,90 mm

Brzegi taśmy zakończone są pętelkami. Taśma w plastikowej osłonce.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że pętelki są jednolitym materiałem z taśmą (nie dołączone do głównej taśmy).

Pytanie nr 18 – zadanie nr  96 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania paski o następujących parametrach:

| PARAMETRY |  |
| --- | --- |
|  | PASKI TESTOWE |
| METODA POMIARU | biosensoryczna |
| ENZYM | dehydrogenaza glukozy |
| WIELKOŚĆ PRÓBKI | 0,6 µl |
| TYP KRWI | włośniczkowa, żylna, tętnicza, noworodkowa |
| JEDNOSTA MIARY | mg/dl |
| ZAKRES POMIARU | 20-500 mg/dl |
| CZAS POMIARU | 5 sek |
| ZAKRES HEMATOKTYTU | 15-65 % |
| CZUJNIK MINIMALNEJ OBJĘTOŚCI | badanie nie rozpocznie się przy zbyt małej wielkości próbki |
| MOŻLIWOŚĆ DOKROPLENIA | nie |
| PAKOWANIE PASKÓW | Pojedynczo , po 100 pasków w opakowaniu zbiorczym. |
| TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA | 4-30 stopni |
| TEMPERATURA WYKONYWANIA POMIARU | 15-40 STOPNI |
| WSKAZANIA DO STOSOWANIA | Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym |
| ISO 15197-2013 | Wskazana norma nie dotyczy pasków do stosowania szpitalnego |

współpracujące z glukometrem o wskazanych parametrach?

| PARAMETRY |  |
| --- | --- |
|  | GLUKOMETR |
| PROCEDURA TESTOWA | amperometria |
| KALIBRACJA | osocze |
| TECHNIKA KALIBRACJI w celu zwiększenia dokładności pomiaru | mechaniczna (pasek kalibrujący) |
| WYŚWIETLACZ | CYFRY 1,9 CM |
| PAMIĘĆ | 1000 wyników |
| ZASILANIE | 2 baterie CR 2032 |
| ILOŚĆ POMIARÓW PRZY 1 BATERII | 3000 |
| AUTOMATYCZNE WYŁACZENIE | po 120 sek |
| WAGA | 33-37 gramów |
| TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA | OD -20 DO 60 STOPNI |
| TEMPERATURA WYKONYWANIA POMIARU | 10-50 STOPNI |
| KOMUNIKATY | LO, HI, KETONES |
| WSKAZANIA DO STOSOWANIA | Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym |
| ISO 15197-2013 | Wskazana norma nie dotyczy pasków do stosowania szpitalnego |
| Brak automatycznego wyrzutu paska | Paski pakowane pojedynczo umożliwiają usuwanie bezdotykowe pasków z glukometru |

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 19 – wzór umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie dla pakietu nr 96, zapisu projektu umowy – par. 4 ust. 5 pkt. 5.1 - dotyczącego terminu dostaw „na ratunek”, z uwagi na fakt, że paski do glukometru nie są produktami dostarczanymi na ratunek?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmodyfikowany Wzór umowy został zamieszczony w osobnym pliku pod nazwą ZP-1373-2018 Załącznik nr 5 – zmodyfikowany.

Pytanie nr 20 – wzór umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę dla pakietu 96 na odstąpienie od zapisu projektu umowy par. 4 ust 7? Uzasadnienie: Wykonawcy korzystają przy dostawach z usług firm kurierskich, które nie mają prawa rozładowywać i przenosić dostaw do pomieszczeń Magazynu Szpitala na wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego miejsca.

Odpowiedź:

Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 21 – zadanie nr  3, poz. 11 - Prosimy o wyłączenie pozycji 11 z Zadania 3 i utworzenie z niej odrębnego pakietu. Obecny opis przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, dysponującego pełnym asortymentem wymienionym w Zadaniu 3, uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym w swojej ofercie igły do wstrzykiwaczy insulinowych typu PEN, lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu, co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (na podstawie przepisów zawartych art. 17.1 pkt. 1) i pkt. 5b) ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.))

Odpowiedź:

Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 22 – zadanie nr 96 - Jak pokazują wyniki badań opublikowanych w międzynarodowej literaturze i pomiarów wykonanych w renomowanych ośrodkach badawczych, zakres hematokrytu rozpoczynający się od dolnej granicy 35% nie obejmuje w całości prawidłowych, fizjologicznych wartości HCT w takich grupach pacjentów jak kobiety w ciąży i dzieci poniżej 6. roku życia. W związku z pojawiającym się tematem hematokrytu w postępowaniach dotyczących przetargów na dostawy pasków testowych, w których jeden z wykonawców zadaje pytanie, czy Zamawiający dopuści zakres hematokrytu zgodny z normą EN ISO 15197:2015, ale jednocześnie nie podaje zgodnie z faktami, że przedmiotowa norma takiego zakresu nie definiuje, uprzejmie prosimy o informację czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych ze standardowym zakresem hematokrytu  wynoszącym przynajmniej 20-60%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 23 – zadanie nr 96 - Czy Zamawiający wymaga pasków testowych zasysających próbkę krwi o objętości do 0,5  mikrolitra z czasem pomiaru do 5s?

Odpowiedź:

Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 24 – zadanie nr 96 - Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany sprzęt mógł być stosowany jako jedyny instrument do pomiaru stężenia glukozy u osób poważnie chorych (ewentualnie w nielicznymi wyjątkami od tej zasady, podanymi w instrukcji)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 25 – zadanie nr 96 - Czy Zamawiający wymaga, aby oferentem w zakresie Zadania 96 była hurtownia farmaceutyczna, co zapewni późniejsze dostawy i transport pasków testowych w warunkach odpowiedniej, kontrolowanej temperatury i wilgotności?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 26 – zadanie nr 96 - Informujemy, że z uwagi na brak faktycznej produkcji na terenie Polski wyrobów medycznych opisanych w Zadaniu 6 poz. 2 i 21, oraz na brak bazy techniczno-przemysłowej umożliwiającej rodzimym firmom projektowanie i produkcję takich wyrobów w Polsce, wszystkie wyroby tego typu oznakowane przez polskiego „wytwórcę” są w rzeczywistości jedynie sprowadzane z zagranicznych miejsc produkcji, w których działa rzeczywisty producent tych wyrobów, z polskim oznakowaniem przez tzw. wytwórcę OEM, będącego faktycznie importerem gotowego produktu. Ze względu na brak fizycznej produkcji wyrobów medycznych tej klasy w Polsce – gdyż rola wytwórcy OEM sprowadza się do zlecenia wprowadzenia swoich oznakowań na gotowym produkcie zagranicznym -  Jednostki Notyfikowane działające lokalnie nie mają pełnego wglądu w rzeczywisty proces produkcji wyrobu, a co za tym idzie, również do wglądu w pełną, oryginalną dokumentację techniczną produktu (lecz jedynie do tłumaczenia jej fragmentów, dokonanego przez wytwórcę OEM), co podważa wiarygodność certyfikatu wystawionego przez jednostkę lokalną. Czy w świetle powyższego Zamawiający wymaga przedstawienia Certyfikatu produktu wystawionego przez międzynarodową Jednostkę Notyfikowaną, a nie przez jej lokalny, polski oddział?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 27 – zadanie nr 1 - Czy Zamawiający wymaga, aby port dostępu bocznego umieszczony był centralnie pomiędzy skrzydełkami kaniuli, zapewniając całkowitą stabilność podczas używania portu bocznego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28 – zadanie nr 1 - dotyczy punktów w kryterium ,,jakość’’ – Czy Zamawiający dopuszcza kaniule wyposażone w filtr hydrofobowy, który chroni przed zachlapaniem krwią?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29 – zadanie nr 90 - Czy Zamawiający w pozycji 1 Zadania 90 dopuści zaoferowanie woreczków o pojemności 200 – 250 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30 – zadanie nr 90 - Czy Zamawiający w pozycji 2 Zadania 90 wymaga zaoferowania woreczków odłączalnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 31 – zadanie nr 56 - Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na zestaw do podawania kontrastu, kompatybilny z systemem  Medrad Stellant CT D zawierający: wkład jednorazowy o pojemności 200ml (2 szt.), złącze niskiego ciśnienia o długości 180cm z trójnikiem typu Y i wytrzymałością ciśnieniową 300 PSI oraz złącze szybkiego napełniania (łącznik rurkowy w kształcie litery J) (2szt.)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że zaoferowany zestaw będzie zawierał przyrząd do jałowego pobierania płynów z butelek i pojemników wielodawkowych.

### Pytanie nr 32 – Zadanie nr 20 poz 4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheotomijnych dla pacjentów na oddechu własnym: wysoki stopień nawilżania 28,5 mg H20/l, niska objętość ściśliwa  16 ml, złącze 15F, port tlenu 5,5M, z portem do odsysania i pobierania próbek o średnicy 6,1mm z zatyczką, masa  8,5g, sterylny. Taki wymiennik był  dostarczany do Państwa szpitala przez naszą firmę na podstawie ostatnio obowiązującej umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33 – Wykonawca prosi Zamawiającego o potwierdzenie, że próbki do oferty należy dołączyć tylko do tych pakietów, do których dotyczy kryterium opisane w SIWZ.

Odpowiedź:

Do oferty Wykonawca jest zobowiązany dołączyć próbki i karty charakterystyki, karty katalogowe lub inne dokumenty zawierające opis zaoferowanego asortymentu do zadania nr 1, 6, 7, 10, 23, 24, 78, 112, 126, 164, zgodnie z zapisem na początku niniejszych wyjaśnień i zgodnie ze zmodyfikowanym Formularzem cenowym nr ZP-1373-2018 Załącznik nr 2 – zmodyfikowany.

Pytanie nr 34 – Prosimy o potwierdzenie, że próbki opisane pod formularzem cenowym należy wysłać tylko na wezwanie Zamawiającego w celu ewentualnych wątpliwości Zamawiającego co do zaoferowanych parametrów produktów.

Odpowiedź:

Próbki, karty charakterystyki, karty katalogowe lub inne dokumenty zawierające opis zaoferowanego asortymentu umożliwiającego sprawdzenie zgodności produktu z wymaganiami zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zgodnie z zapisem na początku niniejszych wyjaśnień i zgodnie ze zmodyfikowanym Formularzem cenowym nr ZP-1373-2018 Załącznik nr 2 – zmodyfikowany.

Pytanie nr 35 – Zadanie nr 122 poz 1 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nożyczki laparoskopowych Metzembaum jednorazowych, sterylnych, o długości trzonu  31 mm i  długości szczęk 16 mm oraz stopniem rozwarcia 23 mm. Szczęki dystalnie zaokrąglone, bezpieczne, wykonane ze stali nierdzewnej umożliwiające cięcie na całej długości szczęk oraz dystalnie i proksymalnie,  z możliwością podłączenia do diatermii monopolarnej z 360 stopniową rotacją prawo i lewostronną.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36 – Zadanie nr 122 poz 2 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie dyssectora  laparoskopowego typy Maryland, jednorazowego, sterylnego. Trzon średnicy 5 mm, długość trzonu 31 mm, o długości szczęk 19 mm i stopniem rozwarcia 23 mm z możliwością podłączenia do diatermii monopolarnej z 360 stopniową rotacją prawo i lewostronną.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37 – Zadanie nr 122 poz 4, 5, 6 - Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie jednostek miary sztuk lub opakowań  w w/w pozycjach

Odpowiedź:

Sztuki. Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany Formularz cenowy w osobnym pliku po nazwą ZP-1373-2018 Załącznik nr 2 – zmodyfikowany.

Pytanie nr 38 – Zadanie nr 53 - Czy Zamawiający w Zadaniu 53 w pozycji 1 dopuści dren sterylny dł. 180cm, żłobkowany zewnętrznie, zapakowany w podwójne opakowanie, średnica wewnętrzna 7,1mm. Zakończenie z obu stron: końcówka elastyczna żeńska z wewnętrznymi pierścieniami mocującymi (z załączonymi w zestawie złączami męskimi)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 39 – Zadanie nr 129 - Czy Zamawiający w Zadaniu 129 w pozycjach 1-5 dopuści cewniki Foley w opakowaniu zewnętrznym folia-folia i wewnętrznym folia spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40 – Zadanie nr 37, poz. 6-12 - Czy Zamawiający dopuści wyroby mikrobiologicznie czyste?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41 - dot. § 3 ust. 6 projektu umowy - Czy ze względu na brak możliwość technicznych Zamawiający dopuści możliwość złożenia dokumentu WZ nie zawierającego „wartości zamówienia“, przy zachowaniu pozostałych wymogów? Wartośc realizowanej dostawy będzie wskazana na fakturze VAT.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych zapisów w SIWZ. Zmodyfikowany Wzór umowy został zamieszczony w osobnym pliku pod nazwą ZP-1373-2018 Załącznik nr 5 – zmodyfikowany.

Pytanie nr 42 - dot. § 4 ust. 5 pkt. 5.1 projektu umowy - Zwracamy się z uprzejmą prośba o wyjaśnienie, czy planowany termin dostawy – „w ciągu 4 dni“ podany jest w dniach kalendarzowych czy roboczych?

Odpowiedź:

Planowany termin dostawy „w ciągu 4 dni” podany jest w dniach roboczych.

Pytanie nr 43 - dot. § 3 projektu umowy - Zwracamy się z uprzejmą prośbą, czy Zamawiający zgodzi się na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie adresu email, na który faktury  mają być wysyłane.

Odpowiedź:

Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 44 – Zadanie 1, pozycja 1-5 - Czy Zamawiający dopuści kaniule z możliwością utrzymania linii do 72 godzin?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 45 – Zadanie 3, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści igłę do penów w rozmiarze 0,25 x 6mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46 – Zadanie 6, pozycja 1-10 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o lepszym poziomie AQL 0,65?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47 – Zadanie 6, pozycja 1-6 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,21±0,02mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza minimum 0,21mm.

Pytanie nr 48 – Zadanie 6, pozycja 7-10 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein max 30µg/g?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 49 – Zadanie 9, pozycje 3 – 6 - Czy Zamawiający dopuści końcówki pakowane pojedynczo: folia-papier? W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza końcówki pakowanej pojedynczo: folia-papier i nie wydziela tych pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 50 – Zadanie 9, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści końcówkę z regulacją siły ssania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 51 – Zadanie 10, pozycje 1, 2, 3, 5, 6 - Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń o długości 90mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 52 – Zadanie 13, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści igłę Touchy o długości 90mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 53 – Zadanie 14, pozycje 1 – 12 - Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z 3 oznaczeniami rozmiaru: na korpusie, na łączniku oraz na baloniku kontrolnym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że na korpusie rurki intubacyjnej znajdują się 2 oznaczenia.

Pytanie nr 54 – Zadanie 21, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści łącznik typu „martwa przestrzeń” z uniwersalnymi połączeniami: 22M/15F –15M

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 55 – Pakiet 24 pozycje 1 – 3 - Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne posiadające literowe i kolorystyczne oznaczenia rozmiaru?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 56 – Zadanie 27, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ochraniaczy na buty wykonane z włókniny polipropylenowej ściągane gumką o gramaturze 40g/m2 z warstwą antypoślizgową w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 57 – Zadanie 27, pozycja 1,2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie  a’100 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę opakowania a’100 szt. dla pozycji nr 1 z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. W przypadku wyceny opakowania zamiast sztuki należy zmienić w Formularzu cenowym jednostkę miary.

Pytanie nr 58 – Zadanie 27, pozycja 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie  a’10 szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę opakowania a’10 szt. dla pozycji nr 2 z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. W przypadku wyceny opakowania zamiast sztuki należy zmienić w Formularzu cenowym jednostkę miary.

Pytanie nr 59 – Zadanie 27, pozycja 3,4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie  a’50 szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę opakowania a’50 szt. dla pozycji nr 3, 4 z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. W przypadku wyceny opakowania zamiast sztuki należy zmienić w Formularzu cenowym jednostkę miary.

Pytanie nr 60 – Zadanie 28, pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie  a’25 szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę opakowania a’25 szt. dla pozycji nr 1 z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. W przypadku wyceny opakowania zamiast sztuki należy zmienić w Formularzu cenowym jednostkę miary.

Pytanie nr 61 – Zadanie 29, pozycja 2-4 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie  podkładów z włókniny typu  SMS; pozostałe parametry zgodne z siwz?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 62 – Zadanie 29, pozycja 1-5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie  a’10 szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę opakowania a’10 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. W przypadku wyceny opakowania zamiast sztuki należy zmienić w Formularzu cenowym jednostkę miary.

Pytanie nr 63 – Pakiet 37 pozycje 9 – 12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający wydziela z zadania nr 37 pozycje od 9 do 12, z których tworzy zadanie nr 176. W zadaniu nr 37 wadium wynosi 600,00 zł, a w zadaniu nr 176 wynosi 10,00 zł.

Pytanie nr 64 – Pakiet 52 pozycje 1 – 4 - Czy Zamawiający dopuści dreny Redona o długości 700mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 65 – Pakiet 60 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za opakowanie a’90 szt. z przeliczeniem ilości na 1912 opakowania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę opakowania a’90 szt. dla pozycji nr 1 z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 1912 opakowań. W przypadku wyceny opakowania zamiast sztuki należy zmienić w Formularzu cenowym jednostkę miary.

Pytanie nr 66 – Pakiet 60 pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści wycenę szpatułek za opakowanie a’100 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę opakowania a’100 szt. dla pozycji nr 2 z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. W przypadku wyceny opakowania zamiast sztuki należy zmienić w Formularzu cenowym jednostkę miary.

Pytanie nr 67 – Pakiet 60 pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści wycenę nożyków za opakowanie a’200 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę opakowania a’200 szt. dla pozycji nr 3 z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. W przypadku wyceny opakowania zamiast sztuki należy zmienić w Formularzu cenowym jednostkę miary.

Pytanie nr 68 – Pakiet 61 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę staz za opakowanie a’25 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę opakowania a’25 szt. dla pozycji nr 1 z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. W przypadku wyceny opakowania zamiast sztuki należy zmienić w Formularzu cenowym jednostkę miary.

Pytanie nr 69 – Pakiet 80 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści szczotkę do chirurgicznego mycia rąk w rozmiarze ok. 9 x 4,5 x 4cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów w SIWZ.

Pytanie nr 70 – Zadanie 86, pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie  a’100 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę opakowania a’100 szt. dla pozycji nr 1 z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. W przypadku wyceny opakowania zamiast sztuki należy zmienić w Formularzu cenowym jednostkę miary.

Pytanie nr 71 – Pakiet 112, pozycja 1-2 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein ≤83µg/g, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 72 – Pakiet 115 pozycje 6 – 13 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający wydziela z zadania nr 115 pozycje od 6 do 13, z których tworzy zadanie nr 177. W zadaniu nr 115 wadium wynosi 100,00 zł, a w zadaniu nr 177 wynosi 800,00 zł.

Pytanie nr 73 – Pakiet 163 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 500cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 74 – Pakiet 163 pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długości 426cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 75 – Zadanie 173, pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie  a’10 szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę opakowania a’10 szt. dla pozycji nr 1 z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. W przypadku wyceny opakowania zamiast sztuki należy zmienić w Formularzu cenowym jednostkę miary.

Pytanie nr 76 – Zadanie 173, pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie  a’12 szt z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę opakowania a’12 szt. dla pozycji nr 1 z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. W przypadku wyceny opakowania zamiast sztuki należy zmienić w Formularzu cenowym jednostkę miary.

Pytanie nr 77 – Zadanie 16 - Czy Zamawiający w zadaniu nr 16 dopuści rurkę tracheotomijną, z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej w rozmiarze 9,0 zamiast rozmiaru 9,5, spełniającą wszystkie pozostałe warunki SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 78 – Zadanie 32 - Czy Zamawiający w zadaniu nr 32 w pozycji 1 dopuści zamknięty system do autotransfuzji ATS zawierający 2 dreny Redon z trokarami spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 79 – Zadanie 119 - Czy Zamawiający w zadaniu nr 119 w pozycji 1 dopuści zestaw anestezji łączonej (zewnątrzoponowej i podpajęczynówkowej - CSE) z jednego wkłucia zawierający: igłę Tuohy 18G (o budowie umożliwiającej wprowadzenie igły PP bez dodatkowego otworu na końcu oraz płynną zmianę głębokości wkłucia igły PP, posiadającą możliwość zablokowania na każdym poziomie oznaczonym w mm na uchwycie igły, z możliwością zdejmowania skrzydełek); igłę podpajęczynówkową z atraumatycznym szlifem Pencil Point 27G posiadającą otwór boczny (z możliwością obrotu igłą o 360 stopni mimo ufiksowania jej w igle Tuohy); cewnik z trzema otworami bocznymi z zaobloną końcówką; płaski filtr zewnątrzoponowy 0,2; strzykawkę niskooporową 10ml; zatrzaskowy łącznik do cewnika; prowadnik; etykietę cewnika ZO; gąbka do mocowania cewnika do skóry?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 80 – Zadanie 162 - Czy Zamawiający w zadaniu nr 162 zgodzi się odstąpić od wymogu dostarczenia próbek, z uwagi na fakt, że zapotrzebowanie roczne na produkt z tego pakietu wynosi 10 szt. a wymagana przez Zamawiającego próbka stanowi 10% rocznego zapotrzebowania? W zamian za odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek Wykonawca dostarczy kartę katalogową zawierającą opis oferowanego asortymentu umożliwiającą sprawdzenie zgodności produktu z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany Formularz cenowy w osobnym pliku po nazwą ZP-1373-2018 Załącznik nr 2 – zmodyfikowany.

Pytanie nr 81 – Zadanie nr 27 poz. 1 – Prosimy o wydzielenie pozycji z całości zadania do odrębnego przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wydziela z zadania nr 27 pozycje 1, z której tworzy zadanie nr 178. W zadaniu nr 27 wadium wynosi 500,00 zł, a w zadaniu nr 178 wynosi 2,00 zł.

Pytanie nr 82 - Zadanie nr 56 - Prosimy o dopuszczenie zestawów wkładów w 100% kompatybilnych ze wstrzykiwaczem kontrastu Medrad Stellant CT D  o następujących parametrach:

Zestaw do podawania kontrastu, kompatybilny z systemem  Medrad Stellant CT D zawierający: wkład jednorazowy o pojemności 200ml (2 szt.), złącze niskiego ciśnienia o długości 152cm +/-2cm z trójnikiem T   Y  i wytrzymałością ciśnieniową 375-400 PSI, z pojemniczkiem do odpowietrzania oraz złącze szybkiego napełniania ( łącznik rurkowy w kształcie litery J ), przyrząd do jałowego pobierania płynów z butelek i pojemników wielodawkowych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 83 - Zadanie nr 56 - Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 56 złącza niskociśnieniowego z trójnikiem w kształcie litery „Y”. Trójnik w kształcie litery „Y” jest rozwiązaniem równoważnym i oprócz nieznacznych różnic w kształcie, nie różni się właściwościami, ani też użytecznością od trójnika typu „T”, a zatem jest to rozwiązanie równoważne do wymaganego. Co więcej, trójnik jest zrobiony z elastycznego materiału, który w miarę potrzeb można odgiąć, żeby układał się w kształt przypominający literę „T”. Zatem wymóg,  aby wykonawcy oferowali tylko i wyłącznie złącze z trójnikiem typu „T” jest nieuzasadniony, gdyż nie wpływa nawet w najmniejszym stopniu na funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania. Nie ma to absolutnie żadnego ujemnego przełożenia na wykonywanie badań oraz prawidłowość pracy urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 84 - Zadanie 26, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do trudnych intubacji o długości 70 cm, pakowaną w sterylne opakowanie papierowo-foliowe?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 85 - Zadanie 26, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści prowadnicę intubacyjną w rozmiarze 3,3 lub 4,7 ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 86 - Zadanie 35, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści system do odsysania wydzieliny z możliwością wymiany całego systemu co 72h, system kodowany kolorystyczne na łączniku rękawa, zawór ssący kodowany graficznie, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 87 - Zadanie 153, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik na wycinki histopatologiczne zamykany na wcisk, pojemność 120 ml, o wymiarach: wysokość 5,1 cm, średnica 6,2 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 88 - pakiet nr 66 pozycji nr 1 - Prosimy Zamawiającego o podanie ilości kardiomonitorów, będących na wyposażeniu Oddziału, na którym będą sosowane przetworniki do pomiaru nieinwazyjnego rzutu serca,  w celu zapewnienia Zamawiającemu odpowiedniej ilości kabli.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada na wyposażeniu 19 kardiomonitorów.

Pytanie nr 89 - pakiet nr 66 pozycji nr 2 - Prosimy Zamawiającego o podanie ilości kardiomonitorów, będących na wyposażeniu Oddziału, na którym będą sosowane przetworniki do pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia krwi,  w celu zapewnienia Zamawiającemu odpowiedniej ilości kabli.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada na wyposażeniu 19 kardiomonitorów.

Pytanie nr 90 - Zadanie 1, poz. 5 - Prosimy o wydzielenie poz. 5 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź:

Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 91 - Zadanie 1, poz. 5 - Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę opakowania a’100 szt. dla pozycji nr 5 z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. W przypadku wyceny opakowania zamiast sztuki należy zmienić w Formularzu cenowym jednostkę miary.

Pytanie nr 92 - Zadanie 4, poz. 1 - Prosimy o wydzielenie poz. 1 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź:

Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 93 - Zadanie 27, poz.2 - Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę opakowania a’10 szt. dla pozycji nr 2 z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. W przypadku wyceny opakowania zamiast sztuki należy zmienić w Formularzu cenowym jednostkę miary.

Pytanie nr 94 - Zadanie 27,poz.2 - Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 95 - Zadanie 27,poz.2 - Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 96 - Zadanie 27,poz.2 - Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 112 cm x 140 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 97 - Zadanie 27,poz.2 - Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 120 cm x 145 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 98 - Zadanie 27, poz. 3-4 - Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 99 - Zadanie 27, poz. 3-4 - Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 100 - Zadanie 27, poz. 3 - Czy zamawiający dopuści maskę wiązaną na troki o rozmiarze 175 mm x 98 mm, po rozłożeniu szerokość ok. 160 mm, troki górne ok 400 mm, troki dolne ok 390 mm, sztywnik ok. 12 cm, pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 101 - Zadanie 27, poz. 4 - Czy zamawiający dopuści maskę wiązaną na troki o rozmiarze 175 mm x 98 mm, po rozłożeniu szerokość ok. 160 mm, sztywnik ok. 12 cm, pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 102 - Zadanie 27,poz.3-4 - Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę opakowania a’50 szt. dla pozycji nr 3, 4 z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. W przypadku wyceny opakowania zamiast sztuki należy zmienić w Formularzu cenowym jednostkę miary.

Pytanie nr 103 - Zadanie 102, poz. 1 - Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę opakowania a’144 szt. dla pozycji nr 1 z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. W przypadku wyceny opakowania zamiast sztuki należy zmienić w Formularzu cenowym jednostkę miary.

Pytanie nr 104 - Zadanie 86, poz. 1 -  Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę opakowania a’100 szt. dla pozycji nr 1 z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. W przypadku wyceny opakowania zamiast sztuki należy zmienić w Formularzu cenowym jednostkę miary.

Pytanie nr 105 - Zadanie 86, poz. 1 - Czy zamawiający dopuści fartuch pakowany po 100 szt. w opak. zbiorczym, gdyż wymóg fartuchów pakowanych indywidualnie znacznie ogranicza konkurencyjność postepowania, a w związku z tym udział w niniejszym przetargu weźmie ograniczona liczba konkurentów i Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej. Opakowanie indywidualne nie jest konieczne, gdyż produkt jest wyrobem niesterylnym. Ponadto opakowanie indywidualne spowoduje wzrost ceny produktu, z uwagi na zużycie większej ilości materiału na opakowanie oraz późniejszą konieczność utylizacji większej ilości odpadów foliowych w postaci opakowań indywidualnych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę opakowania a’100 szt. dla pozycji nr 1 z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. W przypadku wyceny opakowania zamiast sztuki należy zmienić w Formularzu cenowym jednostkę miary.

Pytanie nr 106 - Zadanie 31 - Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi odpowiednim dokumentem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 107 - Zadanie 31 - Czy zamawiający wymaga 2 warstw w podkładzie celulozowym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 108 - Zadanie 31 - Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i lepszej wchłanialności?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 109 - Zadanie 31 - Czy zamawiający wymaga rolki pakowanej indywidualnie, każda posiada oznaczenia dotyczące o rozmiarze, długość rolki, odcinka, rodzaj perforacji, nazwa producenta, posiadanych certyfikatów, co umożliwia łatwą identyfikację produktu po wyjęciu z kartonu zbiorczego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 110 - Zadanie 31 - Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielną folię?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 111 - Zadanie 31 - Czy wymaga się aby na każdej rolce był pełny opis produktu zawierający, nazwę, kod, kod kresowy, nazwę producenta, informacje o składzie produktu 100% pura celuloza, wymiary, ilość warstw, informacje, że produkt posiada udokumentowane badania dermatologiczne, certyfikaty poświadczające pozyskanie celulozy z legalnych i odnawialnych źródeł? (100% PURA CELULOZA oznacza, że do produkcji użyto najwyższej jakości selekcjonowanej celuloza, co daje gwarancję, bezpieczeństwa, pełnej higieny i komfortu dla użytkowników)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 112 - Zadanie 31 - Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał pozytywną opinię?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 113 - Zadanie 31 - Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 114 - Zadanie 31 - Czy wymaga się aby na opakowaniu i opakowaniu rolki widniał symbol CE?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 115 - Zadanie 31 - Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację -  minimum 135 odcinków w podkładzie o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza podkład o szerokości 50 cm.

Pytanie nr 116 - Zadanie 31 - Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 117 - Zadanie 31 - Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 50 m, perforacja co 34 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 118 - Zadanie 31 - Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 119 - Zadanie 37, poz. 2 - Czy zamawiający dopuści dren o przekroju standardowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 120 - Zadanie 37, poz. 1-8 - Prosimy o wydzielenie poz. 1-8 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 63.

Pytanie nr 121 - Zadanie 45, poz. 1-2 - Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z  bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml, oświadczenie producenta o możliwości stosowania do 7 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pozycji 1. W pozycji 2 Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że antyskrętny dren będzie o średnicy 9mm.

Pytanie nr 122 - Zadanie 45, poz. 1-2 - Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę opakowania a’10 szt. dla pozycji nr 1, 2 z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. W przypadku wyceny opakowania zamiast sztuki należy zmienić w Formularzu cenowym jednostkę miary.

Pytanie nr 123 - Zadanie 45, poz. 3 - Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy niesterylny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 124 - Zadanie 45, poz. 4 - Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 125 - Zadanie 45, poz. 4 - Czy zamawiający ma na myśli 2 sztuki wziernika  czy dwa opakowania po 100 szt?

Odpowiedź:

2 sztuki

Pytanie nr 126 - Zadanie 54, poz. 1-3 - Prosimy o wydzielenie poz. 1-3 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź:

Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 127 - Zadanie 54, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC  55 mm , z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów w SIWZ, w tym wymóg posiadania przez przyrząd regulatora przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu.

Pytanie nr 128 - Zadanie 54, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści IS bursztynowy bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC  55 mm , z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów w SIWZ, w tym wymóg posiadania przez przyrząd regulatora przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu.

Pytanie nr 129 - Zadanie 54, poz. 1 - Czy  zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z  filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów w SIWZ, w tym wymóg bez ftalanów.

Pytanie nr 130 - Zadanie 54, poz. 2-3 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 131 - Zadanie 60, poz. 1 - Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę opakowania a’75 szt. dla pozycji nr 1 z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. W przypadku wyceny opakowania zamiast sztuki należy zmienić w Formularzu cenowym jednostkę miary.

Pytanie nr 132 - Zadanie 60, poz. 2 - Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę opakowania a’100 szt. dla pozycji nr 2 z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. W przypadku wyceny opakowania zamiast sztuki należy zmienić w Formularzu cenowym jednostkę miary.

Pytanie nr 133 - Zadanie 60, poz. 3 - Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 200 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę opakowania a’200 szt. dla pozycji nr 3 z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. W przypadku wyceny opakowania zamiast sztuki należy zmienić w Formularzu cenowym jednostkę miary.

Pytanie nr 134 - Zadanie 61, poz. 1 - Czy zamawiający dopuści stazę bezlateksową, wykonana z rozciągliwego paska TPE. Bezlateksowy materiał chroni przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry.  pakowaną w rolce w odcinkach o długości 47 cm po 25 szt. w kartonik z podajnikiem, rolce z nadrukowaną fabrycznie instrukcją obsługi na opakowaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów w SIWZ.

Pytanie nr 135 - Zadanie 61, poz. 1 - Czy zamawiający ma na myśli 1 szt. = 1 odcinek stazy o dł. 47 cm?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 136 - Zadanie 61, poz. 1 - Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie (rolkę) 25 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę opakowania (rolki) 25 szt. dla pozycji nr 1 z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. W przypadku wyceny opakowania zamiast sztuki należy zmienić w Formularzu cenowym jednostkę miary.

Pytanie nr 137 - Zadanie 62, poz. 21 - Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w poz. 1 wycenę 3 opakowań po 100 szt.

Pytanie nr 138 - Zadanie 65, poz.3 - Prosimy o podanie wymiarów – parametrów jakie powinien posiadać wkład.

Odpowiedź:

Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 139 - Zadanie 65, poz. 1-3 - Czy zamawiający oczekuje wyrobów z pulpy celulozowej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wyrobów z pulpy celulozowej.

Pytanie nr 140 - Zadanie 86, poz.1 - Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę opakowania a’50 szt. dla pozycji nr 1 z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. W przypadku wyceny opakowania zamiast sztuki należy zmienić w Formularzu cenowym jednostkę miary.

Pytanie nr 141 - Zadanie 86, poz.1 - Czy zamawiający oczekuje wyrobu medycznego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza.

Pytanie nr 142 - Zadanie 131, poz.1 - Czy zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 17,5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 143 - Zadanie 131, poz. 2 - Czy zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 28,5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 144 - Zadanie 147 - Czy zamawiający wymaga rolek produktu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi odpowiednim dokumentem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 145 - Zadanie 147 - Czy zamawiający wymaga 2 warstw  z celulozy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 146 - Zadanie 147 - Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i lepszej wchłanialności?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 147 - Zadanie 147 - Czy zamawiający wymaga rolki pakowanej indywidualnie, każda posiada oznaczenia dotyczące o rozmiarze, długość rolki, odcinka, rodzaj perforacji, nazwa producenta, posiadanych certyfikatów, co umożliwia łatwą identyfikację produktu po wyjęciu z kartonu zbiorczego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 148 - Zadanie 147 - Czy wymaga się aby rolki były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielną folię?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 149 - Zadanie 147 - Czy wymaga się aby na każdej rolce był pełny opis produktu zawierający, nazwę, kod, kod kresowy, nazwę producenta, informacje o składzie produktu 100% pura celuloza, wymiary, ilość warstw, informacje, że produkt posiada udokumentowane badania dermatologiczne, certyfikaty poświadczające pozyskanie celulozy z legalnych i odnawialnych źródeł? (100% PURA CELULOZA oznacza, że do produkcji użyto najwyższej jakości selekcjonowanej celuloza, co daje gwarancję, bezpieczeństwa, pełnej higieny i komfortu dla użytkowników)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 150 - Zadanie 147 - Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał pozytywną opinię?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 151 - Zadanie 147 - Czy wymaga się aby produkt posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 152 - Zadanie 147 - Czy wymaga się aby na opakowaniu i opakowaniu rolki widniał symbol CE?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 153 - Zadanie 147 - Czy wymaga się aby rolki celulozowe posiadały perforację -  minimum 135 odcinków w podkładzie o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.?

Odpowiedź:

Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 154 - Zadanie 147 - Czy zamawiający dopuszcza rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 155 - Zadanie 147 - Czy zamawiający dopuści rolki celulozowe o wymiarach 50 cm x 50 m, perforacja co 34 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 156 - Zadanie 147 - Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 157 - Zadanie 86, poz.1 - Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę opakowania a’100 szt. dla pozycji nr 1 z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. W przypadku wyceny opakowania zamiast sztuki należy zmienić w Formularzu cenowym jednostkę miary.

Pytanie nr 158 - zadanie 86, poz.1 - Prosimy o dopuszczenie fartucha foliowego pakowanego po 100 szt, w opakowaniu zbiorczym – foliowym z perforowanym otwarciem w formie dyspensera z możliwością wyciągnięcia pojedynczej sztuki.  Opakowanie indywidualne nie jest konieczne, gdyż produkt jest wyrobem niesterylnym. Ponadto opakowanie indywidualne spowoduje wzrost ceny produktu, z uwagi na zużycie większej ilości materiału na opakowanie oraz późniejszą konieczność utylizacji większej ilości odpadów foliowych w postaci opakowań indywidualnych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 159 - Zadanie nr 6 poz. 1-6 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic chirurgicznych lateksowych z zawartością protein lateksowych poniżej 10 µg/g (potwierdzone raportem wytwórcy), nie powodujące podrażnień i uczuleń, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą ułatwiającą zakładanie, AQL 0,65 (im mniejszy tym lepszy), grubość na palcu 0,23-0,24mm, przebadane na wirusy zgodnie z ASTM F1671, kształt anatomiczny z przeciwstawnym kciukiem, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń, sterylne, zgodne z EN 374. Oznaczenie CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej. Dostępne w rozmiarach 6.0-9.0.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania rozmiaru co 0,5, zaczynając od rozmiaru 6,5 i kończąc na rozmiarze 8,5 oraz pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów w SIWZ.

Pytanie nr 160 - Zadanie nr 6 poz. 1-6 - Czy Zamawiający uzna raport z badań dotyczący zawartości protein jako potwierdzenie na niepowodowanie reakcji uczuleniowych i podrażnień? Rękawice posiadają obniżoną zawartość protein lateksu, dlatego polecane są dla osób ze skłonnością do alergii i podrażnień.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów w SIWZ.

Pytanie nr 161 - Zadanie nr 6 poz. 7-10 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic chirurgicznych lateksowych do systemu podwójnego zakładania, jako rękawice spodnie.

Zewnętrzna warstwa chlorowana i silikonowana, wewnętrzna pokryta  poliuretanem i warstwą nawilżającą. Zawartość protein lateksowych poniżej 30 µg/g (potwierdzone kartą techniczną), nie powodujące podrażnień i uczuleń, bezpudrowe, AQL 1,0, grubość na palcu 0,19 mm (cieńsze niż w poz. 1-6), przebadane na wirusy zgodnie z ASTM F1671, kształt anatomiczny z przeciwstawnym kciukiem, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń, sterylne, zgodne z EN 374. Oznaczenie CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej. Dostępne w rozmiarach 6.0-9.0.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 162 - Zadanie nr 6 poz. 7-10 - Czy Zamawiający uzna kartę techniczną z podaną zawartością protein jako potwierdzenie na niepowodowanie reakcji uczuleniowych i podrażnień?

Odpowiedź:

Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 163 - Zadanie nr 6 poz. 1-10 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie ilości próbek rękawic do 2 par z każdej pozycji

Odpowiedź:

Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 164 - Zadanie nr 14 - Czy zamawiający wymaga czarnego znacznika głębokości w postaci grubego ringu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 165 - Zadanie nr 14 - Czy zamawiający wymaga rurki intubacyjnej z mankietem w kształcie walca?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 166 - Zadanie nr 14 - Czy zamawiający wymaga rurki intubacyjnej z mankietem z balonikiem kontrolnym w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 167 - Zadanie nr 14 - Czy zamawiający wymaga rurki intubacyjnej z mankietem z rozmiarem rurki oraz średnicą mankietu na baloniku kontrolnym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 168 - Zadanie nr 26, poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga prowadnicy jednorazowej czy wielorazowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wielorazową.

Pytanie nr 169 - Zadanie nr 26, poz.2 - Czy zamawiający wymaga prowadnicy intubacyjnej w rozm. 4,0mm dł. 340 mm oraz  rozm. 4,0mm dł.600?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza prowadnicę intubacyjną w rozm. 4,0mm dł. 340mm, pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów w SIWZ.

Pytanie nr 170 - Zadanie nr 109 - Czy zamawiający wymaga rurki dooskrzelowej tracheostomijnej lewostronnej  W komplecie z zestawem złączy : dwa kominki podwójnie obrotowe z podwójnym portem do odsysania i bronchoskopii, zaciski na obu ramionach, łącznik Y, cztery cewniki do kontrolowanego odsysania. Całość w jednym pudełku?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 171 - Zadanie nr 109 - Czy zamawiający wymaga rurki dooskrzelowej tracheostomijnej lewostronnej  z linią RTG na całej długości rurki, dodatkowe znaczniki RTG określające położenie obu mankietów, pod mankietem oskrzelowym i pod mankietem tchawiczym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 172 - Zadanie nr 115, poz.1-5 - Czy zamawiający wymaga rurki intubacyjnej zbrojonej z punktowymi,

fabrycznymi zgrzewami zapewniającymi utrzymanie anatomicznego kształtu rurki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 173 - Zadanie nr 115, poz. 1-5 - Czy Zamawiający wymaga, aby zbrojenie wtopione było na całej długości rurki, do łącznika 15mm co zapobiega zaginaniu się światłą rurki przy zabiegu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 174 - Zadanie nr 115, poz.6-13 - Czy zamawiający dopuści  rurki dooskrzelowe jednorazowe, dwuświatłowe prawe/lewe w rozmiarze Ch 35-41 z łącznikiem, prowadnicą, czterema cewnikami do odsysania, sterylne?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 175 - Zadanie nr 115, poz. 6-13 - Czy Zamawiający wymaga zestawu złączy z zaciskami?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 176 - Zadanie nr 163, poz. 1 i 2 - Czy Zamawiający wymaga drenów i cewników bezftalanowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 177 - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do ŻADNEJ grupy kapitałowej przedstawi stosowne zaświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy PZP zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych – Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z art. 24 ust 11 Ustawy Pzp. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Złożone oświadczenie dotyczy innych Wykonawców którzy złożyli w danym postępowaniu oferty.

Pytanie nr 178 - Zadanie nr 9, poz. 1 i 2 - Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy w poz. nr 1 należy zaoferować dren do odsysania pola operacyjnego z elastycznymi końcówkami typu żeńskiego, wyposażone w wewnętrzne pierścienie mocujące, zapewniające szczelne i mocne połączenie, pozostałe wymogi jak w siwz?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 179 - Zadanie nr 36, poz. nr 2 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania aparatu do treningu oddechowego j. u. o maksymalnej pojemności 4000 ml, wyposażonego we wskaźnik docelowego poziomu inhalacji, dającego możliwość regulacji poziomu inhalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 180 - Zadanie nr 48, poz. 1 i 2 - Ze względu na fakt, iż na rynku dostępne są wkłady workowe dostarczane w formie całkowicie rozprężonej lub tylko częściowo sprasowanej, celowym jest określenie oczekiwań Zamawiającego co do parametrów oferowanych wkładów i możliwości ich przechowywania w magazynie i na oddziałach szpitalnych. Prosimy zatem o określenie, czy Zamawiający oczekuje w poz. 1 i 2 wkładów workowych dostarczanych w formie całkowicie sprasowanej, zajmującej mało miejsca w opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza.

Pytanie nr 181 - Zadanie nr 53, poz. 1 - Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania drenu sterylnego o długości 100-150 cm, który jest dostarczany do Państwa Szpitala od wielu lat, spełniającego pozostałe parametry opisane w SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza długość minimum 150cm.

Pytanie nr 182 - Zadanie nr 84, poz. 1, 2 i 3 - Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania równoważnych wkładów o pojemności 1000ml, 2000ml i 3000ml, automatycznie uszczelniających się przy włączeniu ssania, w pokrywie port z króćcem obrotowym schodkowym do podłączenia pacjenta, port do pobierania próbki wydzieliny, na środek żelujący lub do połączenia szeregowego wkładów. Port do podłączenia próżni (z króćcem obrotowym schodkowym) znajduje się w pojemniku wielorazowym na wkłady. Każdy wkład wyposażony jest w zastawkę przeciwprzelewową będącą jednocześnie filtrem przeciwbakteryjnym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 183 - Zadanie nr 84, poz. 4 - Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania drenu z łącznikiem do szeregowego podłączenia wkładów z poz. 1-3.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 184 - Zadanie nr 84, Warunki dodatkowe - Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości dostarczenia na czas trwania umowy 5 stojaków z możliwością mocowania 4 pojemników na wkłady oraz pojemników na wkłady do zbiórki wydzieliny wraz z wózkami niskimi na pięcioramiennej podstawie na kółkach wraz z drenami zbrojonymi do seryjnego podłączenia pojemników.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 185 - Zadanie nr 90, poz. 1 - Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania woreczka endoskopowego do pobierania próbek o pojemności 200 ml, worek uwalniany z prowadnicy, o średnicy ramienia 10 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 186 - Zadanie 54, poz. 2 - Czy Zamawiający wymaga przyrządu z dodatkowymi skrzydełkami w okolicy igły, w celu łatwiejszego, wygodniejszego, (a tym samym ułatwiającego pracę) wprowadzenia przyrządu do worka?

Pozostałe parametry i wymogi zgodne z SIWZ.

Skrzydełka jak na rysunku poniżej:

Skrzydełka ułatwiające wprowadzenie przyrządu do butelki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 187 - Zadanie 54, poz. 2 - Czy Zamawiający wymaga przyrządu z napisami w kolorze niebieskim na opakowaniu jednostkowym, w celu łatwiejszego odróżnienia od przyrządu do przetaczania krwi? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 188 - Pakiet 54, poz. 1, 2, 3 - Czy Zamawiający wymaga zabezpieczenia na igłę biorcza po użyciu, co znacznie zwiększa możliwość zachowania środków bezpieczeństwa, zasad aseptyki podczas użytkowania przyrządu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

# Pytanie nr 189 - Zadanie 1, poz. 5 - Czy koreczek powinien posiadać trzpień poniżej krawędzi korka. Trzpień schowany jest poniżej krawędzi, nie ma wówczas możliwości przypadkowego zanieczyszczenia koreczka, zwiększa to zatem aseptykę pracy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

# Pytanie nr 190 - Zadanie 1, poz. 5 - Czy Zamawiający oczekuje, aby koreczek posiadał opakowanie jednostkowe z dużym znacznikiem otwarcia na min 4-5 mm, gdyż na rynku oferowane są koreczki ze znacznikiem ok. 2 mm, co uniemożliwia ich sterylne otwarcie przez personel medyczny pracujący np. w rękawiczkach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

# Pytanie nr 191 - Zadanie 1, poz. 5 - Czy koreczki opisane w poz. 5 powinny być pakowane pojedynczo, nie na blistrze, każdy koreczek osobno w op. jednostkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 192 - Zadanie 1 poz. 1-4 - Czy Zamawiający zmniejszy wymaganą ilość próbek kaniul do 10 sztuk z każdej pozycji, czyli pozycji 1-4?

Odpowiedź:

# Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 193 - Zadanie 3, poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,9x50mm zamiast 0,9x70mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 194 - Zadanie 4, poz. 2-5 - Czy Zamawiający oczekuje strzykawek z kolorowym, kontrastującym tłokiem w stosunku do cylindra?

Odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza.

Pytanie nr 195 - Zadanie 4 poz. 2-5 - Czy Zamawiający oczekuje strzykawek z rozszerzoną skalą o min. 20 %? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza.

Pytanie nr 196 - Zadanie 46 i zadanie 97 - Czy Zamawiający oczekuje kranika dostosowanego do podawania lipidów i chemioterapeutyków?

Odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza.

Pytanie nr 197 - Zadanie 77 - Czy Zamawiający oczekuje zaworu, którym można podawać lipidy i chemioterapeutyki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza.

Pytanie nr 198 - Zadanie 77 - Czy Zamawiający oczekuje zaworu pozbawionego metalowych, mechanicznych części?

Odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza.

Pytanie nr 199 - Zadanie 161 - Czy Zamawiający oczekuje w przyrządzie regulatora w kształcie koła, dostosowanego do obsługo jedną ręką?

Odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza.

Pytanie nr 200 - Pytanie do SIWZ - W celu terminowej realizacji dostaw wnioskujemy aby do projektu umowy dopisać, że: „Zamówienia składa się do godziny 12:00. Zamówienia złożone po godzinie 12:00 należy traktować jako złożone w kolejnym dniu roboczym”.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem w § 4 ust 4 wzoru umowy (załącznik nr 5 SIWZ).

Pytanie nr 201 - pakietu nr 108 pozycja nr 5 - W zawiązku z faktem, iż na rynku są dostępne 2 rodzaje łączników ENFit: Transition Connector to Oral/Luer oraz Transition Connector to ENLock/Funnel tube. Proszę o wskazanie który typ łącznika zamawiający ma na myśli i podanie ilości poszczególnych łączników.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga łącznika umożliwiającego podłączenie przyrządu z pozycji 1 i 2 do zgłębnika żołądkowego innego niż w pozycji 3 zadania nr 108 lub gastrostomii.

Pytanie nr 202 - Zadanie nr 14 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania rurek intubacyjnych marki Rusch z dwoma oznaczeniami rozmiaru na korpusie rurki i oznaczeniem na łączniku 15mm z szerokim pierścieniem jako znacznikiem głębokości intubacji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 203 - Zadanie nr 14 - Czy w pozycji 1 i 2 mają być rurki z mankietem czy bez mankietu uszczelniającego?

Odpowiedź:

Bez mankietu.

Pytanie nr 204 - Zadanie nr 20 - Pozycja 1 - Prosimy o dopuszczenie do postępowania filtra elektrostatycznego o wadze do 24g i objętości wewnętrznej 40ml, pozostałe wymaganie zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 205 - Zadanie nr 20 - Pozycja 2 - Prosimy o dopuszczenie do postępowania filtra elektrostatycznego z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o wadze 32g, pozostałe parametry zgodne w wymaganiami SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 206 - Zadanie nr 20 - Pozycja 3 - Prosimy o dopuszczenie do postępowania filtra mechanicznego z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o utracie wilgotności 6,9 mg H2O/l przy Vt500ml, objętość 80ml, waga 52g.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 207 - Zadanie nr 20 - Pozycja 4 - Prosimy o dopuszczenie do postępowania wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych dla pacjentów na oddechu własnym posiadający port do odsysania z samozamykającą cztero częściową zastawką, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 208 - Zadanie nr 20 - Pozycja 5 - Prosimy o dopuszczenie do postępowania obwodu oddechowego bez łącznika prostego, pozostałe parametry jak w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że dodatkowa rura oddechowa połączona jest z workiem.

Pytanie nr 209 - Zadanie nr 23 - Prosimy o dopuszczenie do postępowania masek krtaniowych jednorazowego użytku, z przezroczystą rurką PCV połączoną z silikonowym nieprzezroczystym mankietem, mankiet i rurka z silikonu gwarantujący utrzymanie szczelności przy wartości ciśnienia do 20 cm H2O w drogach oddechowych. Mankiet silikonowy bez konieczności wzmocnienia grzebietu wyposażony w użebrowanie chroniące przed możliwością wklinowania nagłośni.  Przewód wypełnienia mankietu na całej długości poprowadzony swobodnie poza kanałem oddechowym maski, umożliwiając odsunięcie od zgryzu pacjenta, balon kontrolny z kolorystycznym manometrem.  Rozmiary i zakresy wagowe bez kodowania kolorystycznego w odpowiednich rozmiarach wg SIWZ: 3, 4, 5

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 210 - Zadanie nr 111 - Czy Zamawiający dopuści w zad 111, pozycje 4-7 dopuści cewnik o wymaganych parametrach z poliuretanu z deklaracją o okresie stosowania do 12 miesięcy, z zaciskiem mocującym, prowadnicą z bezpieczną miękką końcówką, z kartą pacjenta oraz 3 wklejkami do dokumentacji? Dopuszczenie do oceny naszej oferty wpłynie pozytywnie na konkurencyjność ofert bez obniżenia czynnika jakościowego dostaw.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów w SIWZ.

Pytanie nr 211 - Zadanie nr 130 - Czy zamawiający w zad 130 poz 1 ,2 dopuści cewniki do nefrostomii silikonowe rozmiar 12Ch i 14ch, z podziałką , prowadnicą, widoczne w skopii dł ok 40+-1cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 212 - Zadanie nr 111 - Czy Zamawiający w Zadaniu 111, poz 3 dopuści Cewnik Pigtail do długotrwałego drenażu, zakończony zamknie, kompatybilnym z zamkiem poychacza, umożliwiającym postęp, cofanie oraz obrót końcówki nerkowej w miedniczce, pozostałe parametry zgodne z wymogami?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 213 - Pakiet nr 154 - Czy Zamawiający ze względu na znajomość produktów Wykonawcy odstąpi od wymogu dostarczenia próbek na poczet kart katalogowych?

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu żądania próbek w zadaniu nr 154.

Pytanie nr 214 - Zadanie nr 1, poz. 1-4 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w związku z tym, iż Zamawiający wymaga kaniuli posiadającej automatyczne zabezpieczenie przed zakłuciem igły i rozpryskiem krwi, wymaga aby zabezpieczenie było w postaci plastikowej osłonki z systemem kapilar w pełni zamykającej światło i ostrze igły?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 215 - Zadanie nr 1, poz. 1-4 - Prosimy o sprecyzowanie czy w związku z tym, iż Zamawiający w kryterium jakość ocenia szczelność zastawki antyzwrotnej będzie wymagał kaniul wyposażonych w zastawkę antyzwrotną zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, czy w przypadku zaoferowania innego rozwiązania niż zastawka antyzwrotna, Zamawiający przyzna w tym kryterium 0 pkt?

Odpowiedź:

Zapis w SIWZ bez zmian. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie które automatycznie będzie zabezpieczać przed zakłuciem igłą i rozpryskiem krwi. Skuteczność rozwiązania zostanie oceniona podczas oceny jakości kaniul.

Pytanie nr 216 - Zadanie nr 1, poz. 1-4 - Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy korek portu bocznego ma być samodomykający, tzn. nie wymagający użycia znacznej siły, tym samym chroniąc przed uciskiem naczynia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 217 - Zadanie nr 1, poz. 1-4 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w celu podnoszenia kwalifikacji pielęgniarek i położnych zgodnie z Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15.07.2011 (Dz. U.  2011 nr 174 poz. 1039  z późn. zmianami) Zamawiający będzie wymagał przeprowadzenia  w trakcie obowiązywania umowy   przynajmniej 2 kursów dokształcających  o różnej tematyce związanej z  bezpieczną kaniulacją, ochroną przed ekspozycją zawodową, opieką nad dostępem naczyniowym,  zarejestrowanych  w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych właściwej dla miejsca prowadzenia kształcenia i w związku z tym oczekuje dołączenia do oferty zestawienia zawierającego nr rejestracyjny oraz tematykę w/w kursów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 218 - Zadanie nr 1, poz. 5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za opakowanie koreczków z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę opakowania a’100 szt. dla pozycji nr 5 z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. W przypadku wyceny opakowania zamiast sztuki należy zmienić w Formularzu cenowym jednostkę miary.

Pytanie nr 219 - Zadanie nr 2, poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga kaniuli wykonanej z PTFE, tak jak obecnie stosowana?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 220 - Zadanie nr 2, poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga kaniuli o czasie stosowania do 30 dni potwierdzonym w instrukcji użycia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 221 - Zadanie nr 2, poz. 1 - Pytanie nr 1 - Zadanie nr 2, poz. 1 - Prosimy o doprecyzowanie, czy kaniula powinna być dostarczana wraz z z systemem mocowania z okienkiem  z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h), z wycięciem na zawór 10 mm x 15 mm, z 3 piankowymi paskami do prowadzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 222 - Zadanie nr 3, poz. 11 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy igły do pena mają być sterylizowane radiacyjnie? Pragniemy nadmienić, że sterylizacja tlenkiem etylenu wiąże się z ryzykiem ekspozycji użytkowników na ww. substancję chemiczną o działaniu toksycznym i drażniącym, w przeciwieństwie do produktu sterylizowanego promieniami, gdzie możliwe jest hermetyczne zamknięcie produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 223 - Zadanie nr 3, poz. 11 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy igły do pena mają być kompatybilne z wszystkimi wstrzykiwaczami dostępnymi na rynku, co ma być potwierdzone certyfikatem kompatybilności technicznej dołączonym do oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 224 - Zadanie nr 4, poz. 3-6 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy strzykawka dwuczęściowa ma posiadać długość skali na cylindrze odpowiadającej pojemności nominalnej strzykawki tj. bez rozszerzenia, co pozwala na precyzyjne dawkowanie leku?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza w pozycji 3-5.

Pytanie nr 225 - Zadanie nr 4, poz. 3-6 - Prosimy Zamawiającego o możliwość podania ceny za opakowanie strzykawek z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę opakowania maksymalnie a’200 szt. dla pozycji nr 3-5 z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. W przypadku wyceny opakowania zamiast sztuki należy zmienić w Formularzu cenowym jednostkę miary.

Pytanie nr 226 - Zadanie nr 4, poz. 3-6 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga strzykawek z logiem producenta na cylindrze w celu łatwiejszej identyfikacji strzykawki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza w pozycji 3-5.

Pytanie nr 227 - Zadanie nr 4, poz. 3-6 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga strzykawek z kodowaniem kolorystycznym rozmiaru na opakowaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza w pozycji 3-5.

Pytanie nr 228 - Zadanie nr 5, poz. 1-2 - W związku z tym, że w SIWZ nie sprecyzowano poziomów na jakim mają chronić rękawice do ochrony RTG, prosimy o doprecyzowanie zgodnie, czy rękawice z przeznaczeniem mają redukować dawkę promieniowania wiązki skupionej o 63, 53 i 46 % dla energii odpowiednio 60, 80 i 100 kV o ekwiwalencie ołowiu  min. 0,04 mm Pb?

Odpowiedź:

Rękawice mają redukować dawkę promieniowania o 63% dla energii 60, 80 i 100kV o ekwiwalencie ołowiu min. 0,04 mm Pb.

Pytanie nr 229 - Zadanie nr 6, poz. 1-5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadających AQL ≤ 1,0.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 230 - Zadanie nr 6, poz. 1-5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości min. 0,22 ± 0,01 mm, produkowanych zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 231 - Zadanie nr 6, poz. 6 -10 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadających AQL ≤ 1,0.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 232 - Zadanie nr 6, poz. 6 -10 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości 0,17 ± 0,01 mm, produkowanych zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 233 - Zadanie nr 6, poz. 1-10 - Czy w celu zapewnienia jak największego komfortu oraz najwyższej ochrony zamawiający oczekuje, aby rękawice pakowane były w opakowania hermetyczne zewnętrznie foliowe oraz zawierało dodatkowe tłoczenia w listkach lub/i wycięcie w listku znacznie ułatwiające otwieranie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza.

Pytanie nr 234 - Zadanie nr 6, poz. 1-10 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy poziom protein ma być potwierdzony raportem niezależnego laboratorium od producenta załączonym do oferty z jasno oznaczoną na dokumencie nazwą rękawic których one dotyczą?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 235 - Zadanie nr 9, poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówki typu Yankauer bez oliwki w rozmiarze CH30, reszta zgodna z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 236 - Zadanie nr 9, poz. 6 - Prosimy o dopuszczenie końcówki z regulacją siły ssania, reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 237 - Zadanie nr 10, poz. 1, 2, 3, 5, 6 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł o długości 90 mm zamiast 88 mm, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 238 - Zadanie nr 10, poz. 4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 25G x 119mm, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 239 - Zadanie nr 14, poz. 1-12 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej z otworem Murphy'ego, z min. 2 oznaczeniami rozmiaru rurki na korpusie, dodatkowe oznaczenie rurki na  łączniku 15mm oraz na baloniku kontrolnym widoczne po zaintubowaniu, sterylna, w rozmiarze od 3,0 do 10,0 co pół, łącznik ISO 15 mm kodowany kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 240 - Zadanie nr 14, poz. 1-12 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga rurek intubacyjnych z oznaczeniem bez DEHP, z atraumatycznym zakończeniem rurki zaokrąglonym, wygiętym w kierunku wnętrza rurki i wyprofilowanym w sposób jaki zapewnia przyleganie końca rurki do wprowadzanej prowadnicy lub fiberoskopu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 241 - Zadanie nr 21, poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga przestrzeni martwej z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym z dodatkowymi silikonowymi pierścieniami uszczelniającymi od strony pacjenta i obwodu oddechowego, wyposażonego w port do odsysania i do fiberoskopu zabezpieczony uchwytem zatyczki w osi pionowej ułatwiającym otwarcie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 242 - Zadanie nr 23, poz. 1-3 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oferowana maska krtaniowa ma być pozbawiona lateksu, DEHP i bisfenolu z potwierdzeniem na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 243 - Zadanie nr 23, poz. 1-3 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga aby dla ułatwienia identyfikacji rozmiaru był on wyraźnie kolorystycznie oznaczony zarówno na mankiecie maski oraz na baloniku kontrolnym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 244 - Zadanie nr 24, Poz. 1-3 - Prosimy Zmawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga masek anestetycznych z możliwością dopompowania powietrzem oraz kompatybilnych ze środowiskiem MRI?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 245 - Zadanie nr 32, poz. 1 - Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga aby zestaw do autotransfuzji wyposażony był w najbezpieczniejszy na rynku aparat do przetoczeń z filtrem kaskadowym 175/40/10µ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 246 - Zadanie nr 37, poz. 1-12 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktów do tlenoterapii i aerozoloterapii mikrobiologicznie czystych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 247 - Zadanie nr 37, poz. 1-12 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy dopuszcza zaoferowanie produktów do tlenoterapii i aerozoloterapii zawierających lateks i DEHP?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 248 - Zadanie nr 37, poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagany łącznik uniwersalny ma umożliwiać podłączenie do aparatury wymagającej łącznika standardowego i do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 249 - Zadanie nr 37, poz. 3,5,6,7,8,9,10,11,12 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek tlenowych i aerozolowych w standardowych rozmiarach dla dorosłych lub dla dzieci spełniających wymagane rozmiary XL, L, M i S.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozmiary dla dorosłych.

Pytanie nr 250 - Zadanie nr 40, poz. 1-5 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki do kontrolowanego odsysania mają posiadać przeźroczysty łącznik ułatwiający wizualizację odsysanej wydzieliny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 251 - Zadanie nr 40, poz. 1-5 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający ma na myśli długość roboczą (bez konektora), czy długość całkowitą?

Odpowiedź:

Długość całkowitą.

Pytanie nr 252 - Zadanie nr 44, poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do drenażu nadłonowego pęcherza moczowego, rozmiar 11CH, zestaw zawiera: cewnik wykonany z poliuretanu, igłę rozrywalną, worek na mocz 2l,  silikonowa tulejka do mocowania , tak jak obecnie stosowany przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że zaoferowany zestaw będzie zawierał skalpel.

Pytanie nr 253 - Zadanie nr 44, poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do drenażu nadłonowego pęcherza moczowego, rozmiar 14CH, zestaw zawiera: cewnik wykonany z poliuretanu, igłę rozrywalną, worek na mocz 2l. silikonowa tulejka do mocowania, tak jak obecnie stosowany przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 254 - Zadanie nr 44, poz. 4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych pistoletów do biopsji prostaty w rozmiarze 18G dł. 20cm oraz 25cm działających jako pełen automat z wycinkiem o długości 20mm, tak jak obecnie stosowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów w SIWZ.

Pytanie nr 255 - Zadanie nr 45, Poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worków do zbiórki moczu bez portu do pobierania próbek, ze standardowym drenem, spełniających pozostałe zapisy SIWZ, tak jak obecnie stosowane. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy port do pobierania próbek powinien być obły, bez ostrych krawędzi i rowków?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 256 - Zadanie nr 45, Poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje aby worki posiadał przezroczyste okienko podglądu w łączniku do cewnika foleya służące do kontroli obecności moczu i samego procesu pobierania próbek moczu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza.

Pytanie nr 257 - Zadanie nr 45, Poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do lewatywy niesterylnego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów w SIWZ.

Pytanie nr 258 - Zadanie nr 46, Poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kranik ma być wyposażony w kolorowe znaczniki (czerwony i niebieski) do oznaczenia linii tętniczej i żylnej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 259 - Zadanie nr 46, Poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kranik ma być wyposażony w niezależnie obracającą się  nakrętkę z 2 stopniami swobody (obracającą się osiowo i promieniście) umożliwiającą bezpieczne wpięcie do wkłucia bez ryzyka skręcenia łączonych elementów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 260 - Zadanie nr 46, Poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy kranik ma posiadać optyczny i wyczuwalny wskaźnik położenia pozycji otwarty/zamknięty?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 261 - Zadanie nr 55, Poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do jałowego pobierania płynów z korkiem domykanym manualnie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 262 - Zadanie nr 55, Poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy filtr ma posiadać wielkość porów 0,2 mikrona?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 263 - Zadanie nr 55, Poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy filtr ma być wbudowany na całej swojej długości w część chwytną przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 264 - Zadanie nr 72, Poz. 1-2 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby cewniki były wykonane z materiału 2-warstwowego innego niż poliuretan, tak jak obecnie stosowane przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza.

Pytanie nr 265 - Zadanie nr 77, Poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy  oferowany zamknięty system dostępu naczyniowego - bezpieczny łącznik  ma być wyposażony w protektor męski umożliwiający  bezpieczne wpięcie do wkłucia bez ryzyka skażenia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 266 - Zadanie nr 77, Poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy  oferowany zamknięty system dostępu naczyniowego – bezpieczny łącznik ma charakteryzować się powierzchnią do dezynfekcji bez zawartości poliwęglanu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 267 - Zadanie nr 78, poz. 1-4 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy odpowiednie oznaczenie potwierdzające spełnienie zgodności z normami EN 420, EN 455, ASTM F 1671, EN 388, EAN 13, EN 374, ASTM D6978 oraz piktogram dopuszczenia do kontaktu z żywnością winny być umieszczone fabrycznie na opakowaniu?

Odpowiedź:

Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 268 - Zadanie nr 80, poz. 1 - Z racji, że Zamawiający nie określił sposobu sterylizacji, prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga sterylizacji radiacyjnej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 269 - Zadanie nr 97, poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kranik ma być wyposażony w dodatkowy bezigłowy port do iniekcji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 270 - Zadanie nr 104, poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony na przewody o wymiarach 13x240cm, pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 271 - Zadanie nr 104, poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby osłona na przewody posiadała kartonik, który ułatwi aplikację osłony?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 272 - Zadanie nr 110, poz. 1-2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sondy Sengstakena w rozmiarze 18, 21CH, spełniającej pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 273 - Zadanie nr 110, poz. 1-2 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy sonda Sengstakena ma mieć długość min. 120cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 274 - Zadanie nr 111, poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników podwójny Pigtail do drenażu Ch 4,8  dł. min. 26cm., średnica pętli 2cm +/-2mm. Cewnik połączony z popychaczem zamkiem, dający możliwość sterowania i obracania cewnika,  popychacz 83cm+/-1cm do URS, prowadnica pokryta PTFE z ruchomym rdzeniem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 275 - Zadanie nr 111, poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje, aby zestaw był fabrycznie połączony gotowy do użycia a cewnik skalowany co 1 cm z linią pozycjonującą połączony z popychaczem nawet po usunięciu prowadnicy ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza.

Pytanie nr 276 - Zadanie nr 111, poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników podwójny Pigtail do drenażu Ch 6  dł. min. 26cm., średnica pętli 2cm +/-2mm. Cewnik połączony z popychaczem zamkiem, dający możliwość sterowania i obracania cewnika,  popychacz, prowadnica pokryta PTFE z ruchomym rdzeniem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że popychacz będzie o długości 90cm +/- 1cm.

Pytanie nr 277 - Zadanie nr 111, poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników podwójny Pigtail do drenażu Ch 4,8  dł. min. 26cm., średnica pętli 2cm +/-2mm. Cewnik połączony z popychaczem zamkiem, dający możliwość sterowania i obracania cewnika,  popychacz 83cm+/-1cm do URS, prowadnica pokryta PTFE z ruchomym rdzeniem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że zaoferowany cewnik jest do długotrwałego drenażu.

Pytanie nr 278 - Zadanie nr 112, poz. 1-2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o poziomie protein < 79 μg/g.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 279 - Zadanie nr 114, poz. 1-9 - Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje, aby cewnik Pezzer posiadał otwory drenujące o średnicy nie większej niż 5mm, o łagodnie zaoblonych krawędziach, co zapewnia stabilność i drożność cewnika?

Odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza.

Pytanie nr 280 - Zadanie nr 118, poz. 1-3 - Prosimy Zamawiającego o podanie jakie pompy infuzyjne, jakich producentów posiada Zamawiający w celu zachowania kompatybilności strzykawek.

Odpowiedź:

Medima, Braun, Fresenius, Ascor, Medipen, Amedica.

Pytanie nr 281 - Zadanie nr 118, poz. 1-3 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawek niewymienionych w menu pomp infuzyjnych będących na wyposażeniu Zamawiającego, stosowanych niezgodnie z zaleceniami producentów pomp?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 282 - Zadanie nr 118, poz. 1-3 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy tłok i cylinder strzykawki powinny być wykonane z polipropylenu, co zapewnia pełną kompatybilność i szczelność strzykawki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 283 - Zadanie nr 118, poz. 1-3 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga aby na cylindrze strzykawki znajdowało się logo oraz nazwa własna strzykawki w celu łatwiejszej identyfikacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 284 - Zadanie nr 120, poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do pomiaru diurezy godzinowej z komorą wyskalowaną linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml, reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 285 - Zadanie nr 120, poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagany zestaw ma umożliwiać podwieszania go na minimum 3 niezależne sposoby?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 286 - Zadanie nr 120, poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy port do pobierania próbek moczu ma być bezigłowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 287 - Zadanie nr 127, poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej wody do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 500 ml, z adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni potwierdzoną przez producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 288 - Zadanie nr 129, poz. 1-5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foleya z balonem 30ml, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 289 - Zadanie nr 129, poz. 1-5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników pakowanych w opakowania zewnętrzne folia-folia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów w SIWZ.

Pytanie nr 290 - Zadanie nr 173, poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o możliwość podania ceny za opakowanie myjek z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę opakowania dla pozycji nr 1 z jednoczesnym podaniem ilości sztuk w zaoferowanym opakowaniu i przeliczeniem wymaganych ilości. W przypadku wyceny opakowania zamiast sztuki należy zmienić w Formularzu cenowym jednostkę miary.

Pytanie nr 291 - Zadanie nr 164 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły podpajęczynówkowej Pencil Point 26G o długości 90mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 292 - Zadanie nr 126, poz. 1 - Czy Zamawiajacy wymaga aby opisany w poz. 1 „Zestaw do cewnikowania żył centralnych 3-światłowy,….roz.7Fx15cm., śr. świateł 16G/18G/18G…” poza opisanymi w poz. 1 parametrami posiadał również  element umozliwiający kontrolę połozenia cewnika za pomoca odprowadzeń EKG?

Identyfikacja  w obrazie EKG daje mozliwość szybkiej , bezpiecznej dla pacjenta, wykonanej w czasie rzeczywistym oceny położenia cewnika w naczyniu widocznej na Kardiomonitorze znajdującym się przy każdym stanowisku pacjenta na oddziale Intensywnej Terapii. Dzieki temu zmniejszamy wystąpienie ryzyka związanego ze złym położeniem koncowki cewnika podczas wprowadzania cewnika do naczynia

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 293 - Zadanie nr 126, poz. 2 - Czy Zamawiajacy wymaga aby opisany w poz. 2 „Zestaw do cewnikowania żył centralnych 2-światłowy,….roz.7Fx15cm., śr. świateł 16G/16G…” poza opisanymi w poz. 2 parametrami posiadał również  element umozliwiający kontrolę połozenia cewnika za pomoca odprowadzeń EKG?

Identyfikacja  w obrazie EKG daje mozliwość szybkiej , bezpiecznej dla pacjenta, wykonanej w czasie rzeczywistym oceny położenia cewnika w naczyniu widocznej na Kardiomonitorze znajdującym się przy każdym stanowisku pacjenta na oddziale Intensywnej Terapii. Dzieki temu zmniejszamy wystąpienie ryzyka związanego ze złym położeniem koncowki cewnika podczas wprowadzania cewnika do naczynia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 294 - Zadanie nr 126, poz. 3 - Czy Zamawiajacy wymaga aby opisany w poz. 3 „Zestaw do cewnikowania żył centralnych 1-światłowy,….roz.6Fx15cm., śr. świateł 14G…” poza opisanymi w poz. 3 parametrami posiadał również  element umozliwiający kontrolę połozenia cewnika za pomoca odprowadzeń EKG?

Identyfikacja  w obrazie EKG daje mozliwość szybkiej , bezpiecznej dla pacjenta, wykonanej w czasie rzeczywistym oceny położenia cewnika w naczyniu widocznej na Kardiomonitorze znajdującym się przy każdym stanowisku pacjenta na oddziale Intensywnej Terapii. Dzieki temu zmniejszamy wystąpienie ryzyka związanego ze złym położeniem koncowki cewnika podczas wprowadzania cewnika do naczynia

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 295 - Zadanie nr 171, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Igłę typu Stimuplex Ultra 360 do neurostymulatora Stimuplex DIG, Stimuplex HNS12, o podwyższonej echogeniczności, bardzo dobrze widoczna pod USG, do identyfikacji nerwów obwodowych oraz przeprowadzania blokad, posiadająca - igłę z odizolowanym szlifem 30 stopni i zaizolowaną na całej długości, ze znacznikami głębokości wkłucia,

- powierzchnię echogeniczną o lepszej widoczności pod USG na 3 odcinkach od czubka igły,

- powierzchnia echogeniczna musi znajdować się na odcinku 20mm od czubka igły,

- uchwyt igły ergonomiczny, rowkowany dla lepszego trzymania w palcach z wyraźnym znacznikiem kierunku szlifu igły,

- kabelek elektryczny i drenik infuzyjny zintegrowany na stałe z uchwytem igły,

- koniec drenika infuzyjnego zamknięty koreczkiem luer lock,

- znaczniki głębokości wkłucia igły co 1cm,

- rozmiar igły 22G x 35mm lub 22G x 50mm. Proszę o określenie wyboru

pakowane pojedynczo, sterylne

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 296 - Zadanie nr 171, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania igłę typy Stimuplex Ultra 360 do neurostymulatora Stimuplex HNS12, o podwyższonej echogeniczności, bardzo dobrze widoczna pod USG, do identyfikacji nerwów obwodowych oraz przeprowadzania blokad, posiadająca igłę z odizolowanym szlifem 30 stopni i zaizolowaną na całej długości, ze znacznikami głębokości wkłucia,

- powierzchnię echogeniczną o lepszej widoczności pod USG na 3 odcinkach od czubka igły,

- powierzchnia echogeniczna musi znajdować się na odcinku 20mm od czubka igły,

- uchwyt igły ergonomiczny, rowkowany dla lepszego trzymania w palcach z wyraźnym znacznikiem kierunku szlifu igły,

- kabelek elektryczny i drenik infuzyjny zamknięty na stałe z uchwytem igły,

- koniec drenika infuzyjnego zamknięty koreczkiem luer lock,

- znaczniki głębokości wkłucia igły co 1cm,

- rozmiar igły 20G x 100 mm

- pakowane pojedynczo, sterylne

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 297 - Zadanie nr 96, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków kompatybilnych z glukometrem, które charakteryzują się: rodzaj próbki krwi do badania: świeża próbka pełnej krwi kapilarnej uzyskanej z opuszki palca lub krew żylna;  paski zawierające enzym GDH-FAD,  który nie interferuje z tlenem zawartym w krwi pacjenta; duży ekran z podświetlanymi cyframi (czytelność wyniku, ułatwia pracę personelu o zmroku); podświetlana szczelina (ułatwia umieszczenie paska testowego); możliwość prezentacji wyniku w jednostkach mmol/l, zamiennie mg/dl; objętość próbki krwi konieczna do wykonania badania: 0,5ul; czas pomiaru: 5 sekund; automatyczne kodowane glukometru (bez kluczy, chipów i ręcznego ustawiania kodów)- łatwość w obsłudze bez dodatkowych czynności sprawdzających;część paska testowego na zewnątrz z automatycznym wyrzutem po pomiarze (funkcja daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy- po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta); zakres pomiaru: dolna granica zakresu  - ≤ 20mg/L; górna granica zakresu - ≤ 600 mg/dL; zakres hematokrytu 35-60%; płyn kontrolny o 2 różnych zakresach (dostarczany bezpłatnie), ważny po otwarciu 6 miesięcy; kapilara zasysająca znajduje  się na szczycie paska testowego (wygoda pomiaru kropli krwi); termin przydatności pasków testowych po otwarciu fiolki a la 50 szt. wynosił minimum 6 miesięcy; bezpłatny płyn kontrolny w zestawie z glukometrem (możliwość kontroli glukometru przed pierwszym użyciem); zaoferowane paski testowe do glukometrów to wyrób medyczny refundowany; posiadamy certyfikat z weryfikacji ISO 15197:2015 ( przeprowadzony i zatwierdzony przez notyfikowaną jednostkę TUV Rheinland Polska Sp. o.o.)-  parametry z normy ISO 15197:2015 są zalecane przez wytyczne PTD 2016; glukometr z dożywotnią gwarancją;

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 298 - Zadanie nr 96, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków  kompatybilnych z glukometrem Ixell, które nie potrzebują kodowania - funkacja „Auto Coding”  przez co rozumiemy, że  kodowanie nie może  odbywa się za pomocą  tzw. kluczy kodujących lub chipów lub w  których kodowania dokonuje się za pomocą  przycisku kodującego, nawet jeśli można zakodować  go na jeden kod; objętość krwi wynosi 0,7µl;kalibrowany do osocza;pomiar metodą biosensoryczną; zakres pomiaru 20-600 mg/dl (Zalecenia PTD na 2010 rok definiujące hipoglikemię u pacjentów chorujących na cukrzycę – są to wartości zaczynające się poniżej 55mg/dl, od tego momentu rozpoznajemy hipoglikemię u pacjenta, zatem zakres pomiaru glukometru zaczynający od 20mg/dl jest wystarczający aby zdiagnozować hipoglikemię.  W przypadkach kiedy wartości glikemii wynoszą poniżej zakresu na ekranie glukometru pojawia się odpowiedni komunikat – Lo, który z klinicznego punktu widzenia jest wystarczający aby podjąć odpowiednie do sytuacji działania, ponieważ oznacza patologicznie niskie wartości glikemii.);funkcja AST (możliwość alternatywnych miejsc nakłucia - podstawa małego palca, podstawa kciuka, przedramię, ramię, łydka, udo);część paska testowego na zewnątrz z automaty czny wyrzutem po pomiarze ( funkcja daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy- po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta); zakres hematokrytu 35-55%, wykorzystany enzymu Oksydaza Glukozowa (GOD), nie interferujący min. z metforminą, galaktozą, maltozą, TG, paracetamolem,  kwasem acetylosalicylowym, tetracykliną, amoksycyliną; minimalizacja zafałszowań pomiaru, spełniający normy ISO 15197 oraz zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego; 100% wyników mieści się w strefach A i B siatki błędów Clarke’a, oraz 100% wyników z AST mieści się w strefach A i B siatki błędów Clarke’a; zakres temperatury otoczenia to 4°C - 40°C,

Odpowiedź:

Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 299 - Zadanie nr 96, poz. 1 - Informujemy że  glukometr i paski testowe powinien spełniać pełny zakres normy  EN IS0 15197:2015 obejmujący punkty od 1. do 8.   Norma EN ISO 15197:2015 jako norma zharmonizowana została opublikowana w maju 2016 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z okresem przejściowym do 30 czerwca 2017 roku, co w praktyce oznacza, ze po tym terminie wszystkie glukometry i paski testowego będą musiały ją spełniać.  W związku z powyższym we wszystkich postepowaniach, w  których umowa  nie zakończy się przed  01.07.17r  zamawiający obowiązkowo powinni wymagać od producentów dostarczenie certyfikatu z weryfikacji na zgodność z normą EN ISO 151097:2015 w pełnym jej zakresie. Czy wymagają Państwo:

a) glukometru, który spełnia normę EN ISO 15107:2015?

b) dołączenia do oferty certyfikatu z normy ISO 15197:2015 w języku polskim, wystawionego przez niezależną jednostkę notyfikowaną?

c) potwierdzenie na spełnienie normy ISO 15197: 2015 w instrukcji pasków testowych w języku polskim?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 300 - Zadanie nr 96, poz. 1 - Czy szpital wymaga paski testowe podlegające refundacji ze środków publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 12  maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 301 - Zadanie nr 96, poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga glukometr, który wyświetla wyniki w mg/dl  oraz  w mmol/l?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga mg/dl i dopuszcza mmol/l.

Pytanie nr 302 - Zadanie nr 96, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści glukometr z hematokrytem mieszczącym się ze swoim zakresem w nowej normie ISO 15197:2015?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 303 - Zadanie nr 96, poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga glukometr, który posiadać możliwość oznaczania glikemii przed i po posiłku?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 304 - Zadanie nr 96, poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga, aby kapilara zasysająca krew znajdowała się na szczycie paska testowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 305 - Zadanie nr 96, poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga, aby paski zawierały enzym GDH-FAD,  który nie interferuje z tlenem zawartym w krwi pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 306 - Zadanie nr 96, poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga, aby paski zawierały enzym GOD,  który nie interferuję m.in. z ksylozą, fruktozą, maltozą, paracetamolem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 307 - Zadanie nr 96, poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga pasków testowych o temperaturze przechowywania 4°C - 40°C?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 308 - Zadanie nr 96, poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga specyfikacji w rzeczonej pozycji dla kompatybilnych z glukometrami pasków, aby do oferty przystępowały tylko hurtownie, które to reprezentują WYTWÓRCĘ wyrobu medycznego w tym przypadku producenta glukometrów i pasków do glukometru a nie DYTRYBUTORA? WYTWÓRCA zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (z późniejszymi zmianami), Art. 45) odpowiedzialny jest za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i prawidłowe oznakowanie wyrobu.  Aby spełnić obowiązki narzucone przez ww. ustawę, WYTWÓRCA musi utrzymywać System Zarządzania Jakością, podczas gdy, DYTRYBUTOR jest tylko podmiotem mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim, który dostarcza lub udostępnia wyrób na rynku (Art. 1, punkt 12). DYTRYBUTOR nie ma obowiązku posiadania dokumentacji wyrobu medycznego, nie ma zatem wglądu w jej zawartość i kompletność, w związku z powyższym bardzo często posługuje się oświadczeniami, a nie dokumentami wydanymi przez niezależne jednostki notyfikujące. Tym samym Producent odpowiada za każdy etap powstawania wyrobu medycznego, nie tworzy oświadczeń tylko posiada stosowne certyfikaty pod dany sprzęt.

Odpowiedź:

Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 309 – dotyczy pakietu nr 90 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 Laparoskopowy worek do ekstrakcji o rozmiarach 10 mm x 90 mm x 145 mm- 250ml? worek z prowadnicą mocowany samozaciągającą nicią , zsuwany z samorozprężalnego pierścienia. Podwójne, wzmocnione dno. Worek pakowany po 5 szt ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 310 – dotyczy pakietu nr 89 pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 Elektrodę neutralną dzieloną, nie kierunkową o powierzchni 85-90cm2 z izolowanym pierścieniem ekwipotencjalnym o powierzchni  23-25cm2 na elastycznym podłożu z włókniny z wklejkami do protokołu pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 311 - dotyczy pakietu nr 122 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 nożyczki Metzenbaum - Długość szczęk około 18 mm, trzonu 33 cm, średnica 5 mm, Rotacja trzonu 360 stopni, prawo i lewostronna, Rękojeść zaopatrzona w  męskie gniazdo- typu koszyczek. Trzon pokryty antyrefleksyjną izolacją. Szczęki wykonane z wtryskowo giętej medycznie stali nierdzewnej,  umożliwiające cięcie na całej długości  dystalnie i proksymalnie. Narzędzie współpracują z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja,  Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz latexu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 312 – dotyczy pakietu nr 122 pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 Haczyk monopolarny- Długość 33 cm, średnica 5 mm. Trzon zewnętrznie pokryty antyrefleksyjną izolacją.  Kocówka preparująca o grubości 0,5 mm zaopatrzona dodatkowo wzmocnioną izolacją. Całkowita długość haczyka około 350 mm. Uchwyt zaopatrzony w męskie gniazdo monopolarne tyopu koszyczkowego. Narzędzie współpracują z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja,Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz latexu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 313 - dotyczy pakietu nr 122 pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3 Dyssektor Merylnad -Rękojeść „typu” wielorazowego, średnica 5 mm długość 33 cm,  możliwość podłączenia diatermii monopolarnej do gniazda męskiego na grzbietowej powierzchni preparatora, trzon izolowany antyrefleksyjną powłoką, 360 stopniowa rotacja prawo i lewostronna. ,Narzędzie współpracują z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja. Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz latexu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 314 - dotyczy pakietu nr 122 pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści w pozycji 4 Jednorazowy trokar  5 mm z karbowaną przeźroczystą kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery „V”. Ostrze w bezpiecznej osłonie z przyciskiem uzbrajającym. Dwustopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji i insuflacji. Całość wykonana z tworzywa ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 315 - dotyczy pakietu nr 122 pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści w pozycji 5 Jednorazowy trokar  12 mm z karbowaną przeźroczystą kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery „V”. Ostrze w bezpiecznej osłonie z przyciskiem uzbrajającym. Dwustopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflaci i insuflacji. Całość wykonana z tworzywa. Trokar musi posiadać wbudowaną uszczelkę 5-12 mm. Uszczelka redukcyjna z płatkami plastikowymi wzmacniającymi ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 316 - dotyczy pakietu nr 122 pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści w pozycji 6 Jednorazowy trokar  11 mm z karbowaną przeźroczystą kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery „V”. Ostrze w bezpiecznej osłonie z przyciskiem uzbrajającym. Dwustopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflaci i insuflacji. Całość wykonana z tworzywa. Trokar musi posiadać wbudowaną uszczelkę 5-11 mm. Uszczelka redukcyjna z płatkami plastikowymi wzmacniającymi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 317 - dotyczy pakietu nr 175 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 Sterylny zestaw do grawitacyjnego płukania i wymuszonego, próżniowego ssania. Długość antyrefleksyjnego, odłączalnego trzonu 33 cm lub 45 , średnica 5 mm. Możliwość podłączenia trzonu o średnicy 10 mm. Przeźroczysta rękojeść ustawiona poziomo do kaniulii, z jednokierunkową zastawką, zapobiegającą zarzucaniu roztworu soli fizjologicznej, uchwyt obsługiwany prawą lub lewą ręką, przyciski funkcyjne kodowane kolorem i literami. Proksymalnie umieszczona irygacja zapobiega zablokowaniu ssaka. Umieszczona proksymalnie w rękojeści zastawka, umożliwia wprowadzenie 3 mm narzędzi, bez ryzyka utraty odmy. Proksymalna cześć przewodu płukania zakończona końcówką z podwójnymi zaciskami i grotami, umożliwia równoczesne podłączenie dwóch butelek roztworu soli,   Przewody ssania i płukania zespolone nietrwale, umożliwiające łatwe rozdzielanie podczas przygotowywania pola operacyjnego, w zależności od potrzeb i rozmieszczenia urządzeń. Przewody przeźroczyste, miękkie o bardzo niskim stopniu skręcalności, potwierdzony brak związków DEHP. Dreny i końcówka ssąco-płucząca ustawione liniowo - w jednej lini prostej co wpływa na skutecznosc spływu grawitacyjnego) ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 318 - zadanie nr 131, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne ostre o pojemności około 6,3l, z otworem wrzutowym około 15cm x 9cm, z pełną pokrywą, z systemem zapobiegającym przypadkowemu zamknięciu, ze wskaźnikiem maksymalnego napełnienia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że zaoferowany pojemnik będzie miał wysokość minimum 50 cm.

Pytanie nr 319 – zadanie nr 57 - Czy Zamawiający dopuści elektrody neutralne j.u., dwudzielne, owalne, hydrożelowe, wyposażone w pas bezpieczeństwa gwarantujący równomierne rozłożenie prądu na elektrodzie niezależnie od kierunku aplikacji, o powierzchni przewodzącej 103 cm2, o powierzchni całkowitej 168cm2, o wymiarach 164mmx117mm, wyposażone w etykiety z nr serii i datą ważności do wklejenia do dokumentacji. Kompatybilne z aparatami EMED ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 320 – pakiet 19 - Prosimy o dopuszczenie - Wapno sodowane w postaci białych półsferycznych granulek/pelletów identycznych kształtów i rozmiarów, o średnicy 4 mm i wysokości 2 mm, pozwalające na dokładne wypełnienie pojemnika i  wysoką absorbcję CO2 od 178 - 200 litrów CO2 / 1 litr wapna, posiadające wskaźnik zużycia (zmiana koloru z białego na błękitno-fioletowy), zawierające w swoim składzie 78 – 84 % Ca(OH)2; 2 – 4 % NaOH; 14 – 18 % H2O; fiolet etylowy; charakteryzujące się wysoką odpornością na transport, zawierające tym samym minimalną ilość pyłu  – 0,66%,  pakowane w 5 litrowe kanistry – 4,15 kg. Okres trwałości min. 4 lata. Trwałość granulatu oraz wysoka absorpcja CO2 zapewnia większą efektywność pracy, bezpieczeństwo oraz minimalizuje koszty.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 321 – pakiet 21 - Prosimy o dopuszczenie produktu mikrobiologicznie czystego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 322 – pakiet 24 - Prosimy o dopuszczenie - Jednorazowa maseczka twarzowa anestezjologiczna w kształcie kropli zapewniająca anatomiczne dopasowanie i skuteczne uszczelnienie. Maseczka wyposażona w mankiet powietrzny o stałej objętości, bez możliwości regulacji. Przeźroczysty korpus umożliwia stałą obserwację stanu pacjenta, a kodowana końcówka zapewnia stabilne połączenie z układem oddechowym i ułatwia identyfikację. Maseczki dostępne w rozmiarach od 1 - noworodkowa do 6 - duży dorosły. Materiał PCW i PC, bez DEHP i lateksu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania oznaczenia masek zgodnie z zapisem w SIWZ.

Pytanie nr 323 – zadanie nr 79, poz. 4 - Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w postepowaniu elektrody nożowej z trzonem 2,38 – kompatybilnej z uchwytem generatora elektrochirurgicznego Force EZ posiadanym przez Zamawiającego i pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza 2,38.

Pytanie nr 324 – zadanie nr 79, poz. 5 - Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w postepowaniu elektrody nożowej z trzonem 2,38 – kompatybilnej z uchwytem generatora elektrochirurgicznego Force EZ posiadanym przez Zamawiającego i pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza 2,38.

Pytanie nr 325 – zadanie nr 79, poz. 6 - Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w postepowaniu elektrody kulkowej o średnicy 4mm i długości 15,6cm – wymagane 13cm - z trzonem 2,38 – kompatybilnej z uchwytem generatora elektrochirurgicznego Force EZ posiadanym przez Zamawiającego i pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 326 – zadanie nr 79, poz. 7 - Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 7 z pakietu i utworzenie z niej oddzielnego pakietu – takie działanie pozwoli na przystąpienie do postępowania większej ilości oferentom i pozytywnie wpłynie na sytuacje ekonomiczną Szpitala.

Odpowiedź:

Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 327 – zadanie nr 79, poz. 8 - Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w postepowaniu elektrody nożowej o długości 7,0cm – wymagane 7,5cm - z trzonem 2,38 – kompatybilnej z uchwytem generatora elektrochirurgicznego Force EZ posiadanym przez Zamawiającego i pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 328 – zadanie nr 89, poz. 1 - Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w postepowaniu uchwytu elektrody monopolarnej j.u. z dwoma przyciskami i elektrodą szpatułkową, trzpień o średnicy 2,38mm i kablem o dł. 3,2m

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów w SIWZ.

Pytanie nr 329 – zadanie nr 89, poz. 2 - Ze względu na możliwość zaoferowania produktu najwyższej jakości od europejskiego producenta, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod powrotnych REM, z pętlą sprzężenia zwrotnego – która pełni taka sama funkcję antyoparzeniową, co pierścień ekwipotencjalny, uniwersalnych, hydrożelowych o powierzchni  107cm2 o wymiarach 164 x 117mm i kompatybilnych z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego, posiadające wszystkie certyfikaty kompatybilności i bezpieczeństwa użytkowania wystawione przez producenta elektrod z Unii Europejskiej. Dodatkową zaletą tych elektrod jest ich uniwersalność, tzn. są przeznaczone dla pacjentów dorosłych i dzieci. NASZA ELEKTRODA JEST WOLNA OD LATEKSU (dodatkowa korzyść).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów w SIWZ.

Pytanie nr 330 – zadanie nr 20 pozycja 1 - Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy posiadający objętość wewnętrzną wynoszącą 34ml oraz wagę 25 g? Reszta zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 331 – zadanie nr 20 pozycja 2 - Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o wadze 34 g? Reszta zgodna z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.