Chęciny, dnia 2018-11-20

Znak sprawy: ZP-1572-2018-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 
26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

informuje, że:

Dotyczy:  1.2. Kardiomonitory – 12 szt.

Pytanie 1 – pkt 8

W związku z tym iż wszystkie aktualnie wymagane parametry konfiguracji minimalnych parametrów techniczno-eksploatacyjnych łącznie wskazują na jednego producenta kardiomonitorów – firmę Philips czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w pamięć trendów tabelarycznych i graficznych wszystkich parametrów, nie tylko mierzonych, z okresu 10 dni i praktycznie bez ograniczeń w centrali? Przeglądanie trendów na kardiomonitorze jest całkowicie bezzasadne dla zapisów dłuższych niż ostatnie dwie doby ponieważ nie jest ani wygodne ani odpowiednio czytelne.

ODP. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 2 – pkt 6

W związku z tym iż wszystkie aktualnie wymagane parametry konfiguracji minimalnych parametrów techniczno-eksploatacyjnych łącznie wskazują na jednego producenta kardiomonitorów – firmę Philips czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w wyświetlanie do 11 przebiegów jednocześnie  w 8 niezależnych trybach wyświetlania takich jak – duże znaki, tryb minitrendów, oxyCRG, tryb 7 EKG, tryb parametrów życiowych, tryb standardowy, tryb gotowości, tryb nocny z możliwością zdefiniowania niezależnych ustawień dotyczących m.in. alarmów oraz parametrów pomiarowych i układu wyświetlania danych?

ODP. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 3 – pkt 5

W związku z tym iż wszystkie aktualnie wymagane parametry konfiguracji minimalnych parametrów techniczno-eksploatacyjnych łącznie wskazują na jednego producenta kardiomonitorów – firmę Philips czy Zamawiający będzie obsługi kardiomonitora poprzez dotykowy ekran, który jest rozwiązaniem optymalniejszym, który mocno ułatwia pracę na oddziale. Obsługa kardiomonitora za pomocą pokrętła i przycisków funkcyjnych jest rozwiązaniem archaicznym który wymaga poświęcenia dużo więcej czasu przez personel medyczny.

ODP. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 4 – pkt 9

W związku z tym iż wszystkie aktualnie wymagane parametry konfiguracji minimalnych parametrów techniczno-eksploatacyjnych łącznie wskazują na jednego producenta kardiomonitorów – firmę Philips, czy Zamawiający dopuści minimum 5 poziomów głośności z zabezpieczeniem ograniczającym wyciszenie alarmów do zera oraz pamięcią 200 zdarzeń alarmowych w kardiomonitorze oraz praktycznie nieograniczoną ilość w centrali pielęgniarskiej?

ODP. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 5 – pkt 10

W związku z tym iż wszystkie aktualnie wymagane parametry konfiguracji minimalnych parametrów techniczno-eksploatacyjnych łącznie wskazują na jednego producenta kardiomonitorów – firmę Philips, czy Zamawiający będzie wymagał kardiomonitor z pracą na baterii min 6h? 2h pracy na baterii może być wartością niewystarczającą w przypadku awarii prądu w szpitalu.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 6 – pkt 17

W związku z tym iż wszystkie aktualnie wymagane parametry konfiguracji minimalnych parametrów techniczno-eksploatacyjnych łącznie wskazują na jednego producenta kardiomonitorów – firmę Philips, czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością jednoczesnej prezentacji do maksymalnie 7 kanałów EKG oraz innych krzywych w trybie 7 EKG? Ten tryb jest dedykowany właśnie do tego, aby w sposób czytelny i przejrzysty dla personelu, wyświetlać do 7 kanałów EKG na ekranie.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 7 – pkt 19

W związku z tym iż wszystkie aktualnie wymagane parametry konfiguracji minimalnych parametrów techniczno-eksploatacyjnych łącznie wskazują na jednego producenta kardiomonitorów – firmę Philips, czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością analizy zmian czynności serca z dowolnie wybranego przedziału czasowego w formie wykresu liniowego bez wyświetlania %odchylenia od normy?

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 8 – pkt 18

W związku z tym iż wszystkie aktualnie wymagane parametry konfiguracji minimalnych parametrów techniczno-eksploatacyjnych łącznie wskazują na jednego producenta kardiomonitorów – firmę Philips czy Zamawiający dopuści pomiar oraz alarmy odchylenia ST w zakresie od -2,0 do +2,0 mV dla każdego kanału z osobna we wszystkich kanałach jednocześnie z wyświetlaniem wyników na ekranie głównym kardiomonitora?

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 9 – pkt 21

W związku z tym iż wszystkie aktualnie wymagane parametry konfiguracji minimalnych parametrów techniczno-eksploatacyjnych łącznie wskazują na jednego producenta kardiomonitorów – firmę Philips czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z alarmem bezdechu w zakresie 10-40s? Biorąc pod uwagę zakres normalnych oddechów, czyli ok. 11-12/min., oferowany zakres jest standardowym zakresem pomiaru bezdechu.

ODP. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 10 – pkt 24

W związku z tym iż wszystkie aktualnie wymagane parametry konfiguracji minimalnych parametrów techniczno-eksploatacyjnych łącznie wskazują na jednego producenta kardiomonitorów – firmę Philips czy Zamawiający dopuści monitor pozwalający na monitorowanie SpO2 w technologii własnej producenta, zbieżnej w wynikach do technologii Nellcor oraz FAST (potwierdzenie badaniami), pomiar tętna obwodowego w zakresie 25-300 bpm? Technologia FAST jest charakterystyczna dla jednego producenta kardiomonitorów.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian. Zamawiający wymaga kompatybilności z różnymi producentami.

Pytanie 11 – pkt 25

W nawiązaniu do powyższego pytania nr 4 czy Zamawiający dopuści możliwość stosowania oryginalnych czujników i kabli producenta do danego typu modułu pomiaru SpO2?

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 12 – pkt 26

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, który posiada szerszy zakres ciśnienia skurczowego 40-270 mmHg i pamięć 1200 wyników pomiarowych NIBP z wyświetlaniem ostatnich 15 wyników na ekranie głównym kardiomonitora oraz z praktycznie nieograniczoną pamięcią wyników pomiarowych NIBP na centrali pielęgniarskiej?

ODP. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 13 – pkt 27

W związku z tym iż wszystkie aktualnie wymagane parametry konfiguracji minimalnych parametrów techniczno-eksploatacyjnych łącznie wskazują na jednego producenta kardiomonitorów – firmę Philips, czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z monitorowaniem dynamicznego ciśnienia krwi z ostatnich 240 godzin z prezentacją w postaci liczbowych w formie wykresów liniowych tychże zmian?

ODP. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 14 – pkt 30

W związku z tym iż wszystkie aktualnie wymagane parametry konfiguracji minimalnych parametrów techniczno-eksploatacyjnych łącznie wskazują na jednego producenta kardiomonitorów – firmę Philips, czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy o inwazyjny pomiar ciśnienia w 2 kanałach – możliwość pomiaru różnych ciśnień, w tym OCŻ. Zakres pomiarowy od -50 do +30 mmHg. Możliwość stosowania przetworników jednorazowych różnych producentów.  1 prędkość kreślenia krzywej?

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 15 – pkt 33

W związku z tym iż wszystkie aktualnie wymagane parametry konfiguracji minimalnych parametrów techniczno-eksploatacyjnych łącznie wskazują na jednego producenta kardiomonitorów – firmę Philips, czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy o kapnometrie w równoważnej technologii Edan lub Respironix?. Zakres pomiarowy 0-150 mmHg. Możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych.  Zakres pomiaru respiracji min. 0-150 odd./min.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 16

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania wysokiej klasy kardiomonitorów jako równoważnych, wykorzystywanych w wielu placówkach medycznych w Polsce i na świecie, poprzez udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie. Pragniemy zaznaczyć, iż proponowany sprzęt spełnia najwyższe medyczne standardy a rozbieżność między Państwa wymaganiami a parametrami proponowanego rozwiązania wynikają z innej koncepcji systemu i nie świadczą o jego mniejszej funkcjonalności. Oferowane przez nas kardiomonitory charakteryzuje poniższa tabela techniczna przy utrzymaniu głównych założeń wymaganych pomiarów oraz tych samych akcesoriów, szkoleń i montażu. Dodatkowo oferowany przez nas sprzęt posiadał będzie minimum gwarancję 36-miesięczną oraz 12-miesięczną na akcesoria wielorazowe.

1.1. System centralnego monitorowania – 2 szt.

1. Producent: ……………………………………………………….

2. Kraj pochodzenia:……………………………………………….

3. Urządzenie typ/model:…………………………………………

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (wymagane i oceniane) | Parametry wymagane | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Opis parametrów | Opis parametrów |  |
| 1. | Monitor kolorowy min. 24 cali; Komputer klasy PC, 4 GB RAM, HDD 300 GB. Drukarka laserowa. Zasilanie awaryjne zabezpieczające pracę centrali na min 30 minut | TAK |  |
| 2. | System zarządzania danymi medycznymi pacjenta umożliwiający prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, w nawiązaniu do wymogów Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Kompatybilność z protokołem HL7-opcja | TAK |  |
| 3. | Jednoczesny podgląd min. 4 stanowisk w sieci. Możliwość podglądu do 16 lub 32 stanowisk (opcja), szybkie przełączanie między grupami stanowisk. Podgląd szczegółowy wybranego stanowiska. | TAK |  |
| 4. | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów i krzywych z możliwością edycji kolorów oraz kolejności ich wyświetlania. Możliwość dezaktywacji wybranych parametrów. Dostępny ekran dużych znaków,7EKG,12EKG | TAK |  |
| 5. | Karta pacjenta umożliwiająca wypełnienie szczegółowych danych pacjenta(nazwisko, imię, płeć, nr identyfikacyjny, masa ciała, wzrost, grupa krwi) z możliwością dodania własnych notatek na temat diagnozy pacjenta. | TAK |  |
| 6. | Możliwość zdalnego podglądu stanowiska centralnego na innych stanowiskach komputerowych przy pomocy dedykowanego oprogramowania | TAK |  |
| 7. | Archiwizacja wszystkich monitorowanych parametrów na jednego pacjenta– min. 700 godzin zapisu full disclosure oraz min. 1000 godzin trendów graficznych | TAK |  |
| 8. | Centrala z funkcją zdalnej konfiguracji ustawień pomiaru NIBP – możliwość regulacji przynajmniej odstępu pomiędzy pomiarami ciśnienia w trybie automatycznym i uruchomienia pomiaru | TAK |  |
| 9. | Alarmy. Sygnalizacja alarmowa optyczna i akustyczna. Trzy kategorie alarmów. Automatyczny zapis informacji o alarmie do późniejszego wglądu (pamięć min. 1000 zdarzeń alarmów) | TAK |  |
| 10. | Możliwość ustawienia granic alarmowych wszystkich parametrów monitorowanych w zakresie min 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski. | TAK |  |
| 11. | Możliwość min. 6 stopniowego zawieszania alarmów: 1min., 2min.,3 min.,5 min.,7 min., 10 min. oraz wyłączenia na stałe | TAK |  |
| 12. | Dwukierunkowa komunikacja pomiędzy stanowiskiem centralnym a kardiomonitorami | TAK |  |
| 13. | Komunikacja monitorów z centralą poprzez sieć Ethernet (złącze RJ-45) ,złącze RS-232. | TAK |  |
| 14. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. | TAK |  |
| 15. | Drukowanie raportów na drukarce laserowej formatu A4 lub zapis w postaci plików w formacie pdf: - krzywych dynamicznych Full Disclosure - zapamiętanych zdarzeń alarmowych (z odcinkami krzywych dynamicznych) - tabeli alarmów - trendów graficznych | TAK |  |
| 16. | Centrala wyposażona w funkcje obliczania dawek leków, parametrów hemodynamicznych, wentylacji, natlenowania i nerkowych | TAK |  |
| 17. | Możliwość rozbudowy o dotykową obsługę | TAK |  |
| 18. | Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację miedzy stanowiskiem centralnym a kardiomonitorami | TAK |  |
| 19. | Możliwość rozbudowy o współprace z nadajnikami telemetrycznymi | TAK |  |
| 20. | Oprogramowanie WINDOWS. | TAK |  |
| II. | INNE | INNE |  |
| 1 | Gwarancja minimum 36 miesięcy | TAK |  |
| 2 | Dostępności oryginalnych części zamiennych przez min. 8 lat. | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi oraz paszport techniczny w języku polskim | TAK |  |
| 4 | Deklaracja zgodności, certyfikat CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny | TAK |  |
| 5 | Autoryzowany serwis z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta (autoryzacja) | TAK |  |
| 6 | Bezpłatne przeglądy w okresie trwania gwarancji z częstotliwością oraz zakresem wg. zaleceń producenta | TAK |  |
| 7 | Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | TAK |  |
| 8 | W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 48 godzin, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia | TAK |  |
| 9 | Możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną lub mailową przez 24 h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  |
| 10 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji | TAK |  |
| 11 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 2 dni | TAK |  |
| 12 | W okresie trwania gwarancji zobowiązanie do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz zapewnienie transportu powrotnego do Zamawiającego | TAK |  |

1.1. Kardiomonitory – 12 szt.

1. Producent: ……………………………………………………….

2. Kraj pochodzenia:……………………………………………….

3. Urządzenie typ/model:…………………………………………

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (wymagane i oceniane) | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Opis parametrów | Opis parametrów |  |
| 1. | Kardiomonitor kompaktowy stacjonarno-przenośny o wadze nie większej niż 4,5 kg z akumulatorem | TAK |  |
| 2. | Przeznaczony dla wszystkich kategorii wiekowych, wyposażony w odpowiednie algorytmy pomiarowe. Automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do wybranej kategorii wiekowej pacjenta | TAK |  |
| 3. | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia przygotowany do łatwego montażu na podstawie jezdnej lub uchwycie ściennym | TAK |  |
| 4. | Zasilacz wbudowany w jednostkę główną. Mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym wyciagnięciem kabla zasalającego. | TAK |  |
| 5. | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED o przekątnej nie mniejszej niż 12”, rozdzielczości min. 800x600 pikseli z możliwością regulacji jasności ekranu w zakresie co najmniej 11 poziomów | TAK |  |
| 6. | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów -co najmniej 160 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta oraz zapis min. 1 krzywej full disclosure z ostatnich 48 godzin. | TAK |  |
| 7. | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych- min. 200 z zapisem odcinków krzywych z ostatnich min. 16 sekund oraz innych parametrów cyfrowych z możliwością wydruku | TAK |  |
| 8. | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: • EKG • HR • Respiracja • Saturacja • Nieinwazyjny pomiar ciśnienia • Temperatura (T1,T2,TD) | TAK |  |
| II. | Pomiar EKG | Pomiar EKG |  |
| 1. | Zakres HR min. 15-350 min. | TAK |  |
| 2. | Monitorowanie EKG z 3 lub 5 odprowadzeń Możliwość rozbudowy o monitorowanie 12 odprowadzeń | TAK |  |
| 3. | Ilość odprowadzeń automatycznie wykrywana po podłączeniu odpowiedniego przewodu EKG | TAK |  |
| 4. | Dokładność pomiaru HR nie gorsza niż +/- 1 bpm | TAK |  |
| 5. | Prędkości kreślenia min. 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | TAK |  |
| 6. | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej | TAK |  |
| 7. | Funkcja kaskady | TAK |  |
| 8. | Wzmocnienie przebiegu EKG: co najmniej x0,125 cm/mV; x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; AUTO | TAK |  |
| 9. | Analiza odcinka ST w zakresie min. +/- 2,0 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie. Możliwość ustawienia punktu referencyjnego do pomiaru ST. | TAK |  |
| 10. | Tryb pracy: Diagnoza, Monitorowanie, Operacja, ST | TAK |  |
| 11. | Analiza zaburzeń rytmu z rozpoznawaniem min.20 zaburzeń | TAK |  |
| III. | Pomiar Respiracji | Pomiar Respiracji |  |
| 1. | Sposób wyświetlania- w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej | TAK |  |
| 2. | Pomiar impedancyjny częstości oddechów w zakresie min.0-150 odd./min. | TAK |  |
| 3. | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 2 oddechy | TAK |  |
| 4. | Możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania | TAK |  |
| 5. | Szybkość przesuwu krzywej respiracji co najmniej:6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, | TAK |  |
| 6. | Wzmocnienie przebiegu respiracji: co najmniej x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; | TAK |  |
| 7. | Alarmy bezdechu regulowany w zakresie min.10-60 sekund | TAK |  |
| IV. | Pomiar Saturacji(SpO2) | Pomiar Saturacji (SpO2) |  |
| 1. | Wyświetlanie wartości cyfrowej saturacji i tętną, krzywej pletyzmograficznej oraz liczbowego wskaźnika perfuzji (PI) | TAK |  |
| 2. | Zakres pomiarowy saturacji 0-100% | TAK |  |
| 3. | Zakres pomiarowy pulsu co najmniej 20-250 bpm | TAK |  |
| 4. | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70-100% nie gorsza niż +/- 3 % | TAK |  |
| 5. | Niezależna funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywołania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na któ ej założony jest czujnik z możliwością programowego włączenia i wyłączenia | TAK |  |
| 6. | Możliwość wyboru trybu pomiaru SpO2(wysoki, średni, niski) | TAK |  |
| 7. | Funkcja sygnalizacji dźwiękowej zmian SpO2 | TAK |  |
| 8. | Wskaźnik identyfikujący sygnał i informujący o jego jakości podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji. Wyświetlany na krzywej pletyzmograficznej | TAK |  |
| 9. | Możliwość stosowania oryginalnych czujników wiodących producentów min. Nellcor przy zastosowaniu dedykowanych, opcjonalnych kabli połączeniowych. | TAK |  |
| V. | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną(NIBP) | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną(NIBP) |  |
| 1. | Oscylometryczna metoda pomiaru. Wyświetlanie wartości liczbowej ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego | TAK |  |
| 2. | Zakres pomiaru ciśnienia co najmniej 10-270 mmHg | TAK |  |
| 3. | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP min. 40-240 bpm | TAK |  |
| 4. | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 5 mmHg | TAK |  |
| 5. | Tryby pomiaru: ręczny, auto, ciągły(powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min) | TAK |  |
| 6. | Zakres programowania interwałów w trybie Auto co najmniej 1-720 minut | TAK |  |
| 7. | Funkcja napełnienia mankietu do wenopunkcji (tzw staza). | TAK |  |
| 8. | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | TAK |  |
| 9. | Kardiomonitor wyposażony w niezależną od pamięci trendów, pamięć ostatnich min. 2000 wyników pomiarów NIBP | TAK |  |
| 10. | Monitorowanie dynamicznego ciśnienia krwi z ostatnich min. 24 godzin. Monitorowanie co najmniej wartości ciśnienia średniego, średniego za dnia, średniego w nocy, maksymalnego oraz minimalnego. | TAK |  |
| VI. | Pomiar temperatury (TEMP) | Pomiar temperatury (TEMP) |  |
| 1. | Zakres pomiarowy min.0-500C | TAK |  |
| 2. | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 0,10C | TAK |  |
| 3. | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości -2 temperatury ciała i temperatury różnicowej z możliwością regulacji granic alarmowych dla każdego z parametrów | TAK |  |
| VII. | Inne parametry | Inne parametry |  |
| 1. | Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora | TAK |  |
| 2. | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła przycisków oraz poprzez ekran dotykowy | TAK |  |
| 3. | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów | TAK |  |
| 4. | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów | TAK |  |
| 5. | Możliwość min. 5 stopniowego zawieszania alarmów: 1min., 2min.,3 min., 10 min.,15 min oraz wyłączenia na stałe | TAK |  |
| 6. | Możliwość ustawienia granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów w zakresie min. 2 poziomów ważności. Granice alarmowe ustawiane w jednym wspólnym menu dla wszystkich parametrów | TAK |  |
| 7. | Ustawienie głośności sygnalizacji alarmowej w zakresie min 8 poziomów | TAK |  |
| 8. | Ręczne i automatyczne ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta | TAK |  |
| 9. | Wbudowany system zarządzania danymi pacjenta umożliwiający zapis oraz eksport danych min. 15 monitorowanych pacjentów. Funkcja szybkiego przyjęcia oraz wypisania pacjenta | TAK |  |
| 10. | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta: nazwisko, płeć, nr identyfikacyjny, waga, wzrost, grupa krwi | TAK |  |
| 11. | Możliwość programowej dezaktywacji poszczególnych modułów pomiarowych | TAK |  |
| 12. | Oprogramowanie do obliczania leków, kalkulator hemodynamiczny, wentylacyjny, utlenowania, nerkowy | TAK |  |
| 13. | Kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość podawania leku w ml/godzi. Kalkulator powinien mieć wpisane podstawowe leki oraz umożliwiać skonfigurowanie co najmniej 5 własnych leków | TAK |  |
| 13. | Zasilanie kardiomonitora z sieci 230V i akumulatora | TAK |  |
| 14. | Czas pracy kardiomonitora zasilanego z akumulatora nie krótszy niż 3 godziny Akumulator z możliwością wymiany bez udziału serwisu | TAK |  |
| 15. | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora | TAK |  |
| 16. | Wyświetlanie - co najmniej 7 przebiegów z możliwością edycji kolorów parametrów, ustawienia dowolnej kolejności ich wyświetlania. Bez użycia funkcji 7xEKG oraz 12xEKG | TAK |  |
| 17. | Dostępne tryby pracy: - tryb dużych znaków - tryb trendów do wyboru z ostatnich min.: 0,5; 1; 2 4 lub 8 godzin - tryb oxyCRG - tryb listy - 7-EKG - 7-EKG oraz dodatkowych krzywych - tryb podglądu danych z innych lóżek (bez stacji Centralnego nadzoru | TAK |  |
| 18. | Funkcja informowania o alarmach pojawiających sie na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | TAK |  |
| 19. | Monitor wyposażony w wyjście VGA do podłączenia monitora kopiującego | TAK/NIE |  |
| 20. | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | TAK |  |
| 21. | Tryb nocny umożliwiający zaprogramowanie jasności ekranu, głośności alarmu, głośności QRS, głośności przycisków | TAK |  |
| 22. | Kardiomonitor wyposażony w tryb czuwania mający na celu ograniczenie energii. Wyłączenie trybu stand-by umożliwia dokonanie wyboru w zakresie kontynuacji monitorowania tego samego pacjenta lub przyjęcia nowego | TAK |  |
| 23. | Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet (złącze RJ-45) | TAK |  |
| 24. | Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację ze stanowiskiem centralnego monitorowania-certyfikowana przez producenta obsługa poprzez oprogramowanie kardiomonitora | TAK |  |
| 25. | Kardiomonitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera niepełniącego jednocześnie funkcji centrali | TAK |  |
| 26. | Monitor wyposażony w min. 1 port USB do podłączenia klawiatury lub myszki; | TAK |  |
| 27. | Proste aktualizacja oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość przenoszenia profilu użytkownika(konfiguracja ekranu, alarmów, jasności itp.) do innego kardiomonitora przy pomocy nośnika pendrive. | TAK |  |
| 28. | Konstrukcja zapobiegająca wchłanianiu kurzu i rozprzestrzenianiu się infekcji - chłodzenie kardiomonitora konwekcyjne, bez wbudowanych wiatraków / wentylatorów. | TAK |  |
| 29. | Kardiomonitor zabezpieczony przed zalaniem wodą-stopień ochrony co najmniej IPX1 | TAK |  |
| 30. | Monitor przygotowany do pomiaru etCO2 (bez konieczności wysyłki do serwisu) – wbudowany zarezerwowany port etCO2 | TAK |  |
| 31. | Możliwości podłączenia zewnętrznej drukarki i wydruku danych w formacie A4 | TAK |  |
| 32. | Monitor przystosowany do ciągłej pracy w zakresie temperatur co najmniej 5-40oC. | TAK |  |
| VIII | Możliwości rozbudowy | Możliwości rozbudowy/dodatkowe moduły |  |
| 1. | DRUKARKA TERMICZNA - możliwość zapisu min. 3 krzywych - tryby wydruku: rejestracja w czasie rzeczywistym i zaprogramowanym, drukowanie wyzwalane alarmem oraz danych archiwalnych(zdarzeń alarmowych, listy pomiarów NIBP, trendów, wyników obliczeń kalkulatora leków) - min. 2 szybkości wydruku - szerokość papieru min. 50mm | TAK |  |
| 2. | 12-odprowadzeniowe EKG - możliwość monitorowania EKG z 12 odprowadzeń. | TAK |  |
| 3. | INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA (zawiera kabel główny oraz kompatybilny przetwornik IBP na moduł) - zakres pomiarowy min. –50~+300 mmHg - dwa kanały pomiarowe - Zaprogramowane zakresy pomiarowe z etykietami dla ciśnień min. ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP,LV oraz min.3 własne zakresy - Min. 2 prędkości kreślenia krzywej - Pomiar wartości PPV oraz SPV. Wyświetlanie na ekranie głównym min. jednego z podanych parametrów w postaci liczbowej. | TAK |  |
| 4. | KAPNOMETRIA-pomiar w strumieniu bocznym lub głównym (zawiera 1 linię pomiarową na moduł) - zaintubowanych i niezaintubowanych - rozdzielczość max. 1 mmHg. - zakres pomiarowy awRR min.0-150 odd./min | TAK |  |
| 5. | RZUT METODĄ TERMODYLUCJI C.O (W zestawie kabel transmisyjny oraz czujniki) -Zakres pomiarowy CO min. 0,1-20 l/min -Rozdzielczość CO min. 0,1 l/min. -Dokładność CO min.0,1 l/min. | TAK |  |
| 6. | NIEINWAZYJNY RZUT SERCA-ICG (W zestawie kabel transmisyjny oraz elektrody) -Pomiar metodą pośredniego pomiaru kardiografii opornościowej -Monitorowanie min. BP, CO, CI, SI, SV, SVR, SVRI, HR, TFC, TFI -Zakres pomiarowy HR: min. 40-250 bpm - Zakres pomiarowy SV: min. 5-250 ml - Zakres pomiarowy C.O.: min. 1,4-15 l/min | TAK |  |
| 7. | INDEKS BISPEKTRALNY BIS (W zestawie kabel transmisyjny oraz elektrody) -Zakres pomiarowy BIS: min. 0-100 -Zakres pomiarowy SQI min. 0-100%; -Zakres pomiarowy EMG min. 0-100 dB -Zakres pomiarowy ESR min.0-100 % -Dokładność zakresów BIS,SQI,EMG,ESR- 1 % | TAK |  |
| 8. | AG-MONITOROWANIA GAZÓW ANESTETYCZNYCH (W zestawie linia pomiarowa) - Pomiar wdechowego oraz wydechowego CO2,O2,N2O oraz gazu anestetycznego(enlfuran, izofluran, sewofluran, halotan, desfluran) -Pomiar minimalnego stężenia pęcherzykowego MAC -Pomiar awRR | TAK |  |
| 9. | Możliwość rozbudowy o pomiar saturacji w technologii Nellcor | TAK |  |
| 10. | Możliwość rozbudowy o pomiar saturacji w technologii Masimo | TAK |  |
| IX. | INNE | INNE |  |
| 1. | Oprogramowanie kardiomonitora w języku polskim | TAK |  |
| 2. | Akcesoria - dla 1 kardiomonitora: - mankiet do pomiaru NIBP, rozmiar średni dla dorosłych – 6 sztuk, - mankiet do pomiaru NIBP, rozmiar duży dla dorosłych – 6 sztuk, - przewód NIBP, - kabel EKG 5-odprowadzeniowy typu żabka, - wielorazowy czujnik SPO2 typu klips dla dorosłych, - sensor do temperatury zewnętrzny lub wewnętrzny, - 1 bateria | TAK |  |
| 3. | 6 kardiomonitorów na podstawie jezdnej na 5 kołach z koszem na akcesoria oraz z rączką. Mechanizm szybkiego zwalniania bez użycia narzędzi kompatybilny pomiędzy wózkiem a mocowaniem ściennym. | TAK |  |
| 4. | 6 kardiomonitorów mocowanych na ścianie z koszem na akcesoria - uchwyt ścienny z regulacją w min. 3 płaszczyznach | TAK |  |
| 5. | Gwarancja na kardiomonitory min. 36 miesięcy | TAK |  |
| 6. | Gwarancja na akcesoria min. 12 miesięcy (z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych) | TAK |  |
| 7. | Dostępności oryginalnych części zamiennych przez min. 8 lat. | TAK |  |
| 8. | Instrukcja obsługi oraz paszport techniczny w języku polskim | TAK |  |
| 9. | Oprogramowanie kardiomonitora w języku polskim | TAK |  |
| 10. | Deklaracja zgodności, certyfikat CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny | TAK |  |
| 11. | Autoryzowany serwis z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta (autoryzacja) | TAK |  |
| 12. | Bezpłatne przeglądy w okresie trwania gwarancji z częstotliwością oraz zakresem wg. zaleceń producenta | TAK |  |
| 13. | Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | TAK |  |
| 14. | W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 48 godzin, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia | TAK |  |
| 15. | Możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną lub mailową przez 24 h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  |
| 16. | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji | TAK |  |
| 17 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 2 dni | TAK |  |
| 18 | W okresie trwania gwarancji zobowiązanie do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz zapewnienie transportu powrotnego do Zamawiającego | TAK |  |

ODP. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem , że moduł saturacji będzie obsługiwał czujniki : Nellcor, Massimo, oraz FAST.

Dotyczy 1.1.Centrala – 2 szt.

Pytanie 17 – pkt 2,4

W związku z tym iż wszystkie aktualnie wymagane parametry konfiguracji minimalnych parametrów techniczno-eksploatacyjnych łącznie wskazują na jednego producenta kardiomonitorów – firmę Philips czy Zamawiający dopuści centralę pielęgniarską odporną na zachlapania jako standardowy komputer PC niebędący wyrobem medycznym? Oprogramowanie centrali jest zazwyczaj zainstalowane na komputerze, który stoi przy biurku pielęgniarskim. Jego lokalizacja nie nakłada żadnych wymagań co do wysokich stopni wodoodporności i klasy wyrobu medycznego. W tym miejscu chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, iż na rynku jest bardzo mało dostępnych komputerów z wysokim stopniem wodoodporności na poziomie IPX4 (ochrona podczas np. intensywnych opadów deszczu – tzw. ulewy) i w związku z tym, takie rozwiązanie wyraźnie zwiększy koszty całej instalacji.

ODP. Zapis SIWZ bez zmian , wymagany komputer medyczny.

Pytanie 18 – pkt 6

W związku z tym iż wszystkie aktualnie wymagane parametry konfiguracji minimalnych parametrów techniczno-eksploatacyjnych łącznie wskazują na jednego producenta kardiomonitorów – firmę Philips czy Zamawiający dopuści centralę pielęgniarską z awaryjnym zasilaniem zabezpieczającym pracę centrali na min. 30 minut które nie jest wbudowane w komputer?

ODP. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 19

W związku z udzieleniem poniższych odpowiedzi:

Pytanie nr 1 - Czy Zamawiający dopuści 11 kardiomonitorów takiego samego modelu oraz 1 szt. modelu równoważnego? Oba modele spełniają wymogi Zamawiającego, wszystkie akcesoria będą ze sobą kompatybilne oraz współpracują z takim samym modelem centrali monitorującej .

Łącznie zostanie zaoferowane zgodnie z wymogami 12 szt. kardiomonitorów oraz 2 szt. central monitorujących.

ODP. Zamawiający dopuszcza. W przypadku składania oferty na 11 + 1 kardiomonitor Wykonawca będzie zobowiązany złożyć ofertę na formularzu zamieszczonym w osobnym pliku ZP-1572-2018-1 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli dopuszczając 11 kardiomonitorów takiego samego modelu oraz 1 szt. modelu równoważnego? Na jakiej zasadzie Zamawiający będzie oceniał czy oferowane urządzenia będą równoważne? Doprecyzowanie powyższego zapisu pozwoli na uniknięcie późniejszych problemów z oceną złożonych ofert.

Ponadto pragniemy zwrócić uwagę, iż zgodnie z częścią II-POSTANOWIENIA OGÓLNE SIWZ, Zmawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

ODP. Zamawiający dopuszcza 11 kardiomonitorów kompatybilnych i 1 modułowy , który pozwoli rozszerzyć go o dodatkowe moduły np. ETCO2 lub IBP bez udziału serwis. Zaproponowanie 2 rożnych modeli  nie jest oceniane, wszystkie 12 lub 11 plus 1  muszą być kompatybilne ze sobą pod kątem akcesoria oraz mają współpracować z tą samą centralą moinitorującą.

Sekretarz Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół