Chęciny, dnia 2018-11-20

Znak sprawy: ZP-1591-2018-1

Uczestnicy postępowania

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 
26-060 Chęciny r 113 poz.20informuje, że:

Dotyczy: Zadanie nr 3, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy w poz. nr 1 należy zaoferować dren do odsysania pola operacyjnego z elastycznymi końcówkami typu żeńskiego, wyposażone w wewnętrzne pierścienie mocujące, zapewniające szczelne i mocne połączenie, pozostałe wymogi jak w SIWZ?

ODP. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Dotyczy: Zadanie nr 4, poz. 1

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania drenu sterylnego o długości 100-150 cm, śr. wewnętrzna 7,0 – 7,4 mm, który jest dostarczany do Państwa Szpitala od wielu lat, spełniającego pozostałe parametry opisane w SIWZ

ODP. Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy: Zadanie nr 5, poz. 1, 2 i 3

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania równoważnych wkładów o pojemności 1000ml, 2000ml i 3000ml, automatycznie uszczelniających się przy włączeniu ssania, w pokrywie port z króćcem obrotowym schodkowym do podłączenia pacjenta, port do pobierania próbki wydzieliny, na środek żelujący lub do połączenia szeregowego wkładów. Port do podłączenia próżni (z króćcem obrotowym schodkowym) znajduje się w pojemniku wielorazowym na wkłady. Każdy wkład wyposażony jest w zastawkę przeciwprzelewową będącą jednocześnie filtrem przeciwbakteryjnym.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Zadanie nr 5, poz. 4

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania drenu z łącznikiem do szeregowego podłączenia wkładów z poz. 1-3.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Warunki i termin składania ofert

W związku z koniecznością złożenia wraz z ofertą próbek oferowanego asortymentu oraz koniecznością wpłacenia wadium, zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 26.11.2018.

ODP. Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2018-11-26, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2018-11-26, godz. 10:20.

ODP. Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia próbek.

Pakiet 3 pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówki z kontrolą odsysania, reszta parametrów zgodnie z SIWZ?

ODP. Zamawiający nie dopuszcza.

Specjalista ds.  Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Stefan Syzdół