Chęciny, dnia 2008-11-14

Znak sprawy:

DZ-346-2008-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy 
i Chorób Płuc ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177r 113 poz.2002 r. Nr 72 poz. 77).

### Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Informuje, że:

Zadanie nr 7 - Defibrylator przenośny.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny defibrylator dwufazowy o zakresie energii 200 J i 16 poziomach  energii  zewnętrznej  ?  Ilon stopni  dostępności  energii  zewnętrznej  stanowi  indywidualne rozwiązanie przyjęte przez konkretnego producenta, oferowany przez nas  defibrylator posiada zgodne z normami bezpieczeństwa zakresy energii wraz z odpowiadająca im ilością stopni dostępności energii zewnętrznej zapewniające defibrylacje różnych grup wiekowych, co potwierdzają stosowne świadectwa dopuszczenia do stosowania. Ponadto ilość poziomów energii zewnętrznej nie ma żadnego wpływu na skuteczność działania defibrylatora a w szczególności na osiągnięcie celu defibrylacji. 16 dostępnych poziomów energii zapewnia możliwość precyzyjnego dostosowania wartości energii w zależności od prowadzonej przez Użytkownika terapii.

Odp. Tak.

2. Czy Zamawiający oczekuje by zaproponowany defibrylator umożliwiał w każdej chwili w zależności od zaistniałej sytuacji, natychmiastową analizę zapisu EKG poprzez zastosowanie opcji zatrzymania krzywej EKG w czasie rzeczywistym na ekranie defibrylatora. Jest to rozwiązanie o tyle istotne, iż Zamawiający oprócz rozwiązań standardowych tj. pamięci wewnętrznej lub zewnętrznej pozwalającej na prześledzenie zarejestrowanych danych poprzez wydruk zapisu EKG i analizę tego wydruku, ma możliwość bezpośredniej oceny klinicznej pacjenta w danej chwili a co za tym idzie ma możliwość podjęcia szybkiej reakcji w stanie zagrożenia życia.

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający będzie wymagał zintegrowanych łyżek wielorazowych dla dorosłych i dzieci.

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający będzie wymagał by monitorowanie pacjenta na zasilaniu akumulatorowym trwało min. niż 120 minut ? Jest to uzasadnione w przypadku konieczności przemieszczania się z defibrylatorem w celu podjęcia akcji reanimacyjnej.

Odp. Tak.

5.	Czy Zamawiający oczekuje by waga defibrylatora nie przekraczała 7,5 kg ?

Ta cecha czyli niska waga defibrylatora decyduje o funkcjonalności urządzenia tj. jego przenośności i przyczynia się do sprawnego i swobodnego korzystania z defibrylatora przez personel medyczny.

Odp. Tak.

- Czy Zmawiający oczekuje by zaproponowany akumulator umożliwiał wykonanie co najmniej 95 rozładowań z energią maksymalną a czas jego ładowania nie przekraczał 3,5 godziny ? Czas ładowania akumulatora jest o tyle istotny, iż wpływa bezpośrednio na czas reakcji personelu medycznego, a możliwość wykonania jak największej liczby rozładowań z jednego ładowania akumulatora ogranicza konieczność jego ciągłego doładowywania.

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający oczekuje by defibrylator posiadał umieszczony na stałe, na ekranie monitora znak/symbol graficzny, który umożliwia ocenę rzeczywistego stanu naładowania akumulatora. Pozwala to na korzystanie z ładowania tylko i wyłącznie po stwierdzeniu rzeczywistego ubytku energii i tym samym pozwala wyeliminować konieczność stałego podłączenia defibrylatora do źródła prądu. Defibrylator posiadający wskaźnik poziomu naładowania akumulatora w postaci symbolu graficznego na ekranie daje
bezpieczeństwo stosowania zarówno dla personelu medycznego jak i potencjalnego pacjenta bez konieczności ciągłej obserwacji/ badania sygnałów wizualnych czy też dźwiękowych powiadamiających go o potencjalnym czasie rozładowania baterii. Personel medyczny mając możliwość stałej kontroli wzrokowej w sposób jednoznaczny może określić rzeczywisty stan naładowania akumulatora.

Odp. Tak.

Zadanie nr 13 - Ssak elektryczny

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak bez możliwości współpracy z pedałem nożnym, który cechuje się cichą pracą pompy ssącej oraz mobilnością jak też lekkością konstrukcji której ciężar nie przekracza 4 kg.

Odp. Tak.

2. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jakim maksymalnym przepływem ma charakteryzować się w/w ssak elektryczny.

Odp. 50 l/min.

3. Proszę o wyjaśnienie przepływu 30-50 l/min. Jaki maksymalny przepływ żąda Zamawiający(.

Odp. 50 l/min.

4. Czy Zamawiający dopuści ssak o przepływie 30 l/min.

Odp. Tak.

Zadanie nr 14 - Pompa infuzyjna.

1. Czy Zamawiający dopuści sprzęt posiadający możliwość ładowania akumulatora max 24 godz. ? W momencie podłączenia do sieci pompa posiada automatyczne doładowanie akumulatora.

Zmiana treści specyfikacji, umożliwi udział w niniejszym postępowaniu innym wykonawcom, w tym również naszej firmie na zasadach uczciwej konkurencji oraz aby parametry wymagane przez Zamawiającego nie preferowały tylko wybranych producentów pomp.

Odp. Tak.

Zadanie nr 9 - Resektoskop monopolarny.

1. Pkt.7. - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania światłowód o długości 300 cm i średnicy 3,5 mm, kompatybilny ze źródłem światła firmy Storz(

Odp. Tak.

2. Pkt.8.- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania światłowód o długości 230 cm i średnicy 3,5 mm, kompatybilny ze źródłem światła firmy Storz(

Odp. Tak.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół