Chęciny, dnia 2018-11-23

Znak sprawy: ZP-1340-2018-1

Uczestnicy postępowania

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 
26-060 Chęciny r 113 poz.20informuje, że:

Pytanie 1 -Czy w pozycji 5 i 6 Zamawiający ma na myśli kable do elektrod jednorazowych EKG z zatrzaskiem? Jeśli tak to czy Zamawiający dopuści kable pakowane po 3 sztuki w opakowaniu?

Odpowiedź:

Kable do elektrod jednorazowych EKG/EMG z zatrzaskiem, dopuszczamy pakowane po 3 szt, z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań oraz pod warunkiem że spełniają one  wymaganą przez nas długość i łącza są kompatybilne z Polisomnografem Alice6

.

Koordynator Sekcji Zamówień Publicznych

Cezary Kozioł