Chęciny, dnia 2018-11-27

Znak sprawy: ZP-1573-2018-1

Uczestnicy postępowania

Wojewódzki Szpital Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 
26-060 Chęciny r 113 poz.20informuje, że:

Pytanie nr 1 - Zadanie 1 poz. 1-5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foleya z balonem 30 ml, spełniających pozostałe parametry SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 - Zadanie 1 poz. 1-5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników pakowanych w opakowaniu zewnętrznym folia- folia

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3 - Zadanie 3 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do drenażu nadłonowego pęcherza moczowego, rozmiar CH 11, zestaw zawiera: cewnik wykonany z poliretanu, igłę rozrywalną , worek na mocz 2 l, silikonowa tulejka do mocowania, tak jak obecnie stosowany przez Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań w SIWZ (m.in. dotyczącymi skalpela w zestawie).

Pytanie nr 4 - Zadanie 3 poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do drenażu nadłonowego pęcherza moczowego, rozmiar CH 14, zestaw zawiera: cewnik wykonany z poliretanu, igłę rozrywalną , worek na mocz 2 l, silikonowa tulejka do mocowania, tak jak obecnie stosowany przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań w SIWZ (m.in. dotyczącymi skalpela w zestawie).

Pytanie nr 5 - Zadanie 3 poz. 4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  jednorazowych pistoletów do biopsji prostaty w rozmiarze 18 G dł. 20 cm oraz 25 cm działających jako pełen automat z wycinkiem o długości  20 mm, tak jak obecenie stosowane przez Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza,  pod warunkiem spełnienia pozostałych  wymagań zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 6 - Zadanie 4 poz. 1 - prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worków do zbiórki moczu bez portu do pobierania próbek, ze standardowym drenem, spełniających pozostałe zapisy SIWZ, tak jak obecenie stosowane przez Zamawiającego.

W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy Zamawiajacego o wyjaśnienie, czy port do pobierania próbek powinien być obły bez ostrych krawędzi i rowków?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 7 - Zadanie 5 poz. 1 -2 - Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie czy oczekuje aby cewniki były wykonane z materiału 2 – warstwowego innego niż poliuretan, tak jak obecenie stosowane przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza.

Pytanie nr 8 - Zadanie 7 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników podwójny Pigtail do drenażu CH 4,8 dł min 26 cm, średnica pętli 2 cm+/-2 mm, cewnik połączony z popychaczem zamkiem, dający możliwość sterowania i obracania cewnika, popychacz 83 cm +/- 1 cm do URS, prowadnica pokryta PTFE z ruchomym rdzeniem

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 9 - Zadanie 7 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje aby zestaw był fabrycznie połączony gotowy do użycia a cewnik skalowany co 1 cm z linią pozycjonującą z popychaczem nawet po usunięciu prowadnicy

Odpowiedź:

Zamawiający  nie oczekuje ale dopuszcza.

Pytanie nr 10 - Zadnia 7 poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników podwójny Pigtail do drenażu CH 6 dł 26 cm, średnica pętli 2 cm +/- 2 mm. Cewnik połączony popychaczem zamkiem, dający możliwość sterowania i obracania cewnika, popychacz, prowadnica pokryta PTFE z ruchomym rdzeniem

Odpowiedź:

Zamawiający  dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań w SIWZ

Pytanie nr 11 - Zadani 7 poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników podwójny Pigtail do drenażu CH 4,8 dł min 26 cm, średnica pętli 2 cm+/-2 mm, cewnik połączony z popychaczem zamkiem, dający możliwość sterowania i obracania cewnika, popychacz 83 cm +/- 1 cm do URS, prowadnica pokryta PTFE z ruchomym rdzeniem

Odpowiedź:

Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie nr 12 - Dotyczy Zadania 1-7 - W związku z zapytaniem ofertowym o wartości poniżej 30 000 tyś euro oraz wysokim kosztem oferowanych próbek prosimy Zamawiającego o odstąpienie od przekazania próbek wraz z ofertą na rzecz kart katalogowych potwierdzających parametry oferowanych produktów?

Odpowiedź:

Zamawiający   odstąpi w  zad 3, próbka 1 szt dowolnego rozmiaru z poz 1-2.    w zad 4- odstąpi od próbki w poz 2, w zadaniu 7 , próbka 1 szt dowolnego rozmiaru z poz 1-2. Pozostałe wymagana zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13 - Ze względu na dużą ilość próbek różnego asortymentu zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu otwarcia ofert o 7 dni

Odpowiedź:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2018-11-30, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2018-11-30, godz. 10:40

Pytanie nr 14 - Zadanie 7 poz. 3 – prosimy o dopuszczenie rozwiązania sterowania cewnikiem analogicznego z pozycją 1,  tj. poprzez zamek

Odpowiedź:

Zamawiający  dopuszcza.

Zamawiający informuje również, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2018-11-30, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2018-11-30, godz. 10:40

Koordynator Sekcji Zamówień Publicznych

Cezary Kozioł