Chęciny, dnia 2018-11-26

Znak sprawy: ZP-1643-2018-1

Uczestnicy postępowania

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 
26-060 Chęciny r 113 poz.20informuje, że:

1.   Zadanie nr 1 poz. 8

Zważywszy na fakt, iż minimalne opakowanie handlowe zawiera 50 szt. probówko-strzykawek, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie zapotrzebowania. Uwzględnienie minimalnej ilości handlowej zapobiegnie ewentualnym nieporozumieniom podczas realizacji umowy.

ODP. Zgodnie z SIWZ dla poz. 1-7, poz. 8 minimum handlowe – 50 szt.

2.  Zadanie nr 1 poz. 9

Zważywszy na fakt, iż minimalne opakowanie handlowe zawiera 100 szt., zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie zapotrzebowania. Uwzględnienie minimalnej ilości handlowej zapobiegnie ewentualnym nieporozumieniom podczas realizacji umowy.

ODP. poz. 9 -8 100 szt.

3.  Zadanie nr 1 poz. 8

Czy Zamawiający wymaga, aby probówko-strzykawka do różnicowania małopłytkowość posiadała inny kolor korka, gwarantujący odmienność od innych probówko-strzykawek?

ODP. Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

4.  Zadanie nr 1 poz. 12

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rurek do oznaczania OB., z podziałką od 0 do 130 mm, gdyż różnica pomiędzy 130 mm a 180 mm nie ma znaczenia w diagnozowaniu. Odczyt powyżej 100 mm jest i tak wielokrotnie przekroczoną granicą normy, i nie stanowi kryterium decydującego w procesie leczenia, ponieważ i tak jest wynikiem patologicznym.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

5. Umowa § 4 ust. 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisu w umowie, poprzez dodanie: „przy zamówieniu jednostkowym min. 150,00 zł netto.”

ODP. Tak.

6. Umowa § 6

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

ODP. Zamawiający wyraża zgodę i zamieszcza zmodyfikowany wzór umowy w osobnym pliku  ZP-1643-2018-1 Wzór umowy- załącznik nr 3.

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany formularz cenowy w osobnym pliki ZP-1643-2018-1 Formularz cenowy – załącznik nr 2.

Specjalista ds.  Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Stefan Syzdół